## 2016
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) АО "УСК" в условных единицах в зависимост от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор на 2016 год
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Прирост 2015
|  |  |  | у/100км | км | у | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 | 0 | 0
| 750 | 1 | металл | 600 | 0 | 0
| 400-500 | 1 | металл | 400 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 300 | 0 | 0
| 330 | 1 | металл | 230 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 170 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 290 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 210 | 0 | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 | 0 | 0
|  |  | металл | 210 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 140 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 270 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 180 | 0 | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 | 0 | 0
|  |  | металл | 160 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 130 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 190 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 160 | 0 | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | 0 | 0
| 110 | - | - | 2300 | 0 | 0
ВН, всего | [5 empty] | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | 0 | 0
|  |  | металл | 140 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 120 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 180 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 150 | 0 | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 | 12.51 | 20.016
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 204.69 | 286.566 | 0.59
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 541.801 | 595.9811 | 9.321
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 0 | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 35.43 | 124.005
СН 1, всего | [5 empty] | 0
СН 2, всего | [5 empty] | 1026.5681
СН, всего | [5 empty] | 1026.5681
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 113.864 | 296.0464 | 0.824
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 812.666 | 1787.8652 | 4.406
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 1336.683 | 2005.0245 | 3.463
0.06
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ АО "УСК" в условных единицах на 2016 год
п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Прирост 2015
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у | ед.изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 750 | 600 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 330 | 250 | 0 | 0
|  |  | 220 | 210 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 105 | 0 | 0
|  |  | 35 | 75 | 0 | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0 | 0
|  |  | 750 | 43 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 | 0 | 0
|  |  | 330 | 18 | 0 | 0
|  |  | 220 | 14 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 0 | 0
|  |  | 35 | 2.1 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 1 | 0 | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0 | 0
|  |  | 750 | 130 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 | 0 | 0
|  |  | 330 | 66 | 0 | 0
|  |  | 220 | 43 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0
|  |  | 35 | 11 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 10 | 55
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 | 0 | 0
|  |  | 35 | 6.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 75 | 232.5
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0 | 0
|  |  | 330 | 24 | 0 | 0
|  |  | 220 | 19 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 0 | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 0 | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 923 | 2122.9
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | 0 | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | 0 | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 0 | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 390 | 975
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 583 | 1340.9 | 12
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 102 | 306 | 2
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | 0 | 0
14. | Итого |  | ВН | - | - | 0
|  |  | СН 1 | - | - | 0
|  |  | СН 2 | - | - | 5032.3
|  |  | НН | - | - | 0
|  |  | всего | - | - | 5032.3