## Для сайта 2015
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования на 2015 год
№ п\п | Программные мероприятия | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | ВСЕГО объем затрат, руб. | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий |  |  | Экономический эффект за год, руб. | Срок окупаемости | Ответств. служба | коэф эффекта |  |  | Сроки исполнения | Источник финансирования
1 | Технические мероприятия |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | Оптимизация мест размыкания линий 6-10 кВ с двусторонним питанием | шт | 2 | 10928.47 | 34555.82 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ПТО | 0.005 | 542102154 | 2012 | В течении года | Тарифные средства
1.2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | шт | 12 | 381.2 | 4821.42 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ПТО | 0.005 | 543672182 | 2013 | В течении года | Тарифные средства
1.3 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | шт |  |  | 770480.2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ОРС, ПТО | 0.005 | 119064207.858 | 0.219 | В течении года | Тарифные средства
1.4 | Замена проводов на перегруженных линиях 0,4 кВ | км | 57.19 | 392814.97 | 16954404.76 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ОРС | 0.005 | -1570028 |  | В течении года | Тарифные средства
1.5 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства: ВЛЗ 6-10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, КТП 6-10/0,4 кВ. |  |  |  | 12679765.83 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ОРС | 0.005 | #REF! | #REF! | В течении года | Тарифные средства
1.6 | Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ | км | 6.35 | 1632349.61 | 7828259.02 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ОРС | 0.005 | 1.57 |  | В течении года | Тарифные средства
2 | Мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1.7
2.1 | Съём показаний и проверка узлов учета э/э собственников ИЖД | шт |  |  | 37261047.44 | 363137 |  | 0.06679% | 1187457.99 | 31.3788 | УТЭ | 0.13 |  |  | В течении года | Тарифные средства
2.2 | Организация целевых рейдов по выявлению коммерческих потерь | шт | 61 | 2194 | 141061.04 | 26105 |  | 0.004802% | 85363.35 | 1.6525 | УТЭ | 0.05 |  |  | Периодически в течении года | Тарифные средства
2.3 | Проведение периодических проверок приборов учета электрической энергии Потребителей (юридических лиц) на предмет их исправной работы и снятия показаний | шт | 29332 | 372.91 | 11528858.71 | 345519 |  | 0.06355% | 1129847.13 | 10.2039 | УТЭ | 0.17 |  |  | Ежеквартально в течении года | Тарифные средства
2.4 | Составление и анализ небалансов электрической энергии по ТП 6-10/0,4кВ | шт | 7980 | 115.47 | 991655.44 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | УТЭ | 0.01 |  |  | Ежемесячно в течении года | Тарифные средства
2.5 | Внедрение программного продукта, обеспечивающего автоматизацию процесса регистрации и учета электрической энергии | шт | 3 | 30000 | 94860 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | УТЭ | 0.005 |  |  | В течении года | Тарифные средства
2.6 | Внедрение АСКУЭ | [13 empty] | В течении года | Тарифные средства
2.7 | Перевод общедомовых приборов учета в разряд расчетных | шт | 62 | 35284.5139 | 2187639.86 | [9 empty] | В течении года | Тарифные средства
2.8 | Установка антимагнитных пломб на приборы учета электрической энергии потребителей | шт | 2372 | 9394.71 | 2221453.32 | [9 empty] | В течении года | Тарифные средства
Note on E6: без НДС Калькуляция
Note on E7: без НДС Калькуляция
Note on E9: с НДС по смете
Note on E11: с НДС по смете
Note on E14: без НДС калькуляция
Note on E15: без НДС калькуляция
Note on E16: без НДС калькуляция
Note on E17: с НДС договор