## Лист1
Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Наличие/отсутствие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, да/нет | Текущий объем свободной мощности, кВт
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-1 | 250 | 2.6 | да | 216.715
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-2 | 250 | 1.8 | да | 218.495
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-3 | 250 | 10 | да | 200.25
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-4 | 250 | 13 | да | 193.575
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-5 | 250 | 1 | да | 220.275
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-6 | 250 | 13.7 | да | 192.0175
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-7 | 250 | 10 | да | 200.25
Ульяновский район, п. Солнечный | ТП-8 | 25 | 0 | да | 22.25
Ульяновский район, п. Солнечный | ТП-9 | 250 | 8 | да | 204.7
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1407 | 160 | 1 | да | 140.976
Ульяновский район, с. Салмановка | ТП-1683 | 560 | 9 | да | 453.544
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1381 | 400 | 11 | да | 316.84
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1770 | 100 | 30 | да | 62.3
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1377 | 160 | 15 | да | 121.04
Ульяновский район, с. Плодовый | ТП-1848 | 400 | 22 | да | 277.68
Ульяновский район, с. Шумовка | ТП-47 | 63 | 28 | да | 40.3704
Ульяновский район, с. Тетюшское | ТП-1189 | 160 | 44 | да | 79.744
Ульяновский район, с. Кукушка | ТП-1576 | 250 | 26 | да | 164.65
Ульяновский район, с. Ундры | ТП-1726 | 250 | 32 | да | 151.3
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП -1318 | 400 | 13 | да | 309.72
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП-1220 | 250 | 27 | да | 162.425
г. Ульяновск | ТП-3609 | 63 | 52 | да | 26.9136
сев. Кладбище | 1446 | 100 | 5 | да | 84.55
р.п. Ишеевка | ТП-1 | 100 | 9 | да | 80.99
р.п. Ишеевка | ТП-2 | 160 | 15 | да | 121.04
р.п. Ишеевка | ТП-3 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Ишеевка | ТП-4 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п. Ишеевка | ТП-5 | 400 | 41 | да | 210.04
р.п. Ишеевка | ТП-6 | 100 | 72 | да | 24.92
р.п. Ишеевка | ТП-7 | 250 | 41 | да | 131.275
р.п. Ишеевка | ТП-8 | 250 | 35 | да | 144.625
р.п. Ишеевка | ТП-9 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п. Ишеевка | ТП-10 | 250 | 20.3 | да | 177.3325
р.п. Ишеевка | ТП-11 | 630 | 9 | да | 510.237
р.п. Ишеевка | ТП-12 | 160 | 2.3 | да | 139.1248
р.п. Ишеевка | ТП-13 | 160 | 12.1 | да | 125.1696
р.п. Ишеевка | ТП-14 | 160 | 9 | да | 129.584
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 23.7 | да | 169.7675
р.п. Ишеевка | ТП-16 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п. Ишеевка | ТП-17 | 160 | 8 | да | 131.008
р.п. Ишеевка | ТП-18 | 630 | 8 | да | 515.844
р.п. Ишеевка | ТП-19 | 630 | 16 | да | 470.988
р.п. Ишеевка | ТП-20 | 250 | 46.3 | да | 119.4825
р.п. Ишеевка | ТП-22 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п. Ишеевка | ТП-23 | 400 | 16 | да | 299.04
р.п. Ишеевка | ТП-24 | 400 | 20 | да | 284.8
р.п. Ишеевка | ТП-25 | 400 | 9 | да | 323.96
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 1.5 | да | 350.66
р.п. Ишеевка | ТП-27 | 63 | 10 | да | 50.463
р.п. Ишеевка | ТП-28 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п. Ишеевка | ТП-29 | 630 | 0.5 | да | 557.8965
р.п. Ишеевка | ТП-30 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Ишеевка | ТП-31 | 160 | 43 | да | 81.168
р.п. Ишеевка | ТП-32 | 160 | 30 | да | 99.68
р.п. Ишеевка | ТП-33 | 63 | 21 | да | 44.2953
р.п. Ишеевка | ТП-34 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 62 | да | 135.28
р.п. Ишеевка | ТП-36 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п. Ишеевка | ТП-37 | 100 | 27 | да | 64.97
р.п. Ишеевка | ТП-38 | 160 | 4 | да | 136.704
р.п. Ишеевка | ТП-39 | 400 | 32 | да | 242.08
р.п. Ишеевка | ТП-42 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п. Ишеевка | ТП-43 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п. Ишеевка | ТП-44 | 250 | 20 | да | 178
р.п. Ишеевка | ТП-45 | 400 | 7 | да | 331.08
р.п. Ишеевка | ТП-46 | 160 | 7 | да | 132.432
р.п. Ишеевка | ТП-56п | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Ишеевка | ТП-60 | 250 | 8 | да | 204.7
р.п. Ишеевка | ТП-61 | 160 | 11 | да | 126.736
р.п. Цильна | 2311 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Цильна (с. Кашинка) | 2315 | 63 | 30 | да | 39.249
р.п. Цильна | 2316 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п. Цильна | 2339 | 250 | 13.4 | да | 192.685
р.п. Цильна | 2340 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Цильна | 2341 | 250 | 35 | да | 144.625
р.п. Цильна | 2343 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п. Цильна | 2345 | 160 | 12 | да | 125.312
р.п. Цильна | 2356 | 250 | 3 | да | 215.825
р.п. Цильна | 2393 | 320 | 34 | да | 187.968
р.п. Цильна | 1(потр) | 630 | 5 | да | 532.665
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2256 | 100 | 26.8 | да | 65.148
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2275 | 100 | 20 | да | 71.2
Цильна | 28п | 400 | 0.5 | да | 354.22
Цильна | 27п | 250 | 16 | да | 186.9
Цильна | 30п | 400 | 1.3 | да | 351.372
Цильна | 31п | 630 | 3.2 | да | 542.7576
Цильнинский район,с.Кашинка | 2315 | 63 | 21.2 | да | 44.1832
c.Б-Нагаткино | 2367 | 100 | 0 | да | 89
c.Б-Нагаткино | 2368 | 160 | 9.5 | да | 128.872
c.Б-Нагаткино | 2369 | 400 | 15 | да | 302.6
c.Б-Нагаткино | 2370 | 100 | 27 | да | 64.97
c.Б-Нагаткино | 2371 | 160 | 20 | да | 113.92
c.Б-Нагаткино | 2372 | 400 | 34 | да | 234.96
c.Б-Нагаткино | 2373 | 630 | 16 | да | 470.988
c.Б-Нагаткино | 2374 | 250 | 33 | да | 149.075
c.Б-Нагаткино | 2375 | 400 | 15 | да | 302.6
c.Б-Нагаткино | 2376 | 250 | 12.5 | да | 194.6875
c.Б-Нагаткино | 2377 | 400 | 22.5 | да | 275.9
c.Б-Нагаткино | 2378 | 160 | 16 | да | 119.616
c.Б-Нагаткино | 2379 | 400 | 10 | да | 320.4
c.Б-Нагаткино | 35 | 100 | 32 | да | 60.52
c.Б-Нагаткино | 2395 | 160 | 27 | да | 103.952
c.Б-Нагаткино | 2380 | 400 | 26 | да | 263.44
c.Б-Нагаткино | 2381 | 160 | 10 | да | 128.16
c.Б-Нагаткино | 2382 | 250 | 10 | да | 200.25
c.Б-Нагаткино | 2383 | 630 | 10.5 | да | 501.8265
c.Б-Нагаткино | 2384 | 160 | 28 | да | 102.528
c.Б-Нагаткино | 2385 | 160 | 33 | да | 95.408
c.Б-Нагаткино | 2386 | 250 | 42.7 | да | 127.4925
c.Б-Нагаткино | 2387 | 160 | 22 | да | 111.072
c.Б-Нагаткино | 2388 | 160 | 20.1 | да | 113.7776
c.Б-Нагаткино | 2389 | 160 | 7 | да | 132.432
c.Б-Нагаткино | 2390 | 250 | 10 | да | 200.25
c.Б-Нагаткино | 2391 | 160 | 16.8 | да | 118.4768
c.Б-Нагаткино | 2392 | 250 | 38.7 | да | 136.3925
c.Б-Нагаткино | 2396 | 250 | 3 | да | 215.825
c.Б-Нагаткино | 2394 | 400 | 22.77 | да | 274.9388
c.Б-Нагаткино | 2254 | 63 | 8.5 | да | 51.3041
c.Б-Нагаткино | 2263 | 250 | 36 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 1 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п.Тереньга | 2 | 400 | 16 | да | 299.04
р.п.Тереньга | 3 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п.Тереньга | 4 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п.Тереньга | 5 | 250 | 39 | да | 135.725
р.п.Тереньга | 6 | 200 | 39 | да | 108.58
р.п.Тереньга | 7 | 160 | 22.3 | да | 110.6448
р.п.Тереньга | 8 | 160 | 36 | да | 91.136
р.п.Тереньга | 9 | 400 | 27 | да | 259.88
р.п.Тереньга | 10 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п.Тереньга | 11 | 160 | 11 | да | 126.736
р.п.Тереньга | 12 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п.Тереньга | 13 | 400 | 11 | да | 316.84
р.п.Тереньга | 14 | 400 | 45 | да | 195.8
р.п.Тереньга | 15 | 160 | 32 | да | 96.832
р.п.Тереньга | 16 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п.Тереньга | 17 | 400 | 44 | да | 199.36
р.п.Тереньга | 18 | 100 | 20 | да | 71.2
р.п.Тереньга | 19 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п.Тереньга | 20 | 160 | 10 | да | 128.16
р.п.Тереньга | 21 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Тереньга | 22 | 100 | 11.2 | да | 79.032
р.п.Тереньга | 23 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 24 | 160 | 19.5 | да | 114.632
р.п.Тереньга | 25 | 160 | 11 | да | 126.736
р.п.Тереньга | 6305 | 160 | 8.32 | да | 130.5523
р.п.Тереньга | 6333 | 250 | 22.34 | да | 172.7935
с. Молвино | 26 | 100 | 39 | да | 54.29
с. Федькино | 6052 | 250 | 12 | да | 195.8
с. Гладчиха | 6047 | 250 | 5 | да | 211.375
с. Назайкино | 6285 | 100 | 7 | да | 82.77
р.п.Тереньга | 28 | 250 | 0 | да | 220
с. Суровка | 6236п | 250 | 18.8 | да | 180.67
г.Сенгилей | №47 | 250 | 15 | да | 189.125
г.Сенгилей | №38 | 250 | 10 | да | 200.25
г.Сенгилей | ЗТП №3 | 250 | 18 | да | 182.45
г.Сенгилей | №41 | 400 | 3 | да | 345.32
г.Сенгилей | ЗТП №7 | 400 | 32 | да | 242.08
г.Сенгилей | ГКТП №40 | 400 | 9 | да | 323.96
г.Сенгилей | №42 | 160 | 13 | да | 123.888
г.Сенгилей | ГКТП №45 | 400 | 6 | да | 334.64
г.Сенгилей | ТП № 20 | 160 | 32 | да | 96.832
г.Сенгилей | КТП №2 | 250 | 9 | да | 202.475
г.Сенгилей | ГКТП №1 | 400 | 11 | да | 316.84
г.Сенгилей | ЗТП № 16 | 400 | 31.3 | да | 244.572
г.Сенгилей | ЗТП№13 | 250 | 63 | да | 82.325
г.Сенгилей | ГКТП№14 | 400 | 7 | да | 331.08
г.Сенгилей | КТП№42 | 160 | 13 | да | 123.888
г.Сенгилей | ЗТП № 4 | 400 | 32 | да | 242.08
г.Сенгилей | КТП №5 | 250 | 23 | да | 171.325
г.Сенгилей | ГКТП №6 | 160 | 9 | да | 129.584
г.Сенгилей | КТП №8 | 160 | 42 | да | 82.592
г.Сенгилей | ЗТП № 10 | 400 | 17 | да | 295.48
г.Сенгилей | ГКТП №11 | 250 | 23 | да | 171.325
г.Сенгилей | КТП №18 | 400 | 10 | да | 320.4
г.Сенгилей | КТП №19 | 250 | 14 | да | 191.35
г.Сенгилей | КТП №23 | 250 | 37 | да | 140.175
г.Сенгилей | КТП №24 | 230 | 3 | да | 198.559
г.Сенгилей | ГКТП №26 | 250 | 9 | да | 202.475
г.Сенгилей | КТП №27 | 160 | 22 | да | 111.072
г.Сенгилей | КТП №29 | 160 | 15 | да | 121.04
г.Сенгилей | ЗТП № 30 | 180 | 28 | да | 115.344
г.Сенгилей | ТП№31 | 250 | 10 | да | 200.25
г.Сенгилей | ТП№34 | 160 | 14 | да | 122.464
г.Сенгилей | ТП№36 | 250 | 11 | да | 198.025
г.Сенгилей | ТП№39 | 160 | 21 | да | 112.496
г.Сенгилей | КТП №46 | 250 | 13 | да | 193.575
г.Сенгилей | КТП №50 | 400 | 13 | да | 309.72
г.Сенгилей | КТП №51 | 160 | 2 | да | 139.552
г.Сенгилей | КТП №52 | 180 | 31 | да | 110.538
г.Сенгилей | КТП №54 | 250 | 27 | да | 162.425
г.Сенгилей | КТП №55 | 400 | 4 | да | 341.76
п.Цемзавод | КТП №1 | 400 | 2 | да | 348.88
п.Цемзавод | КТП №2 | 400 | 3 | да | 345.32
п.Цемзавод | ЗТП №3 | 400 | 19 | да | 288.36
п.Цемзавод | ЗТП №5 | 250 | 13.4 | да | 192.685
п.Цемзавод | ЗТП №6 | 230 | 36 | да | 131.008
п.Цемзавод | ЗТП №7 | 160 | 43 | да | 81.168
Кучуры | КТП №10 | 400 | 6 | да | 334.64
Новоспасское | 2 | 250 | 29 | да | 157.975
Новоспасское | 3 | 400 | 18 | да | 291.92
Новоспасское | 4 | 160 | 20 | да | 113.92
Новоспасское | 5 | 100 | 70 | да | 26.7
Новоспасское | 6 | 160 | 15 | да | 121.04
Новоспасское | 7 | 400 | 21 | да | 281.24
Новоспасское | 8 | 250 | 39 | да | 135.725
Новоспасское | 9 | 400 | 9 | да | 323.96
Новоспасское | 10 | 250 | 49 | да | 113.475
Новоспасское | 12 | 400 | 37 | да | 224.28
Новоспасское | 13 | 100 | 39 | да | 54.29
Новоспасское | 14 | 250 | 10 | да | 200.25
Новоспасское | 15 | 180 | 29 | да | 113.742
Новоспасское | 17 | 250 | 17 | да | 184.675
Новоспасское | 19 | 100 | 40 | да | 53.4
Новоспасское | 20 | 400 | 22 | да | 277.68
Новоспасское | 21 | 250 | 11 | да | 198.025
Новоспасское | 23 | 400 | 19 | да | 288.36
Новоспасское | 24 | 400 | 54 | да | 163.76
Новоспасское | 25 | 100 | 29 | да | 63.19
Новоспасское | 26 | 160 | 29 | да | 101.104
Новоспасское | 30 | 400 | 9 | да | 323.96
Новоспасское | 32 | 100 | 40 | да | 53.4
Новоспасское | 33 | 160 | 15 | да | 121.04
Новоспасское | 34 | 63 | 21 | да | 44.2953
Новоспасское | 35 | 60 | 35 | да | 34.71
Новоспасское | 36 | 160 | 37 | да | 89.712
Новоспасское | 37 | 250 | 17 | да | 184.675
Новоспасское | 38 | 160 | 61 | да | 55.536
Новоспасское | 39 | 250 | 45 | да | 122.375
Новоспасское | 40 | 100 | 28 | да | 64.08
Новоспасское | 41 | 250 | 36 | да | 142.4
Новоспасское | 42 | 400 | 22 | да | 277.68
Новоспасское | 43 | 160 | 17 | да | 118.192
Новоспасское | 45 | 250 | 27 | да | 162.425
Новоспасское | 46 | 400 | 39 | да | 217.16
Новоспасское | 47 | 100 | 14 | да | 76.54
Новоспасское | 48 | 100 | 12 | да | 78.32
Новоспасское | 49 | 100 | 32 | да | 60.52
Новоспасское | 50 | 160 | 36 | да | 91.136
Новоспасское | 52 | 250 | 12 | да | 195.8
Новоспасское | 53 | 250 | 35 | да | 144.625
Новоспасское | 54 | 250 | 52 | да | 106.8
Новоспасское | 55 | 250 | 26 | да | 164.65
Новоспасское | 56 | 250 | 14 | да | 191.35
Новоспасское | 58 | 400 | 21 | да | 281.24
Новоспасское | 59 | 250 | 37 | да | 140.175
Новоспасское | 60 | 630 | 22 | да | 437.346
Новоспасское | 62 | 63 | 0 | да | 56.07
Новоспасское | 61 | 100 | 48 | да | 46.28
Новоспасское | 27 | 160 | 10 | да | 128.16
Новоспасское | 121п | 250 | 15 | да | 189.125
Новоспасское | 124 | 250 | 7 | да | 206.925
Новоспасское | 125 | 250 | 5 | да | 211.375
Новоспасское | 11 | 400 | 11 | да | 316.84
Новоспасское | 44 | 100 | 8 | да | 81.88
Новоспасское | 122п | 250 | 5 | да | 211.375
Новоспасское | 44 | 100 | 7 | да | 82.77
Новоспасское | 28 | 160 | 17 | да | 118.192
Новоспасское | 62п | 160 | 21 | да | 112.496
Новоспасское | 051п | 63 | 23 | да | 43.1739
Красносельск | 071П | 250 | 4 | да | 213.6
Красносельск | ВЛ-0,4кВ от ТП 42540 | 400 | 20 | да | 284.8
Красносельск | ВЛ-0,4кВ от ТП 42547 | 100 | 5 | да | 84.55
Красносельск | ВЛ-0,4кВ от ТП 42518 | 250 | 14 | да | 191.35
Ст. Кулатка | 1 | 630 | 7 | да | 521.451
Ст. Кулатка | 2 | 160 | 12 | да | 125.312
Ст. Кулатка | 3 | 250 | 15 | да | 189.125
Ст. Кулатка | 4 | 400 | 7 | да | 331.08
Ст. Кулатка | 5 | 400 | 7 | да | 331.08
Ст. Кулатка | 6 | 400 | 19 | да | 288.36
Ст. Кулатка | 7 | 63 | 19 | да | 45.4167
Ст. Кулатка | 8 | 250 | 6 | да | 209.15
Ст. Кулатка | 9 | 100 | 2 | да | 87.22
Ст. Кулатка | 10 | 250 | 20 | да | 178
Ст. Кулатка | 11 | 160 | 16 | да | 119.616
Ст. Кулатка | 12 | 400 | 2 | да | 348.88
Ст. Кулатка | 13 | 100 | 6 | да | 83.66
Ст. Кулатка | 14 | 160 | 26 | да | 105.376
Ст. Кулатка | 15 | 160 | 11 | да | 126.736
Ст. Кулатка | 16 | 250 | 21 | да | 175.775
Ст. Кулатка | 17 | 250 | 15 | да | 189.125
Ст. Кулатка | 18 | 250 | 2 | да | 218.05
Ст. Кулатка | 19 | 400 | 9 | да | 323.96
Ст. Кулатка | 20 | 250 | 10 | да | 200.25
Ст. Кулатка | 21 | 250 | 26 | да | 164.65
Ст. Кулатка | 22 | 400 | 7 | да | 331.08
Ст. Кулатка | 25 | 100 | 1 | да | 88.11
Ст. Кулатка | 26 | 63 | 39 | да | 34.2027
Ст. Кулатка | 27 | 250 | 0 | да | 222.5
Ст. Кулатка | 28 | 160 | 2 | да | 139.552
Радищево | 20 | 63 | 36 | да | 35.8848
Радищево | 23 | 250 | 26 | да | 164.65
Радищево | 27 | 160 | 9 | да | 129.584
Радищево | 30 | 400 | 20 | да | 284.8
Радищево | 26 | 160 | 4 | да | 136.704
Радищево | 14 | 160 | 31 | да | 98.256
Радищево | 16 | 160 | 0 | да | 142.4
Радищево | 17 | 200 | 24 | да | 135.28
Радищево | 12 | 100 | 15 | да | 75.65
Радищево | 13 | 160 | 46 | да | 76.896
Радищево | 8 | 250 | 38 | да | 137.95
Радищево | 42 | 400 | 3 | да | 345.32
Радищево | 43 | 400 | 0 | да | 356
Радищево | 9 | 250 | 13 | да | 193.575
Радищево | 28 | 160 | 14 | да | 122.464
Радищево | 25 | 160 | 36 | да | 91.136
Радищево | 44 | 100 | 19 | да | 72.09
Радищево | 5 | 250 | 33 | да | 149.075
Радищево | 4 | 250 | 13 | да | 193.575
Радищево | 11 | 100 | 18 | да | 72.98
Радищево | 24 | 250 | 11 | да | 198.025
Радищево | 3 | 160 | 18 | да | 116.768
Радищево | 34 | 250 | 32 | да | 151.3
Радищево | 36 | 100 | 34 | да | 58.74
Радищево | 37 | 63 | 8 | да | 51.5844
Радищево | 38 | 100 | 9 | да | 80.99
Радищево | 1 | 25 | 6 | да | 20.915
Радищево | 45 | 400 | 7 | да | 331.08
Радищево | 10 | 100 | 3 | да | 86.33
Радищево | 41 | 250 | 26 | да | 164.65
Радищево | 29 | 60 | 0 | да | 53.4
Радищево | 35 | 400 | 1 | да | 352.44
Радищево | 40 | 400 | 3 | да | 345.32
Радищево | 320п | 40 | 9 | да | 32.396
Радищево | 19 | 250 | 1 | да | 220.275
Радищево | 47 | 160 | 3 | да | 138.128
р.п.Павловка | 10 | 250 | 49 | да | 113.475
р.п.Павловка | 15 | 400 | 36 | да | 227.84
р.п.Павловка | 5 | 400 | 26 | да | 263.44
р.п.Павловка | 6 | 160 | 39 | да | 86.864
р.п.Павловка | 18 | 160 | 35 | да | 92.56
р.п.Павловка | 30 | 100 | 24 | да | 67.64
р.п.Павловка | 9 | 160 | 47 | да | 75.472
р.п.Павловка | 7 | 160 | 53 | да | 66.928
р.п.Павловка | 29 | 160 | 21 | да | 112.496
р.п.Павловка | 1 | 160 | 42 | да | 82.592
р.п.Павловка | 2 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п.Павловка | 13 | 160 | 4 | да | 136.704
р.п.Павловка | 11 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п.Павловка | 8 | 160 | 47 | да | 75.472
р.п.Павловка | 4 | 400 | 29 | да | 252.76
р.п.Павловка | 22 | 400 | 5 | да | 338.2
р.п.Павловка | 36 | 63 | 3 | да | 54.3879
р.п.Павловка | 24 | 100 | 11 | да | 79.21
р.п.Павловка | 31 | 250 | 2 | да | 218.05
р.п.Павловка | 12 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п.Павловка | 33 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Павловка | 35 | 100 | 6 | да | 83.66
р.п.Павловка | 23 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п.Павловка | 14 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п.Павловка | 25 | 100 | 12 | да | 78.32
р.п.Павловка | 3 | 200 | 29 | да | 126.38
р.п.Павловка | 27 | 160 | 7 | да | 132.432
р.п.Павловка | 16 | 250 | 26 | да | 164.65
р.п.Павловка | 22 | 400 | 4 | да | 341.76
р.п.Павловка | 28 | 250 | 0 | да | 222.5
р.п. Николаевка | 1 | 250 | 9 | да | 202.475
р.п. Николаевка | 2 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Николаевка | 3 | 63 | 6 | да | 52.7058
р.п. Николаевка | 4 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Николаевка | 5 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Николаевка | 6 | 400 | 7 | да | 331.08
р.п. Николаевка | 7 | 160 | 41 | да | 84.016
р.п. Николаевка | 8 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Николаевка | 9 | 100 | 7 | да | 82.77
р.п. Николаевка | 10 | 400 | 15 | да | 302.6
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п. Николаевка | 12 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Николаевка | 13 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п. Николаевка | 14 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Николаевка | 15 | 160 | 4 | да | 136.704
р.п. Николаевка | 16 | 250 | 6 | да | 209.15
р.п. Николаевка | 17 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п. Николаевка | 18 | 400 | 4 | да | 341.76
р.п. Николаевка | 19 | 100 | 14 | да | 76.54
р.п. Николаевка | 20 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п. Николаевка | 21 | 160 | 26 | да | 105.376
р.п. Николаевка | 22 | 400 | 9 | да | 323.96
р.п. Николаевка | 23 | 400 | 7 | да | 331.08
р.п. Николаевка | 24 | 400 | 2 | да | 348.88
р.п. Николаевка | 26 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Николаевка | 28 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Николаевка | 29 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Николаевка | 30 | 100 | 20 | да | 71.2
р.п. Николаевка | 31 | 160 | 40 | да | 85.44
р.п. Николаевка | 32 | 400 | 37 | да | 224.28
р.п. Николаевка | 33 | 250 | 1 | да | 220.275
р.п. Николаевка | 34 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п. Николаевка | 35 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Николаевка | 36 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п. Николаевка | 37 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Николаевка | 38 | 100 | 0 | да | 89
р.п. Николаевка | 39 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п. Николаевка | 40 | 100 | 2 | да | 87.22
р.п. Николаевка | 41 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п. Николаевка | 42 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Николаевка | 49 | 250 | 9 | да | 202.475
р.п. Николаевка | 25 | 250 | 8 | да | 204.7
Николаевский район п. Канадей | 48 | 250 | 40 | да | 133.5
Николаевский район Славкино | 47 | 250 | 19 | да | 180.225
Николаевский район с. Славкино | 43 | 630 | 25 | да | 420.525
Николаевский район с. Славкино | 44 | 400 | 13 | да | 309.72
Николаевский район с. Славкино | 45501 | 100 | 9 | да | 80.99
Николаевский район с. Славкино | 45321 | 250 | 8 | да | 204.7
Николаевский район Канадей | 46 | 160 | 3 | да | 138.128
Николаевский район Белокаменка | 45 | 160 | 3 | да | 138.128
г. Димитровград | ТП-210 | 250 | 5 | да | 211.375
г. Димитровград | ТП-271 | 160 | 50 | да | 71.2
г. Димитровград | ТП-38 | 630 | 34 | да | 370.062
г. Димитровград | ТП-265 | 250 | 10 | да | 200.25
г. Димитровград | РП-12 | 630 | 23 | да | 431.739
г. Димитровград | ТП-167 | 400 | 25 | да | 267
г. Димитровград | 274 | 100 | 15 | да | 75.65
г. Димитровград | 275 | 400 | 7 | да | 331.08
г. Димитровград | 276 | 250 | 17 | да | 184.675
г. Димитровград | 277 | 400 | 2 | да | 348.88
г. Димитровград | 278 | 400 | 14 | да | 306.16
г. Димитровград | 270 | 400 | 12 | да | 313.28
г. Димитровград | 272 | 630 | 18 | да | 459.774
г. Димитровград | ТП-279 | 400 | 14 | да | 306.16
г. Димитровград | ТП-241 | 250 | 10 | да | 200.25
Мелекесский район,с.Тиинск | 1547 | 250 | 1 | да | 220.275
Мелекесский район,с.Тиинск | 1586 | 250 | 15 | да | 189.125
Мелекесский район,с.Тиинск | 1570 | 160 | 4.4 | да | 136.1344
Мелекесский район,с.Р.Мелекесс | 1310 | 400 | 6.7 | да | 332.148
Мелекесский район,с.Сабакаево | 1023 | 250 | 8.5 | да | 203.5875
Мелекесский район, с.Мулловка | 1539 | 160 | 4.3 | да | 136.2768
Мелекесский район, с.Мулловка | 1618 | 160 | 7.7 | да | 131.4352
Мелекесский район, с.Мулловка | 2 | 250 | 4.2 | да | 213.155
Мелекесский район, с.Мулловка | 1292 | 63 | 8.4 | да | 51.3601
Мелекесский район, с.Мулловка | 4 | 100 | 7 | да | 82.77
Мелекесский район, с.Мулловка | 3 | 250 | 18.4 | да | 181.56
Мелекесский район, с.Мулловка | 5 | 400 | 15.8 | да | 299.752
с.Аллагулово | 1444 | 160 | 1.2 | да | 140.6912
с.Лебяжье | 1554 | 320 | 2 | да | 279.104
с.Воля | 1574 | 400 | 0.7 | да | 353.508
с.Рязаново | 1522 | 250 | 1.8 | да | 218.495
с.Рязаново | 1413 | 250 | 4.2 | да | 213.155
с.Рязаново | 1191 | 63 | 2.4 | да | 54.7243
с.Рязаново | 1631 | 250 | 0.8 | да | 220.72
Никольское-на-Черемшане | 1 | 160 | 7 | да | 132.432
Никольское-на-Черемшане | 2 | 160 | 24 | да | 108.224
Никольское-на-Черемшане | 3 | 250 | 12.5 | да | 194.6875
Никольское-на-Черемшане | 4 | 160 | 16.3 | да | 119.1888
Никольское-на-Черемшане | 5 | 250 | 6.1 | да | 208.9275
Никольское-на-Черемшане | 6 | 63 | 9.3 | да | 50.8555
Никольское-на-Черемшане | 8 | 250 | 30.7 | да | 154.1925
Никольское-на-Черемшане | 11 | 160 | 12.6 | да | 124.4576
Никольское-на-Черемшане | 12 | 160 | 4 | да | 136.704
Курлан | 1319 | 400 | 2 | да | 348.88
Новая Малыкла | 4212 | 160 | 3 | да | 138.128
Новая Малыкла | 4276 | 250 | 3.3 | да | 215.1575
Новая Малыкла | 4209 | 250 | 80 | да | 44.5
Новая Малыкла | 4122 | 160 | 38.3 | да | 87.8608
Новая Малыкла | 4025 | 100 | 80 | нет | 17.8
Новая Малыкла | 4053 | 100 | 12 | да | 78.32
Новая Малыкла | 4015 | 160 | 22 | да | 111.072
Новая Малыкла | 4007 | 250 | 17.5 | да | 183.5625
Новая Малыкла | 4206 | 100 | 44.5 | да | 49.395
Новая Малыкла | 4020 | 250 | 27 | да | 162.425
Новая Малыкла | 4021 | 250 | 3 | да | 215.825
Новая Малыкла | 4223 | 160 | 17.2 | да | 117.9072
Новая Малыкла | 4013 | 250 | 2.7 | да | 216.4925
Новая Малыкла | 4027 | 100 | 89 | да | 9.79
Новая Малыкла | 4024 | 400 | 19 | да | 288.36
Новая Малыкла | 4014 | 250 | 8 | да | 204.7
с.Новочеремшанск | 4110 | 100 | 26.6 | да | 65.326
с.Новочеремшанск | 4111 | 250 | 11.4 | да | 197.135
с.Новочеремшанск | 4101 | 100 | 27.6 | да | 64.436
с.Новочеремшанск | 4122 | 160 | 37 | да | 89.712
с.Новочеремшанск | 4142 | 100 | 28 | да | 64.08
с.Новочеремшанск | 4143 | 160 | 10 | да | 128.16
с.Новочеремшанск | 4210 | 100 | 20 | да | 71.2
с.Новочеремшанск | 4121 | 250 | 32 | да | 151.3
с.Новочеремшанск | 4105 | 100 | 43 | да | 50.73
с.Новочеремшанск | 4104 | 250 | 32 | да | 151.3
с.Новочеремшанск | 4171 | 160 | 19 | да | 115.344
с.Новочеремшанск | 4119 | 630 | 3 | да | 543.879
с.Новочеремшанск | 4102 | 160 | 26 | да | 105.376
с.Новочеремшанск | 4109 | 250 | 9 | да | 202.475
с.Новочеремшанск | 4112 | 100 | 8 | да | 81.88
с.Новочеремшанск | 4117 | 400 | 0.5 | да | 354.22
с.Новочеремшанск | 4260 | 100 | 2.7 | да | 86.597
с.Новочеремшанск | 4261 | 160 | 17.5 | да | 117.48
с.Новочеремшанск | 4103 | 100 | 3 | да | 86.33
р.п.Чедаклы | 21 | 250 | 48 | да | 115.7
р.п.Чердаклы | 23 | 100 | 31.7 | да | 60.787
р.п.Чердаклы | 28 | 250 | 20.6 | да | 176.665
р.п.Чердаклы | 34 | 250 | 4.4 | да | 212.71
р.п.Чердаклы | 37 | 63 | 8.6 | да | 51.248
р.п.Чердаклы | 9 | 315 | 12 | да | 246.708
р.п.Чердаклы | 11 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п.Чердаклы | 12 | 250 | 51 | да | 109.025
р.п.Чердаклы | 36 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п.Чердаклы | 39 | 250 | 61.3 | да | 86.1075
р.п.Чердаклы | 30 | 630 | 27.9 | да | 404.2647
р.п.Чердаклы | 32 | 250 | 8.5 | да | 203.5875
р.п.Чердаклы | 33 | 250 | 35.7 | да | 143.0675
р.п.Чердаклы | 5 | 250 | 46.2 | да | 119.705
р.п.Чердаклы | 7 | 400 | 42 | да | 206.48
р.п.Чердаклы | 40 | 400 | 33.4 | да | 237.096
р.п.Чердаклы | 2 | 250 | 66 | да | 75.65
р.п.Чердаклы | 3 | 400 | 22.5 | да | 275.9
р.п.Чердаклы | 4 | 250 | 52.9 | да | 104.7975
р.п.Чердаклы | 26 | 100 | 79 | да | 18.69
р.п.Чердаклы | 27 | 100 | 60 | да | 35.6
р.п.Чердаклы | 1 | 250 | 58 | да | 93.45
р.п.Чердаклы | 10 | 250 | 47 | да | 117.925
р.п.Чердаклы | 18 | 250 | 43 | да | 126.825
р.п.Чердаклы | 19 | 160 | 31 | да | 98.256
р.п.Чердаклы | 24 | 250 | 19.4 | да | 179.335
р.п.Чердаклы | 25 | 400 | 2.8 | да | 346.032
р.п.Чердаклы | 14 | 250 | 63 | да | 82.325
р.п.Чердаклы | 15 | 250 | 67.1 | да | 73.2025
р.п.Чердаклы | 17 | 100 | 90 | да | 8.9
р.п.Чердаклы | 35 | 250 | 7.1 | да | 206.7025
р.п.Чердаклы | 41 | 100 | 26.2 | да | 65.682
р.п.Чердаклы | 20 | 100 | 24.4 | да | 67.284
р.п.Чердаклы | 13 | 400 | 48.4 | да | 183.696
р.п.Чердаклы | 45 | 100 | 20.5 | да | 70.755
р.п. Мирный | 43 | 250 | 20.7 | да | 176.4425
р.п. Мирный | 47 | 25 | 7 | да | 20.6925
с.Бряндино | 48 | 160 | 26 | да | 105.376
с.Бряндино | 49 | 160 | 18 | да | 116.768
с.Бряндино | 50 | 160 | 30 | да | 99.68
с.Бряндино | 52 | 250 | 18.8 | да | 180.67
р.п.Карсун | ГКТП №1 | 315 | 25 | да | 210.2625
р.п.Карсун | ГКТП №2 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Карсун | ГКТП №3 | 160 | 27 | да | 103.952
р.п.Карсун | ЗТП №4 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п.Карсун | ГКТП №5 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Карсун | ГКТП №6 | 400 | 32 | да | 242.08
р.п.Карсун | ЗТП №7 | 360 | 35 | да | 208.26
р.п.Карсун | КТП№8 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п.Карсун | ГКТП №9 | 200 | 21 | да | 140.62
р.п.Карсун | ЗТП№10 | 400 | 30 | да | 249.2
р.п.Карсун | ЗТП №11 | 250 | 36 | да | 142.4
р.п.Карсун | ЗТП №12 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п.Карсун | ЗТП №13 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Карсун | ТП№14 | 160 | 12 | да | 125.312
р.п.Карсун | ЗТП№15 | 250 | 33 | да | 149.075
р.п.Карсун | ЗТП№16 | 630 | 15 | да | 476.595
р.п.Карсун | ЗТП№17 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Карсун | ЗТП№18 | 400 | 39 | да | 217.16
р.п.Карсун | ГКТП№19 | 400 | 23 | да | 274.12
р.п.Карсун | КТП № 20 | 160 | 43 | да | 81.168
р.п.Карсун | ГКТП№21 | 160 | 17.8 | да | 117.0528
р.п.Карсун | ЗТП №22 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п.Карсун | ТП № 23 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Карсун | ТП № 24 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п.Карсун | ТП № 25 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п.Карсун | ТП № 26 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п.Карсун | ТП № 27 | 250 | 33 | да | 149.075
р.п.Карсун | ТП № 28 | 100 | 13 | да | 77.43
р.п.Карсун | ТП № 29 | 100 | 30 | да | 62.3
р.п.Карсун | ТП № 30 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п.Карсун | ТП № 31 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Карсун | ТП № 32 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Карсун | ТП № 33 | 160 | 19 | да | 115.344
р.п.Карсун | ТП № 34 | 250 | 24 | да | 169.1
р.п.Карсун | ТП № 35 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ТП № 36 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ТП № 37 | 160 | 16 | да | 119.616
р.п.Карсун | ТП № 38 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п.Карсун | ТП № 39 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п.Карсун | ЗТП № 40 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ЗТП № 41 | 160 | 23 | да | 109.648
Карсунский р-он, р.п. Языково | 1 | 160 | 27 | да | 103.952
Карсунский р-он, р.п. Языково | 2 | 250 | 22 | да | 173.55
Карсунский р-он, р.п. Языково | 4 | 400 | 9 | да | 323.96
Карсунский р-он, р.п. Языково | 5 | 250 | 7 | да | 206.925
Карсунский р-он, р.п. Языково | 6 | 400 | 11 | да | 316.84
Карсунский р-он, р.п. Языково | 7 | 400 | 10 | да | 320.4
Карсунский р-он, р.п. Языково | 8 | 250 | 20 | да | 178
Карсунский р-он, р.п. Языково | 9 | 250 | 9 | да | 202.475
Карсунский р-он, р.п. Языково | 10 | 160 | 23 | да | 109.648
Карсунский р-он, р.п. Языково | 11 | 160 | 34 | да | 93.984
Карсунский р-он, р.п. Языково | 12 | 160 | 0 | да | 142.4
Карсунский р-он, р.п. Языково | 13 | 250 | 0.4 | да | 221.61
Карсунский р-он, р.п. Языково | 14 | 400 | 7 | да | 331.08
Карсунский р-он, р.п. Языково | 15 | 250 | 5 | да | 211.375
Карсунский р-он, Б.Кандарать | 54 | 100 | 2 | да | 87.22
р.п. Майна | №1 | 100 | 9 | да | 80.99
р.п. Майна | №2 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Майна | №3 | 160 | 10 | да | 128.16
р.п. Майна | №5 | 160 | 31 | да | 98.256
р.п. Майна | №6 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п. Майна | №7 | 250 | 13.3 | да | 192.9075
р.п. Майна | №8 | 250 | 26 | да | 164.65
р.п. Майна | №9 | 250 | 39 | да | 135.725
р.п. Майна | №11 | 400 | 24 | да | 270.56
р.п. Майна | №14 | 100 | 6 | да | 83.66
р.п. Майна | №15 | 100 | 25 | да | 66.75
р.п. Майна | №16 | 400 | 11 | да | 316.84
р.п. Майна | №17 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п. Майна | №18 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п. Майна | №20 | 200 | 18 | да | 145.96
р.п. Майна | №21 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Майна | №22 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Майна | №23 | 160 | 3 | да | 138.128
р.п. Майна | №24 | 400 | 34 | да | 234.96
р.п. Майна | №25 | 160 | 9 | да | 129.584
р.п. Майна | №26 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Майна | №27 | 400 | 13 | да | 309.72
р.п. Майна | №28 | 400 | 26 | да | 263.44
р.п. Майна | №29 | 400 | 15 | да | 302.6
р.п. Майна | №30 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п. Майна | №31 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Майна | №32 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п. Майна | №35 | 160 | 19 | да | 115.344
р.п. Майна | №36 | 400 | 2.2 | да | 348.168
р.п. Майна | №38 | 100 | 4 | да | 85.44
р.п. Майна | №39 | 400 | 8 | да | 327.52
р.п. Майна | №40 | 250 | 20 | да | 178
р.п. Майна | №41 | 160 | 10 | да | 128.16
р.п. Майна | №42 | 200 | 26 | да | 131.72
р.п. Майна | №44 | 250 | 0.1 | да | 222.2775
Майнский район, с.Игнатовка | №1 | 160 | 0 | да | 142.4
Майнский район, с.Игнатовка | №2 | 100 | 51 | да | 43.61
Майнский район, с.Игнатовка | №3 | 160 | 29 | да | 101.104
Майнский район, с.Игнатовка | №4 | 250 | 14 | да | 191.35
Майнский район, с.Игнатовка | №5 | 63 | 2 | да | 54.9486
Майнский район, с.Игнатовка | №6 | 160 | 3 | да | 138.128
Майнский район, с.Игнатовка | №7 | 250 | 22 | да | 173.55
Майнский район, с.Игнатовка | №8 | 250 | 24 | да | 169.1
Майнский район, с.Игнатовка | №9 | 400 | 26 | да | 263.44
Майнский район, с.Игнатовка | №10 | 160 | 3 | да | 138.128
Майнский район, с.Игнатовка | №11 | 250 | 28 | да | 160.2
Майнский район, с.Игнатовка | №12 | 100 | 1 | да | 88.11
Майнский район, с.Тагай | №1/5494 | 160 | 41 | да | 84.016
Майнский район, с.Тагай | №2/5279 | 100 | 32 | да | 60.52
Майнский район, с.Тагай | №3/5462 | 160 | 33 | да | 95.408
Майнский район, с.Тагай | №4/5473 | 160 | 37 | да | 89.712
Майнский район, с.Тагай | №5/5448 | 400 | 2.5 | да | 347.1
Майнский район, с.Тагай | №6/5471 | 250 | 24 | да | 169.1
Майнский район, с.Тагай | №7/5469 | 400 | 18 | да | 291.92
Майнский район, с.Тагай | №8/5470 | 100 | 39 | да | 54.29
Майнский район, с.Тагай | №9/5490 | 250 | 10 | да | 200.25
Майнский район, с.Тагай | №10/5490 | 250 | 28 | да | 160.2
Майнский район, с.Тагай | №11/5543 | 250 | 5 | да | 211.375
Майнский район, с.Тагай | №12 | 100 | 1 | да | 88.11
Майнский район, с.Тагай | №13 | 160 | 16 | да | 119.616
р.п. Вешкайма | 1 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Вешкайма | 2 | 400 | 13 | да | 309.72
р.п. Вешкайма | 3 | 400 | 39 | да | 217.16
р.п. Вешкайма | 4 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Вешкайма | 5 | 400 | 18 | да | 291.92
р.п. Вешкайма | 6 | 160 | 29 | да | 101.104
р.п. Вешкайма | 7 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Вешкайма | 8 | 160 | 28 | да | 102.528
р.п. Вешкайма | 9 | 400 | 6 | да | 334.64
р.п. Вешкайма | 10 | 400 | 12 | да | 313.28
р.п. Вешкайма | 11 | 630 | 5 | да | 532.665
р.п. Вешкайма | 12 | 400 | 5 | да | 338.2
р.п. Вешкайма | 13 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Вешкайма | 13А | 160 | 1 | да | 140.976
р.п. Вешкайма | 14 | 160 | 4 | да | 136.704
р.п. Вешкайма | 15 | 400 | 8 | да | 327.52
р.п. Вешкайма | 16 | 160 | 28 | да | 102.528
р.п. Вешкайма | 17 | 100 | 22 | да | 69.42
р.п. Вешкайма | 18 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п. Вешкайма | 19 | 400 | 4.5 | да | 339.98
р.п. Вешкайма | 20 | 160 | 20 | да | 113.92
р.п. Вешкайма | 21 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п. Вешкайма | 22 | 400 | 33 | да | 238.52
р.п. Вешкайма | 23 | 250 | 8.7 | да | 203.1425
р.п. Вешкайма | 24 | 400 | 6 | да | 334.64
р.п. Вешкайма | 26 | 100 | 48 | да | 46.28
р.п. Вешкайма | 25 | 250 | 20.7 | да | 176.4425
р.п. Вешкайма | 28 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п. Вешкайма | 40 | 400 | 8 | да | 327.52
р.п. Вешкайма | 42 | 250 | 2 | да | 218.05
р.п. Вешкайма | 48 | 400 | 42 | да | 206.48
рп. Чуфарово | ГКТП №1 | 160 | 9 | да | 129.584
рп. Чуфарово | КТП №2 | 63 | 85 | да | 8.4105
рп. Чуфарово | КТП №3 | 250 | 17 | да | 184.675
рп. Чуфарово | КТП №4 | 100 | 10 | да | 80.1
рп. Чуфарово | КТП №5 | 100 | 2.5 | да | 86.775
рп. Чуфарово | КТП №6 | 630 | 10.06 | да | 504.2936
рп. Чуфарово | КТП №7 | 160 | 14 | да | 122.464
рп. Чуфарово | ЗТП №8 | 400 | 10 | да | 320.4
рп. Чуфарово | КТП №9 | 630 | 13 | да | 487.809
рп. Чуфарово | КТП №10 | 400 | 9 | да | 323.96
рп. Чуфарово | КТП №12 | 250 | 17.5 | да | 183.5625
рп. Чуфарово | КТП №13 | 100 | 19 | да | 72.09
рп. Чуфарово | КТП №14 | 63 | 24 | да | 42.6132
рп. Чуфарово | КТП №15 | 400 | 1 | да | 352.44
рп. Чуфарово | КТП №17 | 160 | 5 | да | 135.28
п. Шарлово | 1 | 160 | 4 | да | 136.704
п. Шарлово | 2 | 250 | 29 | да | 157.975
п. Шарлово | 3 | 250 | 8 | да | 204.7
п. Шарлово | 4 | 250 | 3 | да | 215.825
п. Шарлово | 5 | 250 | 20 | да | 178
п. Шарлово | 6 | 630 | 3 | да | 543.879
р.п.Сурское | 01 | 160 | 26 | да | 105.376
р.п.Сурское | 02 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п.Сурское | 03 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Сурское | 04 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п.Сурское | 05 | 160 | 22 | да | 111.072
р.п.Сурское | 06 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п.Сурское | 07 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п.Сурское | 08 | 400 | 4 | да | 341.76
р.п.Сурское | 09 | 320 | 31 | да | 196.512
р.п.Сурское | 10 | 160 | 20 | да | 113.92
р.п.Сурское | 11 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п.Сурское | 12 | 100 | 28 | да | 64.08
р.п.Сурское | 43 | 160 | 19 | да | 115.344
р.п.Сурское | 14 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п.Сурское | 15 | 250 | 5 | да | 211.375
р.п.Сурское | 16 | 100 | 27 | да | 64.97
р.п.Сурское | 17 | 63 | 5 | да | 53.2665
р.п.Сурское | 19 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п.Сурское | 20 | 160 | 27 | да | 103.952
р.п.Сурское | 21 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п.Сурское | 22 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п.Сурское | 23 | 100 | 11 | да | 79.21
р.п.Сурское | 25 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п.Сурское | 26 | 160 | 13 | да | 123.888
р.п.Сурское | 27 | 200 | 26 | да | 131.72
р.п.Сурское | 28 | 400 | 9 | да | 323.96
р.п.Сурское | 30 | 100 | 19 | да | 72.09
р.п.Сурское | 31 | 160 | 6 | да | 133.856
р.п.Сурское | 33 | 160 | 11 | да | 126.736
р.п.Сурское | 34 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п.Сурское | 35 | 160 | 20 | да | 113.92
р.п.Сурское | 40 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п. Сурское | 42 | 160 | 46.7 | да | 75.8992
р.п. Сурское | 43 | 160 | 19 | да | 115.344
р.п. Сурское | 3209 | 160 | 0 | да | 142.4
с. Полянки | 3399п | 25 | 42 | да | 12.905
г.Барыш | 1 | 400 | 21 | да | 281.24
г.Барыш | 2 | 400 | 25 | да | 267
г.Барыш | 3 | 400 | 18 | да | 291.92
г.Барыш | 4 | 250 | 32 | да | 151.3
г.Барыш | 5 | 200 | 35 | да | 115.7
г.Барыш | 6 | 250 | 22 | да | 173.55
г.Барыш | 7 | 100 | 35 | да | 57.85
г.Барыш | 8 | 250 | 26 | да | 164.65
г.Барыш | 9 | 160 | 15 | да | 121.04
г.Барыш | 10 | 250 | 47 | да | 117.925
г.Барыш | 11 | 400 | 43 | да | 202.92
г.Барыш | 12 | 250 | 37 | да | 140.175
г.Барыш | 13 | 400 | 29 | да | 252.76
г.Барыш | 14 | 160 | 29 | да | 101.104
г.Барыш | 15 | 250 | 35 | да | 144.625
г.Барыш | 16 | 400 | 17 | да | 295.48
г.Барыш | 17 | 100 | 40 | да | 53.4
г.Барыш | 18 | 200 | 38 | да | 110.36
г.Барыш | 19 | 160 | 26 | да | 105.376
г.Барыш | 20 | 100 | 11 | да | 79.21
г.Барыш | 21 | 160 | 42 | да | 82.592
г.Барыш | 22 | 400 | 24 | да | 270.56
г.Барыш | 23 | 100 | 32 | да | 60.52
г.Барыш | 24 | 250 | 21 | да | 175.775
г.Барыш | 25 | 400 | 34 | да | 234.96
г.Барыш | 26 | 250 | 18 | да | 182.45
г.Барыш | 27 | 250 | 15 | да | 189.125
г.Барыш | 28 | 630 | 44 | да | 313.992
г.Барыш | 29 | 160 | 95 | да | 7.12
г.Барыш | 30 | 40 | 27 | да | 25.988
г.Барыш | 31 | 160 | 13 | да | 123.888
г.Барыш | 32 | 160 | 12 | да | 125.312
г.Барыш | 33 | 100 | 48 | да | 46.28
г.Барыш | 34 | 250 | 29 | да | 157.975
г.Барыш | 35 | 100 | 23 | да | 68.53
г.Барыш | 36 | 160 | 41 | да | 84.016
г.Барыш | 37 | 160 | 23 | да | 109.648
г.Барыш | 38 | 100 | 2 | да | 87.22
г.Барыш | 39 | 250 | 26 | да | 164.65
г.Барыш | 40 | 630 | 22 | да | 437.346
г.Барыш | 41 | 100 | 42 | да | 51.62
г.Барыш | 42 | 250 | 30 | да | 155.75
г.Барыш | 43 | 250 | 44 | да | 124.6
г.Барыш | 44 | 160 | 10 | да | 128.16
г.Барыш | 45 | 100 | 25 | да | 66.75
г.Барыш | 46 | 160 | 29 | да | 101.104
г.Барыш | 47 | 250 | 19 | да | 180.225
г.Барыш | 48 | 100 | 8 | да | 81.88
г.Барыш | 49 | 100 | 10 | да | 80.1
г.Барыш | 50 | 160 | 32 | да | 96.832
г.Барыш | 51 | 250 | 17 | да | 184.675
г.Барыш | 52 | 160 | 24.1 | да | 108.0816
г.Барыш | 53 | 630 | 24.5 | да | 423.3285
г.Барыш | 54 | 250 | 26 | да | 164.65
г.Барыш | 55 | 63 | 32 | да | 38.1276
г.Барыш | 56 | 160 | 12 | да | 125.312
г.Барыш | 57 | 160 | 24 | да | 108.224
г.Барыш | 58 | 160 | 13 | да | 123.888
г.Барыш | 59 | 250 | 21 | да | 175.775
г.Барыш | 60 | 630 | 22 | да | 437.346
г.Барыш | 61 | 250 | 5 | да | 211.375
г.Барыш | 62 | 250 | 19 | да | 180.225
г.Барыш | 63 | 400 | 70 | да | 106.8
г.Барыш | 64 | 630 | 16 | да | 470.988
г.Барыш | 65 | 250 | 8 | да | 204.7
г.Барыш | 66 | 250 | 12 | да | 195.8
г.Барыш | 67 | 400 | 32 | да | 242.08
г.Барыш | 68 | 250 | 71 | да | 64.525
г.Барыш | 69 | 160 | 10 | да | 128.16
г.Барыш | 70 | 160 | 27 | да | 103.952
г.Барыш | 71 | 250 | 8.4 | да | 203.81
г.Барыш | 72 | 160 | 14 | да | 122.464
г.Барыш | 77 | 250 | 11.2 | да | 197.58
г.Барыш | 73 | 100 | 23 | да | 68.53
г.Барыш | 75 | 160 | 22 | да | 111.072
| 78 | 250 | 25 | да | 166.875
Смольково | 74 | 100 | 0.5 | да | 88.555
Акшуат | 80 | 250 | 25 | да | 166.875
с.Новый Дол | 81 | 100 | 0 | да | 89
Барыш | 82 | 633 | 0 | да | 563.37
Барыш | 79 | 250 | 6 | да | 209.15
р.п. Кузоватово | 1 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Кузоватово | 2 | 400 | 16 | да | 299.04
р.п. Кузоватово | 3 | 400 | 23 | да | 274.12
р.п. Кузоватово | 4 | 160 | 14 | да | 122.464
р.п. Кузоватово | 5 | 250 | 23 | да | 171.325
р.п. Кузоватово | 6 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п. Кузоватово | 7 | 100 | 31 | да | 61.41
р.п. Кузоватово | 8 | 315 | 0 | да | 280.35
р.п. Кузоватово | 9 | 160 | 30 | да | 99.68
р.п. Кузоватово | 10 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Кузоватово | 11 | 160 | 27 | да | 103.952
р.п. Кузоватово | 12 | 400 | 29 | да | 252.76
р.п. Кузоватово | 13 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 46 | да | 192.24
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 33 | да | 238.52
р.п. Кузоватово | 15 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Кузоватово | 16 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Кузоватово | 17 | 250 | 5 | да | 211.375
р.п. Кузоватово | 18 | 100 | 34 | да | 58.74
р.п. Кузоватово | 19 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п. Кузоватово | 20 | 400 | 16 | да | 299.04
р.п. Кузоватово | 21 | 160 | 28 | да | 102.528
р.п. Кузоватово | 22 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Кузоватово | 23 | 250 | 25 | да | 166.875
р.п. Кузоватово | 24 | 250 | 9 | да | 202.475
р.п. Кузоватово | 25 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п. Кузоватово | 26 | 250 | 4 | да | 213.6
р.п. Кузоватово | 27 | 160 | 2 | да | 139.552
р.п. Кузоватово | 28 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п. Кузоватово | 29 | 250 | 29 | да | 157.975
р.п. Кузоватово | 30 | 160 | 24 | да | 108.224
р.п. Кузоватово | 31 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п. Кузоватово | 32 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Кузоватово | 33 | 400 | 15 | да | 302.6
р.п. Кузоватово | 34 | 160 | 9 | да | 129.584
р.п. Кузоватово | 35 | 100 | 25 | да | 66.75
р.п. Кузоватово | 36 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п. Кузоватово | 37 | 400 | 1 | да | 352.44
р.п. Кузоватово | 38 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Кузоватово | 39 | 630 | 3 | да | 543.879
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 1 | 160 | 27 | да | 103.952
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 2 | 250 | 15 | да | 189.125
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 3 | 160 | 13 | да | 123.888
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 4 | 160 | 22 | да | 111.072
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 5 | 63 | 31 | да | 38.6883
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 6 | 25 | 41 | да | 13.1275
Баз.Сызган | 2 | 160 | 20 | да | 113.92
Баз.Сызган | 3 | 100 | 36 | да | 56.96
Баз.Сызган | 4 | 200 | 20 | да | 142.4
Баз.Сызган | 5 | 250 | 12 | да | 195.8
Баз.Сызган | 6 | 250 | 43 | да | 126.825
Баз.Сызган | 7 | 400 | 17 | да | 295.48
Баз.Сызган | 8 | 160 | 38 | да | 88.288
Баз.Сызган | 9 | 250 | 21 | да | 175.775
Баз.Сызган | 10 | 160 | 17 | да | 118.192
Баз.Сызган | 11 | 250 | 15 | да | 189.125
Баз.Сызган | 12 | 250 | 22 | да | 173.55
Баз.Сызган | 13 | 100 | 13 | да | 77.43
Баз.Сызган | 14 | 250 | 14 | да | 191.35
Баз.Сызган | 15 | 100 | 28 | да | 64.08
Баз.Сызган | 16 | 100 | 13 | да | 77.43
Баз.Сызган | 17 | 250 | 16 | да | 186.9
Баз.Сызган | 18 | 400 | 13 | да | 309.72
Баз.Сызган | 19 | 400 | 11 | да | 316.84
Баз.Сызган | 22 | 400 | 13 | да | 309.72
Баз.Сызган | 23 | 400 | 27 | да | 259.88
Баз.Сызган | 25 | 160 | 38 | да | 88.288
Глотовка | ГКТП№1 | 160 | 41 | да | 84.016
Глотовка | ГКТП№2 | 160 | 28 | да | 102.528
Глотовка | ГКТП№3 | 250 | 24 | да | 169.1
Глотовка | ГКТП№4 | 160 | 35 | да | 92.56
Глотовка | ГКТП№5 | 320 | 13 | да | 247.776
Глотовка | ГКТП№6 | 100 | 15 | да | 75.65
Глотовка | ГКТП№7 | 160 | 7 | да | 132.432
Глотовка | ГКТП№8 | 160 | 12 | да | 125.312
Глотовка | ГКТП№9 | 160 | 13 | да | 123.888
Глотовка | ГКТП№10 | 100 | 0 | да | 89
Note on C43: ТМ1
Note on C44: ТМ1