## общее
Сводные данные о технологических нарушениях
по АО "УСК" за 2 квартал 2015 г.
№ | Дата отключения | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | принятые меры
АПРЕЛЬ
1 | 2015-04-03 | ДГЭС | яч.5 ПС"Льнокомбинат" | МТЗ.После осмотра линии включены все потребители причина не обнаружена | 2015-04-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2015-04-03 | ДГЭС | яч.2 ПС"Мясокомбинат" | МТЗ.обрыв ВЛ-10кВ в пролёте опор № 40-42 в рез-те падения дерева | 2015-04-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2015-04-05 | Ульяновского р-на | яч.30 ПС Ишеевка (МРСК) | повреждение проходного изолятора на ТП-27 | 2015-04-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2015-04-05 | ДГЭС | яч.9 от ЦРП | РПВ-успешно | 2015-04-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2015-04-05 | ДГЭС | яч.28 ПС"МГ" | после осмотра ВЛ-10кВ и испыт. КЛ, линия вкллючена в работу | 2015-04-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2015-04-05 | Цильнинского р-на | ф-1(0,4кВ) от КТП-2393 | пожар по ул. Строителей д.66 | 2015-04-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2015-04-06 | Чердаклинского р-на | яч.№37 ПС "Чердаклы" | РПВ | 2015-04-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-04-06 | Чердаклинского р-на | яч.№37 ПС "Чердаклы" | Повреждение на КТП-29(потреб) | 2015-04-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-04-06 | Барышского р-на | КЛ-0,4 кВ(ул.Садовая,15) от ЗТП-22 | Повреждение КЛ-0,4 кВ | 2015-04-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-04-08 | Новоспасского р-на | КТП-45 ВЛ-0.4кВ №1 | Неисправность АВ-250А | 2015-04-08 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-04-11 | Карсунского р-на | яч.№4 ПС "Карсун" | РПВ | 2015-04-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2015-04-11 | Вешкаймского р-на | яч.№22 ПС "Вешкайма" | МТЗ.РПВ успешно | 2015-04-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-04-12 | Карсунского р-на | яч.4 ПС Карсун "земля" | Причина не обнаружена | 2015-04-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-04-13 | Майнского р-на | КТП 10/0.4кВ № 28 | Попадание животного на ТМ-10кВ | 2015-04-13 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-04-13 | ДГЭС | яч 10кВ№11 РП-3 | Повреждён КЛ-10кВ от яч.11 РП-3 до ТП-117 | 2015-04-13 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2015-04-13 | ДГЭС | яч.25 ПС"Черемшанская" | Т.О. | 2015-04-13 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-04-13 | ДГЭС | яч.25 ПС"Черемшанская" | Т.О. | 2015-04-13 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2015-04-15 | Вешкаймского р-на | яч.22 ПС"Вешкайма" | Повреждение подвижного ножа ф-"А" на РЛНД на КТП-40 (потребит.) | 2015-04-15 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-04-16 | Карсунского р-на | яч.4,16 ПС Карсун | аварийное отключение 2 СШ-10 из-за повреждение шлейфов ВЛ-10 яч.18 (МРСК), повреждение изоляторов ВЛ-10 яч.16 | 2015-04-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-04-17 | ДГЭС | яч.15 ПС Льнокомбинат | Обрыв провода ВЛ-10кВ в пролете опор 31-32 яч.6 РП-5 в рез-те падение сухостоя. | 2015-04-17 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-04-19 | Кузоватовского р-на | яч. 7 ПС Кузоватово | захлест провода ВЛ-0.4кВ от ЗТП-12(УСК) принадлежащий МУП "Тепловодсервис" | 2015-04-19 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2015-04-19 | Ст. Кулаткаткинского р-на | яч.2 ПС "Ст. Кулатка" | РПВ-успешно | 2015-04-19 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2015-04-19 | Ульяновского р-на | яч.19 ПС Ишеевка | повреждение КЛ-10 от яч.19 ПС Ишеевка до ЗТП-35 | 2015-04-19 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-04-19 | Ульяновского р-на | яч.25 ПС Ишеевка(МРСК), КТП-41(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2015-04-19 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2015-04-21 | Чердаклинского р-на | яч.13,27 ПС"Чердаклы" | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Красная река-Матвеевка | 2015-04-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2015-04-21 | Мелекесского р-на | ТП-1539 (к.и. на яч.12ПС"Мулловка") | При осмотре повреждений не обнаружено | 2015-04-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2015-04-22 | ДГЭС | яч.10 ПС"Береговая" (мтз) | При осмотре повреждений не обнаружено | 2015-04-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2015-04-24 | ДГЭС | яч.19 ПС Береговая | обрыв проводов ВЛ-10 яч.16 РП-13 в результате падения дерева опоры 9-10,20-21-22 | 2015-04-24 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2015-04-24 | Вешкаймского р-на | яч.2 ПС Вешкайма | падение дерева на ВЛ-10 кВ опора 33 | 2015-04-24 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2015-04-26 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС"Чуфарово" т.о. | Обрыв вязки провода ВЛ-10кВ опора №32 | 2015-04-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2015-04-26 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС"Чердаклы" м.т.з. | Разрушение разрядника на ЗТП-10 | 2015-04-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2015-04-26 | Ульяновского р-на | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-1587 | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ у опоры №308 | 2015-04-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2015-04-26 | ДГЭС | яч.3, яч.6 ЗТП-178 | РПВ-успешно | 2015-04-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2015-04-27 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | РПВ после осмотра | 2015-04-27 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2015-04-27 | ДГЭС | ТП-44 | ВЛ-0,4кВ ул.9 линия, обрыв линии связи у д.4, замкнула провода | 2015-04-27 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2015-04-27 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4кВ от КТП-15 | При разгрузки ав. Камаз зацепил ВЛ-0,4кВ, в следствии чего были сломаны ж/б оп.№1,2. ГАИ вызвано | 2015-04-27 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2015-04-29 | ДГЭС | яч.25 ПС МГ | повреждение КЛ-10кВ от яч.25 ПС МГ | 2015-04-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2015-04-29 | ДГЭС | яч.19 ПС "Береговая" | МТЗ. Падение опоры №66 яч.16 РП-13 в рез-те удара фуры. Акт составлен. | 2015-04-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2015-04-29 | ДГЭС | яч.10 ПС "Береговая" | РПВ-успешно. Автомобилем при развороте задета опора №108. | 2015-04-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2015-04-29 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС "Сенгилей-город" | АПВ-успешно. Гроза, ветер. | 2015-04-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2015-04-29 | Новоспасского р-на | яч.11 ПС Новоспасск | Замена высоковольтных вставок на потребительской КТП-31. | 2015-04-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 2015-04-29 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС "Никольское- 1" | РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2015-04-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
май
1 | 2015-05-02 | Барышского р-на | яч.№6 РП-2 | Сильный дождь. МТЗ. Повреждение разрядника на ВЛ-10 кВ №6 опора №5 ф."С". | 2015-05-02 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2015-05-02 | Барышского р-на | яч.№8 с/х (МРСК). На балансе УСК КТП-55,49. | РПВ успешно. Сильный дождь,гроза | 2015-05-02 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2015-05-02 | Барышский | яч.№2 ПС "Тимошкино" | РПВ успешно. Сильный дождь,гроза | 2015-05-02 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2015-05-02 | Вешкаймского р-на | яч.№22 ПС "Вешкайма" | Повреждение шлейфа ф."В" на РЛНД опоры №52 ВЛ-10 кВ №22 | 2015-05-02 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2015-05-03 | Барышского р-на | яч.№6 РП-2 | Для устранения обгоревшего шлейфа фазы "Б" на КТП-116(потреб: ООО "Сети Барыш") | 2015-05-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2015-05-06 | Барышского р-на | яч.16 ПС"Измайлово" к.и. | При осмотре обнаружено на опоре №27/5/2 на ТП-15 лежит сосна | 2015-05-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2015-05-06 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС"Луговая" | РПВ-успешно | 2015-05-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-05-06 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Автовокзал" от ТП-12 | А/транспортом сбита опора №12 ВЛ-0,4 кВ. Акт составлен | 2015-05-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-05-07 | Сенгилеевского р-на | ПС 110/10 "Сенгилей-город" | АПВ. Повреждение в эл.сетях 110 кВ | 2015-05-07 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-05-13 | Вешкаймского р-на | яч.22 ПС Вешкайма | повреждение изолятора на РЛНД КТП-43 Россельхозбанк (потреб.) | 2015-05-13 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-05-15 | Барышского р-на | Фидер ВЛ-10 кВ Сельхоз 5 от ПС 220 кВ Барыш ВЛ МРСК на балансе УСК ТП-71(население) | ТО (Повреждение в сетях МРСК) | 2015-05-15 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2015-05-16 | Сурского р-на | яч.3 ПС"Сурское" к.и. | Обнаружена ветка на траверсе ВЛ-10кВ опора №63 ф."С" | 2015-05-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-05-16 | Вешкаймского р-на | ф-1 от ЗТП-2 | Обрыв ВЛ-0.4кВ в пролете опор №22-23-24 в рез-те самовольной вырубки дерева. Виновник и свидетели зафиксированы. | 2015-05-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-05-18 | СУ Чуфарово | яч.4,11 ПС Чуфарово | РПВ после осмотра | 2015-05-18 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-05-18 | ДГЭС | яч. 18 ПС Черемшанская | ТО | 2015-05-18 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2015-05-19 | ДГЭС | яч.16 РП-3 | Причина откл не обнаружена | 2015-05-19 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-05-20 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4кВ (ф-1) от КТП-40217 | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ анкерная оп.№7 ответвление оп.№13. требуется замена опоры №7 | 2015-05-20 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2015-05-20 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ (ф-2) от КТП-41 (сланцевый рудник) | Схлест ответвления ВЛ в дом по ул. Волжская 10 с ВЛ-0.4кВ №2 в рез-те сильного ветра. | 2015-05-20 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-05-21 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка (контроль изоляции) | Повреждение разрядника на ГКТП-8 | 2015-05-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-05-22 | СУ Измайлово | яч.10 ПС Измайлово 2 СШ-10 кВ (контроль изоляции) исчез. яч. выведена в ремонт бригада работает | Обнаружен разрушенный разрядник ф.В на КТП-1 | 2015-05-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-05-22 | Вешкаймского р-на | яч. 22 ПС Вешкайма 2 СШ-10 кВ (земля в сети 10 кВ) | пореждение на ЗТП-46 кирпичный завод | 2015-05-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2015-05-23 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ№4 от ЗТП-7 | пожар в зданиии администрации | 2015-05-23 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2015-05-23 | ДГЭС | КЛ-0.4кВ ф. 9-ая линия от ТП-44 | Во время земляных работ была повреждена КЛ-0.4кВ ф. 9-ая линия от ТП-44. Акт составлен. | 2015-05-23 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-05-24 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | Обрыв фазного провада на ВЛ-10кВ опора №291 | 2015-05-24 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2015-05-25 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | РПВ-успешно | 2015-05-25 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2015-05-26 | Сурского р-на | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-4 | Падение дерева в пролете опор 13-14 (дождь, сильный ветер) дерево вне охранной зоны ВЛ | 2015-05-26 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2015-05-28 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС"Вешкайма" к.и. | обнаружено касание провода ВЛ-10кВ в пр.оп.55-56 с арматурой СИП-0,4кВ проходящей под ВЛ-10кВ | 2015-05-28 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2015-05-28 | Новоспасского р-на | ф-4 от КТП-36 | Возгорание дома и бани по ул. Дзержинского 26 | 2015-05-28 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2015-05-28 | Новоспасского и Радищевского р-на | яч.8,11,12 ПС "Радищево", яч.11 ПС "Новоспасская" | Обрыв ВЛ-110кВ на участке Коптевка-Клин, отпайка на ПС Нагорная в пролете опор №10-11. | 2015-05-28 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2015-05-29 | Новоспасского р-на | яч.7,11 ПС Новоспасская | Аварийное отключение ВЛ-110кВ МРСК | 2015-05-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 29.05.15г | Новоспасского р-на | яч.13 ПС Нагорная | Аварийное отключение ВЛ-110кВ МРСК | 29.05.15г | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2015-05-29 | Тагайского р-на | яч.7,9,15 ПС Тагай,яч.8 ПС Уржумская | Аварийное отключение ВЛ-110кВ МРСК (после осмотра персоналом МРСК Волги причина отключения не установлена) | 2015-05-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2015-05-29 | ДГЭС | КЛ-0,4кВ 9 линия от ТП-44 | обрыв кабеля при ведении земляных работ строительной организацией | 2015-05-29 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2015-05-30 | ДГЭС | яч.4 ПС Береговая м.т.з | Полсе осмотра ВЛ и испытания КЛ вкл. в работу | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2015-05-30 | Ульяновского р-на | яч. 25 ПС Ишеевка | Однофазное замыкание на землю в сети 10 кВ (МРСК) повреждение РС-21 | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2015-05-30 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Коромысловка | РПВ успешное (причина выясняется) | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2015-05-30 | Барышского р-на | яч.6 РП-2 | Упавшее дерево на опору 55 | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2015-05-30 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | РПВ после осмотра | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2015-05-30 | Майнского р-на | яч.19 ПС Майна(МРСК) | Падени дерева в пролете опор № 61-62, обрыв провода (на балансе МРСК Волги) | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2015-05-30 | СУ Измайлово | ВЛ-0,4 кВ КТП-1 от яч.10 ПС Измайлово | Падение дерева в пролете опор № 1/9/1-1/9/2 | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2015-05-30 | Кузоватовского р-на | ВЛ-0,4кВ№1 от ЗТП-10 | повреждение шлейфа от АВ до 1 опоры | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 2015-05-30 | ДГЭС | яч.8,49 ПС Черемшанская | повреждение разделки резерв.КЛ-10кв ТП-166 яч.6 | 2015-05-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
июнь
1 | 2015-06-01 | Чердаклинского р-на | ТП-46( лесная быль) | заменили 3шт. ПК-10 и подключили ТП по резервному кабелю | 2015-06-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2015-06-01 | Николаевского р-на | яч.5 ПС"Ключики" м.т.з. | дождь, ветер, гроза | 2015-06-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2015-06-01 | Сурского р-на | яч.6 ПС"Сурское" | РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2015-06-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2015-06-01 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №2 РП-2 | РПВ-успешно, Дождь, гроза. | 2015-06-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2015-06-01 | Базарносызганского р-на | яч.8 ПС "Глотовка" | Падение ветки дерева на траверсу опоры №20 КВЛ-10кВ №8. Дождь, гроза. | 2015-06-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2015-06-01 | Базарносызганского р-на | яч.9 ПС "Должниково" | Дождь, гроза, сильный ветер. В пролете опор 31-32 обнаружено 3 упавших дерева (доклад в 8-56 02.06.2015) | 2015-06-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2015-06-01 | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №6 | Ветка дерева на разъединителе КТП-43 | 2015-06-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2015-06-01 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | РПВ-успешно. Дождь, гроза. | 2015-06-01 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2015-06-02 | ДГЭС | яч.49 ПС Черемшанская | повреждение КЛ-10кВ от яч.5 ТП-166 до яч.19 РП-7 | 2015-06-02 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2015-06-02 | Кузоватово | яч.8 ПС Коромысловка | РПВ-успешно | 2015-06-02 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2015-06-03 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 | Пожар мебельного цеха | 2015-06-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2015-06-03 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Роддом" КТП-92 (не на балансе УСК) | Сгорели 2 ТТ в ПУ | 2015-06-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2015-06-03 | Барыш | яч.№13(ввод),яч.6,7,9 РП-2 | Т.О. Прошел ураган. РПВ успешно | 2015-06-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2015-06-03 | Новоспасского р-на | яч.№13 ПС "Нагорная" | Повреждение разрядника на КТП-3 | 2015-06-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2015-06-03 | Кузоватовского р-на | яч.№15 ПС "Кузоватово" | РПВ успешно | 2015-06-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2015-06-03 | Б.Сызганского р-на | яч.№14 ПС "Б.Сызган" | на опоре №34/30 слетел изолятор | 2015-06-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2015-06-03 | Карсунского р-на | яч.4 ПС Карсун | повреждение проходного изолятора на потребительской ТП дворцовый ряд | 2015-06-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2015-06-03 | Кузоватовского р-на | яч.№15 ПС "Кузоватово" | РПВ успешно | 2015-06-03 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2015-06-04 | Новоспасского р-на | ТП-7 | повреждение трансформатора | 2015-06-04 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2015-06-05 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС"Чердаклы" | повреждение (отгарание) шлейфа от РЛНД (фаза"А") до ТП-20 | 2015-06-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2015-06-05 | Сенгилеевского р-на | яч.10 ПС"Сенгелей-цемзавод" (мтз) | Замыкание на насосной подстанции запитанной от ЗТП-7 | 2015-06-05 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2015-06-06 | ДГЭС | яч. 15 ПС Льнокомбинат.РП-4 отключилась яч. 8 | МТЗ. Причина откл не обнаружена. | 2015-06-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2015-06-06 | ДГЭС | яч. 15 Льнокомбинат.РП-4 отключилась яч. 3 | Падение дерева на ВЛ-10 кВ от ТП-32 в сторону ТП-33 на опору 32. | 2015-06-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2015-06-06 | ДГЭС | яч. 15 ПС Льнокомбинат.РП-4 отключилась яч. 8 | Не обнаружена | 2015-06-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2015-06-06 | ДГЭС | яч. 15 Льнокомбинат.РП-4 отключилась яч. 3 | Падение дерева на ВЛ-10 кВ от ТП-32 на опору 32. | 2015-06-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2015-06-06 | ДГЭС | яч. 15 ПС Льнокомбинат.РП-4 отключилась яч. 8 | МТЗ. Причина откл не обнаружена. | 2015-06-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2015-06-06 | ДГЭС | яч. 15 Льнокомбинат.РП-4 отключилась яч. 3 | Падение дерева на ВЛ-10 кВ от ТП-32 в сторону ТП-33 на опору 32. | 2015-06-06 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2015-06-08 | Чердаклинского р-на | яч.2 ПС "Мирный". Не на балансе УСК | МТЗ | 2015-06-08 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2015-06-09 | Чердаклинского р-на | ф-"вет.личебница" от ТП-37 | вышел из строя 3-ф прибор учета | 2015-06-09 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2015-06-09 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС"Н.Малыкла" | РПВ-успешно | 2015-06-09 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2015-06-11 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ № 24 от РП-6 (Баумана) | В 14-00 обнаружено повреждение нулевого провода на оп. № 10/11 неустановленным транспортным средством (В полицию сообщено) | 2015-06-11 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2015-06-12 | ДГЭС | яч. 15 ПС Льнокомбинат. | падение дерева в пролете опор №10-11 до ТП-37 | 2015-06-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2015-06-12 | ДГЭС | яч. 12 ПС Льнокомбинат. | при осмотре причина отключения не обнаружена | 2015-06-12 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2015-06-16 | Чердаклинского р-на | яч.13 ПС "Чердаклы" | МТЗ. Дождь, гроза. РПВ-успешно. | 2015-06-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2015-06-16 | Новоспасского р-на | КТП-60 | Пожар хоз.строений | 2015-06-16 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2015-06-17 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС"Налейка" | пожар в часном секторе | 2015-06-17 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2015-06-17 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2 | возгарание дома пер.Полевой 13 | 2015-06-17 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2015-06-21 | Барышского р-на | ЗТП-10 | повреждение КЛ-0,4кВ от ТП до ВЛ-0,4кВ | 2015-06-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2015-06-21 | Барышского р-на | ЗТП-65 | Обнаружен отгаревший шлейф на РЛНД-10 | 2015-06-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2015-06-21 | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС"Кузоватово" | РПВ-успешно | 2015-06-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2015-06-21 | Кузоватовского р-на | яч.7 ПС"Кузоватово" | падение дерева на ВЛ-10кВ в пр.оп. №51-53 | 2015-06-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 2015-06-21 | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС"Кузоватово" | идет дождь, шквалисый ветер. ветка дерева на ВЛ-10кВ пр.опор 68-69 | 2015-06-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43 | 2015-06-21 | Кузоватовского р-на | яч.7 ПС"Кузоватово" | идет дождь, шквалисый ветер РПВ-успешно | 2015-06-21 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44 | 2015-06-22 | Барышского р-на | яч.4 РП-2 | падение ветки дерева на РЛНД ТП-15 | 2015-06-22 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45 | 2015-06-27 | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС Налейка | Пожар в доме частного сектора | 2015-06-27 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46 | 2015-06-28 | Б.Сызганского р-на | яч.14 ПС Б.Сызган | РПВ | 2015-06-28 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47 | 2015-06-30 | Барышского р-на | яч.18 ПС Жадовка(МРСК) | РПВ-успешно. Сильный дождь, гроза. | 2015-06-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48 | 2015-06-30 | Барышского р-на | яч.6 ПС Жадовка | РПВ-успешно. Сильный дождь, гроза. | 2015-06-30 | после осмотра и устранения повреждения включена в работу
Начальник ОДС МРЭС-1 Г.М. Юдин

## повр.в сетях МРСК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по ОАО "УСК" за 2011 г. (повреждение в сетях МРСК)
№ | Дата отключения | Время отключения | Наимен МРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
январь
1 | 2011-01-10 | 11-15 | 1 | Цильнинский | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нагаткино | К.З. на секции шин 10 кВ ПС Нагаткино (МРСК) | 10.01.11г. | 11-35 | 20мин. | очистные,д/с,котельная№1,нарсуд,прокуратура,МЧС,РОВД
Ф Е В Р А Л Ь
2 | 2011-02-07 | 10-40 | 1 | Ульяновский | ВЛ-10 кВ №24 ПС "Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-02-07 | 12-29 | 1ч.49мин. | население
3 | 2011-02-07 | 12-40 | 1 | Ульяновский | ВЛ-10 кВ №4 ПС Бирючевка | Повреждение в сетях МРСК | 2011-02-07 | 13-17 | 37 мин. | население
4 | 2011-02-13 | 20-40 | 1 | с.Бирючевка | яч.3 (МРСК) ПС Бирючевка | Т.О. | 2011-02-13 | 21-02 | 22мин. | КТП№1098, 1321, 1131-почта, скважина.
5 | 2011-02-13 | 21-40 | 1 | с.Бирючевка | яч.3 (МРСК) ПС Бирючевка | Т.О. | 2011-02-13 | 23-35 | 1ч.55 | КТП№1098, 1321, 1131-почта, скважина.
6 | 2011-02-22 | 08-00 | 5 | Барышский | КТП-49/100 и КТП-55/63 (с/х фид №8, МРСК) | Повреждение в сетях МРСК-Волги (БПО) | 2011-02-22 | 11-08 | 3ч.8мин. | ч/с
М А Р Т
7 | 1.03.11г. | 08--17 | 5 | Барышский | Ф-18 ПС "Жадовка" | повреждение в сетях МРСК | 1.03.11г. | 09--20 | 57мин. | Население
8 | 23.03.11 г. | 12--48 | 1 | РЭС Ульяновского района с.Салмановка | яч.3 ПС Бирючевская | повреждение в сетях МРСК | 23.03.11 г. | 15--37 | 3ч.51мин. | 2 артскважины,почта, население
10 | 23.03.11 г. | 21-35 | 3 | Н. Малыклинский | ПС "Н.Черемшанск" (на балансе ОАО "УСК" яч. №3,№9) | повреждение в сетях МРСК (откл. ВЛ-110 кВ) | 23.03.11 г. | 21-57 | 22 мин. | Школа, администрация, Д/С, больница
12 | 2011-03-31 | 14-20 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК | 2011-03-31 | 17-00 | 2ч.40мин. | население
13 | 2011-03-31 | 18-48 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК | 2011-03-31 | 19-19 | 31 мин. | население
А П Р Е Л Ь
14 | 2011-04-04 | 19-07 | 1 | РЭС Ульяновского района п.Зеленая Роща, с.Сухая Долина | яч.4 ПС Россия (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-1269,1684,1351,1361, 1265,1266,1267 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-05 | 21-29 вкл. До РО-53 (3 ТП) 00-41 вкл. ТП-1351, 1361 06-35 вкл. ТП-1269, 1684 | 2ч. 22мин -ТП-1265,1266, 1267 5ч. 34мин-ТП-1351,1361 11ч.28мин ТП-1269,1684 | население, насосная (вкл. 00-41)
15 | 2011-04-17 | 19-50 | 3 | ДГЭС | яч.5,12 ПС Льнокомбинат | повреждение в сетях МРСК | 2011-04-17 | 20-07 | 17 мин. | Больничный городок, водоканал
16 | 2011-04-18 | 11-40 | 3 | г. Димитровград | яч. №15 ПС "Льнокомбинат" | повреждение в сетях МРСК-Волги (ДПО), откл. II СШ-10 кВ | 2011-04-18 | 11-50 | 10 мин. | УВД, скорая помощь, водоканал, котельная, население
17 | 2011-04-19 | 10-20 | 4 | Майнский | яч.8 ПС "Уржумская" (МРСК-Волги), на балансе ОАО "УСК" 6 ТП 10/0,4 кВ | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-19 | 11-20 | 1час | Дет.сад, РДК, школа интернат
18 | 2011-04-19 | 14-57 | 2 | Новоспасский | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Самайкино" (МРСК) на балансе ОАО "УСК" ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП-40217 (МРСК) | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-19 | 16-12 | 1ч.15мин. | Администрация, школа, Д/С, РУЭС, население
19 | 2011-04-24 | 20--00 | 3 | ДГЭС | ПС "Береговая" яч. 21,19,15,4,6,11,10 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-24 | 20-25 вкл без яч.15,6 23-00 вкл. полностью | 25 мин. | (10 ТП-Водозабор, КНС-2шт, котельные-3шт.)- вкл ч/з 25 мин., (Школа, Дет сад, КНС)- вкл ч/з 2ч.35 мин., (Школа, Дет сад, население, котельные-2 шт.)- вкл ч/з 3 часа
20 | 2011-04-24 | 19-24 | 3 | ДГЭС | ПС "Черемшанская" яч.18 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-24 | 19-45 вкл. по авар. схеме | 21 мин. | население, Дет сад
21 | 2011-04-28 | 21-51 | 1 | Ульяновского района | яч. 25 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-41 | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-29 | 00-22 | 2ч.31мин. | население
МАЙ
22 | 10.05.11г. | 11-27 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №18 ПС Б.Ключищи (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 10.05.11г. | 11--56 | 29 мин. | население
23 | 10.05.11г. | 11-54 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Ключищи (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 10.05.11г. | 18-40 | 6ч. 46мин. | население
24 | 11.05.11г. | 05-25 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №4 ПС "Бирючёвка" (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 11.05.11г. |  |  | Школа, насосная, очистные, КНС. (Тимирязевка)
25 | 2011-05-12 | 14-20 | 3 | ДГЭС | Ввод на ПС 35/10 ПС "Льнокомбинат" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-05-12 | 14-30 вкл. по рез. сх. | 10мин | водозабор
26 | 2011-05-14 | 19-00 | 1 | Ульяновского района | яч.18 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК Волги | 2011-05-14 | 20-31 | 1ч.31мин. | население
27 | 2011-05-15 | 07-00 | 1 | Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи "КИ" | повреждение в сетях МРСК Волги | 2011-05-15 | 07-52 | 52мин. | население
28 | 2011-05-22 | 09-47 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение штыревого изолятора ВЛ-10кВ(МРСК) | 2011-05-22 | 13-05 | 3ч.18мин. | население
29 | 25.05.11г. | 08-00 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС 110/10 "Б.Ключищи " (МРСК) К.И. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 17-30 вкл.ГКТП-1381, ТП- 1848. | 9ч.30мин. | население
30 | 25.05.11г. | 14-20 | 1 | Ульяновского р-на | яч.30 ПС 110/35/10 "Ишеевка" (МРСК) МТЗ. ТП-22, ТП-27, ТП-33. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 22-30 | 8ч.10мин | население
31 | 25.05.11г. | 13-16 | 1 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС 110/35/10 "Ишеевка" (МРСК) Т.О. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 22-30 | 9ч.14мин. | население (Салмановка)
ИЮНЬ
32 | 2011-06-04 | 12-57 | 2 | Ст.Кулатка | яч.3 ПС Ст. Кулатка | неиспр.МВ. (МРСК) | 2011-06-04 | 14-48 с яч.2 | 2ч.9мин. | население.
33 | 5.06.11г. | 14-00 | 1 | Ульяновский | Ф-1 ПС "Луговая" (МРСК) | ремонт РЛНД (МРСК) | 5.06.11г. | 14-50 | 50мин. | адм.здание Сбербанка России, ст. Охотничья
34 | 2011-06-05 | 19-24 | 1 | Ульяновский | яч.14 ПС Бол. Ключищи (МРСК). | операт. перекл. в сетях МРСК. | 2011-06-05 | 19-48 | 24мин. | население
35 | 2011-06-05 | 20-25 | 1 | Ульяновский | ТП-1220 (яч. 13 ПС "Луговая") | отсутствовало напряжение, неиспр.в сетях МРСК. | 2011-06-05 | 23-20 | 2ч.55мин. | население (с.Луговое)
36 | 2011-06-06 | 18-40 | 5 | Барышский | ВЛ-10 кВ №27 ПС "Барыш" | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-06-06 | 19-28 вкл. по резервной схеме ч/з РС-41 с ВЛ-10 кВ №2 РП-2 (ВЛ-10 кВ №11 ТПС "Барыш") | 48 мин. | Почта, АТС№5, артскважина, население
37 | 20.06.2011г. | 17-00 | 5 | Барышский | яч.16 ПС Измайлово | повреждение в сетях МРСК | 20.06.2011 | 21-33 | 4ч.33 мин. | больница, школа, администрация, ГО и ЧС, 2-скважины.
38 | 20.06.2011г. | 20-01 | 5 | Барышский | ПС Жадовка | повреждение в сетях МРСК | 20.06.2011 | 20-47 | 46 мин. | ГО и ЧС, администрация, 3-скважины, школа, д/сад
39 | 21.06.2011 | 05-52 | 1 | Сенгилеевский | ВЛ 110 Кремёнки-Сенгилей | повреждение в сетях МРСК | 21.06.2011 | 06-33 кроме ПС Сенгилей-Цемзавод, 07-10 | 41 мин. 1ч.18 мин. | ЦРБ, 2-сважина,КНС, Сбербанк, администрация, школы, д/сады, ГО и ЧС.
40 | 21.06.11г. | 22-16 | 5 | Барышский | яч. 27 ПС "Барыш-220" | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 21.06.11г. | 23-10 | 1ч.6мин. | Пекарня,скважина, население
41 | 23.06.2011 | 11-34 | 1 | Ст.Охотничья | ВЛ-10 кВ №1 ПС ЛУГОВАЯ | обрыв шлейфа ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 23.06.2011 | 13-11 | 1ч.37мин. | население
ИЮлЬ
42 | 04.07.2011 | 14-50 | 5 | Барыш | ВЛ 10кВ №6 ПС "Жадовка" | повреждение в сетях МРСК | 04.07.2011 | 15-50 | 1 час. | пекарня, скважина, техникум, население
43 | 07.07.2011 | 7-15 | 3 | Чердаклинский | яч.14, 37 ПС Чердаклы | аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК | 07.07.2011 | 7-42 | 27 мин. | артскважины №1,2,4 население, кв.котельная
44 | 08.07.2011 | 05-25 | 2 | Радищево | ПС Радищево (МРСК) | аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК | 08.07.2011 | 06-56 | 1 ч. 31мин. | Полностью Радищево
45 | 09.07.2011 | 12-40 | 1 | Ульяновский | яч.25 ПС Ишеевка | повреждение в сетях МРСК | 09.07.2011 | 15-00 | 2ч.20мин. | население
46 | 09.07.2011 | 18-15 | 3 | Никольское | ПС Никольская | повреждение ВЛ-35кВ в сетях МРСК | 09.07.2011 | 18-25 | 10 мин | население
47 | 09.07.2011 | 16-55 | 1 | Ульяновский | яч. 25 ПС Ишеевка ТП-1438 | Повреждение в сетях МРСК. | 09.07.2011 | 18-27 | 1ч. 32 мин | население
48 | 10.07.2011 | 14-07 | 1 | Ишеевка | яч.5 ПС Ишеевка | повреждение МВ-10 кВ(повреждение в сетях МРСК) | 10.07.2011 | 16-46 | 4ч.42мин. | котельн.,част.сект.
49 | 12.07.2011 | 09-10 | 3 | Мелекеский | яч. 3 ПС Никольское-1 | Повреждение в сетях МРСК | 12.07.2011 | 10-00 | 50 мин | школа, скважина, пожарная часть, население
50 | 13.07.2011 | 21-05 | 1 | Ульяновский | яч.3 ПС Бирючевская | Повреждение в МРСК | 13.07.2011 | 21-45 | 40 мин | население, школа
51 | 14.07.2011 | 12-37 | 1 | Ст.Охотничья | яч.1 ПС Луговая | обрыв провода ВЛ-10 кВ повреждение в сетях МРСК | 14.07.2011 | 15-58 | 3ч.21мин. | население
52 | 2011-07-26 | 3.20 | 3 | ДГЭС | яч. 12 ПС "Н.Малыкла" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-07-26 | 3.50 | 30 мин. | школа, население
53 | 2011-07-28 | 20-43 | 1 | Ульяновский | яч. 24 ПС"Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-07-28 | 21-34 | 51 мин | население
АВГУСТ
54 | 2011-08-01 | 01-15 | 2 | Новоспасский | яч.7, 11 ПС "Новоспасское", яч.13 ПС "Нагорное" | в сетях 110кв. МРСК-ВОЛГИ | 2011-08-01 | 01-50 | 35мин. | яч.7-школа, больн., водозаб., д\с, 3 котел., почта, кнс. яч.11- школа, пекарня, пож.часть, д\с, сбербанк, РКЦ, гостин., водозаб., две котел. яч.13-два д\с., почта, водозаб., кнс.
55 | 2011-08-02 | 13-44 | 1 | Ульяновский | яч.1 ПС "Луговая" | обрыв провода ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 2011-08-02 | 15-20 | 1ч.36 мин. | население
56 | 2011-08-03 | 5:12 | 1 | Ульяновский | яч.20 ПС "Б.Ногаткино" | повреждение в сетях МРСК | 2011-08-02 | 5:52 | 40мин | население
57 | 2011-08-09 | 13-40 | 5 | Барышский | яч. 18 ПС "Жадовка" (МРСК) ( ТП-10,11 на балансе УСК ) | Повреждения в сетях МРСК | 2011-08-09 | 15-40 | 2ч | скважина, частный сектор
58 | 2011-08-09 | 15-24 | 1 | Ульновский | яч. 3 ПС "Бирючевская" (МРСК) (ТП-1321,1131,1098 на балансе УСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2011-08-09 | 17:32 | 2ч.8мин | Частный сектор,2-скважины,почта, Ростелеком
59 | 22.08.11г. | 14-00 | 4 | Майнский | яч.13 ПС "Игнатовка" | повреждение в сетях МРСК | 2011-08-22 | 19:40 | 5ч.40мин | частный сектор
СЕНТЯБРЬ
60 | 1.09.11г. | 14-13 | 5 | Барыш | 2секция ТПС"Барыш" | работали релейщики МРСК (РПВ-успешно) | 1.09.11г. | 14-14 | 1мин. | г. Барыш
61 | 2011-09-06 | 11:50 | 3 | ДГЭС | яч.2 ПС "Мясокомбинат" | повреждение в сетях МРСК | 2011-09-06 | 12:30 | 40мин | насосная водоканала, школа, д/сад, АЗС, завод, с/хоз академия,част. сектор
62 | 2011-09-10 | 14:20 | 3 | Чердаклинский | яч. 33 ПС "Чердаклы" (МРСК) на балансе"УСК" ТП-18,26,27 | повреждение в сетях МРСК | 2011-09-10 | 15:10 | 50 мин. | частный сектор,полиция,скважина ж/д
63 | 2011-09-26 | 13:05 | 1 | Ульяновский | яч.17 ПС "Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-09-26 | 14:07 | 1ч. 2мин. | частный сектор
октябрь
64 | 2011-10-02 | 12-00 | 1 | ст.Охотничья | яч.1 ПС Луговая | повреждение изолятора ВЛ-10кВ (МРСК) | 2011-10-02 | 12-56 | 56 мин. | администрация,РУЭС, население
65 | 2011-10-04 | 20-00 | 3 | ДГЭС | ф. 50 лет ОктябряТП-14 | отгорел КЛ 0,4кВ на опоре | 2011-10-04 | 20-35 | 35 мин. | население
66 | 2011-10-05 | 10-35 | 3 | Чердаклинский | яч.37 ПС "Чердаклы" | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Д-2 в сетях МРСК | 2011-10-05 | 10-50 | 15 мин. | школа,д/с,население
67 | 11.10.11г. | 11-25 | 1 | Ульяновский | ф-7 ПС"Ишеевка" (МРСК) ф-4 ПС"Бирючевка" (МРСК) | Не известна. Повреждение в сетях МРСК-Волги. | 11.10.11г. | 12-06 ф-7 13-40 ф-4 | 41мин. 2ч.15мин. | население

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для ТЕХ_наруш_ по УСК за 2012 год.xls
Дата отчета: 22.05.2012 11:49
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 7