## Лист1
Майнский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Майна
| 1 | ГКТП 28/400 кВА
| 2 | ГКТП 27/400 кВА
| 3 | ЗТП 20/160 кВА
| 4 | ЗТП 21/250 кВА
| 5 | ЗТП 22/400 кВА
| 6 | ЗТП 24/400 кВА
| 7 | ЗТП 29/400 кВА
| 8 | ЗТП 30/250 кВА
| 9 | ЗТП 31/160 кВА
| 10 | КТП 17/250 кВА
| 11 | КТП 18/250 кВА
| 12 | КТП 23/160 кВА
| 13 | КТП 25/160 кВА
| 14 | КТП 26/250 кВА
| 15 | КТП 32/160 кВА
| 16 | КТП 15/100 кВА
| 17 | ГКТП 6/250 кВА
| 18 | ЗТП 11/400 кВА
| 19 | ЗТП 16/400 кВА
| 20 | КТП 1/100 кВА
| 21 | КТП 14/100кВА
| 22 | КТП 2/400 кВА
| 23 | КТП 38/100 кВА
| 24 | КТП 5/160 кВА
| 25 | КТП 7/250 кВА
| 26 | КТП 8/250 кВА
| 27 | ГКТП 9/250 кВА
| 28 | ГКТП 3/160 кВА
| 29 | ЗТП 36/400 кВА
| 30 | КТП 35/160 кВА
| 31 | ЗТП 41/160 кВА
| 32 | ЗТП 39/400 кВа
| 33 | КТП 40/250 кВА
| 34 | КТП №42/200 кВА
| 35 | ГКТП 44/250 кВА
п. Игнатовка
| 35 | КТП 1/160 кВА
| 36 | КТП 10/160 кВА
| 37 | КТП 11/250 кВА
| 38 | КТП 2 / 100 кВА
| 39 | КТП 3/160 кВА
| 40 | КТП 4 / 250 кВА
| 41 | КТП 5 / 63 кВА
| 42 | КТП 6 / 160 кВА
| 43 | КТП 7/250 кВА
| 44 | КТП 8/250 кВА
| 45 | КТП 9 /400 кВА
| 49 | КТП 12 / 100 кВА
| 50 | ЗТП 14 /2*1000+1* 100 кВА
с.Тагай
| 51 | ГКТП 10 5460/250 кВА
| 52 | ГКТП 3 5462/160 кВА
| 53 | ГКТП 5 5448 / 400 кВА
| 54 | ГКТП 8 5470/100 кВА
| 55 | КТП 4 5473/160 кВА
| 56 | КТП 1 5494/160 кВА
| 57 | КТП 11 5543/250 кВА
| 58 | КТП 2 5279/100кВА
| 59 | ГКТП 6 5471/250 кВА
| 60 | КТП 7 5469/400 кВА
| 61 | ЗТП 9 5490/250 кВА
| 62 | КТП 12 5647п/100 кВА
| 63 | КТП 13/160 кВА