## Лист1
Ульяновский район
№ п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п.Ишеевка
1 | ГКТПН 1 / 160 кВА
2 | КТП 2 / 250 кВА
3 | ГКТПН 3 / 250 кВА
4 | ГКТПН 4 / 250 / кВА
5 | ГКТПН 5 / 400 кВА
6 | КТП 6 / 100 кВА
7 | ГКТПН 7 / 250 кВА
8 | ГКТПН 8 / 250 кВА
9 | ЗТП 9 / 320 кВА*250 кВА
10 | ГКТПН 10 / 250 кВА
11 | ЗТП 11 / 2*630 кВА
12 | КТП 12 / 160 кВА
13 | КТП 13 / 160 кВА
14 | КТП 14 / 160 кВА
15 | ЗТПн 15/2*250кВА
16 | КТП 16 / 160 кВА
17 | КТП 17 / 160 кВА
18 | ЗТП 18 / 2*630 кВА
19 | ЗТП 19 / 2*630 кВА
20 | ГКТПН 20 / 250 кВА
21 | КТП 22 (1177) / 250 кВА
22 | ГКТП 23 / 400 кВА
23 | ГКТП 24/ 400 кВА
24 | КТП 25/ 400кВА
25 | ЗТП 26 / 2*400 кВА
26 | КТП 27 / 63 кВА
27 | ЗТП 28 / 250 кВА
28 | ЗТП 29 / 630 кВА
29 | ГКТПН 30 / 160 кВА
30 | КТП 31 / 250 кВА
31 | ЗТП 32 / 2*160 кВА
32 | КТП 33 / 63 кВА
33 | ГКТПН 34 / 400 кВА
34 | ЗТП 35 / 2*400 кВА
35 | ЗТП 36 / 2*250 кВА
36 | СТП 37 / 100 кВА
37 | ГКТПН 38 / 250 кВА
38 | КТПН 39 / 400 кВА
39 | КТП 42 / 250 кВА
40 | КТП 43 / 250 кВА
41 | КТП 44 / 250 кВА
42 | КТП 45/400кВА
43 | ГКТП 46/160 кВА
44 | ЗТП 56п / 2*250 кВА
45 | ГКТП 60 / 2*250 кВА
46 | КТПН 61 / 160 кВА
47 | КТП 1446/180кВА
с. Большие Ключищи
48 | ГКТП 1381 / 400 кВА
49 | КТП 1377 / 160 кВА
50 | КТП 1770 / 100 кВА
мкрн. Зелёный г.Новоульяновск
51 | КТП 1/250 кВА
52 | КТП 2/250 кВА
53 | КТП 3/250 кВА
54 | КТП 4/250 кВА
55 | КТП 5/250 кВА
56 | КТП 6/250 кВА
57 | КТП 7/250 кВА
мкрн Солнечный г.Новоульяновск
58 | КТП 9/ 250 кВА
с.Кукушка
59 | КТП 1576п/ 160 кВА
с. Луговое
60 | КТП 1318п/400 кВА
61 | КТП 1220/250 кВА
62 | КТП 1883/160кВА
п. Плодовый
63 | ГКТП 1848 / 400 кВА
с. Салмановка
64 | КТП 1683 / 560 кВА
Станция Охотничья
65 | КТП 1407/160кВА
г.Новоульяновск
66 | ГКТП 57/100 кВА
г. Ульяновск
67 | ЗТП 3609/100кВА
с. Шумовка
68 | ГКТП 47/1722 /2*63 кВА