## Реестр полный
Приложение №1
к приказу № 357 от 29 декабря 2018 года
Информация о стоимости дополнительных (платных) услуг
№ п/п | Номер калькуляции | Вид услуг | Стоимость c НДС | Год утверждения
1 | 1 | Замена ввода 0,4 кВ (от опоры до здания) | 3252.47 | 2022
2 | 1-ЗЩ | Испытание основных электрозащитных средств(1 защитное средство) | 169.99 | 2021
3 | 2-ЗЩ | Испытание дополнительных защитных средств(1 защитное средство) | 146.57 | 2021
4 | 3-ЗЩ | Испытание страховочных поясов,канатов(1 средство) | 343.81 | 2021
5 | 1/1 | Инструментальная проверка 1-фазного прибора учета для физического лица | 255.36 | 2022
6 | 1/2 | Инструментальная проверка 3-фазного прибора учета прямого включения для физического лица | 609.32 | 2022
7 | 1/3 | Инструментальная проверка 3-фазного прибора учета трансформаторного включения для физического лица | 937.43 | 2022
8 | 1/4 | Замена 1-фазного прибора учета для физического лица | 683.69 | 2022
9 | 1/5 | Замена 3-фазного прибора учета прямого включения для физического лица | 1378.37 | 2022
10 | 1/6 | Замена 3-фазного прибора учета трансформаторного включения для физического лица | 2036.54 | 2022
11 | 1/7 | Программирование прибора учёта электрической энергии для физического лица | 2169.16 | 2022
12 | 1/7-1 | Перепрограммирование прибора учета э/э типа "Матрица" для физического лица | 500 | 2022
13 | 1/8 | Установка 1-фазного прибора учета для физ.лиц | 2908.75 | 2022
14 | 1/9 | Установка 3-фазного счетчика прямого включения для физ.лиц | 3165.86 | 2022
15 | 2/1 | Съем показаний прибора учета юридических и приравненных к ним лиц (1точка учета) | 381.95 | 2022
16 | 2/2 | Инструментальная проверка 1-фазного счетчика в электроустановках до 1000В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 689.96 | 2022
17 | 2/3 | Инструментальная проверка 3-фазного прибора учета прямого включения в электроустановках до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 1460.21 | 2022
18 | 2/4 | Инструментальная проверка 3-фазного узла учета трансформаторного включения в электроустановках до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 1785.96 | 2022
19 | 2/5 | Замена 1-фазного счетчика в электроустановках до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 1386.14 | 2022
20 | 2/6 | Замена 3-фазного счетчика прямого включения в электроустановках до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 4102.24 | 2022
21 | 2/7 | Замена 3-фазного счетчика трансформаторного включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 3768.86 | 2021
22 | 2/8 | Замена измерительного трансформатора тока 0,4 кВ у юридических или приравненных к ним лиц (1шт.) | 2160.47 | 2022
23 | 2/9 | Замена измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ у юридических или приравненных к ним лиц (2 шт.) | 2415.84 | 2022
24 | 2/10 | Замена измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ у юридических или приравненных к ним лиц (3 шт.) | 2470.99 | 2022
25 | 2/11 | Замена 3-фазного счетчика трансформаторного включения и трансформаторов тока до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 5420.18 | 2022
26 | 2/12 | Программирование 3-фазного счетчика прямого включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 2699.84 | 2022
27 | 2/13 | Программирование 3-фазного счетчика трансформаторного включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 2699.84 | 2022
28 | 2/14 | Замена и программирование 3-фазного счетчика прямого включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 5060.38 | 2022
29 | 2/15 | Замена и программирование 3-фазного счетчика трансформаторного включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 5389.82 | 2022
30 | 2/16 | Установка 3-фазного счетчика прямого включения до 1000В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 4724.2 | 2022
31 | 2/17 | Установка 3-фазного счетчика трансформаторного включения до 1000В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 5464.61 | 2022
32 | 2/18 | Установка и программирование 3-х фазного счетчика прямого включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 5893.72 | 2022
33 | 2/19 | Установка и программирование 3-х фазного счетчика трансформаторного включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 5971.27 | 2022
34 | 2/20 | Инструментальная проверка 3-фазного прибора учета в электроустановках 6-10кВ для юридических и приравненных к ним лиц методом образцового счетчика | 5552.39 | 2022
35 | 3/1/1 | Измерение сопротивления изоляции комплектного распределительного устройства внутренней и наружной установки в целом Uн=6-10 кВ | 3281 | 2021
36 | 3/1/2 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты комплектного распределительного устройства внутренней и наружной установки в целом при Uн=6-10 кВ | 3841.39 | 2021
37 | 3/1/3 | Измерение сопротивления контактов постоянному току комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки в целом с Uн=6-10 кВ | 3012.67 | 2021
38 | 3/1/4 | Измерение сопротивления изоляции сборных и соединительных шин в комплектных распределительных устройствах с Uн=6-10 кВ | 3055.57 | 2021
39 | 3/1/5 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением промышленной частоты сборных и соединительных шин в комплектных распределительных устройствах с Uн=6-10 кВ | 3119.96 | 2021
40 | 3/1/6 | Проверка состояния вводов и проходных изоляторов сборных и соединительных шин в комплектных распределительных устройствах с Uн=6-10 кВ | 2971.84 | 2021
41 | 3/1/7 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов Uн=6-10 кВ мегаометром | 3068.46 | 2021
42 | 3/1/8 | Измерение изоляции повышенным напряжением промышленной частоты подвесных и опорных изоляторов Uн=6-10 кВ | 3119.96 | 2021
43 | 3/1/9 | Измерение сопротивления изоляции трансформаторов тока мегаомметром Uн=6-10 кВ | 2787.9 | 2021
44 | 3/1/10 | Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока при Uн=6-10 кВ | 2813.69 | 2021
45 | 3/1/11 | Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току в трансформаторах тока при Uн=6-10 кВ | 3055.57 | 2021
46 | 3/1/12 | Измерение коэффициента трансформации тока в трансформаторах при Uн=6-10 кВ | 2833 | 2021
47 | 3/1/13 | Испытание встроенных трансформаторов тока повышенным напряжением при Uн=6-10 кВ | 2974.73 | 2021
48 | 3/1/14 | Измерение сопротивления вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения при Uн=6-10 кВ | 2993.33 | 2021
49 | 3/1/15 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении Uн=6-10 кВ | 2986.19 | 2021
50 | 3/1/16 | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников при промышленной частоте | 2928.94 | 2021
51 | 3/1/17 | Измерение сопротивления изоляции вводов и проходных изоляторов при Uн=6-10 кВ | 3588.71 | 2021
52 | 3/1/18 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты вводов и проходных изоляторов при Uн=6-10 кВ | 3846.37 | 2021
53 | 3/1/19 | Измерение сопротивления изоляции масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 3490.01 | 2021
54 | 3/1/20 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 2923.19 | 2021
55 | 3/1/21 | Испытание вводов масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 3588.71 | 2021
56 | 3/1/22 | Измерение сопротивления постоянному току масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 4791.17 | 2021
57 | 3/1/23 | Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 4108.4 | 2021
58 | 3/1/24 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления выключателя нагрузки при Uн=6-10 кВ | 3062.71 | 2021
59 | 3/1/25 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты выключателя нагрузки при Uн=6-10 кВ | 3229.5 | 2021
60 | 3/1/26 | Испытание сопротивления изоляции разъединителей и короткозамыкателей при Uн=6-10 кВ | 3062.71 | 2021
61 | 3/1/27 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты разъединителей и короткозамыкателей при Uн=6-10 кВ | 3140 | 2021
62 | 3/1/28 | Измерение сопротивления постоянному току разъединителей и короткозамыкателей при Uн=6-10 кВ | 3191.54 | 2021
63 | 3/1/29 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты предохранителей-разъединителей напряжением выше 1000В. Проверка целостности плавких вставок | 3593.05 | 2021
64 | 3/1/30 | Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов напряжения Uн=6-10 кВ | 3103.56 | 2021
65 | 3/1/31 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току трансформаторов напряжения Uн = 6-10 кВ | 3644.6 | 2021
66 | 3/1/32 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты трансформаторов напряжения Uн = 6-10 кВ | 3348.3 | 2021
67 | 3/1/33 | Испытание трансформаторного масла | 4552.18 | 2021
68 | 3/3/1 | Определение целостности жил и фазировки кабелей с Uн = 6-10 кВ | 4402.62 | 2021
69 | 3/3/2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля с Uн = 6-10 кВ | 3307.56 | 2021
70 | 3/3/3 | Испытание изоляции кабельных линий Uн = 6-10 кВ повышенным выпрямленным напряжением | 5226.43 | 2021
71 | 3/3/4 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами силовых кабельных линий Uн = 6-10 кВ | 2897.42 | 2021
72 | 3/4/1 | Определение целостности жил и фазировка кабелей с Uн до 1000 В | 3792.74 | 2021
73 | 3/4/2 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий с Uн до 1000 В | 3268.9 | 2021
74 | 3/4/3 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий с Uн до 1000 В | 3294.67 | 2021
75 | 3/4/4 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами силовых кабельных линий с Uн до 1000 В | 2897.42 | 2021
76 | 3/4/5 | Измерение сопротивления петли фаза-нуль силовых кабельных линий с Uн до 1000 В | 3792.74 | 2021
77 | 3/5/1 | Проверка заземляющих устройств ВЛ до и выше 1000В | 2865.2 | 2021
78 | 3/5/2 | Измерение величины внешнего искрового промежутка в электроустановках до и выше 1000В | 2890.99 | 2021
79 | 3/6/1 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования в электроустановках напряжением до 1000 В | 3281 | 2021
80 | 3/6/2 | Испытание повышенным напряжением промышленной частотой электрооборудования в электроустановках напряжением до 1000В | 3119.96 | 2021
81 | 3/6/3 | Проверка действия расцепителей в электроустановках напряжением до 1000В | 2897.42 | 2021
82 | 3/6/4 | Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока в электроустановках напряжением до 1000В | 2890.99 | 2021
83 | 3/6/5 | Проверка элементов заземляющих устройств; измерение сопротивления заземляющих устройств | 3032.68 | 2021
84 | 3/6/6 | Проверка соединений заземлителей с заземляющими элементами | 2800.8 | 2021
85 | 3/6/7 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и токоведущего кабеля электрифицированного инструмента относительно корпуса и наружных металлических деталей | 2955.37 | 2021
86 | 3/6/8 | Измерение удельного сопротивления грунта при проверке грозозащитного устройства | 2890.99 | 2021
87 | 14/1 | Отключение абонента бытового сектора от воздуш.линии | 2317 | 2022
88 | 14/2 | Подключение абонента бытового сектора от воздуш.линии | 2317 | 2022
89 | 20-Н | Годовое обслуживание 1 км абонентской кабельной линии 0,4 кВ | 35783.09 | 2022
90 | 21-Н | Годовое обслуживание 1 км абонентской кабельной линии 6/10 кВ | 34499.04 | 2022
91 | 22-Н | Годовое обслуживание 1 км воздушной линии 6/10 кВ | 35091.94 | 2022
92 | 23-Н | На годовое обслуживание трансформаторной подстанции (РУ-10 кВ и трансформаторная камера) | 46637.88 | 2022
93 | 23-Н/2 | На полугодовое обслуживание трансформаторной подстанции (РУ-10 кВ и трансформаторная камера) | 41887.27 | 2022
94 | 33-Н | Годовое обслуживание РУ 0,4 кВ трансформаторной подстанции (полное) | 43973.89 | 2022
95 | 33-Н-1 | Годовое обслуживание РУ 0,4 кВ трансформаторной подстанции | 30309.61 | 2022
96 | 33-Н/2 | На полугодовое обслуживание РУ 0,4 кВ трансформаторной подстанции | 33416.28 | 2022
97 | 38-Н | Годовое обслуживание 1 км воздушной линии 0,4 кВ (полное) | 36794.37 | 2022
98 | 38-Н-1 | Годовое обслуживание 1 км воздушной линии 0,4 кВ | 24955.95 | 2022
99 | 40/1 | Отключение абонента | 2798.68 | 2018
100 | 40/2 | Подключение абонента | 3410.12 | 2018
101 | 24 | Стоимость 1 суток аренды дизельгенератора ЭД60-Т400-1РП | 14130.05 | 2022
102 | 24м | Стоимость 1 часа аренды дизельгенератора ЭД60-Т400-1РП | 2644.92 | 2022
103 | 50 | Найм техники с водителем: 1 машино-часа, КАМАЗ седельный тягач с краном манипулятором + прицеп | 2675.38 | 2022
104 | 51 | Найм техники с водителем: 1 машино-часа, КАМАЗ автокран | 2065.86 | 2022
105 | 52 | Найм техники с водителем: 1 машино-часа, ГАЗ ПСС автоподъемник | 1718.2 | 2022
106 | 52/1 | Найм техники с обслуживающим персоналом (1 м/час ГАЗ ПСС автоподъемник+персонал для работ на высоте) | 2577.62 | 2022
107 | 53 | Найм техники с водителем: 1 машино-часа, ГАЗ БКМ | 1775.26 | 2022
108 | 54 | Найм техники с водителем: 1 машино-часа, БМ МТЗ | 1498.12 | 2022
109 | 56 | Стоимость 1 м/ч автомобиля УАЗ | 1197.79 | 2022
110 | 130 | Стоимость 1 м/ч автомобиля крана-манипулятора Чайка-Сервис 2784ЕD | 2096.88 | 2022
111 | 131 | Стоимость 1 м/ч автомобиля специального ГАЗ ППС (АП-18-10) | 2179.69 | 2022
112 | 131/1 | Найм техники с обслуживающим персоналом (стоимость 1 м/час ГАЗ ПСС (АП -18-10)+персонал для работ на высоте) | 2891.44 | 2022
113 | 196 | Стоимость 1 часа аренды дизельгенератора АД-100-Т400-2РП (двигатель ЯМЗ 238) | 2687.33 | 2022
114 | 197 | Стоимость 1 часа аренды дизельгенератора АД-100-Т400-2РП (без учета ГСМ)(двигатель ЯМЗ 238) | 1593.54 | 2022
115 | 205 А | Изготовление хомута Х-10 | 1212.16 | 2018
116 | 142 | Отключение КЛ-0,4 кВ(ВЛ-0,4 кВ) на ТП | 2227.49 | 2019
117 | 143 | Подключение КЛ-0,4 кВ(ВЛ-0,4 кВ) на ТП | 2227.49 | 2019
118 | 144 | Отключение участка ВЛ-0,4 кВ | 3153.49 | 2019
119 | 145 | Подключение участка ВЛ-0,4 кВ | 3,153,49 | 2019
120 | 55 | Предоставление места на опоре ВЛ, для размещения рекламы, совместной подвески проводов и т.д.* | 247.08 | 2019
121 | 76 | Стоимость 1 машино/часа легкового автомобиля | 2331.92 | 2022
122 | 124 | Определение возможности использования опор в 1 километре воздушной линии электропередач для совместной подвески | 13681.27 | 2022
123 | 127 | Определение возможности использования железобетонной опоры воздушной линии электропередач для совместной подвески | 2946.23 | 2022
124 | 128 | На определение возможности использования 1 деревянной либо деревянной на железобетонной приставке воздушной опоры линии электропередач для совместной подвески | 1759.09 | 2021
125 | 129 | На вызов специалиста по определению трассы воздушной линии для совместной подвески | 1835.28 | 2022
126 | 188 | Стоимость работы по определению трассы прохождения кабельной линии длиной 0,5км | 4579.44 | 2022
127 | 100 | Мероприятия по устранению нагрева контактных соединений | 16411.49 | 2022
128 | 64 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кв | 13065.86 | 2022
129 | 199 | Проведение периодических испытаний показателей качества электроэнергии (1 точка) | 1632.44 | 2022
130 | 219 | Найм техники с водителем: 1 машино-часа работы ГАЗ-33081 (электролаборатория) | 2453.66 | 2022
*- стоимость предоставления места на опоре ВЛ для размещения рекламы, совместной подвески проводов и тд, определяется с учетом количества используемых опор

## 2 (hidden)
Приложение №1
к приказу № _____ от "28" января 2019 года
Реестр калькуляций на платные услуги
№ п/п | Номер калькуляции | Вид услуг | Стоимость c НДС 2019год | Дата утверждения | Примечание
1 | 3/5/1 | Проверка заземляющих устройств ВЛ до и выше 1000В | 2711.15 | 2019 г.
2 | 3/5/2 | Измерение величины внешнего искрового промежутка в электроустановках до и выше 1000В | 2734.96 | 2019 г.
3 | 3/6/1 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования в электроустановках напряжением до 1000 В | 3095.76 | 2019 г.
4 | 3/6/2 | Испытание повышенным напряжением промышленной частотой электрооборудования в электроустановках напряжением до 1000В | 2946.88 | 2019 г.
5 | 3/6/3 | Проверка действия расцепителей в электроустановках напряжением до 1000В | 2740.92 | 2019 г.
6 | 3/6/4 | Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока в электроустановках напряжением до 1000В | 2734.96 | 2019 г.
7 | 3/6/6 | Проверка соединений заземлителей с заземляющими элементами | 2651.59 | 2019 г.
8 | 3/6/8 | Измерение удельного сопротивления грунта при проверке грозозащитного устройства | 2734.96 | 2019 г.
9 | 3/6/7 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и токоведущего кабеля электрифицированного инструмента относительно корпуса и наружных металлических деталей | 2794.52 | 2019 г.
10 | 2/1 | Съем показаний прибора учета юридических и приравненных к ним лиц (1точка учета) | 322.82 | 2019 г.
11 | 2/2 | Инструментальная проверка 1-фазного счетчика в электроустановках до 1000В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 580.97 | 2019 г.
12 | 2/5 | Замена 1-фазного счетчика в электроустановках до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 1100.47 | 2019 г.
13 | 2/8 | Замена измерительного трансформатора тока 0,4 кВ у юридических или приравненных к ним лиц (1шт.) | 1961.2 | 2019 г.
14 | 2/9 | Замена измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ у юридических или приравненных к ним лиц (2 шт.) | 2180.34 | 2019 г.
15 | 2/10 | Замена измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ у юридических или приравненных к ним лиц (3 шт.) | 2202.41 | 2019 г.
16 | 2/11 | Замена 3-фазного счетчика трансформаторного включения и трансформаторов тока до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 4391.28 | 2019 г.
17 | 2/12 | Программирование 3-фазного счетчика прямого включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 2325.28 | 2019 г.
18 | 2/13 | Программирование 3-фазного счетчика трансформаторного включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 2325.28 | 2019 г.
19 | 2/14 | Замена и программирование 3-фазного счетчика прямого включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 4045.12 | 2019 г.
20 | 2/15 | Замена и программирование 3-фазного счетчика трансформаторного включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 4285.14 | 2019 г.
21 | 2/16 | Установка 3-фазного счетчика прямого включе-ния до 1000В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 3869.15 | 2019 г.
22 | 2/17 | Установка 3-фазного счетчика трансформаторного включения до 1000В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 4424.6 | 2019 г.
23 | 2/18 | Установка и программирование 3-х фазного счетчика прямого включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 4652.17 | 2019 г.
24 | 2/19 | Установка и программирование 3-х фазного счетчика трансформаторного включения до 1000 В потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 4708.64 | 2019 г.
25 | 2/20 | Инструментальная проверка 3-фазного прибора учета в электроустановках 6-10кВ для юридических и приравненных к ним лиц методом образцового счетчика | 4529.03 | 2019 г.
26 | 142 | Отключение КЛ-0,4 кВ(ВЛ-0,4 кВ) на ТП | 2227.49 | 2019 г.
27 | 143 | Подключение КЛ-0,4 кВ(ВЛ-0,4 кВ) на ТП | 2227.49 | 2019 г.
28 | 144 | Отключение участка ВЛ-0,4 кВ | 3153.49 | 2019 г.
29 | 145 | Подключение участка ВЛ-0,4 кВ | 3,153,49 | 2019 г.
30 | 55 | На предоставление места на опоре ВЛ, для размещения рекламы, совместной подвески проводов и т.д. | 247.08 | 2019 г.
31 | 124 | На определение возможности использования опор в 1 километре воздушной линии электропередач для совместной подвески | 9845.78 | 2019 г.
32 | 127 | На определение возможности использования железобетонной опоры воздушной линии электропередач для совместной подвески | 2637.8 | 2019 г.
33 | 128 | На определение возможности использования 1 деревянной либо деревянной на железобетонной приставке воздушной опоры линии электропередач для совместной подвески | 1574.94 | 2019 г.
34 | 129 | На вызов специалиста по определению трассы воздушной линии для совместной подвески | 1571.33 | 2019 г.
35 | 188 | Стоимость работы по определению трассы прохождения кабельной линии длиной 0,5км | 3830.87 | 2019 г.
36 | 100 | Мероприятия по устранению нагрева контактных соединений | 18905.14 | 2019 г.
37 | 64 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кв | 15075.04 | 2019 г.
38 | 199 | Проведение перодических испытаний показателей качества электроэнергии (1 точка) | 1769.53 | 2019 г.

## 3 (hidden)
Приложение №1
к приказу № _______ от "____" января 2019 года
Реестр калькуляций на платные услуги
№ п/п | Номер калькуляции | Вид услуг | Стоимость c НДС 2019год | Дата утверждения | Примечание
1 | 3/1/1 | Измерение сопротивления изоляции комплектного распределительного устройства внутренней и наружной установки в целом Uн=6-10 кВ | 3095.76 | 2019 г.
2 | 3/1/2 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты комплектного распределительного устройства внутренней и наружной установки в целом при Uн=6-10 кВ | 3613.8 | 2019 г.
3 | 3/1/3 | Измерение сопротивления контактов постоянному току комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки в целом с Uн=6-10 кВ | 2847.41 | 2019 г.
4 | 3/1/4 | Измерение сопротивления изоляции сборных и соединительных шин в комплектных распределительных устройствах с Uн=6-10 кВ | 2887.34 | 2019 г.
5 | 3/1/5 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением промышленной частоты сборных и соединительных шин в комплектных распределительных устройствах с Uн=6-10 кВ | 2946.88 | 2019 г.
6 | 3/1/6 | Проверка состояниия вводов и проходных изоляторов сборных и соединительных шин в комплектных распределительных устройствах с Uн=6-10 кВ | 2809.9 | 2019 г.
7 | 3/1/7 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов Uн=6-10 кВ мегаомметром | 2899.22 | 2019 г.
8 | 3/1/8 | Измерение изоляции повышенным напряжением промышленной частоты подвесных и опорных изоляторов Uн=6-10 кВ | 2946.88 | 2019 г.
9 | 3/1/9 | Измерение сопротивления изоляции трансформаторов тока мегаомметром Uн=6-10 кВ | 2639.71 | 2019 г.
10 | 3/1/10 | Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока при Uн=6-10 кВ | 2663.52 | 2019 г.
11 | 3/1/11 | Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току в трансформаторах тока при Uн=6-10 кВ | 2887.34 | 2019 г.
12 | 3/1/12 | Измерение коэффициента трансформации тока в трансформаторах при Uн=6-10 кВ | 2681.39 | 2019 г.
13 | 3/1/13 | Испытание встроенных трансформаторов тока повышенным напряжением при Uн=6-10 кВ | 2812.39 | 2019 г.
14 | 3/1/14 | Измерение сопротивления вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения при Uн=6-10 кВ | 2829.53 | 2019 г.
15 | 3/1/15 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении Uн=6-10 кВ | 2823 | 2019 г.
16 | 3/1/16 | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников при промышленной частоте | 2770 | 2019 г.
17 | 3/1/17 | Измерение сопротивления изоляции вводов и проходных изоляторов при Uн=6-10 кВ | 3380.4 | 2019 г.
18 | 3/1/18 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты вводов и проходных изоляторов при Uн=6-10 кВ | 3618.6 | 2019 г.
19 | 3/1/19 | Измерение сопротивления изоляции масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 3288.77 | 2019 г.
20 | 3/1/20 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 2764.75 | 2019 г.
21 | 3/1/21 | Испытание вводов масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 3380.4 | 2019 г.
22 | 3/1/22 | Измерение сопротивления постоянному току масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 4491.65 | 2019 г.
23 | 3/1/23 | Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов масляных выключателей при Uн=6-10 кВ | 3860.45 | 2019 г.
24 | 3/1/24 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления выключателя нагрузки при Uн=6-10 кВ | 2893.87 | 2019 г.
25 | 3/1/25 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты выключателя нагрузки при Uн=6-10 кВ | 3048.11 | 2019 г.
26 | 3/1/26 | Испытание сопротивления изоляции разъединителей и короткозамыкателей при Uн=6-10 кВ | 2893.87 | 2019 г.
27 | 3/1/27 | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты разъединителей и короткозамыкателей при Uн=6-10 кВ | 2965.31 | 2019 г.
28 | 3/1/28 | Измерение сопротивления постоянному току разъединителей и короткозамыкателей при Uн=6-10 кВ | 3012.96 | 2019 г.
29 | 3/1/29 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты предохранителей-разъединителей напряжением выше 1000В. Проверка целостности плавких вставок | 3384.05 | 2019 г.
30 | 3/1/30 | Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов напряжения Uн=6-10 кВ | 2931.48 | 2019 г.
31 | 3/1/31 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току трансформаторов напряжения Uн = 6-10 кВ | 3431.69 | 2019 г.
32 | 3/1/32 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты трансформаторов напряжения Uн = 6-10 кВ | 3157.75 | 2019 г.
33 | 3/1/33 | Испытание трансформаторного масла | 4270.43 | 2019 г.
34 | 3/3/1 | Определение целостности жил и фазировки кабелей с Uн = 6-10 кВ | 4132.03 | 2019 г.
35 | 3/3/2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля с Uн = 6-10 кВ | 3119.83 | 2019 г.
36 | 3/3/3 | Испытание изоляции силовых кабельных линий Uн = 6-10 кВ повышенным выпрямленным напряжением | 4893.53 | 2019 г.
37 | 3/3/4 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами силовых кабельных линий Uн = 6-10 кВ | 2740.92 | 2019 г.
38 | 3/4/1 | Определение целостности жил и фазировка кабелей с Uн до 1000 В | 3568.66 | 2019 г.
39 | 3/4/2 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий с Uн до 1000 В | 3084.12 | 2019 г.
40 | 3/4/3 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий с Uн до 1000 В | 3107.95 | 2019 г.
41 | 3/4/4 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами силовых кабельных линий с Uн до 1000 В | 2740.92 | 2019 г.
42 | 3/4/5 | Измерение сопротивления петли фаза-нуль силовых кабельных линий с Uн до 1000 В | 3568.66 | 2019 г.

## Лист1 (hidden)
Приложение №1
к приказу № _______ от "____" января 2019 года
Реестр калькуляций на платные услуги
№ п/п | Номер калькуляции | Вид услуг | Стоимость c НДС 2019год | Дата утверждения | Примечание
1 | 38-Н-1 | На годовое обслуживание 1 км воздушной линии 0,4кВ | 35295.96 | 2019 г.
2 | 33-Н-1 | На годовое обслуживание РУ- 0,4кВ трансформаторной подстанции | 39281.11 | 2019 г.
3 | 207 | На замену светильника уличного освещения | 600 | 2019 г.