## 2015 (hidden)
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2015 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" | Процент изначального износа сетей на 2009 год 86,2 % | Итого отремонтированно 2009-2015 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2015 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[7 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 794.82 | 685.1348 | 184.745 | 500.3898 | 62.9564 | 71.2649 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2394.17 | 2063.7745 | 535.537 | 1528.2375 | 63.8316 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09
КЛ-6/10 кВ (км.) | 99.99 | 86.1914 | 8.28 | 77.9114 | 77.9192 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31
КЛ-0,4 кВ (км.) | 150.11 | 129.3948 | 0.45 | 128.9448 | 85.9002 |  | Отремонтировано по АО "УСК"* 2010: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012: 0.25
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1201 | 1035.262 | 246 | 789.262 | 65.7171 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7
СН2 |  |  |  |  | 68.8642
НН |  |  |  |  | 74.8659
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
Начальник ПТО | А.П. Лазарев | ______________
Начальник ОРС | Ф.М. Валиахметов | ______________
Note on C9: mozhov_ps: столбец 1 х 86,2%
Note on D9: mozhov_ps: Сумма столбцов 7-13
Note on E9: mozhov_ps: Столебец 2 - столбец 3
Note on F9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %

## 2016
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2016 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" | Разница 2015-2016 | Осталось изношенных сетей на 01.01.2016 | Отремонтированно 2016 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2016 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 759 | 35.82 | 464.5698 | 21.478 | 443.0918 | 58.3784 | 57.0981 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23 | 21.478
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2263.21 | 130.96 | 1397.2775 | 32.885 | 1364.3925 | 60.2857 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09 | 32.885
КЛ-6/10 кВ (км.) | 35.43 | 64.56 | 13.3514 | 0.155 | 13.1964 | 37.2463 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31 | 0.155
КЛ-0,4 кВ (км.) | 67.46 | 82.65 | 2: 46.2948; 4: 46.2948; 5: 68.6256; Отремонтировано по АО "УСК"* 2010 8: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012 10: 0.25
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1075 | 126 | 663.262 | 8 | 655.262 | 60.9546 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7 | 8
СН2 |  |  | 5: 52.1931
НН |  |  | 5: 64.4557
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
Начальник ПТО | А.П. Лазарев |  | 2: ______________
Начальник ОРС | Ф.М. Валиахметов |  | 2: ______________
Note on D9: mozhov_ps: столбец 4 из листа 2015 минус разница столбцов 1 из листа 2015 и листа 2016
Note on F9: mozhov_ps: Столебец 2 - столбец 3
Note on G9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %

## 2017
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2017 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" | Разница 2016-2017 | Осталось изношенных сетей на 01.01.2017 | Отремонтированно 2017 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2017 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 772.09 |  | 443.0918 | 1.277 | 441.8148 | 57.2232 | 55.8033 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23 | 21.478 | 1.277
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2288.57 |  | 1364.3925 | 4.693 | 1359.6995 | 59.4126 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09 | 32.885 | 4.693
КЛ-6/10 кВ (км.) | 35.96 |  | 13.1964 |  | 13.1964 | 36.6974 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31 | 0.155
КЛ-0,4 кВ (км.) | 61.16 | 6.3 | 2: 39.9948; 4: 39.9948; 5: 65.3938; Отремонтировано по АО "УСК"* 2010 8: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012 10: 0.25
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1057 | 18 | 637.262 |  | 637.262 | 60.2897 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7 | 8
СН2 |  |  | 5: 51.4034
НН |  |  | 5: 62.4032
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
Начальник ПТО | П.С. Можов |  | 2: ______________
Начальник ОРС | Ф.М. Валиахметов |  | 2: ______________
Note on D9: mozhov_ps: столбец 4 из листа 2015 минус разница столбцов 1 из листа 2016 и листа 2017
Note on F9: mozhov_ps: Столебец 2 - столбец 3
Note on G9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %

## 2018
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2018 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" на 01.01.2018 | Разница 2016-2017 | Осталось изношенных сетей на 01.01.2018 | Отремонтированно 2018 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2018 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 778.58 |  | 441.8148 | 1.525 | 452.1777 | 58.0772 | 55.8458 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23 | 21.478 | 1.277 | 1.525
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2304.74 |  | 1359.6995 | 8.026 | 1388.1687 | 60.231 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09 | 32.885 | 4.693 | 8.026
КЛ-6/10 кВ (км.) | 38.37 |  | 13.1964 | 0.014 | 13.5383 | 35.2836 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31 | 0.155 |  | 0.014
КЛ-0,4 кВ (км.) | 62.14 | 5.32 | 2: 39.9948; 4: 41.0747; 5: 66.1002; Отремонтировано по АО "УСК"* 2010 8: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012 10: 0.25
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1080 | -5 | 637 |  | 643 | 59.537 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7 | 8
СН2 |  |  | 5: 50.9659
НН |  |  | 5: 63.1656
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
Начальник ПТО | А.А. Иванов |  | 2: ______________
Начальник ОРС | Ф.М. Валиахметов |  | 2: ______________
Note on D9: mozhov_ps: столбец 4 из листа 2017
Note on F9: mozhov_ps: (Столебец 2 - столбец 3)*1,027 коэффициент износа за год
Note on G9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %

## 2019
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2019 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" на 01.01.2019 | Разница 2016-2017 | Осталось изношенных сетей на 01.01.2019 | Отремонтированно 2019 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2019 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 778.62 |  | 452.18 | 0.461 | 463.9154 | 59.5817 | 55.991 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23 | 21.478 | 1.277 | 1.525 | 0.461
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2313.785 |  | 1388.17 | 6.985 | 1418.477 | 61.3055 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09 | 32.885 | 4.693 | 8.026 | 6.985
КЛ-6/10 кВ (км.) | 38.42 |  | 13.54 |  | 13.9056 | 36.1936 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31 | 0.155 |  | 0.014
КЛ-0,4 кВ (км.) | 66.594 | 0.866 | 2: 41.07; 4: 42.1789; 5: 63.3374; Отремонтировано по АО "УСК"* 2010 8: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012 10: 0.25
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1080 | -5 | 643 | 1 | 643 | 59.537 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7 | 8 |  |  | 1
СН2 |  |  | 5: 51.7708
НН |  |  | 5: 62.3214
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
Начальник ПТО | А.А. Иванов |  | 2: ______________
Начальник ОРС | Ф.М. Валиахметов |  | 2: ______________
Note on D9: mozhov_ps: столбец 4 из листа 2017
Note on F9: mozhov_ps: (Столебец 2 - столбец 3)*1,027 коэффициент износа за год
Note on G9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %

## 2020
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2020 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" на 01.01.2020 | Разница 2016-2017 | Осталось изношенных сетей на 01.01.2020 | Отремонтированно 2020 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2020 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 751.28 |  | 447.6258 | 1.146 | 471.0361 | 62.6978 | 56.212 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23 | 21.478 | 1.277 | 1.525 | 0.461 | 1.146
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2172.31 |  | 1331.7451 | 8.64 | 1395.8758 | 64.2577 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09 | 32.885 | 4.693 | 8.026 | 6.985 | 8.64
КЛ-6/10 кВ (км.) | 44.83 |  | 13.91 | 0.4 | 14.253 | 31.7936 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31 | 0.155 |  | 0.014 |  | 0.4
КЛ-0,4 кВ (км.) | 61.99 | 5.47 | 2: 39.2628; 3: 0.38; 4: 41.0214; 5: 66.1742; Отремонтировано по АО "УСК"* 2010 8: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012 10: 0.25; Отремонтировано по АО "УСК"* 2020 18: 0.38
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1137 | -62 | 643 | 38 | 638.275 | 56.1368 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7 | 8 |  |  | 1 | 38
СН2 |  |  | 5: 50.2094
НН |  |  | 5: 65.2159
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
Начальник ПТО | А.А. Иванов |  | 2: ______________
Начальник ОРС | Ф.М. Валиахметов |  | 2: ______________
Note on D6: Gnatyuk_OV: Если сети не убавились по сравнению с прошлым годом, а наоборот прибавились то цифра остается с предыдущего года с 4 столбца
Note on D9: mozhov_ps: столбец 4 из листа предыдущего года - (ушедшие сети столбец 1 из актуального года - столбец 1 из прошлого года), умноженный на столбец 5 из прошлого года
Note on F9: mozhov_ps: (Столебец 2 - столбец 3)*1,027 коэффициент износа за год
Note on G9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %

## 2021
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2021 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" на 01.01.2021 | Разница 2016-2017 | Осталось изношенных сетей на 01.01.2021 | Отремонтированно 2021 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2021 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 736.99 |  | 462.0766 | 2.361 | 485 | 65.8082 | 59.6502 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23 | 21.478 | 1.277 | 1.525 | 0.461 | 1.146 | 2.361
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2185.88 |  | 1404.5956 | 8.684 | 1472.6868 | 67.3727 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09 | 32.885 | 4.693 | 8.026 | 6.985 | 8.64 | 8.684
КЛ-6/10 кВ (км.) | 44.31 |  | 13.91 | 0.315 | 14.3427 | 32.369 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31 | 0.155 |  | 0.014 |  | 0.4 | 0.315
КЛ-0,4 кВ (км.) | 61.79 | 5.67 | 2: 40.889; 3: 0; 4: 43.1379; 5: 69.8138; Отремонтировано по АО "УСК"* 2010 8: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012 10: 0.25; Отремонтировано по АО "УСК"* 2020 18: 0.38
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1054 | 21 | 638.275 | 10 | 662.8301 | 62.8871 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7 | 8 |  |  | 1 | 38 | 10
СН2 |  |  | 5: 53.6881
НН |  |  | 5: 68.5933
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
И.о. начальника ПТО | О.В.Гнатюк |  | 2: ______________
Начальник ОРС | Ф.М. Валиахметов |  | 2: ______________
Note on D6: Gnatyuk_OV: Если сети не убавились по сравнению с прошлым годом, а наоборот прибавились то цифра остается с предыдущего года с 4 столбца
Note on D9: mozhov_ps: столбец 4 из листа предыдущего года - (ушедшие сети столбец 1 из актуального года - столбец 1 из прошлого года), умноженный на столбец 5 из прошлого года
Note on F9: mozhov_ps: (Столебец 2 - столбец 3)*1,027 коэффициент износа за год
Note on G9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %

## 2022
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2022 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" на 01.01.2022 | Разница 2016-2017 | Осталось изношенных сетей на 01.01.2022 | Отремонтированно 2022 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2022 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 732.684 |  | 482.1663 | 2.42 | 506.1323 | 69.0792 | 62.1053 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23 | 21.478 | 1.277 | 1.525 | 0.461 | 1.146 | 2.361 | 2.42
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2185.883 |  | 1472.6888 | 17.47 | 1535.2558 | 70.235 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09 | 32.885 | 4.693 | 8.026 | 6.985 | 8.64 | 8.684 | 17.47
КЛ-6/10 кВ (км.) | 44.316 |  | 13.91 | 0 | 14.675 | 33.1146 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31 | 0.155 |  | 0.014 |  | 0.4 | 0.315 | 0
КЛ-0,4 кВ (км.) | 61.798 | 5.662 | 2: 43.1435; 3: 0; 4: 45.5164; 5: 73.6536; Отремонтировано по АО "УСК"* 2010 8: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012 10: 0.25; Отремонтировано по АО "УСК"* 2020 18: 0.38; Отремонтировано по АО "УСК"* 2022 20: 0
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1054 | 21 | 662.8301 | 19 | 679.2408 | 64.4441 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7 | 8 |  |  | 1 | 38 | 10 | 19
СН2 |  |  | 5: 55.546
НН |  |  | 5: 71.9443
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
Начальник ПТО | А.Е. Пчелкин |  | 2: ______________
Начальник ОРС | С.А. Казанцев |  | 2: ______________
Note on D6: Gnatyuk_OV: Если сети не убавились по сравнению с прошлым годом, а наоборот прибавились то цифра остается с предыдущего года с 4 столбца
Note on D9: mozhov_ps: столбец 4 из листа предыдущего года - (ушедшие сети столбец 1 из актуального года - столбец 1 из прошлого года), умноженный на столбец 5 из прошлого года
Note on F9: mozhov_ps: (Столебец 2 - столбец 3)*1,027 коэффициент износа за год
Note on G9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %
Note on A13: Гнатюк Олег Владимирович: количество отремонтированных силовых трансформаторов по кап.рем.+ТП (кап.рем.)

## На подпись (hidden)
Приложение №1
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
ОАО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2011 год
Год | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
Наименование объекта | Всего по ОАО "УСК" | % износа | Отремонтировано по ОАО "УСК" | % износа после ремонта | Всего по ОАО "УСК" | % износа | Отремонтировано по ОАО "УСК" | % износа после ремонта | Всего по ОАО "УСК" | % износа | Отремонтировано по ОАО "УСК" | % износа после ремонта
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 880.2 | 77.35 | 48.95 | 71.79 | 756.18 | 75.85 | 43.58 | 70.0868 | 629.99 | 74.9 | 28.72 | 70.3412
КЛ-6/10 кВ (км.) | 117.6 |  | - | 77.35 | 146.89 |  | - | 75.85 | 129.06 |  | 1.37 | 73.8385
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 3503.1 |  | 197.45 | 71.7136 | 2174.5 |  | 87.19 | 71.8403 | 1917.5 |  | 103.18 | 69.519
КЛ-0,4 кВ (км.) | 220.092 |  | - | 77.35 | 101.992 |  | - | 75.85 | 94.9 |  | 0.5 | 74.3731
ТП 10/0,4 кВ (шт.) | 1112 |  | 332 | 47.4939 | 1082 |  | 99 | 66.7003 | 980 |  | 204 | 54.0837
Генеральный директор И.В. Перфилов
2009
Изношено |  | 680.8347 | Отремонтировано |  | 48.95
Осталось изношеных |  | 631.8847
% износа |  | 71.7888
Изношено |  | 2709.6478 | Отремонтировано |  | 197.45
Осталось изношеных |  | 2512.1979
% износа |  | 71.7136
Изношено | 860.132 |  | Отремонтировано |  | 332 |  | Изношено | 860.132 |  | Отремонтировано |  | 189
Осталось изношеных |  | 528.132 |  |  |  |  | Осталось изношеных |  | 671.132
% износа |  | 47.4939 |  |  |  |  | % износа |  | 60.3536

## Наброски (hidden)
Сводные данные по отремонтированным и приведенным | [9 empty] | Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей | [9 empty] | в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
ОАО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2011 год | [9 empty] | ОАО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2011 год
Данные по отремонтированным объектам за 2009-2011 год | [9 empty] | Данные по отремонтированным объектам за 2009-2011 год
Наименование ремонтируемого объекта | 2009 г. | Изменение % износа отремонтиров анных объектов |  |  | 2010 г. | Изменение % износа отремонтированных объектов |  | 2011 г. | Изменение % износа отремонтированных объектов | Наименование ремонтируемого объекта | 2009 г. |  | Изменение % износа отремонтиров анных объектов |  |  | 2010 г. | Изменение % износа отремонтированных объектов |  | 2011 г. | Изменение % износа отремонтированных объектов
|  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |  | 2011 |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |  | 2011
ВЛ-6/10 кВ | 48.95 |  |  |  | 43.58 |  |  | 28.72 |  | ВЛ-6/10 кВ | 48.95 |  |  |  |  | 43.58 |  |  | 28.72
КЛ-6/10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 |  | КЛ-6/10 кВ | - |  | - | - | - | - | - | - | 1.37
ВЛ-0,4 кВ | 197.45 |  |  |  | 87.19 |  |  | 103.18 |  | ВЛ-0,4 кВ | 197.45 |  |  |  |  | 87.19 |  |  | 103.18
КЛ-0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |  | КЛ-0,4 кВ | - |  | - | - | - | - | - | - | 0.5
ТП 10/0,4 кВ | 332 |  |  |  | 99 |  |  | 204 |  | ТП 10/0,4 кВ | 332 |  |  |  |  | 99 |  |  | 204
Данные по изношенности электросетей за 2009-2011 год | [9 empty] | Данные по изношенности электросетей за 2009-2011 год
Год | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | Год | 2009 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011
Общий % износа сетей | 77.35 |  |  |  | 75.85 |  |  | 74.9 |  | Общий % износа сетей | 77.35 |  |  |  |  | 75.85 |  |  | 74.9
[11 empty] | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
[10 empty] | Наименование объекта | Всего по ОАО "УСК" | % износа | Отремонтировано по ОАО "УСК" | Уменьшение % износа | Всего по ОАО "УСК" | % износа | Отремонтировано по ОАО "УСК" | Уменьшение % износа | Всего по ОАО "УСК" | % износа | Отремонтировано по ОАО "УСК" | Уменьшение % износа
[10 empty] | ВЛ-6/10 кВ |  |  | 48.95 |  |  |  | 43.58 |  |  |  | 28.72
[10 empty] | КЛ-6/10 кВ |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.37
[10 empty] | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 197.45 |  |  |  | 87.19 |  |  |  | 103.18
[10 empty] | КЛ-0,4 кВ |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0.5
[10 empty] | ТП 10/0,4 кВ |  |  | 332 |  |  |  | 99 |  |  |  | 204

## для Букина на 02.03.16 (hidden)
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2015 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" | Осталось изношенных сетей на 31.12.2015 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности
| 1 | 4 | 5 | 6
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 794.82 | 500.3898 | 62.9564 | 71.2649
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2394.17 | 1528.2375 | 63.8316
КЛ-6/10 кВ (км.) | 99.99 | 77.9114 | 77.9192
КЛ-0,4 кВ (км.) | 150.11 | 128.9448 | 85.9002
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1201 | 789.262 | 65.7171
* хозспособ+подряд
Генеральный директор С.С. Мизонин
Начальник ПТО | А.П. Лазарев
Начальник ОРС | Ф.М. Валиахметов
Note on C9: mozhov_ps: Столебец 2 - столбец 3
Note on D9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %