## Балансы ээ и мощности
Баланс электрической энергии и мощности по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2019 год, тыс.кВтч
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление в сеть, всего | 339951.266 | 244017.832 | 31459.822 | 335600.157 | 239994.676
1.1. | из сети смежного напряжения, всего |  | 0 | 0 | 272839.305 | 238281.916
| ВН |  |  | 0 | 241493.062 | 0
| СН1 |  |  |  | 31346.243 | 0
| СН2 |  |  |  |  | 238281.916
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 339951.266 | 244017.832 | 31459.822 | 62760.852 | 1712.76
2. | Потери в сети | 64680.085 | 0 | 0 | 25798.926 | 38881.159
| то же в % | 19.03% | 0% | 0% | 7.687% | 16.2%
3. | Полезный отпуск, всего | 275271.181 | 2524.77 | 113.579 | 71519.315 | 201113.517
в т.ч.
3.1. | переток в ССО, всего | 17172.304 | 0 | 0 | 16211.491 | 960.813
3.2. | потребителям, в т.ч. в разрезе групп потребителей | 258098.877 | 2524.77 | 113.579 | 55307.824 | 200152.704
| население (в т.ч. приравненные к населению) | 148729.97 | 0 | 0 | 2287.318 | 146442.652
| прочие потребители | 109368.907 | 2524.77 | 113.579 | 53020.506 | 53710.052
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2019 год, МВт
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | ччи | 7200
1. | Поступление в сеть, всего | 47.442 | 34.102 | 4.369 | 46.848 | 33.989
1.1. | из сети смежного напряжения, всего |  | 0 | 0 | 38.115 | 33.751
| ВН |  |  |  | 33.762 | 0
| СН1 |  |  |  | 4.353 | 0
| СН2 |  |  |  |  | 33.751
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 47.442 | 34.102 | 4.369 | 8.733 | 0.238
2. | Потери в сети | 9.026 | 0 | 0 | 3.583 | 5.443
| то же в % | 19.03% | 0% | 0% | 7.687% | 16.2%
3. | Полезный отпуск, всего | 38.416 | 0.34 | 0.016 | 9.514 | 28.546
в т.ч.
3.1. | переток в ССО, всего | 2.385 | 0 | 0 | 2.2516 | 0.13345
3.2. | потребителям, в т.ч. в разрезе групп потребителей | 36.031 | 0.34 | 0.016 | 7.2624 | 28.4126
| население (в т.ч. приравненные к населению) | 20.727 | 0 | 0 | 0.318 | 20.409
| прочие потребители | 15.1901 | 0.34 | 0.016 | 6.9444 | 8.0036