## Балансы ээ и мощности
Баланс электрической энергии и мощности по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2020 год, тыс.кВтч
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление в сеть, всего | 333775.985 | 242356.019 | 29004.625 | 328627.609 | 236073.158
1.1. | из сети смежного напряжения, всего |  | 0 | 0 | 268466.145 | 233819.281
| ВН |  |  | 0 | 239500.93 | 0
| СН1 |  |  |  | 28965.215 | 0
| СН2 |  |  |  |  | 233819.281
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 333775.985 | 242356.019 | 29004.625 | 60161.464 | 2253.877
2. | Потери в сети | 65095.856 | 0 | 0 | 25336.586 | 39759.27
| то же в % | 19.5% | 0% | 0% | 7.71% | 16.84%
3. | Полезный отпуск, всего | 268680.129 | 2855.089 | 39.41 | 69471.742 | 196313.888
в т.ч.
3.1. | переток в ССО, всего | 18481.868 | 0 | 0 | 17485.004 | 996.864
3.2. | потребителям, в т.ч. в разрезе групп потребителей | 250198.261 | 2855.089 | 39.41 | 51986.738 | 195317.024
| население (в т.ч. приравненные к населению) | 147373.237 | 0 | 0 | 1888.106 | 145485.131
| прочие потребители | 102825.024 | 2855.089 | 39.41 | 50098.632 | 49831.893
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения, используемый для целей ценообразования на 2020 год, МВт
№ п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | ччи | 7200
1. | Поступление в сеть, всего | 46.554 | 33.879 | 4.028 | 45.891 | 32.967
1.1. | из сети смежного напряжения, всего |  | 0 | 0 | 37.523 | 32.688
| ВН |  |  | 0 | 33.5 | 0
| СН1 |  |  |  | 4.023 | 0
| СН2 |  |  |  |  | 32.688
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка), всего | 46.554 | 33.879 | 4.028 | 8.368 | 0.279
2. | Потери в сети | 9.079 | 0 | 0 | 3.519 | 5.56
| то же в % | 19.5% | 0% | 0% | 7.71% | 16.84%
3. | Полезный отпуск, всего | 37.475 | 0.379 | 0.005 | 9.684 | 27.407
в т.ч.
3.1. | переток в ССО, всего | 2.567 | 0 | 0 | 2.429 | 0.138
3.2. | потребителям, в т.ч. в разрезе групп потребителей | 0
| население (в т.ч. приравненные к населению) | 20.47 | 0 | 0 | 0.263 | 20.207
| прочие потребители | 14.438 | 0.379 | 0.005 | 6.992 | 7.062