СПРАВКА

о техническом состоянии распределительных сетей и подстанций обслуживаемых ОАО “Ульяновская сетевая компания” за период 2008–2011 г.г.

Физический износ (%) ВЛ 0,4-10 кВ ТП, РП 6-10 кВ

|  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |
| Физический износ % | 80 | 79,6 | 79,1 | 78,6 | 78,1 | 77,7 | 77,1 | 76,5 | 76,2 | 76 | 75,8 | 75,4 | 75,2 | 75 |

Зам. начальника ПТО 													Н.Н. Свидерский