## Лист1
Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Наличие/отсутствие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, да/нет | Текущий объем свободной мощности, кВт
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1265 | 250 | 44 | да | 125.579
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1266 | 160 | 65 | да | 50.7656
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1267 | 400 | 60 | да | 144.536
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1351 | 100 | 120 | нет | -16.732
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1361 | 250 | 88 | да | 28.658
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1269 | 100 | 4 | да | 85.4756
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1684 | 100 | 75 | да | 22.9175
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1584 | 100 | 50 | да | 44.945
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1587 | 160 | 51 | да | 70.5022
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1591 | 100 | 7 | да | 82.8323
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1586 | 100 | 38 | да | 55.5182
Ульяновский район, с. Ивановка | ТП-1164 | 400 | 15 | да | 303.134
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1321 | 100 | 30 | да | 62.567
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1131 | 30 | 14 | да | 22.9994
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1098 | 250 | 60 | да | 90.335
Ульяновский район, с. Н.Урень | ТП-1090 | 160 | 11 | да | 126.8926
Ульяновский район, ст.Лаишевка | ТП-1735 | 160 | 30 | да | 100.1072
Ульяновский район, с. Салмановка | ТП-1683 | 560 | 7 | да | 463.8609
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1502 | 250 | 40 | да | 134.39
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1725 | 500 | 37 | да | 281.9965
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1658 | 630 | 7 | да | 521.8435
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1365 | 160 | 11 | да | 126.8926
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1079 | 400 | 0 | да | 356
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1500 | 400 | 0 | да | 356
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1739 | 160 | 4 | да | 136.761
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1124 | 160 | 15 | да | 121.2536
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1022 | 160 | 6.5 | да | 133.2366
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1700 | 160 | 11 | да | 126.8926
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1043 | 400 | 5 | да | 338.378
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1289 | 400 | 46 | да | 193.8776
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1150 | 100 | 26 | да | 66.0914
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1296 | 100 | 26 | да | 66.0914
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1381 | 400 | 14.5 | да | 304.8962
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1770 | 100 | 21.5 | да | 70.0563
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1377 | 160 | 33 | да | 95.8779
Ульяновский район, с. Плодовый | ТП-1848 | 400 | 15 | да | 303.134
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП-1220 | 250 | 24 | да | 169.634
г. Ульяновск | ТП-3609 | 100 | 32 | да | 60.8048
р.п. Ишеевка | ТП-1 | 100 | 21 | да | 70.4969
р.п. Ишеевка | ТП-2 | 160 | 20 | да | 114.2048
р.п. Ишеевка | ТП-3 | 250 | 79 | да | 48.4828
р.п. Ишеевка | ТП-4 | 250 | 61 | да | 88.1322
р.п. Ишеевка | ТП-5 | 400 | 66 | да | 123.3896
р.п. Ишеевка | ТП-6 | 100 | 43 | да | 51.1127
р.п. Ишеевка | ТП-7 | 250 | 70 | да | 68.3075
р.п. Ишеевка | ТП-8 | 250 | 79 | да | 48.4828
р.п. Ишеевка | ТП-9 | 250.32 | 70 | да | 68.3949
р.п. Ишеевка | ТП-10 | 250 | 42 | да | 129.9845
р.п. Ишеевка | ТП-11 | 1260 | 20 | да | 899.3628
р.п. Ишеевка | ТП-12 | 160 | 1 | да | 140.9902
р.п. Ишеевка | ТП-13 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п. Ишеевка | ТП-14 | 160 | 43 | да | 81.7803
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 26 | да | 165.2285
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 14 | да | 191.6615
р.п. Ишеевка | ТП-16 | 160 | 37 | да | 90.2389
р.п. Ишеевка | ТП-17 | 160 | 7 | да | 132.5317
р.п. Ишеевка | ТП-18 | 1260 | 3 | да | 1088.0944
р.п. Ишеевка | ТП-19 | 1260 | 20 | да | 899.3628
р.п. Ишеевка | ТП-20 | 250 | 77 | да | 52.8882
р.п. Ишеевка | ТП-21 | 160 | 1.5 | да | 140.2854
р.п. Ишеевка | ТП-22 | 250 | 18 | да | 182.8505
р.п. Ишеевка | ТП-23 | 400 | 15 | да | 303.134
р.п. Ишеевка | ТП-24 | 400 | 21 | да | 281.9876
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 14 | да | 306.6584
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 26 | да | 264.3656
р.п. Ишеевка | ТП-27 | 63 | 15 | да | 47.7436
р.п. Ишеевка | ТП-28 | 250 | 80 | да | 46.28
р.п. Ишеевка | ТП-29 | 630 | 1.2 | да | 554.0389
р.п. Ишеевка | ТП-30 | 250 | 32 | да | 152.012
р.п. Ишеевка | ТП-31 | 160 | 131 | нет | -42.2786
р.п. Ишеевка | ТП-32 | 320 | 46 | да | 155.1021
р.п. Ишеевка | ТП-33 | 63 | 28 | да | 40.5274
р.п. Ишеевка | ТП-34 | 400 | 26 | да | 264.3656
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 45 | да | 197.402
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 37 | да | 225.5972
р.п. Ишеевка | ТП-36 | 500 | 62 | да | 171.859
р.п. Ишеевка | ТП-37 | 160 | 37 | да | 90.2389
р.п. Ишеевка | ТП-38 | 160 | 22 | да | 111.3853
р.п. Ишеевка | ТП-39 | 400 | 37 | да | 225.5972
р.п. Ишеевка | ТП-40 | 400 | 37 | да | 225.5972
р.п. Ишеевка | ТП-42 | 250 | 28 | да | 160.823
р.п. Ишеевка | ТП-43 | 250 | 20 | да | 178.445
р.п. Ишеевка | ТП-44 | 250 | 25 | да | 167.4313
п. Сланцевый Рудник | ТП-41 | 250 | 44 | да | 125.579
р.п. Цильна | 2311 | 400 | 21 | да | 281.9876
р.п. Цильна | 2316 | 250 | 57 | да | 96.9433
р.п. Цильна | 2339 | 250 | 14 | да | 191.6615
р.п. Цильна | 2340 | 160 | 14 | да | 122.6634
р.п. Цильна | 2341 | 250 | 54 | да | 103.5515
р.п. Цильна | 2343 | 400 | 97 | да | 14.1332
р.п. Цильна | 2345 | 160 | 19 | да | 115.6146
р.п. Цильна | 2356 | 250 | 11 | да | 198.2697
р.п. Цильна | 2393 | 400 | 45 | да | 197.402
р.п. Цильна | 1(потр) | 630 | 12 | да | 494.0888
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2256 | 100 | 38 | да | 55.5182
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2275 | 100 | 0 | да | 89
Цильнинский район,с.Кашинка | 2315 | 63 | 30 | да | 39.4172
c.Б-Нагаткино | 2367 | 100 | 10 | да | 80.189
c.Б-Нагаткино | 2368 | 160 | 5 | да | 135.3512
c.Б-Нагаткино | 2369 | 400 | 30 | да | 250.268
c.Б-Нагаткино | 2370 | 250 | 11 | да | 198.2697
c.Б-Нагаткино | 2371 | 160 | 30 | да | 100.1072
c.Б-Нагаткино | 2372 | 400 | 31 | да | 246.7436
c.Б-Нагаткино | 2373 | 630 | 17 | да | 466.3342
c.Б-Нагаткино | 2374 | 250 | 38 | да | 138.7955
c.Б-Нагаткино | 2375 | 400 | 28 | да | 257.3168
c.Б-Нагаткино | 2376 | 250 | 21 | да | 176.2423
c.Б-Нагаткино | 2377 | 400 | 20 | да | 285.512
c.Б-Нагаткино | 2378 | 160 | 26 | да | 105.7462
c.Б-Нагаткино | 2379 | 400 | 23 | да | 274.9388
c.Б-Нагаткино | 35 | 100 | 14 | да | 76.6646
c.Б-Нагаткино | 2380 | 400 | 35 | да | 232.646
c.Б-Нагаткино | 2381 | 160 | 22 | да | 111.3853
c.Б-Нагаткино | 2382 | 250 | 28 | да | 160.823
c.Б-Нагаткино | 2383 | 630 | 14 | да | 482.987
c.Б-Нагаткино | 2384 | 160 | 37 | да | 90.2389
c.Б-Нагаткино | 2385 | 160 | 48 | да | 74.7315
c.Б-Нагаткино | 2386 | 250 | 67 | да | 74.9158
c.Б-Нагаткино | 2387 | 160 | 26 | да | 105.7462
c.Б-Нагаткино | 2388 | 160 | 37 | да | 90.2389
c.Б-Нагаткино | 2389 | 160 | 15 | да | 121.2536
c.Б-Нагаткино | 2390 | 250 | 22 | да | 174.0395
c.Б-Нагаткино | 2391 | 160 | 18 | да | 117.0243
c.Б-Нагаткино | 2392 | 250 | 50 | да | 112.3625
c.Б-Нагаткино | 2394 | 400 | 9 | да | 324.2804
c.Б-Нагаткино | 2254 | 63 | 4 | да | 53.8496
c.Б-Нагаткино | 2263 | 250 | 16 | да | 187.256
р.п.Тереньга | 1 | 250 | 9.7 | да | 201.1333
р.п.Тереньга | 2 | 400 | 20.2 | да | 284.8071
р.п.Тереньга | 3 | 160 | 67.5 | да | 47.2412
р.п.Тереньга | 4 | 250 | 26.9 | да | 163.246
р.п.Тереньга | 5 | 250 | 73.1 | да | 61.479
р.п.Тереньга | 6 | 200 | 24.8 | да | 134.2974
р.п.Тереньга | 7 | 160 | 43.9 | да | 80.5115
р.п.Тереньга | 8 | 160 | 32 | да | 97.2877
р.п.Тереньга | 9 | 250 | 34.7 | да | 146.0646
р.п.Тереньга | 10 | 250 | 22.2 | да | 173.599
р.п.Тереньга | 11 | 160 | 34.7 | да | 93.4813
р.п.Тереньга | 12 | 250 | 35.3 | да | 144.7429
р.п.Тереньга | 13 | 400 | 17.8 | да | 293.2657
р.п.Тереньга | 14 | 400 | 44 | да | 200.9264
р.п.Тереньга | 15 | 160 | 67.5 | да | 47.2412
р.п.Тереньга | 16 | 250 | 15.6 | да | 188.1371
р.п.Тереньга | 17 | 400 | 54 | да | 165.6824
р.п.Тереньга | 18 | 100 | 42.8 | да | 51.2889
р.п.Тереньга | 19 | 250 | 31.9 | да | 152.2323
р.п.Тереньга | 20 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 21 | 100 | 40 | да | 53.756
р.п.Тереньга | 22 | 100 | 8.2 | да | 81.775
р.п.Тереньга | 23 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 24 | 160 | 31.2 | да | 98.4155
р.п.Тереньга | 25 | 160 | 55.4 | да | 64.2993
р.п.Тереньга | 6305 | 160 | 13 | да | 124.0731
р.п.Тереньга | 6333 | 250 | 48.6 | да | 115.4463
с. Молвино | 6315 | 400 | 19.8 | да | 286.2169
с. Федькино | 6052 | 250 | 29.4 | да | 157.7391
с. Гладчиха | 6047 | 250 | 57.2 | да | 96.5027
с. Назайкино | 6285 | 100 | 27.6 | да | 64.6816
г.Сенгилей | №47 | 250 | 23 | да | 171.8367
г.Сенгилей | №38 | 250 | 22.2094 | да | 173.5782
г.Сенгилей | ЗТП №3 | 250 | 29.9669 | да | 156.4904
г.Сенгилей | №41 | 400 | 50.5043 | да | 178.0026
г.Сенгилей | ЗТП №7 | 400 | 71.2406 | да | 104.9197
г.Сенгилей | ГКТП №40 | 400 | 36.4915 | да | 227.3893
г.Сенгилей | №42 | 160 | 10.3528 | да | 127.805
г.Сенгилей | ГКТП №45 | 400 | 28.8975 | да | 254.1536
г.Сенгилей | ТП № 20 | 160 | 40.4635 | да | 85.3562
г.Сенгилей | КТП №2 | 250 | 16.9202 | да | 185.229
г.Сенгилей | ГКТП №1 | 400 | 22.1434 | да | 277.9579
г.Сенгилей | ЗТП № 16 | 400 | 31.9812 | да | 243.2856
г.Сенгилей | ЗТП№13 | 250 | 83.4152 | да | 38.7571
г.Сенгилей | КТП№42 | 160 | 9.879 | да | 128.473
г.Сенгилей | ЗТП № 4 | 400 | 52.7798 | да | 169.9827
г.Сенгилей | КТП №5 | 250 | 37.5197 | да | 139.8535
г.Сенгилей | КТП №8 | 160 | 51.1487 | да | 70.2926
г.Сенгилей | ЗТП № 10 | 400 | 33.2493 | да | 238.8161
г.Сенгилей | ГКТП №11 | 250 | 50.1853 | да | 111.9543
г.Сенгилей | КТП №18 | 400 | 26.2022 | да | 263.6528
г.Сенгилей | КТП №19 | 250 | 18.7755 | да | 181.1423
г.Сенгилей | КТП №23 | 250 | 58.9052 | да | 92.7466
г.Сенгилей | ГКТП №26 | 250 | 28.7632 | да | 159.1418
г.Сенгилей | КТП №27 | 160 | 46.3401 | да | 77.0715
г.Сенгилей | КТП №29 | 160 | 6.4512 | да | 133.3054
г.Сенгилей | ЗТП № 30 | 180 | 63.9265 | да | 58.8138
г.Сенгилей | ТП№31 | 250 | 22.7243 | да | 172.444
г.Сенгилей | ТП№32 | 160 | 4.0113 | да | 136.745
г.Сенгилей | ТП№34 | 160 | 14.6626 | да | 121.7292
г.Сенгилей | ТП№36 | 250 | 21.6138 | да | 174.8902
г.Сенгилей | ТП№39 | 160 | 15.5723 | да | 120.4467
г.Сенгилей | КТП №46 | 250 | 22.9323 | да | 171.9858
г.Сенгилей | КТП №50 | 400 | 15.9343 | да | 299.841
г.Сенгилей | КТП №51 | 160 | 2.2576 | да | 139.2173
п.Цемзавод | КТП №1 | 400 | 18.157 | да | 292.0076
п.Цемзавод | КТП №2 | 400 | 20.7548 | да | 282.8519
п.Цемзавод | ЗТП №3 | 400 | 48.9647 | да | 183.4289
п.Цемзавод | ЗТП №5 | 250 | 29.7139 | да | 157.0476
п.Цемзавод | ЗТП №6 | 230 | 66.349 | да | 70.2418
п.Силикатный | ЗТП №1 | 250 | 52.3206 | да | 107.2507
п.Силикатный | ЗТП №2 | 400 | 63.6828 | да | 131.5565
п.Силикатный | ЗТП №3 | 630 | 40.5877 | да | 335.4007
п.Силикатный | ЗТП №4 | 320 | 61.325 | да | 111.8928
п.Силикатный | ЗТП №5 | 400 | 51.9859 | да | 172.781
п.Силикатный | КТП №6 | 250 | 17.7754 | да | 183.3452
п.Силикатный | КТП №7 | 250 | 20.083 | да | 178.2621
п.Силикатный | КТП №9 | 250 | 9.6991 | да | 201.1354
Кучуры | КТП №10 | 400 | 2.2605 | да | 348.033
Новоспасское | 2 | 250 | 18 | да | 182.8505
Новоспасское | 3 | 400 | 16 | да | 299.6096
Новоспасское | 4 | 160 | 26 | да | 105.7462
Новоспасское | 5 | 100 | 35 | да | 58.1615
Новоспасское | 6 | 160 | 8 | да | 131.1219
Новоспасское | 7 | 400 | 13 | да | 310.1828
Новоспасское | 8 | 250 | 22 | да | 174.0395
Новоспасское | 9 | 400 | 6 | да | 334.8536
Новоспасское | 10 | 250 | 32 | да | 152.012
Новоспасское | 12 | 400 | 21 | да | 281.9876
Новоспасское | 13 | 100 | 72 | да | 25.5608
Новоспасское | 14 | 250 | 41 | да | 132.1873
Новоспасское | 15 | 180 | 24 | да | 122.1365
Новоспасское | 17 | 250 | 23 | да | 171.8367
Новоспасское | 19 | 100 | 25 | да | 66.9725
Новоспасское | 20 | 400 | 65 | да | 126.914
Новоспасское | 21 | 250 | 7 | да | 207.0807
Новоспасское | 23 | 400 | 16 | да | 299.6096
Новоспасское | 24 | 400 | 51 | да | 176.2556
Новоспасское | 25 | 100 | 32 | да | 60.8048
Новоспасское | 26 | 100 | 97 | да | 3.5333
Новоспасское | 30 | 400 | 14 | да | 306.6584
Новоспасское | 32 | 160 | 19 | да | 115.6146
Новоспасское | 33 | 160 | 26 | да | 105.7462
Новоспасское | 34 | 63 | 27 | да | 41.0825
Новоспасское | 35 | 60 | 23 | да | 41.2408
Новоспасское | 36 | 160 | 32 | да | 97.2877
Новоспасское | 37 | 250 | 7 | да | 207.0807
Новоспасское | 38 | 160 | 63 | да | 53.5851
Новоспасское | 39 | 250 | 34 | да | 147.6065
Новоспасское | 40 | 100 | 17 | да | 74.0213
Новоспасское | 41 | 250 | 38 | да | 138.7955
Новоспасское | 42 | 400 | 30 | да | 250.268
Новоспасское | 43 | 160 | 47 | да | 76.1413
Новоспасское | 45 | 250 | 36 | да | 143.201
Новоспасское | 46 | 400 | 22 | да | 278.4632
Новоспасское | 47 | 100 | 100 | да | 0.89
Новоспасское | 48 | 100 | 12 | да | 78.4268
Новоспасское | 49 | 100 | 16 | да | 74.9024
Новоспасское | 50 | 160 | 42 | да | 83.1901
Новоспасское | 52 | 250 | 13 | да | 193.8642
Новоспасское | 53 | 250 | 19 | да | 180.6478
Новоспасское | 54 | 250 | 41 | да | 132.1873
Новоспасское | 55 | 250 | 19 | да | 180.6478
Новоспасское | 56 | 250 | 2 | да | 218.0945
Новоспасское | 58 | 400 | 31 | да | 246.7436
Новоспасское | 59 | 250 | 25 | да | 167.4313
Новоспасское | 60 | 630 | 16 | да | 471.8851
Новоспасское | 61 | 100 | 23 | да | 68.7347
Красносельск | 071П | 250 | 11 | да | 198.2697
Ст. Кулатка | 1 | 630 | 16 | да | 471.8851
Ст. Кулатка | 2 | 160 | 26 | да | 105.7462
Ст. Кулатка | 3 | 250 | 39 | да | 136.5927
Ст. Кулатка | 4 | 400 | 15 | да | 303.134
Ст. Кулатка | 5 | 400 | 26 | да | 264.3656
Ст. Кулатка | 6 | 400 | 31 | да | 246.7436
Ст. Кулатка | 7 | 63 | 28 | да | 40.5274
Ст. Кулатка | 8 | 250 | 18 | да | 182.8505
Ст. Кулатка | 9 | 250 | 70 | да | 68.3075
Ст. Кулатка | 10 | 250 | 89 | да | 26.4552
Ст. Кулатка | 11 | 160 | 37 | да | 90.2389
Ст. Кулатка | 12 | 400 | 17 | да | 296.0852
Ст. Кулатка | 13 | 100 | 3 | да | 86.3567
Ст. Кулатка | 14 | 160 | 44 | да | 80.3706
Ст. Кулатка | 15 | 160 | 18 | да | 117.0243
Ст. Кулатка | 16 | 250 | 33 | да | 149.8092
Ст. Кулатка | 17 | 250 | 25 | да | 167.4313
Ст. Кулатка | 18 | 100 | 43 | да | 51.1127
Ст. Кулатка | 19 | 400 | 30 | да | 250.268
Ст. Кулатка | 20 | 250 | 40 | да | 134.39
Ст. Кулатка | 21 | 250 | 78 | да | 50.6855
Ст. Кулатка | 22 | 400 | 23 | да | 274.9388
Ст. Кулатка | 25 | 63 | 1 | да | 55.5149
Ст. Кулатка | 26 | 63 | 28 | да | 40.5274
Ст. Кулатка | 27 | 250 | 39 | да | 136.5927
Ст. Кулатка | 28 | 100 | 4 | да | 85.4756
Радищево | 20 | 160 | 9.3 | да | 129.2892
Радищево | 23 | 250 | 36.8 | да | 141.4388
Радищево | 27 | 160 | 36.6 | да | 90.8028
Радищево | 30 | 400 | 31.1 | да | 246.3912
Радищево | 26 | 160 | 9.3 | да | 129.2892
Радищево | 14 | 160 | 81 | да | 28.2094
Радищево | 16 | 160 | 27.1 | да | 104.1955
Радищево | 17 | 200 | 41.5 | да | 104.8687
Радищево | 12 | 100 | 61.8 | да | 34.548
Радищево | 13 | 160 | 72.7 | да | 39.9104
Радищево | 8 | 250 | 52.4 | да | 107.0759
Радищево | 42 | 400 | 0 | да | 356
Радищево | 43 | 400 | 29.3 | да | 252.7351
Радищево | 9 | 250 | 25.6 | да | 166.1096
Радищево | 28 | 160 | 20 | да | 114.2048
Радищево | 25 | 160 | 20.7 | да | 113.218
Радищево | 44 | 100 | 37.5 | да | 55.9588
Радищево | 5 | 250 | 67 | да | 74.9158
Радищево | 4 | 250 | 27.6 | да | 161.7041
Радищево | 11 | 100 | 41.5 | да | 52.4344
Радищево | 24 | 250 | 27.3 | да | 162.3649
Радищево | 3 | 160 | 30.2 | да | 99.8252
Радищево | 34 | 250 | 32 | да | 152.012
Радищево | 36 | 100 | 42.3 | да | 51.7295
Радищево | 37 | 63 | 4.3 | да | 53.6831
Радищево | 38 | 100 | 22.6 | да | 69.0871
Радищево | 1 | 30 | 16.2 | да | 22.4179
Радищево | 45 | 400 | 9.4 | да | 322.8706
Радищево | 10 | 100 | 0 | да | 89
Радищево | 41 | 250 | 19.5 | да | 179.5464
р.п.Павловка | 10 | 250 | 57 | да | 96.9433
р.п.Павловка | 15 | 400 | 40 | да | 215.024
р.п.Павловка | 5 | 160 | 74 | да | 38.0778
р.п.Павловка | 6 | 160 | 68 | да | 46.5363
р.п.Павловка | 18 | 160 | 70 | да | 43.7168
р.п.Павловка | 30 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Павловка | 9 | 160 | 87 | да | 19.7509
р.п.Павловка | 7 | 160 | 84 | да | 23.9802
р.п.Павловка | 29 | 160 | 64 | да | 52.1754
р.п.Павловка | 1 | 250 | 43 | да | 127.7818
р.п.Павловка | 2 | 160 | 61 | да | 56.4046
р.п.Павловка | 13 | 160 | 29 | да | 101.517
р.п.Павловка | 11 | 250 | 51 | да | 110.1598
р.п.Павловка | 8 | 160 | 58 | да | 60.6339
р.п.Павловка | 4 | 400 | 21 | да | 281.9876
р.п.Павловка | 22 | 400 | 5 | да | 338.378
р.п.Павловка | 36 | 63 | 0 | да | 56.07
р.п.Павловка | 24 | 100 | 12 | да | 78.4268
р.п.Павловка | 33 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Павловка | 35 | 100 | 3 | да | 86.3567
р.п.Павловка | 23 | 250 | 22 | да | 174.0395
р.п. Николаевка | 1 | 250 | 30 | да | 156.4175
р.п. Николаевка | 2 | 160 | 18 | да | 117.0243
р.п. Николаевка | 3 | 63 | 24 | да | 42.7478
р.п. Николаевка | 4 | 250 | 31 | да | 154.2148
р.п. Николаевка | 5 | 400 | 49 | да | 183.3044
р.п. Николаевка | 6 | 400 | 33 | да | 239.6948
р.п. Николаевка | 7 | 160 | 37 | да | 90.2389
р.п. Николаевка | 8 | 250 | 4 | да | 213.689
р.п. Николаевка | 9 | 100 | 18 | да | 73.1402
р.п. Николаевка | 10 | 400 | 28 | да | 257.3168
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 67 | да | 74.9158
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 30 | да | 156.4175
р.п. Николаевка | 12 | 250 | 39 | да | 136.5927
р.п. Николаевка | 13 | 160 | 29 | да | 101.517
р.п. Николаевка | 14 | 160 | 41 | да | 84.5998
р.п. Николаевка | 15 | 160 | 4 | да | 136.761
р.п. Николаевка | 16 | 250 | 13.7778 | да | 192.151
р.п. Николаевка | 17 | 250 | 37 | да | 140.9983
р.п. Николаевка | 18 | 400 | 21 | да | 281.9876
р.п. Николаевка | 19 | 100 | 19 | да | 72.2591
р.п. Николаевка | 20 | 250 | 26 | да | 165.2285
р.п. Николаевка | 21 | 160 | 36 | да | 91.6486
р.п. Николаевка | 22 | 400 | 20 | да | 285.512
р.п. Николаевка | 23 | 400 | 23 | да | 274.9388
р.п. Николаевка | 24 | 400 | 10 | да | 320.756
р.п. Николаевка | 26 | 250 | 11 | да | 198.2697
р.п. Николаевка | 28 | 400 | 21 | да | 281.9876
р.п. Николаевка | 29 | 250 | 42 | да | 129.9845
р.п. Николаевка | 30 | 100 | 17 | да | 74.0213
р.п. Николаевка | 31 | 160 | 45 | да | 78.9608
р.п. Николаевка | 32 | 400 | 49 | да | 183.3044
р.п. Николаевка | 33 | 250 | 18 | да | 182.8505
р.п. Николаевка | 34 | 250 | 12.9167 | да | 194.0478
р.п. Николаевка | 35 | 250 | 18 | да | 182.8505
р.п. Николаевка | 36 | 250 | 27 | да | 163.0257
р.п. Николаевка | 37 | 250 | 28 | да | 160.823
р.п. Николаевка | 38 | 100 | 0 | да | 89
р.п. Николаевка | 39 | 250 | 6.8333 | да | 207.4479
р.п. Николаевка | 40 | 100 | 11 | да | 79.3079
р.п. Николаевка | 41 | 250 | 17.3056 | да | 184.3802
р.п. Николаевка | 42 | 250 | 47 | да | 118.9707
Николаевский район, с. Белокаменка | 45 | 250 | 3 | да | 215.8918
Николаевский район п. Канадей | 46 | 160 | 14 | да | 122.6634
Николаевский район с. Славкино | 43 | 630 | 12 | да | 494.0888
Николаевский район с. Славкино | 44 | 400 | 9 | да | 324.2804
Николаевский район с. Славкино | 45501 | 100 | 14 | да | 76.6646
Николаевский район с. Славкино | 45321 | 250 | 13 | да | 193.8642
Николаевский район с. Славкино | 45457 | 160 | 34 | да | 94.4682
г. Димитровград | ТП-121 | 400 | 47 | да | 190.3532
г. Димитровград | ТП-16 | 630 | 20 | да | 449.6814
г. Димитровград | ТП-169 | 630 | 70 | да | 172.1349
г. Димитровград | ТП-92 | 250 | 60 | да | 90.335
г. Димитровград | ТП-99 | 250 | 20 | да | 178.445
г. Димитровград | ТП-164 | 400 | 26 | да | 264.3656
г. Димитровград | ТП-177 | 160 | 44 | да | 80.3706
г. Димитровград | РП-4 | 400 | 26 | да | 264.3656
г. Димитровград | РП-8 | 400 | 49 | да | 183.3044
г. Димитровград | РП-11 | 400 | 70 | да | 109.292
г. Димитровград | ТП-120 | 160 | 56 | да | 63.4534
г. Димитровград | ТП-1 | 630 | 54 | да | 260.9498
г. Димитровград | ТП-10 | 400 | 77 | да | 84.6212
г. Димитровград | ТП-101 | 100 | 65 | да | 31.7285
г. Димитровград | ТП-102 | 160 | 86 | да | 21.1606
г. Димитровград | ТП-11 | 400 | 87 | да | 49.3772
г. Димитровград | ТП-116 | 160 | 65 | да | 50.7656
г. Димитровград | ТП-122 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-125 | 250 | 60 | да | 90.335
г. Димитровград | ТП-128 | 250 | 65 | да | 79.3213
г. Димитровград | ТП-13 | 315 | 80 | да | 58.3128
г. Димитровград | ТП-14 | 400 | 56 | да | 158.6336
г. Димитровград | ТП-15 | 400 | 63 | да | 133.9628
г. Димитровград | ТП-159 | 400 | 36 | да | 229.1216
г. Димитровград | ТП-17 | 630 | 0 | да | 560.7
г. Димитровград | ТП-172 | 630 | 0 | да | 560.7
г. Димитровград | ТП-2 | 250 | 80 | да | 46.28
г. Димитровград | ТП-20 | 160 | 66 | да | 49.3558
г. Димитровград | ТП-201 | 100 | 42 | да | 51.9938
г. Димитровград | ТП-205 | 250 | 50 | да | 112.3625
г. Димитровград | ТП-207 | 160 | 65 | да | 50.7656
г. Димитровград | ТП-223 | 400 | 50 | да | 179.78
г. Димитровград | ТП-28 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-3 | 560 | 46 | да | 271.4286
г. Димитровград | ТП-30 | 160 | 45 | да | 78.9608
г. Димитровград | ТП-4 | 250 | 62 | да | 85.9295
г. Димитровград | ТП-7 | 250 | 71 | да | 66.1047
г. Димитровград | ТП-74 | 250 | 67 | да | 74.9158
г. Димитровград | ТП-75А | 250 | 35 | да | 145.4038
г. Димитровград | ТП-8 | 250 | 90 | да | 24.2525
г. Димитровград | ТП-108 | 630 | 45 | да | 310.9081
г. Димитровград | Тп-160 | 400 | 45 | да | 197.402
г. Димитровград | ТП-173 | 400 | 80 | да | 74.048
г. Димитровград | ТП-228 | 400 | 25 | да | 267.89
г. Димитровград | ТП-236 | 400 | 25 | да | 267.89
г. Димитровград | ТП-239 | 250 | 25 | да | 167.4313
г. Димитровград | РП-3 | 400 | 75 | да | 91.67
г. Димитровград | РП-6 | 630 | 63 | да | 210.9914
г. Димитровград | РП-7 | 400 | 63 | да | 133.9628
г. Димитровград | ТП-132 | 400 | 61 | да | 141.0116
г. Димитровград | ТП-76 | 250 | 61 | да | 88.1322
г. Димитровград | ТП-109 | 160 | 40 | да | 86.0096
г. Димитровград | ТП -117 | 400 | 30 | да | 250.268
г. Димитровград | ТП -119 | 250 | 90 | да | 24.2525
г. Димитровград | ТП -12 | 400 | 39 | да | 218.5484
г. Димитровград | ТП -163 | 250 | 30 | да | 156.4175
г. Димитровград | ТП-186 | 250 | 80 | да | 46.28
г. Димитровград | ТП-215 | 400 | 18 | да | 292.5608
г. Димитровград | ТП-22 | 250 | 47 | да | 118.9707
г. Димитровград | Тп-27 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП -31 А | 160 | 70 | да | 43.7168
г. Димитровград | ТП -56 | 630 | 71 | да | 166.584
г. Димитровград | ТП- 79 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП -89 | 400 | 90 | да | 38.804
г. Димитровград | ТП-166 | 400 | 77 | да | 84.6212
г. Димитровград | ТП-130 | 400 | 47 | да | 190.3532
г. Димитровград | ТП-131 | 400 | 57 | да | 155.1092
г. Димитровград | ТП-155 | 630 | 25 | да | 421.9268
г. Димитровград | ТП-181 | 160 | 40 | да | 86.0096
г. Димитровград | ТП-31 | 315 | 20 | да | 224.8407
г. Димитровград | ТП-91 | 400 | 48 | да | 186.8288
г. Димитровград | ТП -105 | 250 | 63 | да | 83.7267
г. Димитровград | ТП-146 | 160 | 70 | да | 43.7168
г. Димитровград | ТП-148 | 160 | 40 | да | 86.0096
г. Димитровград | ТП-154 | 400 | 10 | да | 320.756
г. Димитровград | ТП-162 | 250 | 50 | да | 112.3625
г. Димитровград | ТП-176 | 160 | 15 | да | 121.2536
г. Димитровград | ТП-192 | 160 | 35 | да | 93.0584
г. Димитровград | ТП-204 | 160 | 18 | да | 117.0243
г. Димитровград | ТП-206 | 400 | 40 | да | 215.024
г. Димитровград | ТП-21 | 250 | 90 | да | 24.2525
г. Димитровград | ТП-211 | 400 | 20 | да | 285.512
г. Димитровград | ТП-224 | 400 | 22 | да | 278.4632
г. Димитровград | ТП-24 | 250 | 90 | да | 24.2525
г. Димитровград | ТП-246 | 250 | 21 | да | 176.2423
г. Димитровград | ТП-25 | 400 | 45 | да | 197.402
г. Димитровград | ТП -26 | 400 | 80 | да | 74.048
г. Димитровград | ТП-60 | 100 | 80 | да | 18.512
г. Димитровград | ТП-75 | 400 | 10 | да | 320.756
г. Димитровград | ТП -94 | 100 | 93 | да | 7.0577
г. Димитровград | ТП-183 | 400 | 57 | да | 155.1092
г. Димитровград | ТП-230 | 400 | 35 | да | 232.646
г. Димитровград | ТП-233 | 630 | 45 | да | 310.9081
г. Димитровград | РП-2 | 400 | 28 | да | 257.3168
г. Димитровград | ТП-118 | 630 | 62 | да | 216.5423
г. Димитровград | ТП-144 | 160 | 30 | да | 100.1072
г. Димитровград | ТП-180 | 250 | 80 | да | 46.28
г. Димитровград | ТП-49 | 400 | 68 | да | 116.3408
г. Димитровград | ТП-52 | 400 | 84 | да | 59.9504
г. Димитровград | ТП-57 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-85 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-86 | 400 | 79 | да | 77.5724
г. Димитровград | ТП-88 | 400 | 69 | да | 112.8164
г. Димитровград | ТП-97 | 630 | 47 | да | 299.8063
г. Димитровград | ТП-96 | 250 | 0 | да | 222.5
г. Димитровград | РП-12 | 630 | 38 | да | 349.7647
г. Димитровград | ТП-213 | 630 | 30 | да | 394.1721
г. Димитровград | ТП-100 | 250 | 40 | да | 134.39
г. Димитровград | ТП-103 | 320 | 20 | да | 228.4096
г. Димитровград | ТП-106 | 250 | 0 | да | 222.5
г. Димитровград | ТП-112 | 400 | 77 | да | 84.6212
г. Димитровград | ТП-114 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-124 | 315 | 54 | да | 130.4749
г. Димитровград | ТП-126 | 250 | 90 | да | 24.2525
г. Димитровград | ТП-133 | 400 | 61 | да | 141.0116
г. Димитровград | ТП-138 | 400 | 21 | да | 281.9876
г. Димитровград | ТП-134 | 400 | 47 | да | 190.3532
г. Димитровград | ТП-139 | 400 | 50 | да | 179.78
г. Димитровград | ТП-140 | 250 | 13 | да | 193.8642
г. Димитровград | ТП-141 | 160 | 20 | да | 114.2048
г. Димитровград | ТП-143 | 160 | 27 | да | 104.3365
г. Димитровград | ТП-150 | 320 | 57 | да | 124.0874
г. Димитровград | ТП-156 | 156 | 80 | да | 28.8787
г. Димитровград | ТП-158 | 250 | 52 | да | 107.957
г. Димитровград | ТП- 161 | 400 | 50 | да | 179.78
г. Димитровград | ТП-167 | 400 | 62 | да | 137.4872
г. Димитровград | ТП-174 | 400 | 48 | да | 186.8288
г. Димитровград | ТП-178 | 320 | 57 | да | 124.0874
г. Димитровград | ТП-195 | 400 | 56 | да | 158.6336
г. Димитровград | ТП-243 | 630 | 14 | да | 482.987
г. Димитровград | ТП-265 | 250 | 43 | да | 127.7818
г. Димитровград | ТП-39 | 400 | 49 | да | 183.3044
г. Димитровград | ТП-41 | 400 | 74 | да | 95.1944
г. Димитровград | ТП-44 | 400 | 62 | да | 137.4872
г. Димитровград | ТП-51 | 400 | 86 | да | 52.9016
г. Димитровград | ТП-66 | 100 | 50 | да | 44.945
г. Димитровград | ТП-67 | 160 | 41 | да | 84.5998
г. Димитровград | ТП-71 | 160 | 34 | да | 94.4682
г. Димитровград | ТП-245 | 160 | 45 | да | 78.9608
г. Димитровград | ТП-98 | 100 | 30 | да | 62.567
г. Димитровград | РП-10 | 320 | 82 | да | 53.5994
г. Димитровград | РП-9 | 63 | 20 | да | 44.9681
г. Димитровград | РП-5 | 160 | 20 | да | 114.2048
г. Димитровград | ТП-111 | 250 | 50 | да | 112.3625
г. Димитровград | ТП-113 | 250 | 88 | да | 28.658
г. Димитровград | ТП-115 | 400 | 53 | да | 169.2068
г. Димитровград | ТП-136 | 160 | 30 | да | 100.1072
г. Димитровград | ТП-147 | 63 | 30 | да | 39.4172
г. Димитровград | ТП-151 | 250 | 40 | да | 134.39
г. Димитровград | ТП-152 | 250 | 0 | да | 222.5
г. Димитровград | ТП-168 | 400 | 49 | да | 183.3044
г. Димитровград | ТП-179 | 63 | 50 | да | 28.3153
г. Димитровград | ТП-216 | 630 | 35 | да | 366.4174
г. Димитровград | ТП-250 | 400 | 70 | да | 109.292
г. Димитровград | ТП-32 | 400 | 44 | да | 200.9264
г. Димитровград | ТП-33 | 400 | 40 | да | 215.024
г. Димитровград | ТП-35 | 400 | 93 | да | 28.2308
г. Димитровград | ТП-40 | 250 | 36 | да | 143.201
г. Димитровград | ТП-45 | 630 | 30 | да | 394.1721
г. Димитровград | ТП-46 | 320 | 57 | да | 124.0874
г. Димитровград | ТП-53 | 250 | 74 | да | 59.4965
г. Димитровград | ТП-59 | 400 | 60 | да | 144.536
г. Димитровград | ТП-61 | 250 | 25 | да | 167.4313
г. Димитровград | ТП-65 | 400 | 52 | да | 172.7312
г. Димитровград | ТП-82 | 250 | 49 | да | 114.5653
г. Димитровград | ТП-82 А | 400 | 34 | да | 236.1704
г. Димитровград | ТП-64 | 400 | 93 | да | 28.2308
г. Димитровград | ТП-107 | 160 | 85 | да | 22.5704
г. Димитровград | ТП-127 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-142 | 160 | 30 | да | 100.1072
г. Димитровград | ТП-145 | 160 | 70 | да | 43.7168
г. Димитровград | ТП-149 | 100 | 0 | да | 89
г. Димитровград | ТП-218 | 400 | 20 | да | 285.512
г. Димитровград | ТП-227 | 160 | 50 | да | 71.912
г. Димитровград | ТП-244 | 250 | 80 | да | 46.28
г. Димитровград | ТП-256 | 400 | 60 | да | 144.536
г. Димитровград | ТП-37 | 160 | 30 | да | 100.1072
г. Димитровград | ТП-47 | 160 | 49 | да | 73.3218
г. Димитровград | ТП-63 | 630 | 40 | да | 338.6628
г. Димитровград | ТП-68 | 180 | 15 | да | 136.4103
г. Димитровград | ТП-78 | 160 | 60 | да | 57.8144
г. Димитровград | ТП-80 | 160 | 20 | да | 114.2048
г. Димитровград | ТП-81 | 630 | 30 | да | 394.1721
г. Димитровград | ТП-9 | 250 | 70 | да | 68.3075
г. Димитровград | ТП-90 | 160 | 17 | да | 118.4341
г. Димитровград | ТП-93 | 160 | 90 | да | 15.5216
г. Димитровград | ТП-137 | 250 | 76 | да | 55.091
Мелекесский район,с.Тиинск | 1547 | 250 | 1 | да | 220.2972
Мелекесский район,с.Тиинск | 1586 | 100 | 29 | да | 63.4481
Мелекесский район,с.Тиинск | 1570 | 160 | 10 | да | 128.3024
Мелекесский район,с.Р.Мелекесс | 1310 | 400 | 15 | да | 303.134
Мелекесский район,с.Сабакаево | 1023 | 250 | 40 | да | 134.39
Мелекесский район, с.Мулловка | 1539 | 160 | 13 | да | 124.0731
Мелекесский район, с.Мулловка | 1618 | 160 | 24 | да | 108.5658
Мелекесский район, с.Мулловка | 2 | 250 | 37 | да | 140.9983
Мелекесский район, с.Мулловка | 1292 | 100 | 21 | да | 70.4969
Мелекесский район, с.Мулловка | 4 | 100 | 16 | да | 74.9024
Мелекесский район, с.Мулловка | 3 | 250 | 30 | да | 156.4175
Мелекесский район, с.Мулловка | 5 | 1000 | 8 | да | 819.512
Н.Майна | 1078 | 400 | 15 | да | 303.134
Н.Майна | 1078 | 250 | 0 | да | 222.5
Н.Майна | 1021 | 63 | 40 | да | 33.8663
Н.Майна | 1511 | 630 | 12 | да | 494.0888
Н.Майна | 1511 | 630 | 0 | да | 560.7
Н.Майна | 1002 | 400 | 45 | да | 197.402
Н.Майна | 1002 | 400 | 0 | да | 356
Н.Майна | 1567 | 400 | 35 | да | 232.646
Н.Майна | 1567 | 400 | 0 | да | 356
Н.Майна | 1003 | 315 | 55 | да | 127.6994
Новая Малыкла | 4212 | 160 | 0 | да | 142.4
Новая Малыкла | 4276 | 250 | 1 | да | 220.2972
Новая Малыкла | 4209 | 250 | 35 | да | 145.4038
Новая Малыкла | 4122 | 250 | 16 | да | 187.256
Новая Малыкла | 4025 | 100 | 70 | да | 27.323
Новая Малыкла | 4053 | 100 | 4 | да | 85.4756
Новая Малыкла | 4015 | 250 | 7 | да | 207.0807
Новая Малыкла | 4007 | 250 | 23 | да | 171.8367
Новая Малыкла | 4206 | 100 | 11 | да | 79.3079
Новая Малыкла | 4020 | 400 | 20 | да | 285.512
Новая Малыкла | 4021 | 63 | 11 | да | 49.964
Новая Малыкла | 4223 | 160 | 12 | да | 125.4829
Новая Малыкла | 4013 | 100 | 39 | да | 54.6371
Новая Малыкла | 4027 | 250 | 30 | да | 156.4175
с.Новочеремшанск | 4110 | 100 | 54 | да | 41.4206
с.Новочеремшанск | 4111 | 100 | 30 | да | 62.567
с.Новочеремшанск | 4101 | 100 | 45 | да | 49.3505
с.Новочеремшанск | 4122 | 160 | 38 | да | 88.8291
с.Новочеремшанск | 4142 | 160 | 25 | да | 107.156
с.Новочеремшанск | 4143 | 100 | 30 | да | 62.567
с.Новочеремшанск | 4210 | 100 | 22 | да | 69.6158
с.Новочеремшанск | 4121 | 250 | 30 | да | 156.4175
с.Новочеремшанск | 4105 | 100 | 38 | да | 55.5182
с.Новочеремшанск | 4104 | 250 | 40 | да | 134.39
с.Новочеремшанск | 4171 | 100 | 45 | да | 49.3505
с.Новочеремшанск | 4119 | 630 | 10 | да | 505.1907
с.Новочеремшанск | 4102 | 160 | 38 | да | 88.8291
с.Новочеремшанск | 4109 | 250 | 30 | да | 156.4175
с.Новочеремшанск | 4112 | 100 | 12 | да | 78.4268
с.Новочеремшанск | 4117 | 400 | 2 | да | 348.9512
р.п.Чедаклы | 21 | 250 | 40 | да | 134.39
р.п.Чердаклы | 23 | 100 | 10 | да | 80.189
р.п.Чердаклы | 28 | 250 | 20 | да | 178.445
р.п.Чердаклы | 34 | 250 | 5 | да | 211.4863
р.п.Чердаклы | 37 | 63 | 20 | да | 44.9681
р.п.Чердаклы | 9 | 315 | 15 | да | 238.718
р.п.Чердаклы | 11 | 250 | 20 | да | 178.445
р.п.Чердаклы | 12 | 250 | 25 | да | 167.4313
р.п.Чердаклы | 36 | 250 | 10 | да | 200.4725
р.п.Чердаклы | 39 | 250 | 65 | да | 79.3213
р.п.Чердаклы | 30 | 630 | 40 | да | 338.6628
р.п.Чердаклы | 32 | 63 | 50 | да | 28.3153
р.п.Чердаклы | 33 | 250 | 45 | да | 123.3762
р.п.Чердаклы | 5 | 250 | 50 | да | 112.3625
р.п.Чердаклы | 7 | 400 | 30 | да | 250.268
р.п.Чердаклы | 40 | 400 | 65 | да | 126.914
р.п.Чердаклы | 2 | 250 | 70 | да | 68.3075
р.п.Чердаклы | 3 | 400 | 30 | да | 250.268
р.п.Чердаклы | 4 | 250 | 40 | да | 134.39
р.п.Чердаклы | 26 | 100 | 70 | да | 27.323
р.п.Чердаклы | 27 | 100 | 80 | да | 18.512
р.п.Чердаклы | 1 | 250 | 60 | да | 90.335
р.п.Чердаклы | 10 | 250 | 40 | да | 134.39
р.п.Чердаклы | 18 | 250 | 30 | да | 156.4175
р.п.Чердаклы | 19 | 160 | 60 | да | 57.8144
р.п.Чердаклы | 24 | 250 | 40 | да | 134.39
р.п.Чердаклы | 25 | 400 | 15 | да | 303.134
р.п.Чердаклы | 14 | 320 | 40 | да | 172.0192
р.п.Чердаклы | 15 | 250 | 60 | да | 90.335
р.п.Чердаклы | 17 | 100 | 90 | да | 9.701
р.п.Чердаклы | 41 | 100 | 40 | да | 53.756
р.п. Мирный | 43 | 250 | 10 | да | 200.4725
р.п.Карсун | ГКТП №1 | 315 | 32 | да | 191.5351
р.п.Карсун | ГКТП №2 | 250 | 65 | да | 79.3213
р.п.Карсун | ГКТП №3 | 160 | 40 | да | 86.0096
р.п.Карсун | ЗТП №4 | 250 | 50 | да | 112.3625
р.п.Карсун | ГКТП №5 | 250 | 48 | да | 116.768
р.п.Карсун | ГКТП №6 | 400 | 60 | да | 144.536
р.п.Карсун | ЗТП №7 | 360 | 44 | да | 180.8338
р.п.Карсун | КТП№8 | 250 | 35 | да | 145.4038
р.п.Карсун | ГКТП №9 | 200 | 30 | да | 125.134
р.п.Карсун | ЗТП№10 | 400 | 55 | да | 162.158
р.п.Карсун | ЗТП №11 | 250 | 45 | да | 123.3762
р.п.Карсун | ЗТП №12 | 250 | 27 | да | 163.0257
р.п.Карсун | ЗТП №13 | 250 | 40 | да | 134.39
р.п.Карсун | ТП№14 | 160 | 53 | да | 67.6827
р.п.Карсун | ЗТП№15 | 250 | 48 | да | 116.768
р.п.Карсун | ЗТП№18 | 400 | 40 | да | 215.024
р.п.Карсун | ГКТП№19 | 400 | 57 | да | 155.1092
р.п.Карсун | КТП № 20 | 160 | 60 | да | 57.8144
р.п.Карсун | ГКТП№21 | 160 | 26 | да | 105.7462
р.п.Карсун | ЗТП №22 | 250 | 66 | да | 77.1185
р.п.Карсун | ТП № 23 | 250 | 40 | да | 134.39
р.п.Карсун | ТП № 24 | 250 | 35 | да | 145.4038
р.п.Карсун | ТП № 25 | 400 | 35 | да | 232.646
р.п.Карсун | ТП № 26 | 250 | 35 | да | 145.4038
р.п.Карсун | ТП № 27 | 250 | 28 | да | 160.823
р.п.Карсун | ТП № 29 | 100 | 50 | да | 44.945
р.п.Карсун | ТП № 30 | 160 | 32 | да | 97.2877
р.п.Карсун | ТП № 31 | 250 | 43 | да | 127.7818
р.п.Карсун | ТП № 32 | 400 | 20 | да | 285.512
р.п.Карсун | ТП № 33 | 160 | 41 | да | 84.5998
р.п.Карсун | ТП № 34 | 250 | 30 | да | 156.4175
р.п.Карсун | ТП № 35 | 250 | 42 | да | 129.9845
р.п.Карсун | ТП № 36 | 250 | 30 | да | 156.4175
р.п.Карсун | ТП № 37 | 160 | 33 | да | 95.8779
р.п.Карсун | ТП № 38 | 250 | 35 | да | 145.4038
р.п.Карсун | ТП № 39 | 100 | 40 | да | 53.756
р.п.Карсун | ЗТП № 40 | 250 | 55 | да | 101.3487
Карсунский р-он, р.п. Языково | 1 | 160 | 31 | да | 98.6974
Карсунский р-он, р.п. Языково | 2 | 250 | 36 | да | 143.201
Карсунский р-он, р.п. Языково | 4 | 400 | 29 | да | 253.7924
Карсунский р-он, р.п. Языково | 5 | 250 | 9 | да | 202.6753
Карсунский р-он, р.п. Языково | 6 | 400 | 22 | да | 278.4632
Карсунский р-он, р.п. Языково | 7 | 400 | 7 | да | 331.3292
Карсунский р-он, р.п. Языково | 8 | 250 | 25 | да | 167.4313
Карсунский р-он, р.п. Языково | 9 | 250 | 20 | да | 178.445
Карсунский р-он, р.п. Языково | 10 | 160 | 30 | да | 100.1072
Карсунский р-он, р.п. Языково | 11 | 160 | 48 | да | 74.7315
Карсунский р-он, р.п. Языково | 12 | 160 | 57 | да | 62.0437
Карсунский р-он, р.п. Языково | 13 | 250 | 0 | да | 222.5
Карсунский р-он, р.п. Языково | 14 | 250 | 9 | да | 202.6753
Карсунский р-он, р.п. Языково | 15 | 250 | 1 | да | 220.2972
р.п. Майна | №1 | 100 | 10 | да | 80.189
р.п. Майна | №2 | 400 | 20 | да | 285.512
р.п. Майна | №3 | 160 | 13 | да | 124.0731
р.п. Майна | №5 | 160 | 28 | да | 102.9267
р.п. Майна | №6 | 250 | 28 | да | 160.823
р.п. Майна | №7 | 250 | 7 | да | 207.0807
р.п. Майна | №8 | 250 | 29 | да | 158.6202
р.п. Майна | №9 | 250 | 29 | да | 158.6202
р.п. Майна | №11 | 400 | 30 | да | 250.268
р.п. Майна | №15 | 100 | 25 | да | 66.9725
р.п. Майна | №16 | 250 | 29 | да | 158.6202
р.п. Майна | №17 | 250 | 21 | да | 176.2423
р.п. Майна | №18 | 250 | 25 | да | 167.4313
р.п. Майна | №19 | 100 | 28 | да | 64.3292
р.п. Майна | №20 | 200 | 8 | да | 163.9024
р.п. Майна | №21 | 250 | 23 | да | 171.8367
р.п. Майна | №22 | 630 | 18 | да | 460.7833
р.п. Майна | №23 | 160 | 17 | да | 118.4341
р.п. Майна | №24 | 400 | 38 | да | 222.0728
р.п. Майна | №25 | 160 | 11 | да | 126.8926
р.п. Майна | №26 | 250 | 8.1877 | да | 204.4645
р.п. Майна | №27 | 400 | 25 | да | 267.89
р.п. Майна | №28 | 400 | 0 | да | 356
р.п. Майна | №29 | 400 | 63 | да | 133.9628
р.п. Майна | №30 | 250 | 41 | да | 132.1873
р.п. Майна | №31 | 250 | 17 | да | 185.0532
р.п. Майна | №32 | 160 | 42 | да | 83.1901
р.п. Майна | №35 | 160 | 4.81 | да | 135.6191
р.п. Майна | №36 | 400 | 2.8643 | да | 345.9049
р.п. Майна | №38 | 100 | 6.4657 | да | 83.3031
р.п. Майна | №40 | 250 | 29 | да | 158.6202
р.п. Майна | №41 | 160 | 12 | да | 125.4829
р.п. Майна | №42 | 200 | 30 | да | 125.134
р.п. Майна | №44 | 250 | 58 | да | 94.7405
Майнский район, с.Игнатовка | №2 | 100 | 26 | да | 66.0914
Майнский район, с.Игнатовка | №3 | 160 | 21 | да | 112.795
Майнский район, с.Игнатовка | №4 | 250 | 22 | да | 174.0395
Майнский район, с.Игнатовка | №5 | 63 | 5 | да | 53.2945
Майнский район, с.Игнатовка | №6 | 160 | 9 | да | 129.7122
Майнский район, с.Игнатовка | №7 | 250 | 32 | да | 152.012
Майнский район, с.Игнатовка | №8 | 250 | 29 | да | 158.6202
Майнский район, с.Игнатовка | №9 | 400 | 22 | да | 278.4632
Майнский район, с.Игнатовка | №10 | 160 | 3.1691 | да | 137.9324
Майнский район, с.Игнатовка | №11 | 250 | 26 | да | 165.2285
Майнский район, с.Игнатовка | №12 | 100 | 5 | да | 84.5945
Майнский район, с.Тагай | №1/5494 | 100 | 49 | да | 45.8261
Майнский район, с.Тагай | №2/5279 | 100 | 40 | да | 53.756
Майнский район, с.Тагай | №3/5462 | 160 | 43 | да | 81.7803
Майнский район, с.Тагай | №4/5473 | 160 | 41 | да | 84.5998
Майнский район, с.Тагай | №5/5448 | 400 | 3 | да | 345.4268
Майнский район, с.Тагай | №6/5471 | 250 | 36 | да | 143.201
Майнский район, с.Тагай | №7/5469 | 400 | 10 | да | 320.756
Майнский район, с.Тагай | №8/5470 | 100 | 30 | да | 62.567
Майнский район, с.Тагай | №9/5490 | 250 | 10 | да | 200.4725
Майнский район, с.Тагай | №10/5490 | 250 | 29 | да | 158.6202
Майнский район, с.Тагай | №11/5543 | 250 | 15 | да | 189.4588
р.п. Вешкайма | 1 | 160 | 40 | да | 86.0096
р.п. Вешкайма | 2 | 400 | 17 | да | 296.0852
р.п. Вешкайма | 3 | 400 | 35 | да | 232.646
р.п. Вешкайма | 4 | 160 | 36 | да | 91.6486
р.п. Вешкайма | 5 | 400 | 33 | да | 239.6948
р.п. Вешкайма | 6 | 160 | 42 | да | 83.1901
р.п. Вешкайма | 7 | 160 | 20 | да | 114.2048
р.п. Вешкайма | 8 | 160 | 36 | да | 91.6486
р.п. Вешкайма | 9 | 400 | 18 | да | 292.5608
р.п. Вешкайма | 10 | 400 | 27 | да | 260.8412
р.п. Вешкайма | 11 | 630 | 30 | да | 394.1721
|  | 1000 | 0 | да | 890
р.п. Вешкайма | 12 | 100 | 24 | да | 67.8536
р.п. Вешкайма | 13 | 400 | 28 | да | 257.3168
р.п. Вешкайма | 14 | 100 | 26 | да | 66.0914
р.п. Вешкайма | 15 | 400 | 17 | да | 296.0852
р.п. Вешкайма | 16 | 160 | 28 | да | 102.9267
р.п. Вешкайма | 17 | 100 | 21 | да | 70.4969
р.п. Вешкайма | 18 | 250 | 46 | да | 121.1735
р.п. Вешкайма | 19 | 400 | 17 | да | 296.0852
р.п. Вешкайма | 20 | 160 | 18 | да | 117.0243
р.п. Вешкайма | 21 | 250 | 36 | да | 143.201
р.п. Вешкайма | 22 | 400 | 18 | да | 292.5608
р.п. Вешкайма | 23 | 250 | 57 | да | 96.9433
р.п. Вешкайма | 24 | 400 | 12 | да | 313.7072
р.п. Вешкайма | 25 | 250 | 16 | да | 187.256
рп. Чуфарово | ГКТП №1 | 160 | 5 | да | 135.3512
рп. Чуфарово | КТП №2 | 63 | 62 | да | 21.6542
рп. Чуфарово | КТП №3 | 250 | 30 | да | 156.4175
рп. Чуфарово | КТП №4 | 100 | 14 | да | 76.6646
рп. Чуфарово | КТП №5 | 100 | 0 | да | 89
рп. Чуфарово | КТП №6 | 630 | 11 | да | 499.6398
рп. Чуфарово | КТП №7 | 160 | 14 | да | 122.6634
рп. Чуфарово | ЗТП №8 | 400 | 8 | да | 327.8048
рп. Чуфарово | КТП №9 | 630 | 7 | да | 521.8435
рп. Чуфарово | КТП №10 | 400 | 10 | да | 320.756
рп. Чуфарово | КТП №12 | 250 | 25 | да | 167.4313
рп. Чуфарово | КТП №13 | 100 | 12.5 | да | 77.9862
рп. Чуфарово | КТП №14 | 63 | 28 | да | 40.5274
рп. Чуфарово | КТП №15 | 400 | 25 | да | 267.89
рп. Чуфарово | КТП №17 | 160 | 6 | да | 133.9414
р.п.Сурское | 01 | 160 | 34 | да | 94.4682
р.п.Сурское | 02 | 400 | 19 | да | 289.0364
р.п.Сурское | 03 | 250 | 48 | да | 116.768
р.п.Сурское | 04 | 250 | 19 | да | 180.6478
р.п.Сурское | 05 | 160 | 33 | да | 95.8779
р.п.Сурское | 06 | 250 | 28 | да | 160.823
р.п.Сурское | 07 | 250 | 44 | да | 125.579
р.п.Сурское | 08 | 400 | 4 | да | 341.9024
р.п.Сурское | 09 | 160 | 40 | да | 86.0096
р.п.Сурское | 10 | 160 | 49 | да | 73.3218
р.п.Сурское | 11 | 250 | 29 | да | 158.6202
р.п.Сурское | 12 | 100 | 58 | да | 37.8962
р.п.Сурское | 43 | 160 | 33 | да | 95.8779
р.п.Сурское | 14 | 250 | 31 | да | 154.2148
р.п.Сурское | 15 | 250 | 6 | да | 209.2835
р.п.Сурское | 16 | 100 | 14 | да | 76.6646
р.п.Сурское | 17 | 63 | 25 | да | 42.1927
р.п.Сурское | 19 | 250 | 50 | да | 112.3625
р.п.Сурское | 20 | 160 | 30 | да | 100.1072
р.п.Сурское | 21 | 250 | 52 | да | 107.957
р.п.Сурское | 22 | 250 | 35 | да | 145.4038
р.п.Сурское | 23 | 100 | 13 | да | 77.5457
р.п.Сурское | 25 | 250 | 20 | да | 178.445
р.п.Сурское | 26 | 160 | 22 | да | 111.3853
р.п.Сурское | 27 | 200 | 24 | да | 135.7072
р.п.Сурское | 28 | 400 | 10 | да | 320.756
р.п.Сурское | 30 | 100 | 32 | да | 60.8048
р.п.Сурское | 31 | 160 | 8 | да | 131.1219
р.п.Сурское | 33 | 160 | 22 | да | 111.3853
р.п.Сурское | 34 | 400 | 16 | да | 299.6096
г.Барыш | 1 | 400 | 25 | да | 267.89
г.Барыш | 2 | 400 | 26 | да | 264.3656
г.Барыш | 3 | 400 | 38 | да | 222.0728
г.Барыш | 4 | 250 | 10 | да | 200.4725
г.Барыш | 5 | 200 | 24 | да | 135.7072
г.Барыш | 6 | 250 | 23 | да | 171.8367
г.Барыш | 7 | 100 | 37 | да | 56.3993
г.Барыш | 8 | 250 | 42 | да | 129.9845
г.Барыш | 9 | 160 | 9 | да | 129.7122
г.Барыш | 10 | 250 | 47 | да | 118.9707
г.Барыш | 11 | 400 | 20 | да | 285.512
г.Барыш | 12 | 160 | 52 | да | 69.0925
г.Барыш | 13 | 250 | 33 | да | 149.8092
г.Барыш | 14 | 160 | 36 | да | 91.6486
г.Барыш | 15 | 250 | 45 | да | 123.3762
г.Барыш | 16 | 400 | 16 | да | 299.6096
г.Барыш | 17 | 100 | 40 | да | 53.756
г.Барыш | 18 | 200 | 47 | да | 95.1766
г.Барыш | 19 | 160 | 23 | да | 109.9755
г.Барыш | 20 | 100 | 7 | да | 82.8323
г.Барыш | 21 | 320 | 16 | да | 239.6877
г.Барыш | 22 | 800 | 12 | да | 627.4144
г.Барыш | 23 | 100 | 18 | да | 73.1402
г.Барыш | 24 | 250 | 23 | да | 171.8367
г.Барыш | 25 | 1030 | 9 | да | 835.022
г.Барыш | 26 | 250 | 28 | да | 160.823
г.Барыш | 27 | 250 | 13 | да | 193.8642
г.Барыш | 28 | 800 | 18 | да | 585.1216
г.Барыш | 29 | 160 | 56 | да | 63.4534
г.Барыш | 30 | 40 | 26 | да | 26.4366
г.Барыш | 31 | 160 | 10 | да | 128.3024
г.Барыш | 32 | 160 | 15.01 | да | 121.2395
г.Барыш | 33 | 100 | 37 | да | 56.3993
г.Барыш | 34 | 250 | 35 | да | 145.4038
г.Барыш | 35 | 100 | 22 | да | 69.6158
г.Барыш | 36 | 160 | 28 | да | 102.9267
г.Барыш | 37 | 160 | 52 | да | 69.0925
г.Барыш | 38 | 100 | 16 | да | 74.9024
г.Барыш | 39 | 250 | 37 | да | 140.9983
г.Барыш | 40 | 1030 | 20 | да | 735.1934
г.Барыш | 41 | 100 | 61 | да | 35.2529
г.Барыш | 42 | 250 | 20 | да | 178.445
г.Барыш | 43 | 250 | 58 | да | 94.7405
г.Барыш | 44 | 160 | 10 | да | 128.3024
г.Барыш | 45 | 100 | 20 | да | 71.378
г.Барыш | 46 | 160 | 31 | да | 98.6974
г.Барыш | 47 | 250 | 15 | да | 189.4588
г.Барыш | 49 | 100 | 18 | да | 73.1402
г.Барыш | 50 | 160 | 32 | да | 97.2877
г.Барыш | 51 | 160 | 38 | да | 88.8291
г.Барыш | 52 | 160 | 20 | да | 114.2048
г.Барыш | 53 | 800 | 10 | да | 641.512
г.Барыш | 54 | 250 | 31 | да | 154.2148
г.Барыш | 55 | 63 | 6 | да | 52.7394
г.Барыш | 56 | 160 | 3 | да | 138.1707
г.Барыш | 57 | 160 | 26 | да | 105.7462
г.Барыш | 58 | 160 | 21 | да | 112.795
г.Барыш | 59 | 250 | 12 | да | 196.067
г.Барыш | 60 | 1260 | 5 | да | 1065.8907
г.Барыш | 61 | 250 | 5 | да | 211.4863
г.Барыш | 62 | 250 | 8 | да | 204.878
г.Барыш | 63 | 800 | 35 | да | 465.292
г.Барыш | 64 | 630 | 44 | да | 316.4591
г.Барыш | 65 | 410 | 19 | да | 296.2623
г.Барыш | 66 | 500 | 10 | да | 400.945
г.Барыш | 67 | 800 | 9 | да | 648.5608
г.Барыш | 68 | 250 | 13 | да | 193.8642
г.Барыш | 69 | 160 | 18 | да | 117.0243
г.Барыш | 70 | 160 | 27 | да | 104.3365
г.Барыш | 71 | 250 | 14 | да | 191.6615
г.Барыш | 72 | 160 | 21 | да | 112.795
г.Барыш | 77 | 250 | 17 | да | 185.0532
г.Барыш | 73 | 160 | 10 | да | 128.3024
г.Барыш | 75 | 160 | 20 | да | 114.2048
Поливаново | 76 | 400 | 30 | да | 250.268
р.п. Жадовка | 1 | 250 | 33 | да | 149.8092
р.п. Жадовка | 2 | 160 | 85 | да | 22.5704
р.п. Жадовка | 3 | 160 | 30 | да | 100.1072
р.п. Жадовка | 4 | 100 | 51 | да | 44.0639
р.п. Жадовка | 5 | 100 | 59 | да | 37.0151
р.п. Жадовка | 6 | 160 | 18 | да | 117.0243
р.п. Жадовка | 7 | 100 | 51 | да | 44.0639
р.п. Жадовка | 8 | 160 | 24 | да | 108.5658
р.п. Жадовка | 9 | 400 | 50 | да | 179.78
р.п. Жадовка | 10 | 63 | 22 | да | 43.858
р.п. Жадовка | 11 | 250 | 4 | да | 213.689
Барышский район, р.п.Измайлово | 1 | 160 | 56 | да | 63.4534
Барышский район, р.п.Измайлово | 2 | 160 | 16 | да | 119.8438
Барышский район, р.п.Измайлово | 3 | 100 | 36 | да | 57.2804
Барышский район, р.п.Измайлово | 4 | 160 | 12 | да | 125.4829
Барышский район, р.п.Измайлово | 5 | 160 | 33 | да | 95.8779
Барышский район, р.п.Измайлово | 6 | 160 | 19 | да | 115.6146
Барышский район, р.п.Измайлово | 7 | 160 | 10 | да | 128.3024
Барышский район, р.п.Измайлово | 8 | 250 | 28 | да | 160.823
Барышский район, р.п.Измайлово | 9 | 160 | 1 | да | 140.9902
Барышский район, р.п.Измайлово | 10 | 100 | 35 | да | 58.1615
Барышский район, р.п.Измайлово | 11 | 400 | 8 | да | 327.8048
Барышский район, р.п.Измайлово | 12 | 100 | 26 | да | 66.0914
Барышский район, р.п.Измайлово | 13 | 250 | 40 | да | 134.39
Барышский район, р.п.Измайлово | 14 | 100 | 50 | да | 44.945
Барышский район, р.п.Измайлово | 15 | 160 | 14 | да | 122.6634
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 1 | 100 | 50 | да | 44.945
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 2 | 250 | 39 | да | 136.5927
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 3 | 100 | 62 | да | 34.3718
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 4 | 160 | 21 | да | 112.795
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 6 | 100 | 37 | да | 56.3993
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 7 | 250 | 29 | да | 158.6202
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 8 | 100 | 40 | да | 53.756
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 9 | 100 | 30 | да | 62.567
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 10 | 160 | 43 | да | 81.7803
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 11 | 160 | 22 | да | 111.3853
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 12 | 160 | 21 | да | 112.795
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 13 | 100 | 13 | да | 77.5457
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 15 | 160 | 86 | да | 21.1606
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 16 | 250 | 40 | да | 134.39
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 17 | 250 | 12 | да | 196.067
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 18 | 160 | 29 | да | 101.517
р.п. Кузоватово | 1 | 250 | 15 | да | 189.4588
р.п. Кузоватово | 2 | 400 | 12 | да | 313.7072
р.п. Кузоватово | 3 | 400 | 12 | да | 313.7072
р.п. Кузоватово | 4 | 160 | 4 | да | 136.761
р.п. Кузоватово | 5 | 250 | 14 | да | 191.6615
р.п. Кузоватово | 6 | 160 | 21 | да | 112.795
р.п. Кузоватово | 7 | 100 | 24 | да | 67.8536
р.п. Кузоватово | 8 | 315 | 16 | да | 235.9426
р.п. Кузоватово | 9 | 160 | 21 | да | 112.795
р.п. Кузоватово | 10 | 400 | 19 | да | 289.0364
р.п. Кузоватово | 11 | 160 | 27 | да | 104.3365
р.п. Кузоватово | 12 | 400 | 36 | да | 229.1216
р.п. Кузоватово | 13 | 250 | 21 | да | 176.2423
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 19 | да | 289.0364
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 17 | да | 296.0852
р.п. Кузоватово | 15 | 250 | 12 | да | 196.067
р.п. Кузоватово | 16 | 400 | 10 | да | 320.756
р.п. Кузоватово | 17 | 250 | 7 | да | 207.0807
р.п. Кузоватово | 18 | 100 | 31 | да | 61.6859
р.п. Кузоватово | 19 | 250 | 21 | да | 176.2423
р.п. Кузоватово | 20 | 400 | 22 | да | 278.4632
р.п. Кузоватово | 21 | 160 | 34 | да | 94.4682
р.п. Кузоватово | 22 | 400 | 19 | да | 289.0364
р.п. Кузоватово | 23 | 250 | 16 | да | 187.256
р.п. Кузоватово | 24 | 250 | 15 | да | 189.4588
р.п. Кузоватово | 25 | 250 | 18 | да | 182.8505
р.п. Кузоватово | 26 | 250 | 5 | да | 211.4863
р.п. Кузоватово | 27 | 160 | 14 | да | 122.6634
р.п. Кузоватово | 28 | 250 | 37 | да | 140.9983
р.п. Кузоватово | 29 | 250 | 31 | да | 154.2148
р.п. Кузоватово | 30 | 160 | 8 | да | 131.1219
р.п. Кузоватово | 31 | 160 | 2 | да | 139.5805
р.п. Кузоватово | 32 | 400 | 8 | да | 327.8048
р.п. Кузоватово | 33 | 400 | 9 | да | 324.2804
р.п. Кузоватово | 34 | 160 | 7 | да | 132.5317
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 1 | 160 | 20 | да | 114.2048
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 2 | 250 | 19 | да | 180.6478
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 3 | 160 | 20 | да | 114.2048
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 4 | 160 | 21 | да | 112.795
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 5 | 50 | 30 | да | 31.2835
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 6 | 25 | 22 | да | 17.4039
Баз.Сызган | 2 | 160 | 18 | да | 117.0243
Баз.Сызган | 3 | 100 | 37 | да | 56.3993
Баз.Сызган | 4 | 200 | 31 | да | 123.3718
Баз.Сызган | 5 | 250 | 20 | да | 178.445
Баз.Сызган | 6 | 250 | 40 | да | 134.39
Баз.Сызган | 8 | 160 | 16 | да | 119.8438
Баз.Сызган | 9 | 250 | 31 | да | 154.2148
Баз.Сызган | 10 | 160 | 15.3 | да | 120.8307
Баз.Сызган | 11 | 250 | 14.77 | да | 189.9654
Баз.Сызган | 12 | 500 | 31 | да | 308.4295
Баз.Сызган | 13 | 100 | 11 | да | 79.3079
Баз.Сызган | 14 | 250 | 18 | да | 182.8505
Баз.Сызган | 15 | 100 | 36 | да | 57.2804
Баз.Сызган | 16 | 100 | 9 | да | 81.0701
Баз.Сызган | 17 | 230 | 10 | да | 184.4347
Баз.Сызган | 18 | 400 | 12 | да | 313.7072
Баз.Сызган | 19 | 400 | 13 | да | 310.1828
Баз.Сызган | 21 | 250 | 4 | да | 213.689
Баз.Сызган | 22 | 800 | 29 | да | 507.5848
Баз.Сызган | 23 | 400 | 28 | да | 257.3168
Баз.Сызган | 25 | 160 | 24 | да | 108.5658
Глотовка | ГКТП№1 | 160 | 48 | да | 74.7315
Глотовка | ГКТП№2 | 160 | 38 | да | 88.8291
Глотовка | ГКТП№3 | 250 | 27 | да | 163.0257
Глотовка | ГКТП№4 | 160 | 26 | да | 105.7462
Глотовка | ГКТП№5 | 315 | 15 | да | 238.718
Глотовка | ГКТП№6 | 100 | 32 | да | 60.8048
Глотовка | ГКТП№7 | 160 | 6 | да | 133.9414
Глотовка | ГКТП№8 | 100 | 48 | да | 46.7072
Глотовка | ГКТП№9 | 100 | 31 | да | 61.6859
Глотовка | ГКТП№10 | 100 | 12 | да | 78.4268
Note on C24: ТМ-1
Note on C61: ТМ1
Note on C62: ТМ1