## Лист1
Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Наличие/отсутствие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, да/нет | Текущий объем свободной мощности, кВт
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1265 | 250 | 44 | да | 124.6
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1266 | 160 | 65 | да | 49.84
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1267 | 400 | 60 | да | 142.4
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1351 | 100 | 120 | нет | -17.8
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1361 | 250 | 88 | да | 26.7
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1269 | 100 | 4 | да | 85.44
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1684 | 100 | 75 | да | 22.25
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1584 | 100 | 50 | да | 44.5
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1587 | 160 | 51 | да | 69.776
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1591 | 100 | 7 | да | 82.77
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1586 | 100 | 38 | да | 55.18
Ульяновский район, с. Ивановка | ТП-1164 | 400 | 15 | да | 302.6
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1321 | 100 | 30 | да | 62.3
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1131 | 30 | 14 | да | 22.962
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1098 | 250 | 60 | да | 89
Ульяновский район, с. Н.Урень | ТП-1090 | 160 | 11 | да | 126.736
Ульяновский район, ст.Лаишевка | ТП-1735 | 160 | 30 | да | 99.68
Ульяновский район, с. Салмановка | ТП-1683 | 560 | 7 | да | 463.512
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1502 | 250 | 40 | да | 133.5
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1725 | 500 | 37 | да | 280.35
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1658 | 630 | 7 | да | 521.451
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1365 | 160 | 11 | да | 126.736
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1079 | 400 | 0 | да | 356
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1500 | 400 | 0 | да | 356
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1739 | 160 | 4 | да | 136.704
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1124 | 160 | 15 | да | 121.04
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1022 | 160 | 6.5 | да | 133.144
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1700 | 160 | 11 | да | 126.736
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1043 | 400 | 5 | да | 338.2
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1289 | 400 | 46 | да | 192.24
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1150 | 100 | 26 | да | 65.86
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1296 | 100 | 26 | да | 65.86
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1381 | 400 | 14.5 | да | 304.38
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1770 | 100 | 21.5 | да | 69.865
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1377 | 160 | 33 | да | 95.408
Ульяновский район, с. Плодовый | ТП-1848 | 400 | 15 | да | 302.6
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП-1220 | 250 | 24 | да | 169.1
г. Ульяновск | ТП-3609 | 100 | 32 | да | 60.52
р.п. Ишеевка | ТП-1 | 100 | 21 | да | 70.31
р.п. Ишеевка | ТП-2 | 160 | 20 | да | 113.92
р.п. Ишеевка | ТП-3 | 250 | 79 | да | 46.725
р.п. Ишеевка | ТП-4 | 250 | 61 | да | 86.775
р.п. Ишеевка | ТП-5 | 400 | 66 | да | 121.04
р.п. Ишеевка | ТП-6 | 100 | 43 | да | 50.73
р.п. Ишеевка | ТП-7 | 250 | 70 | да | 66.75
р.п. Ишеевка | ТП-8 | 250 | 79 | да | 46.725
р.п. Ишеевка | ТП-9 | 250.32 | 70 | да | 66.8354
р.п. Ишеевка | ТП-10 | 250 | 42 | да | 129.05
р.п. Ишеевка | ТП-11 | 1260 | 20 | да | 897.12
р.п. Ишеевка | ТП-12 | 160 | 1 | да | 140.976
р.п. Ишеевка | ТП-13 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п. Ишеевка | ТП-14 | 160 | 43 | да | 81.168
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 26 | да | 164.65
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Ишеевка | ТП-16 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п. Ишеевка | ТП-17 | 160 | 7 | да | 132.432
р.п. Ишеевка | ТП-18 | 1260 | 3 | да | 1087.758
р.п. Ишеевка | ТП-19 | 1260 | 20 | да | 897.12
р.п. Ишеевка | ТП-20 | 250 | 77 | да | 51.175
р.п. Ишеевка | ТП-21 | 160 | 1.5 | да | 140.264
р.п. Ишеевка | ТП-22 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Ишеевка | ТП-23 | 400 | 15 | да | 302.6
р.п. Ишеевка | ТП-24 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 14 | да | 306.16
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 26 | да | 263.44
р.п. Ишеевка | ТП-27 | 63 | 15 | да | 47.6595
р.п. Ишеевка | ТП-28 | 250 | 80 | да | 44.5
р.п. Ишеевка | ТП-29 | 630 | 1.2 | да | 553.9716
р.п. Ишеевка | ТП-30 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п. Ишеевка | ТП-31 | 160 | 131 | нет | -44.144
р.п. Ишеевка | ТП-32 | 320 | 46 | да | 153.792
р.п. Ишеевка | ТП-33 | 63 | 28 | да | 40.3704
р.п. Ишеевка | ТП-34 | 400 | 26 | да | 263.44
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 45 | да | 195.8
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 37 | да | 224.28
р.п. Ишеевка | ТП-36 | 500 | 62 | да | 169.1
р.п. Ишеевка | ТП-37 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п. Ишеевка | ТП-38 | 160 | 22 | да | 111.072
р.п. Ишеевка | ТП-39 | 400 | 37 | да | 224.28
р.п. Ишеевка | ТП-40 | 400 | 37 | да | 224.28
р.п. Ишеевка | ТП-42 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п. Ишеевка | ТП-43 | 250 | 20 | да | 178
р.п. Ишеевка | ТП-44 | 250 | 25 | да | 166.875
п. Сланцевый Рудник | ТП-41 | 250 | 44 | да | 124.6
р.п. Цильна | 2311 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п. Цильна | 2316 | 250 | 57 | да | 95.675
р.п. Цильна | 2339 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Цильна | 2340 | 160 | 14 | да | 122.464
р.п. Цильна | 2341 | 250 | 54 | да | 102.35
р.п. Цильна | 2343 | 400 | 97 | да | 10.68
р.п. Цильна | 2345 | 160 | 19 | да | 115.344
р.п. Цильна | 2356 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п. Цильна | 2393 | 400 | 45 | да | 195.8
р.п. Цильна | 1(потр) | 630 | 12 | да | 493.416
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2256 | 100 | 38 | да | 55.18
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2275 | 100 | 0 | да | 89
Цильнинский район,с.Кашинка | 2315 | 63 | 30 | да | 39.249
c.Б-Нагаткино | 2367 | 100 | 10 | да | 80.1
c.Б-Нагаткино | 2368 | 160 | 5 | да | 135.28
c.Б-Нагаткино | 2369 | 400 | 30 | да | 249.2
c.Б-Нагаткино | 2370 | 250 | 11 | да | 198.025
c.Б-Нагаткино | 2371 | 160 | 30 | да | 99.68
c.Б-Нагаткино | 2372 | 400 | 31 | да | 245.64
c.Б-Нагаткино | 2373 | 630 | 17 | да | 465.381
c.Б-Нагаткино | 2374 | 250 | 38 | да | 137.95
c.Б-Нагаткино | 2375 | 400 | 28 | да | 256.32
c.Б-Нагаткино | 2376 | 250 | 21 | да | 175.775
c.Б-Нагаткино | 2377 | 400 | 20 | да | 284.8
c.Б-Нагаткино | 2378 | 160 | 26 | да | 105.376
c.Б-Нагаткино | 2379 | 400 | 23 | да | 274.12
c.Б-Нагаткино | 35 | 100 | 14 | да | 76.54
c.Б-Нагаткино | 2380 | 400 | 35 | да | 231.4
c.Б-Нагаткино | 2381 | 160 | 22 | да | 111.072
c.Б-Нагаткино | 2382 | 250 | 28 | да | 160.2
c.Б-Нагаткино | 2383 | 630 | 14 | да | 482.202
c.Б-Нагаткино | 2384 | 160 | 37 | да | 89.712
c.Б-Нагаткино | 2385 | 160 | 48 | да | 74.048
c.Б-Нагаткино | 2386 | 250 | 67 | да | 73.425
c.Б-Нагаткино | 2387 | 160 | 26 | да | 105.376
c.Б-Нагаткино | 2388 | 160 | 37 | да | 89.712
c.Б-Нагаткино | 2389 | 160 | 15 | да | 121.04
c.Б-Нагаткино | 2390 | 250 | 22 | да | 173.55
c.Б-Нагаткино | 2391 | 160 | 18 | да | 116.768
c.Б-Нагаткино | 2392 | 250 | 50 | да | 111.25
c.Б-Нагаткино | 2394 | 400 | 9 | да | 323.96
c.Б-Нагаткино | 2254 | 63 | 4 | да | 53.8272
c.Б-Нагаткино | 2263 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п.Тереньга | 1 | 250 | 9.7 | да | 200.9175
р.п.Тереньга | 2 | 400 | 20.2 | да | 284.088
р.п.Тереньга | 3 | 160 | 67.5 | да | 46.28
р.п.Тереньга | 4 | 250 | 26.9 | да | 162.6475
р.п.Тереньга | 5 | 250 | 73.1 | да | 59.8525
р.п.Тереньга | 6 | 200 | 24.8 | да | 133.856
р.п.Тереньга | 7 | 160 | 43.9 | да | 79.8864
р.п.Тереньга | 8 | 160 | 32 | да | 96.832
р.п.Тереньга | 9 | 250 | 34.7 | да | 145.2925
р.п.Тереньга | 10 | 250 | 22.2 | да | 173.105
р.п.Тереньга | 11 | 160 | 34.7 | да | 92.9872
р.п.Тереньга | 12 | 250 | 35.3 | да | 143.9575
р.п.Тереньга | 13 | 400 | 17.8 | да | 292.632
р.п.Тереньга | 14 | 400 | 44 | да | 199.36
р.п.Тереньга | 15 | 160 | 67.5 | да | 46.28
р.п.Тереньга | 16 | 250 | 15.6 | да | 187.79
р.п.Тереньга | 17 | 400 | 54 | да | 163.76
р.п.Тереньга | 18 | 100 | 42.8 | да | 50.908
р.п.Тереньга | 19 | 250 | 31.9 | да | 151.5225
р.п.Тереньга | 20 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 21 | 100 | 40 | да | 53.4
р.п.Тереньга | 22 | 100 | 8.2 | да | 81.702
р.п.Тереньга | 23 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 24 | 160 | 31.2 | да | 97.9712
р.п.Тереньга | 25 | 160 | 55.4 | да | 63.5104
р.п.Тереньга | 6305 | 160 | 13 | да | 123.888
р.п.Тереньга | 6333 | 250 | 48.6 | да | 114.365
с. Молвино | 6315 | 400 | 19.8 | да | 285.512
с. Федькино | 6052 | 250 | 29.4 | да | 157.085
с. Гладчиха | 6047 | 250 | 57.2 | да | 95.23
с. Назайкино | 6285 | 100 | 27.6 | да | 64.436
г.Сенгилей | №47 | 250 | 23 | да | 171.325
г.Сенгилей | №38 | 250 | 22.2094 | да | 173.084
г.Сенгилей | ЗТП №3 | 250 | 29.9669 | да | 155.8236
г.Сенгилей | №41 | 400 | 50.5043 | да | 176.2046
г.Сенгилей | ЗТП №7 | 400 | 71.2406 | да | 102.3835
г.Сенгилей | ГКТП №40 | 400 | 36.4915 | да | 226.0902
г.Сенгилей | №42 | 160 | 10.3528 | да | 127.6576
г.Сенгилей | ГКТП №45 | 400 | 28.8975 | да | 253.1249
г.Сенгилей | ТП № 20 | 160 | 40.4635 | да | 84.78
г.Сенгилей | КТП №2 | 250 | 16.9202 | да | 184.8526
г.Сенгилей | ГКТП №1 | 400 | 22.1434 | да | 277.1696
г.Сенгилей | ЗТП № 16 | 400 | 31.9812 | да | 242.1471
г.Сенгилей | ЗТП№13 | 250 | 83.4152 | да | 36.9011
г.Сенгилей | КТП№42 | 160 | 9.879 | да | 128.3323
г.Сенгилей | ЗТП № 4 | 400 | 52.7798 | да | 168.1038
г.Сенгилей | КТП №5 | 250 | 37.5197 | да | 139.0187
г.Сенгилей | КТП №8 | 160 | 51.1487 | да | 69.5642
г.Сенгилей | ЗТП № 10 | 400 | 33.2493 | да | 237.6325
г.Сенгилей | ГКТП №11 | 250 | 50.1853 | да | 110.8376
г.Сенгилей | КТП №18 | 400 | 26.2022 | да | 262.72
г.Сенгилей | КТП №19 | 250 | 18.7755 | да | 180.7246
г.Сенгилей | КТП №23 | 250 | 58.9052 | да | 91.436
г.Сенгилей | ГКТП №26 | 250 | 28.7632 | да | 158.5019
г.Сенгилей | КТП №27 | 160 | 46.3401 | да | 76.4117
г.Сенгилей | КТП №29 | 160 | 6.4512 | да | 133.2135
г.Сенгилей | ЗТП № 30 | 180 | 63.9265 | да | 57.7897
г.Сенгилей | ТП№31 | 250 | 22.7243 | да | 171.9383
г.Сенгилей | ТП№32 | 160 | 4.0113 | да | 136.6879
г.Сенгилей | ТП№34 | 160 | 14.6626 | да | 121.5204
г.Сенгилей | ТП№36 | 250 | 21.6138 | да | 174.4093
г.Сенгилей | ТП№39 | 160 | 15.5723 | да | 120.225
г.Сенгилей | КТП №46 | 250 | 22.9323 | да | 171.4756
г.Сенгилей | КТП №50 | 400 | 15.9343 | да | 299.2738
г.Сенгилей | КТП №51 | 160 | 2.2576 | да | 139.1851
п.Цемзавод | КТП №1 | 400 | 18.157 | да | 291.3612
п.Цемзавод | КТП №2 | 400 | 20.7548 | да | 282.113
п.Цемзавод | ЗТП №3 | 400 | 48.9647 | да | 181.6858
п.Цемзавод | ЗТП №5 | 250 | 29.7139 | да | 156.3865
п.Цемзавод | ЗТП №6 | 230 | 66.349 | да | 68.8837
п.Силикатный | ЗТП №1 | 250 | 52.3206 | да | 106.0866
п.Силикатный | ЗТП №2 | 400 | 63.6828 | да | 129.2894
п.Силикатный | ЗТП №3 | 630 | 40.5877 | да | 333.1249
п.Силикатный | ЗТП №4 | 320 | 61.325 | да | 110.1463
п.Силикатный | ЗТП №5 | 400 | 51.9859 | да | 170.9303
п.Силикатный | КТП №6 | 250 | 17.7754 | да | 182.9497
п.Силикатный | КТП №7 | 250 | 20.083 | да | 177.8152
п.Силикатный | КТП №9 | 250 | 9.6991 | да | 200.9196
Кучуры | КТП №10 | 400 | 2.2605 | да | 347.9525
Новоспасское | 2 | 250 | 18 | да | 182.45
Новоспасское | 3 | 400 | 16 | да | 299.04
Новоспасское | 4 | 160 | 26 | да | 105.376
Новоспасское | 5 | 100 | 35 | да | 57.85
Новоспасское | 6 | 160 | 8 | да | 131.008
Новоспасское | 7 | 400 | 13 | да | 309.72
Новоспасское | 8 | 250 | 22 | да | 173.55
Новоспасское | 9 | 400 | 6 | да | 334.64
Новоспасское | 10 | 250 | 32 | да | 151.3
Новоспасское | 12 | 400 | 21 | да | 281.24
Новоспасское | 13 | 100 | 72 | да | 24.92
Новоспасское | 14 | 250 | 41 | да | 131.275
Новоспасское | 15 | 180 | 24 | да | 121.752
Новоспасское | 17 | 250 | 23 | да | 171.325
Новоспасское | 19 | 100 | 25 | да | 66.75
Новоспасское | 20 | 400 | 65 | да | 124.6
Новоспасское | 21 | 250 | 7 | да | 206.925
Новоспасское | 23 | 400 | 16 | да | 299.04
Новоспасское | 24 | 400 | 51 | да | 174.44
Новоспасское | 25 | 100 | 32 | да | 60.52
Новоспасское | 26 | 100 | 97 | да | 2.67
Новоспасское | 30 | 400 | 14 | да | 306.16
Новоспасское | 32 | 160 | 19 | да | 115.344
Новоспасское | 33 | 160 | 26 | да | 105.376
Новоспасское | 34 | 63 | 27 | да | 40.9311
Новоспасское | 35 | 60 | 23 | да | 41.118
Новоспасское | 36 | 160 | 32 | да | 96.832
Новоспасское | 37 | 250 | 7 | да | 206.925
Новоспасское | 38 | 160 | 63 | да | 52.688
Новоспасское | 39 | 250 | 34 | да | 146.85
Новоспасское | 40 | 100 | 17 | да | 73.87
Новоспасское | 41 | 250 | 38 | да | 137.95
Новоспасское | 42 | 400 | 30 | да | 249.2
Новоспасское | 43 | 160 | 47 | да | 75.472
Новоспасское | 45 | 250 | 36 | да | 142.4
Новоспасское | 46 | 400 | 22 | да | 277.68
Новоспасское | 47 | 100 | 100 | да | 0
Новоспасское | 48 | 100 | 12 | да | 78.32
Новоспасское | 49 | 100 | 16 | да | 74.76
Новоспасское | 50 | 160 | 42 | да | 82.592
Новоспасское | 52 | 250 | 13 | да | 193.575
Новоспасское | 53 | 250 | 19 | да | 180.225
Новоспасское | 54 | 250 | 41 | да | 131.275
Новоспасское | 55 | 250 | 19 | да | 180.225
Новоспасское | 56 | 250 | 2 | да | 218.05
Новоспасское | 58 | 400 | 31 | да | 245.64
Новоспасское | 59 | 250 | 25 | да | 166.875
Новоспасское | 60 | 630 | 16 | да | 470.988
Новоспасское | 61 | 100 | 23 | да | 68.53
Красносельск | 071П | 250 | 11 | да | 198.025
Ст. Кулатка | 1 | 630 | 16 | да | 470.988
Ст. Кулатка | 2 | 160 | 26 | да | 105.376
Ст. Кулатка | 3 | 250 | 39 | да | 135.725
Ст. Кулатка | 4 | 400 | 15 | да | 302.6
Ст. Кулатка | 5 | 400 | 26 | да | 263.44
Ст. Кулатка | 6 | 400 | 31 | да | 245.64
Ст. Кулатка | 7 | 63 | 28 | да | 40.3704
Ст. Кулатка | 8 | 250 | 18 | да | 182.45
Ст. Кулатка | 9 | 250 | 70 | да | 66.75
Ст. Кулатка | 10 | 250 | 89 | да | 24.475
Ст. Кулатка | 11 | 160 | 37 | да | 89.712
Ст. Кулатка | 12 | 400 | 17 | да | 295.48
Ст. Кулатка | 13 | 100 | 3 | да | 86.33
Ст. Кулатка | 14 | 160 | 44 | да | 79.744
Ст. Кулатка | 15 | 160 | 18 | да | 116.768
Ст. Кулатка | 16 | 250 | 33 | да | 149.075
Ст. Кулатка | 17 | 250 | 25 | да | 166.875
Ст. Кулатка | 18 | 100 | 43 | да | 50.73
Ст. Кулатка | 19 | 400 | 30 | да | 249.2
Ст. Кулатка | 20 | 250 | 40 | да | 133.5
Ст. Кулатка | 21 | 250 | 78 | да | 48.95
Ст. Кулатка | 22 | 400 | 23 | да | 274.12
Ст. Кулатка | 25 | 63 | 1 | да | 55.5093
Ст. Кулатка | 26 | 63 | 28 | да | 40.3704
Ст. Кулатка | 27 | 250 | 39 | да | 135.725
Ст. Кулатка | 28 | 100 | 4 | да | 85.44
Радищево | 20 | 160 | 9.3 | да | 129.1568
Радищево | 23 | 250 | 36.8 | да | 140.62
Радищево | 27 | 160 | 36.6 | да | 90.2816
Радищево | 30 | 400 | 31.1 | да | 245.284
Радищево | 26 | 160 | 9.3 | да | 129.1568
Радищево | 14 | 160 | 81 | да | 27.056
Радищево | 16 | 160 | 27.1 | да | 103.8096
Радищево | 17 | 200 | 41.5 | да | 104.13
Радищево | 12 | 100 | 61.8 | да | 33.998
Радищево | 13 | 160 | 72.7 | да | 38.8752
Радищево | 8 | 250 | 52.4 | да | 105.91
Радищево | 42 | 400 | 0 | да | 356
Радищево | 43 | 400 | 29.3 | да | 251.692
Радищево | 9 | 250 | 25.6 | да | 165.54
Радищево | 28 | 160 | 20 | да | 113.92
Радищево | 25 | 160 | 20.7 | да | 112.9232
Радищево | 44 | 100 | 37.5 | да | 55.625
Радищево | 5 | 250 | 67 | да | 73.425
Радищево | 4 | 250 | 27.6 | да | 161.09
Радищево | 11 | 100 | 41.5 | да | 52.065
Радищево | 24 | 250 | 27.3 | да | 161.7575
Радищево | 3 | 160 | 30.2 | да | 99.3952
Радищево | 34 | 250 | 32 | да | 151.3
Радищево | 36 | 100 | 42.3 | да | 51.353
Радищево | 37 | 63 | 4.3 | да | 53.659
Радищево | 38 | 100 | 22.6 | да | 68.886
Радищево | 1 | 30 | 16.2 | да | 22.3746
Радищево | 45 | 400 | 9.4 | да | 322.536
Радищево | 10 | 100 | 0 | да | 89
Радищево | 41 | 250 | 19.5 | да | 179.1125
р.п.Павловка | 10 | 250 | 57 | да | 95.675
р.п.Павловка | 15 | 400 | 40 | да | 213.6
р.п.Павловка | 5 | 160 | 74 | да | 37.024
р.п.Павловка | 6 | 160 | 68 | да | 45.568
р.п.Павловка | 18 | 160 | 70 | да | 42.72
р.п.Павловка | 30 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Павловка | 9 | 160 | 87 | да | 18.512
р.п.Павловка | 7 | 160 | 84 | да | 22.784
р.п.Павловка | 29 | 160 | 64 | да | 51.264
р.п.Павловка | 1 | 250 | 43 | да | 126.825
р.п.Павловка | 2 | 160 | 61 | да | 55.536
р.п.Павловка | 13 | 160 | 29 | да | 101.104
р.п.Павловка | 11 | 250 | 51 | да | 109.025
р.п.Павловка | 8 | 160 | 58 | да | 59.808
р.п.Павловка | 4 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п.Павловка | 22 | 400 | 5 | да | 338.2
р.п.Павловка | 36 | 63 | 0 | да | 56.07
р.п.Павловка | 24 | 100 | 12 | да | 78.32
р.п.Павловка | 33 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Павловка | 35 | 100 | 3 | да | 86.33
р.п.Павловка | 23 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Николаевка | 1 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п. Николаевка | 2 | 160 | 18 | да | 116.768
р.п. Николаевка | 3 | 63 | 24 | да | 42.6132
р.п. Николаевка | 4 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п. Николаевка | 5 | 400 | 49 | да | 181.56
р.п. Николаевка | 6 | 400 | 33 | да | 238.52
р.п. Николаевка | 7 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п. Николаевка | 8 | 250 | 4 | да | 213.6
р.п. Николаевка | 9 | 100 | 18 | да | 72.98
р.п. Николаевка | 10 | 400 | 28 | да | 256.32
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 67 | да | 73.425
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п. Николаевка | 12 | 250 | 39 | да | 135.725
р.п. Николаевка | 13 | 160 | 29 | да | 101.104
р.п. Николаевка | 14 | 160 | 41 | да | 84.016
р.п. Николаевка | 15 | 160 | 4 | да | 136.704
р.п. Николаевка | 16 | 250 | 13.7778 | да | 191.8444
р.п. Николаевка | 17 | 250 | 37 | да | 140.175
р.п. Николаевка | 18 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п. Николаевка | 19 | 100 | 19 | да | 72.09
р.п. Николаевка | 20 | 250 | 26 | да | 164.65
р.п. Николаевка | 21 | 160 | 36 | да | 91.136
р.п. Николаевка | 22 | 400 | 20 | да | 284.8
р.п. Николаевка | 23 | 400 | 23 | да | 274.12
р.п. Николаевка | 24 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Николаевка | 26 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п. Николаевка | 28 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п. Николаевка | 29 | 250 | 42 | да | 129.05
р.п. Николаевка | 30 | 100 | 17 | да | 73.87
р.п. Николаевка | 31 | 160 | 45 | да | 78.32
р.п. Николаевка | 32 | 400 | 49 | да | 181.56
р.п. Николаевка | 33 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Николаевка | 34 | 250 | 12.9167 | да | 193.7604
р.п. Николаевка | 35 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Николаевка | 36 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п. Николаевка | 37 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п. Николаевка | 38 | 100 | 0 | да | 89
р.п. Николаевка | 39 | 250 | 6.8333 | да | 207.2958
р.п. Николаевка | 40 | 100 | 11 | да | 79.21
р.п. Николаевка | 41 | 250 | 17.3056 | да | 183.9951
р.п. Николаевка | 42 | 250 | 47 | да | 117.925
Николаевский район, с. Белокаменка | 45 | 250 | 3 | да | 215.825
Николаевский район п. Канадей | 46 | 160 | 14 | да | 122.464
Николаевский район с. Славкино | 43 | 630 | 12 | да | 493.416
Николаевский район с. Славкино | 44 | 400 | 9 | да | 323.96
Николаевский район с. Славкино | 45501 | 100 | 14 | да | 76.54
Николаевский район с. Славкино | 45321 | 250 | 13 | да | 193.575
Николаевский район с. Славкино | 45457 | 160 | 34 | да | 93.984
г. Димитровград | ТП-121 | 400 | 47 | да | 188.68
г. Димитровград | ТП-16 | 630 | 20 | да | 448.56
г. Димитровград | ТП-169 | 630 | 70 | да | 168.21
г. Димитровград | ТП-92 | 250 | 60 | да | 89
г. Димитровград | ТП-99 | 250 | 20 | да | 178
г. Димитровград | ТП-164 | 400 | 26 | да | 263.44
г. Димитровград | ТП-177 | 160 | 44 | да | 79.744
г. Димитровград | РП-4 | 400 | 26 | да | 263.44
г. Димитровград | РП-8 | 400 | 49 | да | 181.56
г. Димитровград | РП-11 | 400 | 70 | да | 106.8
г. Димитровград | ТП-120 | 160 | 56 | да | 62.656
г. Димитровград | ТП-1 | 630 | 54 | да | 257.922
г. Димитровград | ТП-10 | 400 | 77 | да | 81.88
г. Димитровград | ТП-101 | 100 | 65 | да | 31.15
г. Димитровград | ТП-102 | 160 | 86 | да | 19.936
г. Димитровград | ТП-11 | 400 | 87 | да | 46.28
г. Димитровград | ТП-116 | 160 | 65 | да | 49.84
г. Димитровград | ТП-122 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-125 | 250 | 60 | да | 89
г. Димитровград | ТП-128 | 250 | 65 | да | 77.875
г. Димитровград | ТП-13 | 315 | 80 | да | 56.07
г. Димитровград | ТП-14 | 400 | 56 | да | 156.64
г. Димитровград | ТП-15 | 400 | 63 | да | 131.72
г. Димитровград | ТП-159 | 400 | 36 | да | 227.84
г. Димитровград | ТП-17 | 630 | 0 | да | 560.7
г. Димитровград | ТП-172 | 630 | 0 | да | 560.7
г. Димитровград | ТП-2 | 250 | 80 | да | 44.5
г. Димитровград | ТП-20 | 160 | 66 | да | 48.416
г. Димитровград | ТП-201 | 100 | 42 | да | 51.62
г. Димитровград | ТП-205 | 250 | 50 | да | 111.25
г. Димитровград | ТП-207 | 160 | 65 | да | 49.84
г. Димитровград | ТП-223 | 400 | 50 | да | 178
г. Димитровград | ТП-28 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-3 | 560 | 46 | да | 269.136
г. Димитровград | ТП-30 | 160 | 45 | да | 78.32
г. Димитровград | ТП-4 | 250 | 62 | да | 84.55
г. Димитровград | ТП-7 | 250 | 71 | да | 64.525
г. Димитровград | ТП-74 | 250 | 67 | да | 73.425
г. Димитровград | ТП-75А | 250 | 35 | да | 144.625
г. Димитровград | ТП-8 | 250 | 90 | да | 22.25
г. Димитровград | ТП-108 | 630 | 45 | да | 308.385
г. Димитровград | Тп-160 | 400 | 45 | да | 195.8
г. Димитровград | ТП-173 | 400 | 80 | да | 71.2
г. Димитровград | ТП-228 | 400 | 25 | да | 267
г. Димитровград | ТП-236 | 400 | 25 | да | 267
г. Димитровград | ТП-239 | 250 | 25 | да | 166.875
г. Димитровград | РП-3 | 400 | 75 | да | 89
г. Димитровград | РП-6 | 630 | 63 | да | 207.459
г. Димитровград | РП-7 | 400 | 63 | да | 131.72
г. Димитровград | ТП-132 | 400 | 61 | да | 138.84
г. Димитровград | ТП-76 | 250 | 61 | да | 86.775
г. Димитровград | ТП-109 | 160 | 40 | да | 85.44
г. Димитровград | ТП -117 | 400 | 30 | да | 249.2
г. Димитровград | ТП -119 | 250 | 90 | да | 22.25
г. Димитровград | ТП -12 | 400 | 39 | да | 217.16
г. Димитровград | ТП -163 | 250 | 30 | да | 155.75
г. Димитровград | ТП-186 | 250 | 80 | да | 44.5
г. Димитровград | ТП-215 | 400 | 18 | да | 291.92
г. Димитровград | ТП-22 | 250 | 47 | да | 117.925
г. Димитровград | Тп-27 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП -31 А | 160 | 70 | да | 42.72
г. Димитровград | ТП -56 | 630 | 71 | да | 162.603
г. Димитровград | ТП- 79 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП -89 | 400 | 90 | да | 35.6
г. Димитровград | ТП-166 | 400 | 77 | да | 81.88
г. Димитровград | ТП-130 | 400 | 47 | да | 188.68
г. Димитровград | ТП-131 | 400 | 57 | да | 153.08
г. Димитровград | ТП-155 | 630 | 25 | да | 420.525
г. Димитровград | ТП-181 | 160 | 40 | да | 85.44
г. Димитровград | ТП-31 | 315 | 20 | да | 224.28
г. Димитровград | ТП-91 | 400 | 48 | да | 185.12
г. Димитровград | ТП -105 | 250 | 63 | да | 82.325
г. Димитровград | ТП-146 | 160 | 70 | да | 42.72
г. Димитровград | ТП-148 | 160 | 40 | да | 85.44
г. Димитровград | ТП-154 | 400 | 10 | да | 320.4
г. Димитровград | ТП-162 | 250 | 50 | да | 111.25
г. Димитровград | ТП-176 | 160 | 15 | да | 121.04
г. Димитровград | ТП-192 | 160 | 35 | да | 92.56
г. Димитровград | ТП-204 | 160 | 18 | да | 116.768
г. Димитровград | ТП-206 | 400 | 40 | да | 213.6
г. Димитровград | ТП-21 | 250 | 90 | да | 22.25
г. Димитровград | ТП-211 | 400 | 20 | да | 284.8
г. Димитровград | ТП-224 | 400 | 22 | да | 277.68
г. Димитровград | ТП-24 | 250 | 90 | да | 22.25
г. Димитровград | ТП-246 | 250 | 21 | да | 175.775
г. Димитровград | ТП-25 | 400 | 45 | да | 195.8
г. Димитровград | ТП -26 | 400 | 80 | да | 71.2
г. Димитровград | ТП-60 | 100 | 80 | да | 17.8
г. Димитровград | ТП-75 | 400 | 10 | да | 320.4
г. Димитровград | ТП -94 | 100 | 93 | да | 6.23
г. Димитровград | ТП-183 | 400 | 57 | да | 153.08
г. Димитровград | ТП-230 | 400 | 35 | да | 231.4
г. Димитровград | ТП-233 | 630 | 45 | да | 308.385
г. Димитровград | РП-2 | 400 | 28 | да | 256.32
г. Димитровград | ТП-118 | 630 | 62 | да | 213.066
г. Димитровград | ТП-144 | 160 | 30 | да | 99.68
г. Димитровград | ТП-180 | 250 | 80 | да | 44.5
г. Димитровград | ТП-49 | 400 | 68 | да | 113.92
г. Димитровград | ТП-52 | 400 | 84 | да | 56.96
г. Димитровград | ТП-57 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-85 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-86 | 400 | 79 | да | 74.76
г. Димитровград | ТП-88 | 400 | 69 | да | 110.36
г. Димитровград | ТП-97 | 630 | 47 | да | 297.171
г. Димитровград | ТП-96 | 250 | 0 | да | 222.5
г. Димитровград | РП-12 | 630 | 38 | да | 347.634
г. Димитровград | ТП-213 | 630 | 30 | да | 392.49
г. Димитровград | ТП-100 | 250 | 40 | да | 133.5
г. Димитровград | ТП-103 | 320 | 20 | да | 227.84
г. Димитровград | ТП-106 | 250 | 0 | да | 222.5
г. Димитровград | ТП-112 | 400 | 77 | да | 81.88
г. Димитровград | ТП-114 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-124 | 315 | 54 | да | 128.961
г. Димитровград | ТП-126 | 250 | 90 | да | 22.25
г. Димитровград | ТП-133 | 400 | 61 | да | 138.84
г. Димитровград | ТП-138 | 400 | 21 | да | 281.24
г. Димитровград | ТП-134 | 400 | 47 | да | 188.68
г. Димитровград | ТП-139 | 400 | 50 | да | 178
г. Димитровград | ТП-140 | 250 | 13 | да | 193.575
г. Димитровград | ТП-141 | 160 | 20 | да | 113.92
г. Димитровград | ТП-143 | 160 | 27 | да | 103.952
г. Димитровград | ТП-150 | 320 | 57 | да | 122.464
г. Димитровград | ТП-156 | 156 | 80 | да | 27.768
г. Димитровград | ТП-158 | 250 | 52 | да | 106.8
г. Димитровград | ТП- 161 | 400 | 50 | да | 178
г. Димитровград | ТП-167 | 400 | 62 | да | 135.28
г. Димитровград | ТП-174 | 400 | 48 | да | 185.12
г. Димитровград | ТП-178 | 320 | 57 | да | 122.464
г. Димитровград | ТП-195 | 400 | 56 | да | 156.64
г. Димитровград | ТП-243 | 630 | 14 | да | 482.202
г. Димитровград | ТП-265 | 250 | 43 | да | 126.825
г. Димитровград | ТП-39 | 400 | 49 | да | 181.56
г. Димитровград | ТП-41 | 400 | 74 | да | 92.56
г. Димитровград | ТП-44 | 400 | 62 | да | 135.28
г. Димитровград | ТП-51 | 400 | 86 | да | 49.84
г. Димитровград | ТП-66 | 100 | 50 | да | 44.5
г. Димитровград | ТП-67 | 160 | 41 | да | 84.016
г. Димитровград | ТП-71 | 160 | 34 | да | 93.984
г. Димитровград | ТП-245 | 160 | 45 | да | 78.32
г. Димитровград | ТП-98 | 100 | 30 | да | 62.3
г. Димитровград | РП-10 | 320 | 82 | да | 51.264
г. Димитровград | РП-9 | 63 | 20 | да | 44.856
г. Димитровград | РП-5 | 160 | 20 | да | 113.92
г. Димитровград | ТП-111 | 250 | 50 | да | 111.25
г. Димитровград | ТП-113 | 250 | 88 | да | 26.7
г. Димитровград | ТП-115 | 400 | 53 | да | 167.32
г. Димитровград | ТП-136 | 160 | 30 | да | 99.68
г. Димитровград | ТП-147 | 63 | 30 | да | 39.249
г. Димитровград | ТП-151 | 250 | 40 | да | 133.5
г. Димитровград | ТП-152 | 250 | 0 | да | 222.5
г. Димитровград | ТП-168 | 400 | 49 | да | 181.56
г. Димитровград | ТП-179 | 63 | 50 | да | 28.035
г. Димитровград | ТП-216 | 630 | 35 | да | 364.455
г. Димитровград | ТП-250 | 400 | 70 | да | 106.8
г. Димитровград | ТП-32 | 400 | 44 | да | 199.36
г. Димитровград | ТП-33 | 400 | 40 | да | 213.6
г. Димитровград | ТП-35 | 400 | 93 | да | 24.92
г. Димитровград | ТП-40 | 250 | 36 | да | 142.4
г. Димитровград | ТП-45 | 630 | 30 | да | 392.49
г. Димитровград | ТП-46 | 320 | 57 | да | 122.464
г. Димитровград | ТП-53 | 250 | 74 | да | 57.85
г. Димитровград | ТП-59 | 400 | 60 | да | 142.4
г. Димитровград | ТП-61 | 250 | 25 | да | 166.875
г. Димитровград | ТП-65 | 400 | 52 | да | 170.88
г. Димитровград | ТП-82 | 250 | 49 | да | 113.475
г. Димитровград | ТП-82 А | 400 | 34 | да | 234.96
г. Димитровград | ТП-64 | 400 | 93 | да | 24.92
г. Димитровград | ТП-107 | 160 | 85 | да | 21.36
г. Димитровград | ТП-127 | 400 | 0 | да | 356
г. Димитровград | ТП-142 | 160 | 30 | да | 99.68
г. Димитровград | ТП-145 | 160 | 70 | да | 42.72
г. Димитровград | ТП-149 | 100 | 0 | да | 89
г. Димитровград | ТП-218 | 400 | 20 | да | 284.8
г. Димитровград | ТП-227 | 160 | 50 | да | 71.2
г. Димитровград | ТП-244 | 250 | 80 | да | 44.5
г. Димитровград | ТП-256 | 400 | 60 | да | 142.4
г. Димитровград | ТП-37 | 160 | 30 | да | 99.68
г. Димитровград | ТП-47 | 160 | 49 | да | 72.624
г. Димитровград | ТП-63 | 630 | 40 | да | 336.42
г. Димитровград | ТП-68 | 180 | 15 | да | 136.17
г. Димитровград | ТП-78 | 160 | 60 | да | 56.96
г. Димитровград | ТП-80 | 160 | 20 | да | 113.92
г. Димитровград | ТП-81 | 630 | 30 | да | 392.49
г. Димитровград | ТП-9 | 250 | 70 | да | 66.75
г. Димитровград | ТП-90 | 160 | 17 | да | 118.192
г. Димитровград | ТП-93 | 160 | 90 | да | 14.24
г. Димитровград | ТП-137 | 250 | 76 | да | 53.4
Мелекесский район,с.Тиинск | 1547 | 250 | 1 | да | 220.275
Мелекесский район,с.Тиинск | 1586 | 100 | 29 | да | 63.19
Мелекесский район,с.Тиинск | 1570 | 160 | 10 | да | 128.16
Мелекесский район,с.Р.Мелекесс | 1310 | 400 | 15 | да | 302.6
Мелекесский район,с.Сабакаево | 1023 | 250 | 40 | да | 133.5
Мелекесский район, с.Мулловка | 1539 | 160 | 13 | да | 123.888
Мелекесский район, с.Мулловка | 1618 | 160 | 24 | да | 108.224
Мелекесский район, с.Мулловка | 2 | 250 | 37 | да | 140.175
Мелекесский район, с.Мулловка | 1292 | 100 | 21 | да | 70.31
Мелекесский район, с.Мулловка | 4 | 100 | 16 | да | 74.76
Мелекесский район, с.Мулловка | 3 | 250 | 30 | да | 155.75
Мелекесский район, с.Мулловка | 5 | 1000 | 8 | да | 818.8
Н.Майна | 1078 | 400 | 15 | да | 302.6
Н.Майна | 1078 | 250 | 0 | да | 222.5
Н.Майна | 1021 | 63 | 40 | да | 33.642
Н.Майна | 1511 | 630 | 12 | да | 493.416
Н.Майна | 1511 | 630 | 0 | да | 560.7
Н.Майна | 1002 | 400 | 45 | да | 195.8
Н.Майна | 1002 | 400 | 0 | да | 356
Н.Майна | 1567 | 400 | 35 | да | 231.4
Н.Майна | 1567 | 400 | 0 | да | 356
Н.Майна | 1003 | 315 | 55 | да | 126.1575
Новая Малыкла | 4212 | 160 | 0 | да | 142.4
Новая Малыкла | 4276 | 250 | 1 | да | 220.275
Новая Малыкла | 4209 | 250 | 35 | да | 144.625
Новая Малыкла | 4122 | 250 | 16 | да | 186.9
Новая Малыкла | 4025 | 100 | 70 | да | 26.7
Новая Малыкла | 4053 | 100 | 4 | да | 85.44
Новая Малыкла | 4015 | 250 | 7 | да | 206.925
Новая Малыкла | 4007 | 250 | 23 | да | 171.325
Новая Малыкла | 4206 | 100 | 11 | да | 79.21
Новая Малыкла | 4020 | 400 | 20 | да | 284.8
Новая Малыкла | 4021 | 63 | 11 | да | 49.9023
Новая Малыкла | 4223 | 160 | 12 | да | 125.312
Новая Малыкла | 4013 | 100 | 39 | да | 54.29
Новая Малыкла | 4027 | 250 | 30 | да | 155.75
с.Новочеремшанск | 4110 | 100 | 54 | да | 40.94
с.Новочеремшанск | 4111 | 100 | 30 | да | 62.3
с.Новочеремшанск | 4101 | 100 | 45 | да | 48.95
с.Новочеремшанск | 4122 | 160 | 38 | да | 88.288
с.Новочеремшанск | 4142 | 160 | 25 | да | 106.8
с.Новочеремшанск | 4143 | 100 | 30 | да | 62.3
с.Новочеремшанск | 4210 | 100 | 22 | да | 69.42
с.Новочеремшанск | 4121 | 250 | 30 | да | 155.75
с.Новочеремшанск | 4105 | 100 | 38 | да | 55.18
с.Новочеремшанск | 4104 | 250 | 40 | да | 133.5
с.Новочеремшанск | 4171 | 100 | 45 | да | 48.95
с.Новочеремшанск | 4119 | 630 | 10 | да | 504.63
с.Новочеремшанск | 4102 | 160 | 38 | да | 88.288
с.Новочеремшанск | 4109 | 250 | 30 | да | 155.75
с.Новочеремшанск | 4112 | 100 | 12 | да | 78.32
с.Новочеремшанск | 4117 | 400 | 2 | да | 348.88
р.п.Чедаклы | 21 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Чердаклы | 23 | 100 | 10 | да | 80.1
р.п.Чердаклы | 28 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Чердаклы | 34 | 250 | 5 | да | 211.375
р.п.Чердаклы | 37 | 63 | 20 | да | 44.856
р.п.Чердаклы | 9 | 315 | 15 | да | 238.2975
р.п.Чердаклы | 11 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Чердаклы | 12 | 250 | 25 | да | 166.875
р.п.Чердаклы | 36 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п.Чердаклы | 39 | 250 | 65 | да | 77.875
р.п.Чердаклы | 30 | 630 | 40 | да | 336.42
р.п.Чердаклы | 32 | 63 | 50 | да | 28.035
р.п.Чердаклы | 33 | 250 | 45 | да | 122.375
р.п.Чердаклы | 5 | 250 | 50 | да | 111.25
р.п.Чердаклы | 7 | 400 | 30 | да | 249.2
р.п.Чердаклы | 40 | 400 | 65 | да | 124.6
р.п.Чердаклы | 2 | 250 | 70 | да | 66.75
р.п.Чердаклы | 3 | 400 | 30 | да | 249.2
р.п.Чердаклы | 4 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Чердаклы | 26 | 100 | 70 | да | 26.7
р.п.Чердаклы | 27 | 100 | 80 | да | 17.8
р.п.Чердаклы | 1 | 250 | 60 | да | 89
р.п.Чердаклы | 10 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Чердаклы | 18 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п.Чердаклы | 19 | 160 | 60 | да | 56.96
р.п.Чердаклы | 24 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Чердаклы | 25 | 400 | 15 | да | 302.6
р.п.Чердаклы | 14 | 320 | 40 | да | 170.88
р.п.Чердаклы | 15 | 250 | 60 | да | 89
р.п.Чердаклы | 17 | 100 | 90 | да | 8.9
р.п.Чердаклы | 41 | 100 | 40 | да | 53.4
р.п. Мирный | 43 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п.Карсун | ГКТП №1 | 315 | 32 | да | 190.638
р.п.Карсун | ГКТП №2 | 250 | 65 | да | 77.875
р.п.Карсун | ГКТП №3 | 160 | 40 | да | 85.44
р.п.Карсун | ЗТП №4 | 250 | 50 | да | 111.25
р.п.Карсун | ГКТП №5 | 250 | 48 | да | 115.7
р.п.Карсун | ГКТП №6 | 400 | 60 | да | 142.4
р.п.Карсун | ЗТП №7 | 360 | 44 | да | 179.424
р.п.Карсун | КТП№8 | 250 | 35 | да | 144.625
р.п.Карсун | ГКТП №9 | 200 | 30 | да | 124.6
р.п.Карсун | ЗТП№10 | 400 | 55 | да | 160.2
р.п.Карсун | ЗТП №11 | 250 | 45 | да | 122.375
р.п.Карсун | ЗТП №12 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п.Карсун | ЗТП №13 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Карсун | ТП№14 | 160 | 53 | да | 66.928
р.п.Карсун | ЗТП№15 | 250 | 48 | да | 115.7
р.п.Карсун | ЗТП№18 | 400 | 40 | да | 213.6
р.п.Карсун | ГКТП№19 | 400 | 57 | да | 153.08
р.п.Карсун | КТП № 20 | 160 | 60 | да | 56.96
р.п.Карсун | ГКТП№21 | 160 | 26 | да | 105.376
р.п.Карсун | ЗТП №22 | 250 | 66 | да | 75.65
р.п.Карсун | ТП № 23 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Карсун | ТП № 24 | 250 | 35 | да | 144.625
р.п.Карсун | ТП № 25 | 400 | 35 | да | 231.4
р.п.Карсун | ТП № 26 | 250 | 35 | да | 144.625
р.п.Карсун | ТП № 27 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Карсун | ТП № 29 | 100 | 50 | да | 44.5
р.п.Карсун | ТП № 30 | 160 | 32 | да | 96.832
р.п.Карсун | ТП № 31 | 250 | 43 | да | 126.825
р.п.Карсун | ТП № 32 | 400 | 20 | да | 284.8
р.п.Карсун | ТП № 33 | 160 | 41 | да | 84.016
р.п.Карсун | ТП № 34 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п.Карсун | ТП № 35 | 250 | 42 | да | 129.05
р.п.Карсун | ТП № 36 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п.Карсун | ТП № 37 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п.Карсун | ТП № 38 | 250 | 35 | да | 144.625
р.п.Карсун | ТП № 39 | 100 | 40 | да | 53.4
р.п.Карсун | ЗТП № 40 | 250 | 55 | да | 100.125
Карсунский р-он, р.п. Языково | 1 | 160 | 31 | да | 98.256
Карсунский р-он, р.п. Языково | 2 | 250 | 36 | да | 142.4
Карсунский р-он, р.п. Языково | 4 | 400 | 29 | да | 252.76
Карсунский р-он, р.п. Языково | 5 | 250 | 9 | да | 202.475
Карсунский р-он, р.п. Языково | 6 | 400 | 22 | да | 277.68
Карсунский р-он, р.п. Языково | 7 | 400 | 7 | да | 331.08
Карсунский р-он, р.п. Языково | 8 | 250 | 25 | да | 166.875
Карсунский р-он, р.п. Языково | 9 | 250 | 20 | да | 178
Карсунский р-он, р.п. Языково | 10 | 160 | 30 | да | 99.68
Карсунский р-он, р.п. Языково | 11 | 160 | 48 | да | 74.048
Карсунский р-он, р.п. Языково | 12 | 160 | 57 | да | 61.232
Карсунский р-он, р.п. Языково | 13 | 250 | 0 | да | 222.5
Карсунский р-он, р.п. Языково | 14 | 250 | 9 | да | 202.475
Карсунский р-он, р.п. Языково | 15 | 250 | 1 | да | 220.275
р.п. Майна | №1 | 100 | 10 | да | 80.1
р.п. Майна | №2 | 400 | 20 | да | 284.8
р.п. Майна | №3 | 160 | 13 | да | 123.888
р.п. Майна | №5 | 160 | 28 | да | 102.528
р.п. Майна | №6 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п. Майна | №7 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Майна | №8 | 250 | 29 | да | 157.975
р.п. Майна | №9 | 250 | 29 | да | 157.975
р.п. Майна | №11 | 400 | 30 | да | 249.2
р.п. Майна | №15 | 100 | 25 | да | 66.75
р.п. Майна | №16 | 250 | 29 | да | 157.975
р.п. Майна | №17 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Майна | №18 | 250 | 25 | да | 166.875
р.п. Майна | №19 | 100 | 28 | да | 64.08
р.п. Майна | №20 | 200 | 8 | да | 163.76
р.п. Майна | №21 | 250 | 23 | да | 171.325
р.п. Майна | №22 | 630 | 18 | да | 459.774
р.п. Майна | №23 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Майна | №24 | 400 | 38 | да | 220.72
р.п. Майна | №25 | 160 | 11 | да | 126.736
р.п. Майна | №26 | 250 | 8.1877 | да | 204.2823
р.п. Майна | №27 | 400 | 25 | да | 267
р.п. Майна | №28 | 400 | 0 | да | 356
р.п. Майна | №29 | 400 | 63 | да | 131.72
р.п. Майна | №30 | 250 | 41 | да | 131.275
р.п. Майна | №31 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п. Майна | №32 | 160 | 42 | да | 82.592
р.п. Майна | №35 | 160 | 4.81 | да | 135.5506
р.п. Майна | №36 | 400 | 2.8643 | да | 345.8029
р.п. Майна | №38 | 100 | 6.4657 | да | 83.2455
р.п. Майна | №40 | 250 | 29 | да | 157.975
р.п. Майна | №41 | 160 | 12 | да | 125.312
р.п. Майна | №42 | 200 | 30 | да | 124.6
р.п. Майна | №44 | 250 | 58 | да | 93.45
Майнский район, с.Игнатовка | №2 | 100 | 26 | да | 65.86
Майнский район, с.Игнатовка | №3 | 160 | 21 | да | 112.496
Майнский район, с.Игнатовка | №4 | 250 | 22 | да | 173.55
Майнский район, с.Игнатовка | №5 | 63 | 5 | да | 53.2665
Майнский район, с.Игнатовка | №6 | 160 | 9 | да | 129.584
Майнский район, с.Игнатовка | №7 | 250 | 32 | да | 151.3
Майнский район, с.Игнатовка | №8 | 250 | 29 | да | 157.975
Майнский район, с.Игнатовка | №9 | 400 | 22 | да | 277.68
Майнский район, с.Игнатовка | №10 | 160 | 3.1691 | да | 137.8873
Майнский район, с.Игнатовка | №11 | 250 | 26 | да | 164.65
Майнский район, с.Игнатовка | №12 | 100 | 5 | да | 84.55
Майнский район, с.Тагай | №1/5494 | 100 | 49 | да | 45.39
Майнский район, с.Тагай | №2/5279 | 100 | 40 | да | 53.4
Майнский район, с.Тагай | №3/5462 | 160 | 43 | да | 81.168
Майнский район, с.Тагай | №4/5473 | 160 | 41 | да | 84.016
Майнский район, с.Тагай | №5/5448 | 400 | 3 | да | 345.32
Майнский район, с.Тагай | №6/5471 | 250 | 36 | да | 142.4
Майнский район, с.Тагай | №7/5469 | 400 | 10 | да | 320.4
Майнский район, с.Тагай | №8/5470 | 100 | 30 | да | 62.3
Майнский район, с.Тагай | №9/5490 | 250 | 10 | да | 200.25
Майнский район, с.Тагай | №10/5490 | 250 | 29 | да | 157.975
Майнский район, с.Тагай | №11/5543 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п. Вешкайма | 1 | 160 | 40 | да | 85.44
р.п. Вешкайма | 2 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Вешкайма | 3 | 400 | 35 | да | 231.4
р.п. Вешкайма | 4 | 160 | 36 | да | 91.136
р.п. Вешкайма | 5 | 400 | 33 | да | 238.52
р.п. Вешкайма | 6 | 160 | 42 | да | 82.592
р.п. Вешкайма | 7 | 160 | 20 | да | 113.92
р.п. Вешкайма | 8 | 160 | 36 | да | 91.136
р.п. Вешкайма | 9 | 400 | 18 | да | 291.92
р.п. Вешкайма | 10 | 400 | 27 | да | 259.88
р.п. Вешкайма | 11 | 630 | 30 | да | 392.49
|  | 1000 | 0 | да | 890
р.п. Вешкайма | 12 | 100 | 24 | да | 67.64
р.п. Вешкайма | 13 | 400 | 28 | да | 256.32
р.п. Вешкайма | 14 | 100 | 26 | да | 65.86
р.п. Вешкайма | 15 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Вешкайма | 16 | 160 | 28 | да | 102.528
р.п. Вешкайма | 17 | 100 | 21 | да | 70.31
р.п. Вешкайма | 18 | 250 | 46 | да | 120.15
р.п. Вешкайма | 19 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Вешкайма | 20 | 160 | 18 | да | 116.768
р.п. Вешкайма | 21 | 250 | 36 | да | 142.4
р.п. Вешкайма | 22 | 400 | 18 | да | 291.92
р.п. Вешкайма | 23 | 250 | 57 | да | 95.675
р.п. Вешкайма | 24 | 400 | 12 | да | 313.28
р.п. Вешкайма | 25 | 250 | 16 | да | 186.9
рп. Чуфарово | ГКТП №1 | 160 | 5 | да | 135.28
рп. Чуфарово | КТП №2 | 63 | 62 | да | 21.3066
рп. Чуфарово | КТП №3 | 250 | 30 | да | 155.75
рп. Чуфарово | КТП №4 | 100 | 14 | да | 76.54
рп. Чуфарово | КТП №5 | 100 | 0 | да | 89
рп. Чуфарово | КТП №6 | 630 | 11 | да | 499.023
рп. Чуфарово | КТП №7 | 160 | 14 | да | 122.464
рп. Чуфарово | ЗТП №8 | 400 | 8 | да | 327.52
рп. Чуфарово | КТП №9 | 630 | 7 | да | 521.451
рп. Чуфарово | КТП №10 | 400 | 10 | да | 320.4
рп. Чуфарово | КТП №12 | 250 | 25 | да | 166.875
рп. Чуфарово | КТП №13 | 100 | 12.5 | да | 77.875
рп. Чуфарово | КТП №14 | 63 | 28 | да | 40.3704
рп. Чуфарово | КТП №15 | 400 | 25 | да | 267
рп. Чуфарово | КТП №17 | 160 | 6 | да | 133.856
р.п.Сурское | 01 | 160 | 34 | да | 93.984
р.п.Сурское | 02 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п.Сурское | 03 | 250 | 48 | да | 115.7
р.п.Сурское | 04 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п.Сурское | 05 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п.Сурское | 06 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Сурское | 07 | 250 | 44 | да | 124.6
р.п.Сурское | 08 | 400 | 4 | да | 341.76
р.п.Сурское | 09 | 160 | 40 | да | 85.44
р.п.Сурское | 10 | 160 | 49 | да | 72.624
р.п.Сурское | 11 | 250 | 29 | да | 157.975
р.п.Сурское | 12 | 100 | 58 | да | 37.38
р.п.Сурское | 43 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п.Сурское | 14 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п.Сурское | 15 | 250 | 6 | да | 209.15
р.п.Сурское | 16 | 100 | 14 | да | 76.54
р.п.Сурское | 17 | 63 | 25 | да | 42.0525
р.п.Сурское | 19 | 250 | 50 | да | 111.25
р.п.Сурское | 20 | 160 | 30 | да | 99.68
р.п.Сурское | 21 | 250 | 52 | да | 106.8
р.п.Сурское | 22 | 250 | 35 | да | 144.625
р.п.Сурское | 23 | 100 | 13 | да | 77.43
р.п.Сурское | 25 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Сурское | 26 | 160 | 22 | да | 111.072
р.п.Сурское | 27 | 200 | 24 | да | 135.28
р.п.Сурское | 28 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п.Сурское | 30 | 100 | 32 | да | 60.52
р.п.Сурское | 31 | 160 | 8 | да | 131.008
р.п.Сурское | 33 | 160 | 22 | да | 111.072
р.п.Сурское | 34 | 400 | 16 | да | 299.04
г.Барыш | 1 | 400 | 25 | да | 267
г.Барыш | 2 | 400 | 26 | да | 263.44
г.Барыш | 3 | 400 | 38 | да | 220.72
г.Барыш | 4 | 250 | 10 | да | 200.25
г.Барыш | 5 | 200 | 24 | да | 135.28
г.Барыш | 6 | 250 | 23 | да | 171.325
г.Барыш | 7 | 100 | 37 | да | 56.07
г.Барыш | 8 | 250 | 42 | да | 129.05
г.Барыш | 9 | 160 | 9 | да | 129.584
г.Барыш | 10 | 250 | 47 | да | 117.925
г.Барыш | 11 | 400 | 20 | да | 284.8
г.Барыш | 12 | 160 | 52 | да | 68.352
г.Барыш | 13 | 250 | 33 | да | 149.075
г.Барыш | 14 | 160 | 36 | да | 91.136
г.Барыш | 15 | 250 | 45 | да | 122.375
г.Барыш | 16 | 400 | 16 | да | 299.04
г.Барыш | 17 | 100 | 40 | да | 53.4
г.Барыш | 18 | 200 | 47 | да | 94.34
г.Барыш | 19 | 160 | 23 | да | 109.648
г.Барыш | 20 | 100 | 7 | да | 82.77
г.Барыш | 21 | 320 | 16 | да | 239.232
г.Барыш | 22 | 800 | 12 | да | 626.56
г.Барыш | 23 | 100 | 18 | да | 72.98
г.Барыш | 24 | 250 | 23 | да | 171.325
г.Барыш | 25 | 1030 | 9 | да | 834.197
г.Барыш | 26 | 250 | 28 | да | 160.2
г.Барыш | 27 | 250 | 13 | да | 193.575
г.Барыш | 28 | 800 | 18 | да | 583.84
г.Барыш | 29 | 160 | 56 | да | 62.656
г.Барыш | 30 | 40 | 26 | да | 26.344
г.Барыш | 31 | 160 | 10 | да | 128.16
г.Барыш | 32 | 160 | 15.01 | да | 121.0258
г.Барыш | 33 | 100 | 37 | да | 56.07
г.Барыш | 34 | 250 | 35 | да | 144.625
г.Барыш | 35 | 100 | 22 | да | 69.42
г.Барыш | 36 | 160 | 28 | да | 102.528
г.Барыш | 37 | 160 | 52 | да | 68.352
г.Барыш | 38 | 100 | 16 | да | 74.76
г.Барыш | 39 | 250 | 37 | да | 140.175
г.Барыш | 40 | 1030 | 20 | да | 733.36
г.Барыш | 41 | 100 | 61 | да | 34.71
г.Барыш | 42 | 250 | 20 | да | 178
г.Барыш | 43 | 250 | 58 | да | 93.45
г.Барыш | 44 | 160 | 10 | да | 128.16
г.Барыш | 45 | 100 | 20 | да | 71.2
г.Барыш | 46 | 160 | 31 | да | 98.256
г.Барыш | 47 | 250 | 15 | да | 189.125
г.Барыш | 49 | 100 | 18 | да | 72.98
г.Барыш | 50 | 160 | 32 | да | 96.832
г.Барыш | 51 | 160 | 38 | да | 88.288
г.Барыш | 52 | 160 | 20 | да | 113.92
г.Барыш | 53 | 800 | 10 | да | 640.8
г.Барыш | 54 | 250 | 31 | да | 153.525
г.Барыш | 55 | 63 | 6 | да | 52.7058
г.Барыш | 56 | 160 | 3 | да | 138.128
г.Барыш | 57 | 160 | 26 | да | 105.376
г.Барыш | 58 | 160 | 21 | да | 112.496
г.Барыш | 59 | 250 | 12 | да | 195.8
г.Барыш | 60 | 1260 | 5 | да | 1065.33
г.Барыш | 61 | 250 | 5 | да | 211.375
г.Барыш | 62 | 250 | 8 | да | 204.7
г.Барыш | 63 | 800 | 35 | да | 462.8
г.Барыш | 64 | 630 | 44 | да | 313.992
г.Барыш | 65 | 410 | 19 | да | 295.569
г.Барыш | 66 | 500 | 10 | да | 400.5
г.Барыш | 67 | 800 | 9 | да | 647.92
г.Барыш | 68 | 250 | 13 | да | 193.575
г.Барыш | 69 | 160 | 18 | да | 116.768
г.Барыш | 70 | 160 | 27 | да | 103.952
г.Барыш | 71 | 250 | 14 | да | 191.35
г.Барыш | 72 | 160 | 21 | да | 112.496
г.Барыш | 77 | 250 | 17 | да | 184.675
г.Барыш | 73 | 160 | 10 | да | 128.16
г.Барыш | 75 | 160 | 20 | да | 113.92
Поливаново | 76 | 400 | 30 | да | 249.2
р.п. Жадовка | 1 | 250 | 33 | да | 149.075
р.п. Жадовка | 2 | 160 | 85 | да | 21.36
р.п. Жадовка | 3 | 160 | 30 | да | 99.68
р.п. Жадовка | 4 | 100 | 51 | да | 43.61
р.п. Жадовка | 5 | 100 | 59 | да | 36.49
р.п. Жадовка | 6 | 160 | 18 | да | 116.768
р.п. Жадовка | 7 | 100 | 51 | да | 43.61
р.п. Жадовка | 8 | 160 | 24 | да | 108.224
р.п. Жадовка | 9 | 400 | 50 | да | 178
р.п. Жадовка | 10 | 63 | 22 | да | 43.7346
р.п. Жадовка | 11 | 250 | 4 | да | 213.6
Барышский район, р.п.Измайлово | 1 | 160 | 56 | да | 62.656
Барышский район, р.п.Измайлово | 2 | 160 | 16 | да | 119.616
Барышский район, р.п.Измайлово | 3 | 100 | 36 | да | 56.96
Барышский район, р.п.Измайлово | 4 | 160 | 12 | да | 125.312
Барышский район, р.п.Измайлово | 5 | 160 | 33 | да | 95.408
Барышский район, р.п.Измайлово | 6 | 160 | 19 | да | 115.344
Барышский район, р.п.Измайлово | 7 | 160 | 10 | да | 128.16
Барышский район, р.п.Измайлово | 8 | 250 | 28 | да | 160.2
Барышский район, р.п.Измайлово | 9 | 160 | 1 | да | 140.976
Барышский район, р.п.Измайлово | 10 | 100 | 35 | да | 57.85
Барышский район, р.п.Измайлово | 11 | 400 | 8 | да | 327.52
Барышский район, р.п.Измайлово | 12 | 100 | 26 | да | 65.86
Барышский район, р.п.Измайлово | 13 | 250 | 40 | да | 133.5
Барышский район, р.п.Измайлово | 14 | 100 | 50 | да | 44.5
Барышский район, р.п.Измайлово | 15 | 160 | 14 | да | 122.464
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 1 | 100 | 50 | да | 44.5
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 2 | 250 | 39 | да | 135.725
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 3 | 100 | 62 | да | 33.82
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 4 | 160 | 21 | да | 112.496
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 6 | 100 | 37 | да | 56.07
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 7 | 250 | 29 | да | 157.975
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 8 | 100 | 40 | да | 53.4
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 9 | 100 | 30 | да | 62.3
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 10 | 160 | 43 | да | 81.168
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 11 | 160 | 22 | да | 111.072
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 12 | 160 | 21 | да | 112.496
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 13 | 100 | 13 | да | 77.43
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 15 | 160 | 86 | да | 19.936
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 16 | 250 | 40 | да | 133.5
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 17 | 250 | 12 | да | 195.8
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 18 | 160 | 29 | да | 101.104
р.п. Кузоватово | 1 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п. Кузоватово | 2 | 400 | 12 | да | 313.28
р.п. Кузоватово | 3 | 400 | 12 | да | 313.28
р.п. Кузоватово | 4 | 160 | 4 | да | 136.704
р.п. Кузоватово | 5 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Кузоватово | 6 | 160 | 21 | да | 112.496
р.п. Кузоватово | 7 | 100 | 24 | да | 67.64
р.п. Кузоватово | 8 | 315 | 16 | да | 235.494
р.п. Кузоватово | 9 | 160 | 21 | да | 112.496
р.п. Кузоватово | 10 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п. Кузоватово | 11 | 160 | 27 | да | 103.952
р.п. Кузоватово | 12 | 400 | 36 | да | 227.84
р.п. Кузоватово | 13 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Кузоватово | 15 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Кузоватово | 16 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Кузоватово | 17 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Кузоватово | 18 | 100 | 31 | да | 61.41
р.п. Кузоватово | 19 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Кузоватово | 20 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Кузоватово | 21 | 160 | 34 | да | 93.984
р.п. Кузоватово | 22 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п. Кузоватово | 23 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п. Кузоватово | 24 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п. Кузоватово | 25 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Кузоватово | 26 | 250 | 5 | да | 211.375
р.п. Кузоватово | 27 | 160 | 14 | да | 122.464
р.п. Кузоватово | 28 | 250 | 37 | да | 140.175
р.п. Кузоватово | 29 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п. Кузоватово | 30 | 160 | 8 | да | 131.008
р.п. Кузоватово | 31 | 160 | 2 | да | 139.552
р.п. Кузоватово | 32 | 400 | 8 | да | 327.52
р.п. Кузоватово | 33 | 400 | 9 | да | 323.96
р.п. Кузоватово | 34 | 160 | 7 | да | 132.432
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 1 | 160 | 20 | да | 113.92
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 2 | 250 | 19 | да | 180.225
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 3 | 160 | 20 | да | 113.92
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 4 | 160 | 21 | да | 112.496
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 5 | 50 | 30 | да | 31.15
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 6 | 25 | 22 | да | 17.355
Баз.Сызган | 2 | 160 | 18 | да | 116.768
Баз.Сызган | 3 | 100 | 37 | да | 56.07
Баз.Сызган | 4 | 200 | 31 | да | 122.82
Баз.Сызган | 5 | 250 | 20 | да | 178
Баз.Сызган | 6 | 250 | 40 | да | 133.5
Баз.Сызган | 8 | 160 | 16 | да | 119.616
Баз.Сызган | 9 | 250 | 31 | да | 153.525
Баз.Сызган | 10 | 160 | 15.3 | да | 120.6128
Баз.Сызган | 11 | 250 | 14.77 | да | 189.6368
Баз.Сызган | 12 | 500 | 31 | да | 307.05
Баз.Сызган | 13 | 100 | 11 | да | 79.21
Баз.Сызган | 14 | 250 | 18 | да | 182.45
Баз.Сызган | 15 | 100 | 36 | да | 56.96
Баз.Сызган | 16 | 100 | 9 | да | 80.99
Баз.Сызган | 17 | 230 | 10 | да | 184.23
Баз.Сызган | 18 | 400 | 12 | да | 313.28
Баз.Сызган | 19 | 400 | 13 | да | 309.72
Баз.Сызган | 21 | 250 | 4 | да | 213.6
Баз.Сызган | 22 | 800 | 29 | да | 505.52
Баз.Сызган | 23 | 400 | 28 | да | 256.32
Баз.Сызган | 25 | 160 | 24 | да | 108.224
Глотовка | ГКТП№1 | 160 | 48 | да | 74.048
Глотовка | ГКТП№2 | 160 | 38 | да | 88.288
Глотовка | ГКТП№3 | 250 | 27 | да | 162.425
Глотовка | ГКТП№4 | 160 | 26 | да | 105.376
Глотовка | ГКТП№5 | 315 | 15 | да | 238.2975
Глотовка | ГКТП№6 | 100 | 32 | да | 60.52
Глотовка | ГКТП№7 | 160 | 6 | да | 133.856
Глотовка | ГКТП№8 | 100 | 48 | да | 46.28
Глотовка | ГКТП№9 | 100 | 31 | да | 61.41
Глотовка | ГКТП№10 | 100 | 12 | да | 78.32
Note on C24: ТМ-1
Note on C61: ТМ1
Note on C62: ТМ1