## Лист1
Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Наличие/отсутствие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, да/нет | Текущий объем свободной мощности, кВт
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-1 | 250 | 0.38 | да | 221.8
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-2 | 250 | 0.56 | да | 218
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-3 | 250 | 4.7 | да | 212.04
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-4 | 250 | 2 | да | 217.5
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-5 | 250 | 0 | да | 222.5
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-6 | 250 | 0.8 | да | 220.6
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-7 | 250 | 0 | да | 222.5
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1265 | 250 | 47.7975 | да | 116.1506
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1266 | 160 | 67.7475 | да | 45.9276
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1267 | 400 | 63.2 | да | 131.008
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1351 | 100 | 121.05 | нет | -18.7345
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1361 | 250 | 41.12 | да | 131.008
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1269 | 100 | 10 | да | 80.1
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1684 | 100 | 77.2475 | да | 20.2497
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1584 | 100 | 53.4975 | да | 41.3872
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1587 | 160 | 54.4475 | да | 64.8668
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1591 | 100 | 12.6475 | да | 77.7437
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1586 | 100 | 42.0975 | да | 51.5332
Ульяновский район, с. Ивановка | ТП-1164 | 400 | 20.2475 | да | 283.9189
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1321 | 100 | 34.4975 | да | 58.2972
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1131 | 30 | 19.2975 | да | 21.5476
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1098 | 250 | 62.9975 | да | 82.3306
Ульяновский район, с. Н.Урень | ТП-1090 | 160 | 16.4475 | да | 118.9788
Ульяновский район, ст.Лаишевка | ТП-1735 | 160 | 34.4975 | да | 93.2756
Ульяновский район, с. Салмановка | ТП-1683 | 560 | 15.6501 | да | 420.4
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1502 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1725 | 500 | 41.1475 | да | 261.8936
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1658 | 630 | 17 | да | 465.381
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1365 | 160 | 16.4475 | да | 118.9788
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1079 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1500 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1739 | 160 | 9.9 | да | 128.3024
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1124 | 160 | 20.2475 | да | 113.5676
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1022 | 160 | 12.1725 | да | 125.0664
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1700 | 160 | 16.4475 | да | 118.9788
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1043 | 400 | 10.7475 | да | 317.7389
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1289 | 400 | 49.6975 | да | 179.0769
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1150 | 100 | 31.7649 | да | 60.7292
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1296 | 100 | 30.6975 | да | 61.6792
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1381 | 400 | 19.7725 | да | 285.6099
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1770 | 100 | 26.4225 | да | 65.484
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1377 | 160 | 78.8624 | да | 30.1
Ульяновский район, с. Плодовый | ТП-1848 | 400 | 24.4663 | да | 268.9
Ульяновский район, с. Шумовка | ТП-47 | 63 | 28.6606 | да | 40
Ульяновский район, с. Тетюшское | ТП-1189 | 160 | 46.6292 | да | 76
Ульяновский район, с. Кукушка | ТП-1576 | 250 | 24.0899 | да | 168.9
Ульяновский район, с. Ундры | ТП-1726 | 160 | 39.993 | да | 85.45
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП-1220 | 250 | 28.7975 | да | 158.4256
г. Ульяновск | ТП-3609 | 100 | 36.3975 | да | 56.6062
р.п. Ишеевка | ТП-1 | 100 | 26.3 | да | 65.593
р.п. Ишеевка | ТП-2 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
р.п. Ишеевка | ТП-3 | 250 | 81.0475 | да | 42.1693
р.п. Ишеевка | ТП-4 | 250 | 70 | да | 66.75
р.п. Ишеевка | ТП-5 | 400 | 68.6975 | да | 111.4369
р.п. Ишеевка | ТП-6 | 100 | 47.3 | да | 46.903
р.п. Ишеевка | ТП-7 | 250 | 72.4975 | да | 61.1931
р.п. Ишеевка | ТП-8 | 250 | 81.0475 | да | 42.1693
р.п. Ишеевка | ТП-9 | 250.32 | 72.8 | да | 60.5975
р.п. Ишеевка | ТП-10 | 250 | 45.8975 | да | 120.3781
р.п. Ишеевка | ТП-11 | 1260 | 24.9975 | да | 841.078
р.п. Ишеевка | ТП-12 | 160 | 10 | да | 128.16
р.п. Ишеевка | ТП-13 | 160 | 5.9975 | да | 133.8596
р.п. Ишеевка | ТП-14 | 160 | 46.8475 | да | 75.6892
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 30.6975 | да | 154.1981
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 21.1 | да | 175.5525
р.п. Ишеевка | ТП-16 | 160 | 41.1475 | да | 83.806
р.п. Ишеевка | ТП-17 | 160 | 15.8 | да | 119.9008
р.п. Ишеевка | ТП-18 | 1260 | 16 | да | 941.976
р.п. Ишеевка | ТП-19 | 1260 | 24.9975 | да | 841.078
р.п. Ишеевка | ТП-20 | 250 | 79.1475 | да | 46.3968
р.п. Ишеевка | ТП-21 | 160 | 8.4 | да | 130.4384
р.п. Ишеевка | ТП-22 | 250 | 24.1 | да | 168.8775
р.п. Ишеевка | ТП-23 | 400 | 20.4 | да | 283.376
р.п. Ишеевка | ТП-24 | 400 | 25.9475 | да | 263.6269
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 19.8 | да | 285.512
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 30.6975 | да | 246.7169
р.п. Ишеевка | ТП-27 | 63 | 21 | да | 44.2953
р.п. Ишеевка | ТП-28 | 250 | 81.9975 | да | 40.0556
р.п. Ишеевка | ТП-29 | 630 | 7.1375 | да | 520.68
р.п. Ишеевка | ТП-30 | 250 | 37.1 | да | 139.9525
р.п. Ишеевка | ТП-31 | 160 | 132.05 | нет | -45.6
р.п. Ишеевка | ТП-32 | 320 | 49.6975 | да | 143.2615
р.п. Ишеевка | ТП-33 | 63 | 32.8 | да | 37.679
р.п. Ишеевка | ТП-34 | 400 | 30.6975 | да | 246.7169
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 48.7475 | да | 182.4589
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 41.7 | да | 207.548
р.п. Ишеевка | ТП-36 | 500 | 64.8975 | да | 156.2061
р.п. Ишеевка | ТП-37 | 160 | 41.1475 | да | 83.806
р.п. Ишеевка | ТП-38 | 160 | 26.8975 | да | 104.098
р.п. Ишеевка | ТП-39 | 400 | 43.6 | да | 200.784
р.п. Ишеевка | ТП-40 | 400 | 41.1475 | да | 209.5149
р.п. Ишеевка | ТП-42 | 250 | 39.2809 | да | 135.1
р.п. Ишеевка | ТП-43 | 250 | 24.9975 | да | 166.8806
р.п. Ишеевка | ТП-44 | 250 | 31.1 | да | 153.3025
п. Сланцевый Рудник | ТП-41 | 250 | 47.7975 | да | 116.1506
р.п. Цильна | 2311 | 400 | 31.6 | да | 243.504
р.п. Цильна | 2316 | 250 | 60.1475 | да | 88.6718
р.п. Цильна | 2339 | 250 | 19.2975 | да | 179.5631
р.п. Цильна | 2340 | 160 | 19.6 | да | 114.4896
р.п. Цильна | 2341 | 250 | 57.2975 | да | 95.0131
р.п. Цильна | 2343 | 400 | 98.1475 | да | 6.5949
р.п. Цильна | 2345 | 160 | 24.0475 | да | 108.1564
р.п. Цильна | 2356 | 250 | 16.4475 | да | 185.9043
р.п. Цильна | 2393 | 400 | 48.7475 | да | 182.4589
р.п. Цильна | 1(потр) | 630 | 17.3975 | да | 463.1522
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2256 | 100 | 42.0975 | да | 51.5332
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2275 | 100 | 5.9975 | да | 83.6622
Цильнинский район,с.Кашинка | 2315 | 63 | 34.4975 | да | 36.7273
c.Б-Нагаткино | 2367 | 100 | 16.1 | да | 74.671
c.Б-Нагаткино | 2368 | 160 | 10.7475 | да | 127.0956
c.Б-Нагаткино | 2369 | 400 | 34.4975 | да | 233.1889
c.Б-Нагаткино | 2370 | 250 | 16.4475 | да | 185.9043
c.Б-Нагаткино | 2371 | 160 | 36.6 | да | 90.2816
c.Б-Нагаткино | 2372 | 400 | 35.4475 | да | 229.8069
c.Б-Нагаткино | 2373 | 630 | 23.5777 | да | 428.5
c.Б-Нагаткино | 2374 | 250 | 42.0975 | да | 128.8331
c.Б-Нагаткино | 2375 | 400 | 36.3 | да | 226.772
c.Б-Нагаткино | 2376 | 250 | 25.9475 | да | 164.7668
c.Б-Нагаткино | 2377 | 400 | 24.9975 | да | 267.0089
c.Б-Нагаткино | 2378 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
c.Б-Нагаткино | 2379 | 400 | 27.8475 | да | 256.8629
c.Б-Нагаткино | 35 | 100 | 19.8 | да | 71.378 | я
c.Б-Нагаткино | 2380 | 400 | 24.7753 | да | 267.8
c.Б-Нагаткино | 2381 | 160 | 26.8975 | да | 104.098
c.Б-Нагаткино | 2382 | 250 | 32.5975 | да | 149.9706
c.Б-Нагаткино | 2383 | 630 | 19.2975 | да | 452.4989
c.Б-Нагаткино | 2384 | 160 | 42.1 | да | 82.4496
c.Б-Нагаткино | 2385 | 160 | 51.5975 | да | 68.9252
c.Б-Нагаткино | 2386 | 250 | 69.6475 | да | 67.5343
c.Б-Нагаткино | 2387 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
c.Б-Нагаткино | 2388 | 160 | 41.1475 | да | 83.806
c.Б-Нагаткино | 2389 | 160 | 21.1 | да | 112.3536
c.Б-Нагаткино | 2390 | 250 | 26.8975 | да | 162.6531
c.Б-Нагаткино | 2391 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
c.Б-Нагаткино | 2392 | 250 | 53.4975 | да | 103.4681
c.Б-Нагаткино | 2396 | 250 | 2 | да | 218
c.Б-Нагаткино | 2394 | 400 | 18.3 | да | 290.852
c.Б-Нагаткино | 2254 | 63 | 9.7975 | да | 50.5765
c.Б-Нагаткино | 2263 | 250 | 21.1975 | да | 175.3356
р.п.Тереньга | 1 | 250 | 16.1 | да | 186.6775
р.п.Тереньга | 2 | 400 | 25.1875 | да | 266.3325
р.п.Тереньга | 3 | 160 | 70.1225 | да | 42.5456
р.п.Тереньга | 4 | 250 | 31.5525 | да | 152.2957
р.п.Тереньга | 5 | 250 | 75.4425 | да | 54.6404
р.п.Тереньга | 6 | 200 | 29.8 | да | 124.956
р.п.Тереньга | 7 | 160 | 47.7025 | да | 74.4716
р.п.Тереньга | 8 | 160 | 36.3975 | да | 90.57
р.п.Тереньга | 9 | 250 | 38.9625 | да | 135.8084
р.п.Тереньга | 10 | 250 | 27.8 | да | 160.645
р.п.Тереньга | 11 | 160 | 38.9625 | да | 86.9174
р.п.Тереньга | 12 | 250 | 39.5325 | да | 134.5402
р.п.Тереньга | 13 | 400 | 22.9075 | да | 274.4493
р.п.Тереньга | 14 | 400 | 47.7975 | да | 185.8409
р.п.Тереньга | 15 | 160 | 70.1225 | да | 42.5456
р.п.Тереньга | 16 | 250 | 27.8 | да | 160.645
р.п.Тереньга | 17 | 400 | 57.2975 | да | 152.0209
р.п.Тереньга | 18 | 100 | 46.6575 | да | 47.4748
р.п.Тереньга | 19 | 250 | 36.3025 | да | 141.7269
р.п.Тереньга | 20 | 160 | 5.9975 | да | 133.8596
р.п.Тереньга | 21 | 100 | 43.9975 | да | 49.8422
р.п.Тереньга | 22 | 100 | 13.7875 | да | 76.7291
р.п.Тереньга | 23 | 160 | 5.9975 | да | 133.8596
р.п.Тереньга | 24 | 160 | 36.3 | да | 90.7088
р.п.Тереньга | 25 | 160 | 58.6275 | да | 58.9144
р.п.Тереньга | 6305 | 160 | 18.3475 | да | 116.2732
р.п.Тереньга | 6333 | 250 | 52.1675 | да | 106.4273
с. Молвино | 26 | 100 | 88.764 | да | 10
с. Федькино | 6052 | 250 | 33.9275 | да | 147.0113
с. Гладчиха | 6047 | 250 | 60.3375 | да | 88.2491
с. Назайкино | 6285 | 100 | 32.2175 | да | 60.3264
г.Сенгилей | №47 | 250 | 27.8475 | да | 160.5393
г.Сенгилей | №38 | 250 | 27.5 | да | 161.3125
г.Сенгилей | ЗТП №3 | 250 | 34.4661 | да | 145.813
г.Сенгилей | №41 | 400 | 53.9766 | да | 163.8433
г.Сенгилей | ЗТП №7 | 400 | 75.927 | да | 85.7
г.Сенгилей | ГКТП №40 | 400 | 40.6644 | да | 211.2346
г.Сенгилей | №42 | 160 | 15.8327 | да | 119.8542
г.Сенгилей | ГКТП №45 | 400 | 33.4501 | да | 236.9175
г.Сенгилей | ТП № 20 | 160 | 49.1 | да | 72.4816
г.Сенгилей | КТП №2 | 250 | 22.0717 | да | 173.3905
г.Сенгилей | ГКТП №1 | 400 | 27.0337 | да | 259.76
г.Сенгилей | ЗТП № 16 | 400 | 36.3796 | да | 226.4886
г.Сенгилей | ЗТП№13 | 250 | 85.242 | да | 32.8366
г.Сенгилей | КТП№42 | 160 | 17.2 | да | 117.9072
г.Сенгилей | ЗТП № 4 | 400 | 56.1384 | да | 156.1475
г.Сенгилей | КТП №5 | 250 | 45.2584 | да | 121.8
г.Сенгилей | КТП №8 | 160 | 54.5888 | да | 64.6656
г.Сенгилей | ЗТП № 10 | 400 | 37.5843 | да | 222.1997
г.Сенгилей | ГКТП №11 | 250 | 53.6736 | да | 103.0763
г.Сенгилей | КТП №18 | 400 | 31.2 | да | 244.928
г.Сенгилей | КТП №19 | 250 | 23.8342 | да | 169.4689
г.Сенгилей | КТП №23 | 250 | 68.7191 | да | 69.6
г.Сенгилей | ГКТП №26 | 250 | 33.3226 | да | 148.3573
г.Сенгилей | КТП №27 | 160 | 56.25 | да | 62.3
г.Сенгилей | КТП №29 | 160 | 12.9 | да | 124.0304
г.Сенгилей | ЗТП № 30 | 180 | 71.9101 | да | 45
г.Сенгилей | ТП№31 | 250 | 27.5856 | да | 161.122
г.Сенгилей | ТП№32 | 160 | 9.8082 | да | 128.4331
г.Сенгилей | ТП№34 | 160 | 19.927 | да | 114.024
г.Сенгилей | ТП№36 | 250 | 26.5306 | да | 163.4694
г.Сенгилей | ТП№39 | 160 | 20.7912 | да | 112.7933
г.Сенгилей | КТП №46 | 250 | 27.7832 | да | 160.6824
г.Сенгилей | КТП №50 | 400 | 21.1351 | да | 280.759
г.Сенгилей | КТП №51 | 160 | 9.1 | да | 129.4416
п.Цемзавод | КТП №1 | 400 | 23.2466 | да | 273.242
п.Цемзавод | КТП №2 | 400 | 25.7145 | да | 264.4563
п.Цемзавод | ЗТП №3 | 400 | 52.5139 | да | 169.0504
п.Цемзавод | ЗТП №5 | 250 | 34.2257 | да | 146.3478
п.Цемзавод | ЗТП №6 | 230 | 69.029 | да | 63.3976
Кучуры | КТП №10 | 400 | 8.145 | да | 327.0038
Новоспасское | 2 | 250 | 23.0975 | да | 171.1081
Новоспасское | 3 | 400 | 21.4 | да | 279.816
Новоспасское | 4 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
Новоспасское | 5 | 100 | 39.2475 | да | 54.0697
Новоспасское | 6 | 160 | 13.5975 | да | 123.0372
Новоспасское | 7 | 400 | 18.3475 | да | 290.6829
Новоспасское | 8 | 250 | 49.3694 | да | 112.6531
Новоспасское | 9 | 400 | 12.8 | да | 310.432
Новоспасское | 10 | 250 | 36.3975 | да | 141.5156
Новоспасское | 12 | 400 | 34.3745 | да | 233.6269
Новоспасское | 13 | 100 | 74.3975 | да | 22.7862
Новоспасское | 14 | 250 | 44.9475 | да | 122.4918
Новоспасское | 15 | 180 | 28.7975 | да | 114.0664
Новоспасское | 17 | 250 | 28.1 | да | 159.9775
Новоспасское | 19 | 100 | 29.7475 | да | 62.5247
Новоспасское | 20 | 400 | 67.7475 | да | 114.8189
Новоспасское | 21 | 250 | 12.6475 | да | 194.3593
Новоспасское | 23 | 400 | 21.9 | да | 278.036
Новоспасское | 24 | 400 | 54.4475 | да | 162.1669
Новоспасское | 25 | 100 | 36.3975 | да | 56.6062
Новоспасское | 26 | 100 | 98.1475 | да | 1.6487
Новоспасское | 30 | 400 | 19.2975 | да | 287.3009
Новоспасское | 32 | 160 | 24.0475 | да | 108.1564
Новоспасское | 33 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
Новоспасское | 34 | 63 | 56.6163 | да | 24.3252
Новоспасское | 35 | 60 | 27.8475 | да | 38.5294
Новоспасское | 36 | 160 | 36.3975 | да | 90.57
Новоспасское | 37 | 250 | 13.1 | да | 193.3525
Новоспасское | 38 | 160 | 65.8475 | да | 48.6332
Новоспасское | 39 | 250 | 38.2975 | да | 137.2881
Новоспасское | 40 | 100 | 22.1475 | да | 69.2887
Новоспасское | 41 | 250 | 44.7941 | да | 122.8331
Новоспасское | 42 | 400 | 34.4975 | да | 233.1889
Новоспасское | 43 | 160 | 50.6475 | да | 70.278
Новоспасское | 45 | 250 | 40.8 | да | 131.72
Новоспасское | 46 | 400 | 26.8975 | да | 260.2449
Новоспасское | 47 | 100 | 10 | да | 80
Новоспасское | 48 | 100 | 17.3975 | да | 73.5162
Новоспасское | 49 | 100 | 21.1975 | да | 70.1342
Новоспасское | 50 | 160 | 45.8975 | да | 77.042
Новоспасское | 52 | 250 | 18.3475 | да | 181.6768
Новоспасское | 53 | 250 | 24.0475 | да | 168.9943
Новоспасское | 54 | 250 | 44.9475 | да | 122.4918
Новоспасское | 55 | 250 | 24.0475 | да | 168.9943
Новоспасское | 56 | 250 | 27.2809 | да | 161.8
Новоспасское | 58 | 400 | 35.4475 | да | 229.8069
Новоспасское | 59 | 250 | 29.7475 | да | 156.3118
Новоспасское | 60 | 630 | 21.1975 | да | 441.8456
Новоспасское | 62 | 63 | 0 | да | 56
Новоспасское | 61 | 100 | 27.8475 | да | 64.2157
Новоспасское | 27 | 160 | 3 | да | 138
Новоспасское | 121п | 250 | 1 | да | 220
Новоспасское | 124 | 250 | 0 | да | 222.5
Новоспасское | 125 | 250 | 0 | да | 222.5
Новоспасское | 11 | 400 | 7 | да | 331
Новоспасское | 44 | 100 | 3 | да | 86.3
Новоспасское | 122п | 250 | 1 | да | 220
Красносельск | 071П | 250 | 16.4475 | да | 185.9043
Ст. Кулатка | 1 | 630 | 21.1975 | да | 441.8456
Ст. Кулатка | 2 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
Ст. Кулатка | 3 | 250 | 43.0475 | да | 126.7193
Ст. Кулатка | 4 | 400 | 21.2 | да | 280.528
Ст. Кулатка | 5 | 400 | 30.6975 | да | 246.7169
Ст. Кулатка | 6 | 400 | 35.4475 | да | 229.8069
Ст. Кулатка | 7 | 63 | 32.5975 | да | 37.7926
Ст. Кулатка | 8 | 250 | 23.0975 | да | 171.1081
Ст. Кулатка | 9 | 250 | 72.4975 | да | 61.1931
Ст. Кулатка | 10 | 250 | 90.5475 | да | 21.0318
Ст. Кулатка | 11 | 160 | 41.1475 | да | 83.806
Ст. Кулатка | 12 | 400 | 22.1475 | да | 277.1549
Ст. Кулатка | 13 | 100 | 9.6 | да | 80.456
Ст. Кулатка | 14 | 160 | 58.0758 | да | 59.7
Ст. Кулатка | 15 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
Ст. Кулатка | 16 | 250 | 37.3475 | да | 139.4018
Ст. Кулатка | 17 | 250 | 37.8374 | да | 138.3118
Ст. Кулатка | 18 | 100 | 47.3 | да | 46.903
Ст. Кулатка | 19 | 400 | 35.3402 | да | 230.1889
Ст. Кулатка | 20 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
Ст. Кулатка | 21 | 250 | 80.0975 | да | 44.2831
Ст. Кулатка | 22 | 400 | 29.252 | да | 251.8629
Ст. Кулатка | 25 | 63 | 6.9475 | да | 52.1745
Ст. Кулатка | 26 | 63 | 32.5975 | да | 37.7926
Ст. Кулатка | 27 | 250 | 43.0475 | да | 126.7193
Ст. Кулатка | 28 | 100 | 10.6 | да | 79.566
Радищево | 20 | 160 | 14.8325 | да | 121.2785
Радищево | 23 | 250 | 40.9575 | да | 131.3696
Радищево | 27 | 160 | 40.7675 | да | 84.3471
Радищево | 30 | 400 | 35.5425 | да | 229.4687
Радищево | 26 | 160 | 14.8325 | да | 121.2785
Радищево | 14 | 160 | 82.9475 | да | 24.2828
Радищево | 16 | 160 | 32.8 | да | 95.6928
Радищево | 17 | 200 | 45.4225 | да | 97.1479
Радищево | 12 | 100 | 64.7075 | да | 31.4103
Радищево | 13 | 160 | 75.0625 | да | 35.511
Радищево | 8 | 250 | 55.7775 | да | 98.3951
Радищево | 42 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
Радищево | 43 | 400 | 33.8325 | да | 235.5563
Радищево | 9 | 250 | 31 | да | 153.525
Радищево | 28 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
Радищево | 25 | 160 | 25.6625 | да | 105.8566
Радищево | 44 | 100 | 41.6225 | да | 51.956
Радищево | 5 | 250 | 69.6475 | да | 67.5343
Радищево | 4 | 250 | 33.2 | да | 148.63
Радищево | 11 | 100 | 45.4225 | да | 48.574
Радищево | 24 | 250 | 31.9325 | да | 151.4502
Радищево | 3 | 160 | 34.6875 | да | 93.005
Радищево | 34 | 250 | 36.3975 | да | 141.5156
Радищево | 36 | 100 | 46.1825 | да | 47.8976
Радищево | 37 | 63 | 10.0825 | да | 50.4167
Радищево | 38 | 100 | 27.4675 | да | 64.5539
Радищево | 1 | 30 | 21.3875 | да | 20.9895
Радищево | 45 | 400 | 14.9275 | да | 302.8581
Радищево | 10 | 100 | 5.9975 | да | 83.6622
Радищево | 41 | 250 | 24.5225 | да | 167.9374
р.п.Павловка | 10 | 250 | 60.1475 | да | 88.6718
р.п.Павловка | 15 | 400 | 44.4 | да | 197.936
р.п.Павловка | 5 | 160 | 76.2975 | да | 33.7524
р.п.Павловка | 6 | 160 | 70.5975 | да | 41.8692
р.п.Павловка | 18 | 160 | 83.0312 | да | 24.1636
р.п.Павловка | 30 | 100 | 5.9975 | да | 83.6622
р.п.Павловка | 9 | 160 | 88.6475 | да | 16.166
р.п.Павловка | 7 | 160 | 85.7975 | да | 20.2244
р.п.Павловка | 29 | 160 | 66.7975 | да | 47.2804
р.п.Павловка | 1 | 250 | 46.8475 | да | 118.2643
р.п.Павловка | 2 | 160 | 63.9475 | да | 51.3388
р.п.Павловка | 13 | 160 | 33.5475 | да | 94.6284
р.п.Павловка | 11 | 250 | 54.4475 | да | 101.3543
р.п.Павловка | 8 | 160 | 61.0975 | да | 55.3972
р.п.Павловка | 4 | 400 | 25.9475 | да | 263.6269
р.п.Павловка | 22 | 400 | 13.5565 | да | 307.7389
р.п.Павловка | 36 | 63 | 5.9975 | да | 52.7072
р.п.Павловка | 24 | 100 | 17.3975 | да | 73.5162
р.п.Павловка | 31 | 250 | 6 | да | 209
р.п.Павловка | 12 | 250 | 15 | да | 184.5
р.п.Павловка | 33 | 100 | 8 | да | 81.88
р.п.Павловка | 35 | 100 | 8.8475 | да | 81.1257
р.п.Павловка | 23 | 250 | 26.8975 | да | 162.6531
р.п. Николаевка | 1 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
р.п. Николаевка | 2 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
р.п. Николаевка | 3 | 63 | 28.7975 | да | 39.9232
р.п. Николаевка | 4 | 250 | 35.4475 | да | 143.6293
р.п. Николаевка | 5 | 400 | 52.5475 | да | 168.9309
р.п. Николаевка | 6 | 400 | 37.3475 | да | 223.0429
р.п. Николаевка | 7 | 160 | 41.3 | да | 83.5888
р.п. Николаевка | 8 | 250 | 9.7975 | да | 200.7006
р.п. Николаевка | 9 | 100 | 23.0975 | да | 68.4432
р.п. Николаевка | 10 | 400 | 32.5975 | да | 239.9529
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 69.6475 | да | 67.5343
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
р.п. Николаевка | 12 | 250 | 43.0475 | да | 126.7193
р.п. Николаевка | 13 | 160 | 34.1 | да | 93.8416
р.п. Николаевка | 14 | 160 | 44.9438 | да | 78.4
р.п. Николаевка | 15 | 160 | 10.8 | да | 127.0208
р.п. Николаевка | 16 | 250 | 19.0864 | да | 180.0328
р.п. Николаевка | 17 | 250 | 41.1475 | да | 130.9468
р.п. Николаевка | 18 | 400 | 25.9475 | да | 263.6269
р.п. Николаевка | 19 | 100 | 24.0475 | да | 67.5977
р.п. Николаевка | 20 | 250 | 30.6975 | да | 154.1981
р.п. Николаевка | 21 | 160 | 40.8 | да | 84.3008
р.п. Николаевка | 22 | 400 | 24.9975 | да | 267.0089
р.п. Николаевка | 23 | 400 | 27.8475 | да | 256.8629
р.п. Николаевка | 24 | 400 | 15.4975 | да | 300.8289
р.п. Николаевка | 26 | 250 | 17.1 | да | 184.4525
р.п. Николаевка | 28 | 400 | 25.9475 | да | 263.6269
р.п. Николаевка | 29 | 250 | 45.8975 | да | 120.3781
р.п. Николаевка | 30 | 100 | 22.8 | да | 68.708
р.п. Николаевка | 31 | 160 | 48.7475 | да | 72.9836
р.п. Николаевка | 32 | 400 | 52.5475 | да | 168.9309
р.п. Николаевка | 33 | 250 | 23.0975 | да | 171.1081
р.п. Николаевка | 34 | 250 | 18.2683 | да | 181.853
р.п. Николаевка | 35 | 250 | 23.0975 | да | 171.1081
р.п. Николаевка | 36 | 250 | 31.6475 | да | 152.0843
р.п. Николаевка | 37 | 250 | 32.5975 | да | 149.9706
р.п. Николаевка | 38 | 100 | 5.9975 | да | 83.6622
р.п. Николаевка | 39 | 250 | 12.4892 | да | 194.7116
р.п. Николаевка | 40 | 100 | 16.4475 | да | 74.3617
р.п. Николаевка | 41 | 250 | 22.7 | да | 171.9925
р.п. Николаевка | 42 | 250 | 50.6475 | да | 109.8093
р.п. Николаевка | 49 | 250 | 10 | да | 200
Николаевский район п. Канадей | 46 | 160 | 19.2975 | да | 114.9204
Николаевский район с. Славкино | 43 | 630 | 17.3975 | да | 463.1522
Николаевский район с. Славкино | 44 | 400 | 14.5475 | да | 304.2109
Николаевский район с. Славкино | 45501 | 100 | 19.2975 | да | 71.8252
Николаевский район с. Славкино | 45321 | 250 | 18.3475 | да | 181.6768
Николаевский район с. Славкино | 45457 | 160 | 38.2975 | да | 87.8644
г. Димитровград | ТП-121 | 400 | 50.6475 | да | 175.6949
г. Димитровград | ТП-16 | 630 | 25.6 | да | 417.1608
г. Димитровград | ТП-169 | 630 | 72.4975 | да | 154.2065
г. Димитровград | ТП-92 | 250 | 62.9975 | да | 82.3306
г. Димитровград | ТП-99 | 250 | 25.3 | да | 166.2075
г. Димитровград | ТП-164 | 400 | 31.1 | да | 245.284
г. Димитровград | ТП-177 | 160 | 47.7975 | да | 74.3364
г. Димитровград | РП-4 | 400 | 31 | да | 245.64
г. Димитровград | РП-8 | 400 | 52.8 | да | 168.032
г. Димитровград | РП-11 | 400 | 72.4975 | да | 97.9089
г. Димитровград | ТП-120 | 160 | 59.1975 | да | 58.1028
г. Димитровград | ТП-1 | 630 | 57.2975 | да | 239.4329
г. Димитровград | ТП-10 | 400 | 79.1475 | да | 74.2349
г. Димитровград | ТП-101 | 100 | 67.7475 | да | 28.7047
г. Димитровград | ТП-102 | 160 | 87.6975 | да | 17.5188
г. Димитровград | ТП-11 | 400 | 88.6475 | да | 40.4149
г. Димитровград | ТП-116 | 160 | 67.7475 | да | 45.9276
г. Димитровград | ТП-122 | 400 | 7 | да | 331.08
г. Димитровград | ТП-125 | 250 | 62.9975 | да | 82.3306
г. Димитровград | ТП-128 | 250 | 67.7475 | да | 71.7618
г. Димитровград | ТП-13 | 315 | 81.9975 | да | 50.47
г. Димитровград | ТП-14 | 400 | 59.1975 | да | 145.2569
г. Димитровград | ТП-15 | 400 | 65.8475 | да | 121.5829
г. Димитровград | ТП-159 | 400 | 40.1975 | да | 212.8969
г. Димитровград | ТП-17 | 630 | 6.3 | да | 525.3759
г. Димитровград | ТП-172 | 630 | 5.9975 | да | 527.072
г. Димитровград | ТП-2 | 250 | 81.9975 | да | 40.0556
г. Димитровград | ТП-20 | 160 | 69.1 | да | 44.0016
г. Димитровград | ТП-201 | 100 | 45.8975 | да | 48.1512
г. Димитровград | ТП-205 | 250 | 53.9 | да | 102.5725
г. Димитровград | ТП-207 | 160 | 67.7475 | да | 45.9276
г. Димитровград | ТП-223 | 400 | 53.4975 | да | 165.5489
г. Димитровград | ТП-28 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
г. Димитровград | ТП-3 | 560 | 49.6975 | да | 250.7077
г. Димитровград | ТП-30 | 160 | 48.7475 | да | 72.9836
г. Димитровград | ТП-4 | 250 | 64.8975 | да | 78.1031
г. Димитровград | ТП-7 | 250 | 76.1441 | да | 53.0793
г. Димитровград | ТП-74 | 250 | 69.6475 | да | 67.5343
г. Димитровград | ТП-75А | 250 | 39.2475 | да | 135.1743
г. Димитровград | ТП-8 | 250 | 91.4975 | да | 18.9181
г. Димитровград | ТП-108 | 630 | 48.7475 | да | 287.3728
г. Димитровград | Тп-160 | 400 | 50.152 | да | 177.4589
г. Димитровград | ТП-173 | 400 | 81.9975 | да | 64.0889
г. Димитровград | ТП-228 | 400 | 29.7475 | да | 250.0989
г. Димитровград | ТП-236 | 400 | 29.7475 | да | 250.0989
г. Димитровград | ТП-239 | 250 | 29.7475 | да | 156.3118
г. Димитровград | РП-3 | 400 | 77.2475 | да | 80.9989
г. Димитровград | РП-6 | 630 | 65.8475 | да | 191.4931
г. Димитровград | РП-7 | 400 | 65.8475 | да | 121.5829
г. Димитровград | ТП-132 | 400 | 63.9475 | да | 128.3469
г. Димитровград | ТП-76 | 250 | 63.9475 | да | 80.2168
г. Димитровград | ТП-109 | 160 | 43.9975 | да | 79.7476
г. Димитровград | ТП -117 | 400 | 34.4975 | да | 233.1889
г. Димитровград | ТП -119 | 250 | 91.4975 | да | 18.9181
г. Димитровград | ТП -12 | 400 | 44 | да | 199.36
г. Димитровград | ТП -163 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
г. Димитровград | ТП-186 | 250 | 81.9975 | да | 40.0556
г. Димитровград | ТП-215 | 400 | 23.0975 | да | 273.7729
г. Димитровград | ТП-22 | 250 | 50.6475 | да | 109.8093
г. Димитровград | Тп-27 | 400 | 7 | да | 331.08
г. Димитровград | ТП -31 А | 160 | 72.4975 | да | 39.1636
г. Димитровград | ТП -56 | 630 | 73.4475 | да | 148.8799
г. Димитровград | ТП- 79 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
г. Димитровград | ТП -89 | 400 | 91.4975 | да | 30.2689
г. Димитровград | ТП-166 | 400 | 79.1475 | да | 74.2349
г. Димитровград | ТП-130 | 400 | 51.6 | да | 172.304
г. Димитровград | ТП-131 | 400 | 60.1475 | да | 141.8749
г. Димитровград | ТП-155 | 630 | 29.7475 | да | 393.9058
г. Димитровград | ТП-181 | 160 | 43.9975 | да | 79.7476
г. Димитровград | ТП-31 | 315 | 24.9975 | да | 210.2695
г. Димитровград | ТП-91 | 400 | 55.5337 | да | 158.3
г. Димитровград | ТП -105 | 250 | 65.8475 | да | 75.9893
г. Димитровград | ТП-146 | 160 | 72.4975 | да | 39.1636
г. Димитровград | ТП-148 | 160 | 43.9975 | да | 79.7476
г. Димитровград | ТП-154 | 400 | 15.4975 | да | 300.8289
г. Димитровград | ТП-162 | 250 | 53.4975 | да | 103.4681
г. Димитровград | ТП-176 | 160 | 20.2475 | да | 113.5676
г. Димитровград | ТП-192 | 160 | 40.2 | да | 85.1552
г. Димитровград | ТП-204 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
г. Димитровград | ТП-206 | 400 | 43.9975 | да | 199.3689
г. Димитровград | ТП-21 | 250 | 91.4975 | да | 18.9181
г. Димитровград | ТП-211 | 400 | 24.9975 | да | 267.0089
г. Димитровград | ТП-224 | 400 | 27.3 | да | 258.812
г. Димитровград | ТП-24 | 250 | 91.4975 | да | 18.9181
г. Димитровград | ТП-246 | 250 | 25.9475 | да | 164.7668
г. Димитровград | ТП-25 | 400 | 48.7475 | да | 182.4589
г. Димитровград | ТП -26 | 400 | 81.9975 | да | 64.0889
г. Димитровград | ТП-60 | 100 | 81.9975 | да | 16.0222
г. Димитровград | ТП-75 | 400 | 15.4975 | да | 300.8289
г. Димитровград | ТП -94 | 100 | 94.3475 | да | 5.0307
г. Димитровград | ТП-183 | 400 | 60.1475 | да | 141.8749
г. Димитровград | ТП-230 | 400 | 40.1 | да | 213.244
г. Димитровград | ТП-233 | 630 | 48.7475 | да | 287.3728
г. Димитровград | РП-2 | 400 | 32.5975 | да | 239.9529
г. Димитровград | ТП-118 | 630 | 64.8975 | да | 196.8197
г. Димитровград | ТП-144 | 160 | 34.4975 | да | 93.2756
г. Димитровград | ТП-180 | 250 | 81.9975 | да | 40.0556
г. Димитровград | ТП-49 | 400 | 70.5975 | да | 104.6729
г. Димитровград | ТП-52 | 400 | 85.7975 | да | 50.5609
г. Димитровград | ТП-57 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
г. Димитровград | ТП-85 | 400 | 6.9 | да | 331.436
г. Димитровград | ТП-86 | 400 | 81.0475 | да | 67.4709
г. Димитровград | ТП-88 | 400 | 85.6742 | да | 51
г. Димитровград | ТП-97 | 630 | 50.6475 | да | 276.7195
г. Димитровград | ТП-96 | 250 | 5.9975 | да | 209.1556
г. Димитровград | РП-12 | 630 | 42.0975 | да | 324.6593
г. Димитровград | ТП-213 | 630 | 34.4975 | да | 367.2725
г. Димитровград | ТП-100 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
г. Димитровград | ТП-103 | 320 | 25.6 | да | 211.8912
г. Димитровград | ТП-106 | 250 | 5.9975 | да | 209.1556
г. Димитровград | ТП-112 | 400 | 79.1475 | да | 74.2349
г. Димитровград | ТП-114 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
г. Димитровград | ТП-124 | 315 | 57.2975 | да | 119.7165
г. Димитровград | ТП-126 | 250 | 91.4975 | да | 18.9181
г. Димитровград | ТП-133 | 400 | 63.9475 | да | 128.3469
г. Димитровград | ТП-138 | 400 | 26.9 | да | 260.236
г. Димитровград | ТП-134 | 400 | 50.6475 | да | 175.6949
г. Димитровград | ТП-139 | 400 | 53.4975 | да | 165.5489
г. Димитровград | ТП-140 | 250 | 18.3475 | да | 181.6768
г. Димитровград | ТП-141 | 160 | 25.8 | да | 105.6608
г. Димитровград | ТП-143 | 160 | 31.6475 | да | 97.334
г. Димитровград | ТП-150 | 320 | 60.1475 | да | 113.4999
г. Димитровград | ТП-156 | 156 | 81.9975 | да | 24.9947
г. Димитровград | ТП-158 | 250 | 55.3975 | да | 99.2406
г. Димитровград | ТП- 161 | 400 | 53.4975 | да | 165.5489
г. Димитровград | ТП-167 | 400 | 64.8975 | да | 124.9649
г. Димитровград | ТП-174 | 400 | 51.5975 | да | 172.3129
г. Димитровград | ТП-178 | 320 | 60.1475 | да | 113.4999
г. Димитровград | ТП-195 | 400 | 59.1975 | да | 145.2569
г. Димитровград | ТП-243 | 630 | 21 | да | 442.953
г. Димитровград | ТП-265 | 250 | 46.8475 | да | 118.2643
г. Димитровград | ТП-39 | 400 | 52.5475 | да | 168.9309
г. Димитровград | ТП-41 | 400 | 78.5674 | да | 76.3
г. Димитровград | ТП-44 | 400 | 64.8975 | да | 124.9649
г. Димитровград | ТП-51 | 400 | 87.6975 | да | 43.7969
г. Димитровград | ТП-66 | 100 | 53.4975 | да | 41.3872
г. Димитровград | ТП-67 | 160 | 44.9475 | да | 78.3948
г. Димитровград | ТП-71 | 160 | 38.2975 | да | 87.8644
г. Димитровград | ТП-245 | 160 | 48.7475 | да | 72.9836
г. Димитровград | ТП-98 | 100 | 35.6 | да | 57.316
г. Димитровград | РП-10 | 320 | 83.8975 | да | 45.8599
г. Димитровград | РП-9 | 63 | 24.9975 | да | 42.0539
г. Димитровград | РП-5 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
г. Димитровград | ТП-111 | 250 | 53.4975 | да | 103.4681
г. Димитровград | ТП-113 | 250 | 89.5975 | да | 23.1456
г. Димитровград | ТП-115 | 400 | 56.3475 | да | 155.4029
г. Димитровград | ТП-136 | 160 | 34.4975 | да | 93.2756
г. Димитровград | ТП-147 | 63 | 34.4975 | да | 36.7273
г. Димитровград | ТП-151 | 250 | 44.8 | да | 122.82
г. Димитровград | ТП-152 | 250 | 5.9975 | да | 209.1556
г. Димитровград | ТП-168 | 400 | 52.5475 | да | 168.9309
г. Димитровград | ТП-179 | 63 | 53.4975 | да | 26.074
г. Димитровград | ТП-216 | 630 | 39.2475 | да | 340.6393
г. Димитровград | ТП-250 | 400 | 72.4975 | да | 97.9089
г. Димитровград | ТП-32 | 400 | 48.7 | да | 182.628
г. Димитровград | ТП-33 | 400 | 43.9975 | да | 199.3689
г. Димитровград | ТП-35 | 400 | 94.3475 | да | 20.1229
г. Димитровград | ТП-40 | 250 | 40.1975 | да | 133.0606
г. Димитровград | ТП-45 | 630 | 34.4975 | да | 367.2725
г. Димитровград | ТП-46 | 320 | 60.1475 | да | 113.4999
г. Димитровград | ТП-53 | 250 | 76.2975 | да | 52.7381
г. Димитровград | ТП-59 | 400 | 62.9975 | да | 131.7289
г. Димитровград | ТП-61 | 250 | 31.1 | да | 153.3025
г. Димитровград | ТП-65 | 400 | 55.3975 | да | 158.7849
г. Димитровград | ТП-82 | 250 | 52.5475 | да | 105.5818
г. Димитровград | ТП-82 А | 400 | 39.4 | да | 215.736
г. Димитровград | ТП-64 | 400 | 94.3475 | да | 20.1229
г. Димитровград | ТП-107 | 160 | 86.7475 | да | 18.8716
г. Димитровград | ТП-127 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
г. Димитровград | ТП-142 | 160 | 34.4975 | да | 93.2756
г. Димитровград | ТП-145 | 160 | 72.4975 | да | 39.1636
г. Димитровград | ТП-149 | 100 | 5.9975 | да | 83.6622
г. Димитровград | ТП-218 | 400 | 24.9975 | да | 267.0089
г. Димитровград | ТП-227 | 160 | 53.4975 | да | 66.2196
г. Димитровград | ТП-244 | 250 | 81.9975 | да | 40.0556
г. Димитровград | ТП-256 | 400 | 62.9975 | да | 131.7289
г. Димитровград | ТП-37 | 160 | 34.4975 | да | 93.2756
г. Димитровград | ТП-47 | 160 | 52.5475 | да | 67.5724
г. Димитровград | ТП-63 | 630 | 43.9975 | да | 314.006
г. Димитровград | ТП-68 | 180 | 21.2 | да | 126.2376
г. Димитровград | ТП-78 | 160 | 62.9975 | да | 52.6916
г. Димитровград | ТП-80 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
г. Димитровград | ТП-81 | 630 | 34.4975 | да | 367.2725
г. Димитровград | ТП-9 | 250 | 72.4975 | да | 61.1931
г. Димитровград | ТП-90 | 160 | 22.1475 | да | 110.862
г. Димитровград | ТП-93 | 160 | 91.4975 | да | 12.1076
г. Димитровград | 274 | 100 | 20 | да | 71.2
г. Димитровград | 275 | 400 | 5 | да | 338.2
г. Димитровград | 276 | 250 | 10 | да | 200
г. Димитровград | 277 | 400 | 6 | да | 334
г. Димитровград | 278 | 400 | 4 | да | 342.4
г. Димитровград | 270 | 2х400 | 7 | да | 656
г. Димитровград | 272 | 2х630 | 10 | да | 1009.2
г. Димитровград | ТП-137 | 250 | 99.3258 | да | 1.5
Мелекесский район,с.Тиинск | 1547 | 250 | 6.9475 | да | 207.0418
Мелекесский район,с.Тиинск | 1586 | 100 | 33.5475 | да | 59.1427
Мелекесский район,с.Тиинск | 1570 | 160 | 15.4975 | да | 120.3316
Мелекесский район,с.Р.Мелекесс | 1310 | 400 | 20.2475 | да | 283.9189
Мелекесский район,с.Сабакаево | 1023 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
Мелекесский район, с.Мулловка | 1539 | 160 | 18.3475 | да | 116.2732
Мелекесский район, с.Мулловка | 1618 | 160 | 28.7975 | да | 101.3924
Мелекесский район, с.Мулловка | 2 | 250 | 41.1475 | да | 130.9468
Мелекесский район, с.Мулловка | 1292 | 100 | 25.9475 | да | 65.9067
Мелекесский район, с.Мулловка | 4 | 100 | 21.1975 | да | 70.1342
Мелекесский район, с.Мулловка | 3 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
Мелекесский район, с.Мулловка | 5 | 1000 | 13.5975 | да | 768.9823
Н.Майна | 1078 | 400 | 20.2475 | да | 283.9189
Н.Майна | 1078 | 250 | 5.9975 | да | 209.1556
Н.Майна | 1021 | 63 | 43.9975 | да | 31.4006
Н.Майна | 1511 | 630 | 17.3975 | да | 463.1522
Н.Майна | 1511 | 630 | 8 | да | 515.844
Н.Майна | 1002 | 400 | 48.7475 | да | 182.4589
Н.Майна | 1002 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
Н.Майна | 1567 | 400 | 39.2475 | да | 216.2789
Н.Майна | 1567 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
Н.Майна | 1003 | 315 | 58.2475 | да | 117.0531
Новая Малыкла | 4212 | 160 | 5.9975 | да | 133.8596
Новая Малыкла | 4276 | 250 | 6.9475 | да | 207.0418
Новая Малыкла | 4209 | 250 | 39.2475 | да | 135.1743
Новая Малыкла | 4122 | 250 | 30 | да | 155.75
Новая Малыкла | 4025 | 100 | 72.4975 | да | 24.4772
Новая Малыкла | 4053 | 100 | 9.7975 | да | 80.2802
Новая Малыкла | 4015 | 250 | 12.6475 | да | 194.3593
Новая Малыкла | 4007 | 250 | 27.8475 | да | 160.5393
Новая Малыкла | 4206 | 100 | 16.4475 | да | 74.3617
Новая Малыкла | 4020 | 400 | 24.9975 | да | 267.0089
Новая Малыкла | 4021 | 63 | 16.4475 | да | 46.8479
Новая Малыкла | 4223 | 160 | 17.3975 | да | 117.626
Новая Малыкла | 4013 | 100 | 70.0138 | да | 26.6877
Новая Малыкла | 4027 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
с.Новочеремшанск | 4110 | 100 | 57.2975 | да | 38.0052
с.Новочеремшанск | 4111 | 100 | 34.4975 | да | 58.2972
с.Новочеремшанск | 4101 | 100 | 48.7475 | да | 45.6147
с.Новочеремшанск | 4122 | 160 | 42.0975 | да | 82.4532
с.Новочеремшанск | 4142 | 160 | 29.7475 | да | 100.0396
с.Новочеремшанск | 4143 | 100 | 34.4975 | да | 58.2972
с.Новочеремшанск | 4210 | 100 | 26.8975 | да | 65.0612
с.Новочеремшанск | 4121 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
с.Новочеремшанск | 4105 | 100 | 42.0975 | да | 51.5332
с.Новочеремшанск | 4104 | 250 | 61.975 | да | 84.6056
с.Новочеремшанск | 4171 | 100 | 48.7475 | да | 45.6147
с.Новочеремшанск | 4119 | 630 | 15.4975 | да | 473.8055
с.Новочеремшанск | 4102 | 160 | 42.0975 | да | 82.4532
с.Новочеремшанск | 4109 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
с.Новочеремшанск | 4112 | 100 | 17.3975 | да | 73.5162
с.Новочеремшанск | 4117 | 400 | 7.8975 | да | 327.8849
р.п.Чедаклы | 21 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
р.п.Чердаклы | 23 | 100 | 15.4975 | да | 75.2072
р.п.Чердаклы | 28 | 250 | 24.9975 | да | 166.8806
р.п.Чердаклы | 34 | 250 | 10.7475 | да | 198.5868
р.п.Чердаклы | 37 | 63 | 24.9975 | да | 42.0539
р.п.Чердаклы | 9 | 315 | 20.2475 | да | 223.5861
р.п.Чердаклы | 11 | 250 | 24.9975 | да | 166.8806
р.п.Чердаклы | 12 | 250 | 29.7475 | да | 156.3118
р.п.Чердаклы | 36 | 250 | 16.3 | да | 186.2325
р.п.Чердаклы | 39 | 250 | 74.4891 | да | 56.7618
р.п.Чердаклы | 30 | 630 | 43.9975 | да | 314.006
р.п.Чердаклы | 32 | 63 | 53.4975 | да | 26.074
р.п.Чердаклы | 33 | 250 | 48.7475 | да | 114.0368
р.п.Чердаклы | 5 | 250 | 53.4975 | да | 103.4681
р.п.Чердаклы | 7 | 400 | 34.9 | да | 231.756
р.п.Чердаклы | 40 | 400 | 67.7475 | да | 114.8189
р.п.Чердаклы | 2 | 250 | 72.4975 | да | 61.1931
р.п.Чердаклы | 3 | 400 | 36.4638 | да | 226.1889
р.п.Чердаклы | 4 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
р.п.Чердаклы | 26 | 100 | 72.4975 | да | 24.4772
р.п.Чердаклы | 27 | 100 | 81.9975 | да | 16.0222
р.п.Чердаклы | 1 | 250 | 62.9975 | да | 82.3306
р.п.Чердаклы | 10 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
р.п.Чердаклы | 18 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
р.п.Чердаклы | 19 | 160 | 62.9975 | да | 52.6916
р.п.Чердаклы | 24 | 250 | 49.3 | да | 112.8075
р.п.Чердаклы | 25 | 400 | 20.2475 | да | 283.9189
р.п.Чердаклы | 14 | 320 | 43.9975 | да | 159.4951
р.п.Чердаклы | 15 | 250 | 62.9975 | да | 82.3306
р.п.Чердаклы | 17 | 100 | 91.4975 | да | 7.5672
р.п.Чердаклы | 38 | 160 | 10 | да | 128.2
р.п.Чердаклы | 41 | 100 | 43.9975 | да | 49.8422
р.п. Мирный | 43 | 250 | 16.3 | да | 186.2325
р.п.Карсун | ГКТП №1 | 315 | 36.3975 | да | 178.3096
р.п.Карсун | ГКТП №2 | 250 | 67.7475 | да | 71.7618
р.п.Карсун | ГКТП №3 | 160 | 43.9975 | да | 79.7476
р.п.Карсун | ЗТП №4 | 250 | 53.4975 | да | 103.4681
р.п.Карсун | ГКТП №5 | 250 | 51.5975 | да | 107.6956
р.п.Карсун | ГКТП №6 | 400 | 62.9975 | да | 131.7289
р.п.Карсун | ЗТП №7 | 360 | 47.7975 | да | 167.2568
р.п.Карсун | КТП№8 | 250 | 39.9 | да | 133.7225
р.п.Карсун | ГКТП №9 | 200 | 34.4975 | да | 116.5944
р.п.Карсун | ЗТП№10 | 400 | 58.2475 | да | 148.6389
р.п.Карсун | ЗТП №11 | 250 | 48.7475 | да | 114.0368
р.п.Карсун | ЗТП №12 | 250 | 31.6475 | да | 152.0843
р.п.Карсун | ЗТП №13 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
р.п.Карсун | ТП№14 | 160 | 56.3475 | да | 62.1612
р.п.Карсун | ЗТП№15 | 250 | 65.2 | да | 77.43
р.п.Карсун | ЗТП№18 | 400 | 43.9975 | да | 199.3689
р.п.Карсун | ГКТП№19 | 400 | 60.1475 | да | 141.8749
р.п.Карсун | КТП № 20 | 160 | 62.9975 | да | 52.6916
р.п.Карсун | ГКТП№21 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
р.п.Карсун | ЗТП №22 | 250 | 68.6975 | да | 69.6481
р.п.Карсун | ТП № 23 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
р.п.Карсун | ТП № 24 | 250 | 42.3936 | да | 128.1743
р.п.Карсун | ТП № 25 | 400 | 40.652 | да | 211.2789
р.п.Карсун | ТП № 26 | 250 | 39.2475 | да | 135.1743
р.п.Карсун | ТП № 27 | 250 | 32.5975 | да | 149.9706
р.п.Карсун | ТП № 29 | 100 | 53.4975 | да | 41.3872
р.п.Карсун | ТП № 30 | 160 | 36.3975 | да | 90.57
р.п.Карсун | ТП № 31 | 250 | 47.2 | да | 117.48
р.п.Карсун | ТП № 32 | 400 | 24.9975 | да | 267.0089
р.п.Карсун | ТП № 33 | 160 | 99.0871 | да | 1.3
р.п.Карсун | ТП № 34 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
р.п.Карсун | ТП № 35 | 250 | 45.8975 | да | 120.3781
р.п.Карсун | ТП № 36 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
р.п.Карсун | ТП № 37 | 160 | 37.3475 | да | 89.2172
р.п.Карсун | ТП № 38 | 250 | 40.3 | да | 132.8325
р.п.Карсун | ТП № 39 | 100 | 43.9975 | да | 49.8422
р.п.Карсун | ЗТП № 40 | 250 | 58.2475 | да | 92.8993
Карсунский р-он, р.п. Языково | 1 | 160 | 35.4475 | да | 91.9228
Карсунский р-он, р.п. Языково | 2 | 250 | 40.1975 | да | 133.0606
Карсунский р-он, р.п. Языково | 4 | 400 | 33.5475 | да | 236.5709
Карсунский р-он, р.п. Языково | 5 | 250 | 14.5475 | да | 190.1318
Карсунский р-он, р.п. Языково | 6 | 400 | 26.8975 | да | 260.2449
Карсунский р-он, р.п. Языково | 7 | 400 | 13.6 | да | 307.584
Карсунский р-он, р.п. Языково | 8 | 250 | 29.7475 | да | 156.3118
Карсунский р-он, р.п. Языково | 9 | 250 | 24.9975 | да | 166.8806
Карсунский р-он, р.п. Языково | 10 | 160 | 34.4975 | да | 93.2756
Карсунский р-он, р.п. Языково | 11 | 160 | 51.5975 | да | 68.9252
Карсунский р-он, р.п. Языково | 12 | 160 | 60.1475 | да | 56.75
Карсунский р-он, р.п. Языково | 13 | 250 | 5.9975 | да | 209.1556
Карсунский р-он, р.п. Языково | 14 | 250 | 14.5475 | да | 190.1318
Карсунский р-он, р.п. Языково | 15 | 250 | 6.9475 | да | 207.0418
р.п. Майна | №1 | 100 | 15.4975 | да | 75.2072
р.п. Майна | №2 | 400 | 24.9975 | да | 267.0089
р.п. Майна | №3 | 160 | 18.3475 | да | 116.2732
р.п. Майна | №5 | 160 | 32.5975 | да | 95.9812
р.п. Майна | №6 | 250 | 32.5975 | да | 149.9706
р.п. Майна | №7 | 250 | 12.6475 | да | 194.3593
р.п. Майна | №8 | 250 | 33.5475 | да | 147.8568
р.п. Майна | №9 | 250 | 33.5475 | да | 147.8568
р.п. Майна | №11 | 400 | 34.4975 | да | 233.1889
р.п. Майна | №15 | 100 | 29.7475 | да | 62.5247
р.п. Майна | №16 | 250 | 33.5475 | да | 147.8568
р.п. Майна | №17 | 250 | 25.9475 | да | 164.7668
р.п. Майна | №18 | 250 | 29.7475 | да | 156.3118
р.п. Майна | №19 | 100 | 32.5975 | да | 59.9882
р.п. Майна | №20 | 200 | 13.5975 | да | 153.7964
р.п. Майна | №21 | 250 | 27.8475 | да | 160.5393
р.п. Майна | №22 | 630 | 23.0975 | да | 431.1923
р.п. Майна | №23 | 160 | 22.1475 | да | 110.862
р.п. Майна | №24 | 400 | 42.0975 | да | 206.1329
р.п. Майна | №25 | 160 | 16.4475 | да | 118.9788
р.п. Майна | №26 | 250 | 13.7758 | да | 191.8488
р.п. Майна | №27 | 400 | 29.7475 | да | 250.0989
р.п. Майна | №28 | 400 | 7.1 | да | 330.724
р.п. Майна | №29 | 400 | 65.8475 | да | 121.5829
р.п. Майна | №30 | 250 | 48.0936 | да | 115.4918
р.п. Майна | №31 | 250 | 22.1475 | да | 173.2218
р.п. Майна | №32 | 160 | 45.8975 | да | 77.042
р.п. Майна | №35 | 160 | 14.5 | да | 121.752
р.п. Майна | №36 | 400 | 8.7186 | да | 324.9617
р.п. Майна | №38 | 100 | 12.1399 | да | 78.1955
р.п. Майна | №40 | 250 | 33.5475 | да | 147.8568
р.п. Майна | №41 | 160 | 17.3975 | да | 117.626
р.п. Майна | №42 | 200 | 34.4975 | да | 116.5944
р.п. Майна | №44 | 250 | 61.0975 | да | 86.5581
Майнский район, с.Игнатовка | №2 | 100 | 30.6975 | да | 61.6792
Майнский район, с.Игнатовка | №3 | 160 | 25.9475 | да | 105.4508
Майнский район, с.Игнатовка | №4 | 250 | 26.8975 | да | 162.6531
Майнский район, с.Игнатовка | №5 | 63 | 10.7475 | да | 50.0439
Майнский район, с.Игнатовка | №6 | 160 | 14.5475 | да | 121.6844
Майнский район, с.Игнатовка | №7 | 250 | 36.3975 | да | 141.5156
Майнский район, с.Игнатовка | №8 | 250 | 33.5475 | да | 147.8568
Майнский район, с.Игнатовка | №9 | 400 | 27.3 | да | 258.812
Майнский район, с.Игнатовка | №10 | 160 | 9.0081 | да | 129.5725
Майнский район, с.Игнатовка | №11 | 250 | 30.6975 | да | 154.1981
Майнский район, с.Игнатовка | №12 | 100 | 10.7475 | да | 79.4347
Майнский район, с.Тагай | №1/5494 | 100 | 52.5475 | да | 42.2327
Майнский район, с.Тагай | №2/5279 | 100 | 44.8 | да | 49.8422
Майнский район, с.Тагай | №3/5462 | 160 | 46.8475 | да | 75.6892
Майнский район, с.Тагай | №4/5473 | 160 | 44.9475 | да | 78.3948
Майнский район, с.Тагай | №5/5448 | 400 | 8.8475 | да | 324.5029
Майнский район, с.Тагай | №6/5471 | 250 | 40.1975 | да | 133.0606
Майнский район, с.Тагай | №7/5469 | 400 | 15.4975 | да | 300.8289
Майнский район, с.Тагай | №8/5470 | 100 | 34.4975 | да | 58.2972
Майнский район, с.Тагай | №9/5490 | 250 | 15.4975 | да | 188.0181
Майнский район, с.Тагай | №10/5490 | 250 | 33.5475 | да | 147.8568
Майнский район, с.Тагай | №11/5543 | 250 | 20.2475 | да | 177.4493
р.п. Вешкайма | 1 | 160 | 43.9975 | да | 79.7476
р.п. Вешкайма | 2 | 400 | 22.9 | да | 274.476
р.п. Вешкайма | 3 | 400 | 50.4835 | да | 176.2789
р.п. Вешкайма | 4 | 160 | 40.1975 | да | 85.1588
р.п. Вешкайма | 5 | 400 | 37.3475 | да | 223.0429
р.п. Вешкайма | 6 | 160 | 45.8975 | да | 77.042
р.п. Вешкайма | 7 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
р.п. Вешкайма | 8 | 160 | 40.1975 | да | 85.1588
р.п. Вешкайма | 9 | 400 | 23.0975 | да | 273.7729
р.п. Вешкайма | 10 | 400 | 31.6475 | да | 243.3349
р.п. Вешкайма | 11 | 630 | 34.4975 | да | 367.2725
р.п. Вешкайма | 12 | 100 | 28.7975 | да | 63.3702
р.п. Вешкайма | 13 | 400 | 32.5975 | да | 239.9529
р.п. Вешкайма | 14 | 100 | 30.6975 | да | 61.6792
р.п. Вешкайма | 15 | 400 | 22.1475 | да | 277.1549
р.п. Вешкайма | 16 | 160 | 32.5975 | да | 95.9812
р.п. Вешкайма | 17 | 100 | 25.9475 | да | 65.9067
р.п. Вешкайма | 18 | 250 | 56.4391 | да | 96.9231
р.п. Вешкайма | 19 | 400 | 22.1475 | да | 277.1549
р.п. Вешкайма | 20 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
р.п. Вешкайма | 21 | 250 | 40.1975 | да | 133.0606
р.п. Вешкайма | 22 | 400 | 34.3335 | да | 233.7729
р.п. Вешкайма | 23 | 250 | 60.1475 | да | 88.6718
р.п. Вешкайма | 24 | 400 | 17.3975 | да | 294.0649
р.п. Вешкайма | 25 | 250 | 21.1975 | да | 175.3356
рп. Чуфарово | ГКТП №1 | 160 | 16.3655 | да | 119.0956
рп. Чуфарово | КТП №2 | 63 | 64.8975 | да | 19.682
рп. Чуфарово | КТП №3 | 250 | 34.4975 | да | 145.7431
рп. Чуфарово | КТП №4 | 100 | 19.2975 | да | 71.8252
рп. Чуфарово | КТП №5 | 100 | 5.9975 | да | 83.6622
рп. Чуфарово | КТП №6 | 630 | 16.4475 | да | 468.4789
рп. Чуфарово | КТП №7 | 160 | 19.2975 | да | 114.9204
рп. Чуфарово | ЗТП №8 | 400 | 13.5975 | да | 307.5929
рп. Чуфарово | КТП №9 | 630 | 12.6475 | да | 489.7855
рп. Чуфарово | КТП №10 | 400 | 15.4975 | да | 300.8289
рп. Чуфарово | КТП №12 | 250 | 29.7475 | да | 156.3118
рп. Чуфарово | КТП №13 | 100 | 17.8725 | да | 73.0935
рп. Чуфарово | КТП №14 | 63 | 32.5975 | да | 37.7926
рп. Чуфарово | КТП №15 | 400 | 29.7475 | да | 250.0989
рп. Чуфарово | КТП №17 | 160 | 11.6975 | да | 125.7428
р.п.Сурское | 01 | 160 | 50.8427 | да | 70
р.п.Сурское | 02 | 400 | 25.452 | да | 265.3909
р.п.Сурское | 03 | 250 | 51.5975 | да | 107.6956
р.п.Сурское | 04 | 250 | 24.0475 | да | 168.9943
р.п.Сурское | 05 | 160 | 37.3475 | да | 89.2172
р.п.Сурское | 06 | 250 | 32.5975 | да | 149.9706
р.п.Сурское | 07 | 250 | 50.0447 | да | 111.1506
р.п.Сурское | 08 | 400 | 9.7975 | да | 321.1209
р.п.Сурское | 09 | 160 | 43.9975 | да | 79.7476
р.п.Сурское | 10 | 160 | 52.5475 | да | 67.5724
р.п.Сурское | 11 | 250 | 33.5475 | да | 147.8568
р.п.Сурское | 12 | 100 | 61.0975 | да | 34.6232
р.п.Сурское | 43 | 160 | 37.3475 | да | 89.2172
р.п.Сурское | 14 | 250 | 35.4475 | да | 143.6293
р.п.Сурское | 15 | 250 | 11.6975 | да | 196.4731
р.п.Сурское | 16 | 100 | 19.2975 | да | 71.8252
р.п.Сурское | 17 | 63 | 29.7475 | да | 39.3906
р.п.Сурское | 19 | 250 | 53.4975 | да | 103.4681
р.п.Сурское | 20 | 160 | 34.4975 | да | 93.2756
р.п.Сурское | 21 | 250 | 56.7458 | да | 96.2406
р.п.Сурское | 22 | 250 | 39.2475 | да | 135.1743
р.п.Сурское | 23 | 100 | 18.3475 | да | 72.6707
р.п.Сурское | 25 | 250 | 24.9975 | да | 166.8806
р.п.Сурское | 26 | 160 | 26.8975 | да | 104.098
р.п.Сурское | 27 | 200 | 28.7975 | да | 126.7404
р.п.Сурское | 28 | 400 | 15.4975 | да | 300.8289
р.п.Сурское | 30 | 100 | 36.3975 | да | 56.6062
р.п.Сурское | 31 | 160 | 13.5975 | да | 123.0372
р.п.Сурское | 33 | 160 | 26.8975 | да | 104.098
р.п.Сурское | 34 | 400 | 21.1975 | да | 280.5369
г.Барыш | 1 | 400 | 29.7475 | да | 250.0989
г.Барыш | 2 | 400 | 30.6975 | да | 246.7169
г.Барыш | 3 | 400 | 42.0975 | да | 206.1329
г.Барыш | 4 | 250 | 15.4975 | да | 188.0181
г.Барыш | 5 | 200 | 28.7975 | да | 126.7404
г.Барыш | 6 | 250 | 27.8475 | да | 160.5393
г.Барыш | 7 | 100 | 41.1475 | да | 52.3787
г.Барыш | 8 | 250 | 45.8975 | да | 120.3781
г.Барыш | 9 | 160 | 14.5475 | да | 121.6844
г.Барыш | 10 | 250 | 50.6475 | да | 109.8093
г.Барыш | 11 | 400 | 24.9975 | да | 267.0089
г.Барыш | 12 | 160 | 55.3975 | да | 63.514
г.Барыш | 13 | 250 | 37.3475 | да | 139.4018
г.Барыш | 14 | 160 | 40.1975 | да | 85.1588
г.Барыш | 15 | 250 | 48.7475 | да | 114.0368
г.Барыш | 16 | 400 | 21.1975 | да | 280.5369
г.Барыш | 17 | 100 | 43.9975 | да | 49.8422
г.Барыш | 18 | 200 | 67.5014 | да | 57.8475
г.Барыш | 19 | 160 | 27.8475 | да | 102.7452
г.Барыш | 20 | 100 | 12.6475 | да | 77.7437
г.Барыш | 21 | 320 | 21.1975 | да | 224.4295
г.Барыш | 22 | 800 | 17.3975 | да | 588.1298
г.Барыш | 23 | 100 | 23.0975 | да | 68.4432
г.Барыш | 24 | 250 | 27.8475 | да | 160.5393
г.Барыш | 25 | 1030 | 14.5475 | да | 783.3431
г.Барыш | 26 | 250 | 32.5975 | да | 149.9706
г.Барыш | 27 | 250 | 18.3475 | да | 181.6768
г.Барыш | 28 | 800 | 23.0975 | да | 547.5458
г.Барыш | 29 | 160 | 59.1975 | да | 58.1028
г.Барыш | 30 | 40 | 30.6975 | да | 24.6717
г.Барыш | 31 | 160 | 15.4975 | да | 120.3316
г.Барыш | 32 | 160 | 20.257 | да | 113.554
г.Барыш | 33 | 100 | 41.1475 | да | 52.3787
г.Барыш | 34 | 250 | 39.2475 | да | 135.1743
г.Барыш | 35 | 100 | 26.8975 | да | 65.0612
г.Барыш | 36 | 160 | 32.5975 | да | 95.9812
г.Барыш | 37 | 160 | 55.3975 | да | 63.514
г.Барыш | 38 | 100 | 21.1975 | да | 70.1342
г.Барыш | 39 | 250 | 41.1475 | да | 130.9468
г.Барыш | 40 | 1030 | 26.6338 | да | 672.5479
г.Барыш | 41 | 100 | 63.9475 | да | 32.0867
г.Барыш | 42 | 250 | 24.9975 | да | 166.8806
г.Барыш | 43 | 250 | 61.0975 | да | 86.5581
г.Барыш | 44 | 160 | 15.4975 | да | 120.3316
г.Барыш | 45 | 100 | 24.9975 | да | 66.7522
г.Барыш | 46 | 160 | 35.4475 | да | 91.9228
г.Барыш | 47 | 250 | 20.2475 | да | 177.4493
г.Барыш | 49 | 100 | 23.0975 | да | 68.4432
г.Барыш | 50 | 160 | 36.3975 | да | 90.57
г.Барыш | 51 | 160 | 42.0975 | да | 82.4532
г.Барыш | 52 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
г.Барыш | 53 | 800 | 16.1 | да | 597.368
г.Барыш | 54 | 250 | 35.4475 | да | 143.6293
г.Барыш | 55 | 63 | 11.6975 | да | 49.5112
г.Барыш | 56 | 160 | 8.8475 | да | 129.8012
г.Барыш | 57 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
г.Барыш | 58 | 160 | 25.9475 | да | 105.4508
г.Барыш | 59 | 250 | 17.3975 | да | 183.7906
г.Барыш | 60 | 1260 | 10.7475 | да | 1000.8775
г.Барыш | 61 | 250 | 10.7475 | да | 198.5868
г.Барыш | 62 | 250 | 14.2 | да | 190.905
г.Барыш | 63 | 800 | 39.2475 | да | 432.5578
г.Барыш | 64 | 630 | 47.7975 | да | 292.6994
г.Барыш | 65 | 410 | 24.0475 | да | 277.1507
г.Барыш | 66 | 500 | 15.4975 | да | 376.0361
г.Барыш | 67 | 800 | 15.3 | да | 603.064
г.Барыш | 68 | 250 | 18.3475 | да | 181.6768
г.Барыш | 69 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
г.Барыш | 70 | 160 | 31.6475 | да | 97.334
г.Барыш | 71 | 250 | 22.4436 | да | 172.5631
г.Барыш | 72 | 160 | 25.9475 | да | 105.4508
г.Барыш | 77 | 250 | 22.1475 | да | 173.2218
г.Барыш | 73 | 160 | 15.4975 | да | 120.3316
г.Барыш | 75 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
Поливаново | 76 | 400 | 34.4975 | да | 233.1889
р.п. Жадовка | 1 | 250 | 37.3475 | да | 139.4018
р.п. Жадовка | 2 | 160 | 86.7475 | да | 18.8716
р.п. Жадовка | 3 | 160 | 34.4975 | да | 93.2756
р.п. Жадовка | 4 | 100 | 54.4475 | да | 40.5417
р.п. Жадовка | 5 | 100 | 62.0475 | да | 33.7777
р.п. Жадовка | 6 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
р.п. Жадовка | 7 | 100 | 54.4475 | да | 40.5417
р.п. Жадовка | 8 | 160 | 28.7975 | да | 101.3924
р.п. Жадовка | 9 | 400 | 53.4975 | да | 165.5489
р.п. Жадовка | 10 | 63 | 26.8975 | да | 40.9886
р.п. Жадовка | 11 | 250 | 9.7975 | да | 200.7006
Барышский район, р.п.Измайлово | 1 | 160 | 59.1975 | да | 58.1028
Барышский район, р.п.Измайлово | 2 | 160 | 21.1975 | да | 112.2148
Барышский район, р.п.Измайлово | 3 | 100 | 40.1975 | да | 53.2242
Барышский район, р.п.Измайлово | 4 | 160 | 17.3975 | да | 117.626
Барышский район, р.п.Измайлово | 5 | 160 | 37.3475 | да | 89.2172
Барышский район, р.п.Измайлово | 6 | 160 | 24.0475 | да | 108.1564
Барышский район, р.п.Измайлово | 7 | 160 | 15.4975 | да | 120.3316
Барышский район, р.п.Измайлово | 8 | 250 | 32.5975 | да | 149.9706
Барышский район, р.п.Измайлово | 9 | 160 | 6.9475 | да | 132.5068
Барышский район, р.п.Измайлово | 10 | 100 | 39.2475 | да | 54.0697
Барышский район, р.п.Измайлово | 11 | 400 | 13.5975 | да | 307.5929
Барышский район, р.п.Измайлово | 12 | 100 | 30.6975 | да | 61.6792
Барышский район, р.п.Измайлово | 13 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
Барышский район, р.п.Измайлово | 14 | 100 | 53.4975 | да | 41.3872
Барышский район, р.п.Измайлово | 15 | 160 | 19.2975 | да | 114.9204
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 1 | 100 | 53.4975 | да | 41.3872
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 2 | 250 | 43.0475 | да | 126.7193
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 3 | 100 | 64.8975 | да | 31.2412
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 4 | 160 | 25.9475 | да | 105.4508
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 6 | 100 | 41.1475 | да | 52.3787
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 7 | 250 | 33.5475 | да | 147.8568
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 8 | 100 | 43.9975 | да | 49.8422
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 9 | 100 | 34.4975 | да | 58.2972
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 10 | 160 | 46.8475 | да | 75.6892
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 11 | 160 | 26.8975 | да | 104.098
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 12 | 160 | 25.9475 | да | 105.4508
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 13 | 100 | 18.3475 | да | 72.6707
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 15 | 160 | 87.6975 | да | 17.5188
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 16 | 250 | 43.9975 | да | 124.6056
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 17 | 250 | 17.3975 | да | 183.7906
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 18 | 160 | 33.5475 | да | 94.6284
Барышский район, с.Акшуат | 80 | 2х250 | 39.1 | да | 271
р.п. Кузоватово | 2 | 400 | 17.3975 | да | 294.0649
р.п. Кузоватово | 3 | 400 | 17.3975 | да | 294.0649
р.п. Кузоватово | 4 | 160 | 9.7975 | да | 128.4484
р.п. Кузоватово | 5 | 250 | 19.2975 | да | 179.5631
р.п. Кузоватово | 6 | 160 | 25.9475 | да | 105.4508
р.п. Кузоватово | 7 | 100 | 28.7975 | да | 63.3702
р.п. Кузоватово | 8 | 315 | 22.3 | да | 217.832
р.п. Кузоватово | 9 | 160 | 25.9475 | да | 105.4508
р.п. Кузоватово | 10 | 400 | 24.0475 | да | 270.3909
р.п. Кузоватово | 11 | 160 | 31.6475 | да | 97.334
р.п. Кузоватово | 12 | 400 | 40.1975 | да | 212.8969
р.п. Кузоватово | 13 | 250 | 28.3 | да | 159.5325
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 24.0475 | да | 270.3909
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 22.1475 | да | 277.1549
р.п. Кузоватово | 15 | 250 | 17.3975 | да | 183.7906
р.п. Кузоватово | 16 | 400 | 15.4975 | да | 300.8289
р.п. Кузоватово | 17 | 250 | 12.6475 | да | 194.3593
р.п. Кузоватово | 18 | 100 | 35.4475 | да | 57.4517
р.п. Кузоватово | 19 | 250 | 25.9475 | да | 164.7668
р.п. Кузоватово | 20 | 400 | 26.8975 | да | 260.2449
р.п. Кузоватово | 21 | 160 | 38.2975 | да | 87.8644
р.п. Кузоватово | 22 | 400 | 24.0475 | да | 270.3909
р.п. Кузоватово | 23 | 250 | 21.1975 | да | 175.3356
р.п. Кузоватово | 24 | 250 | 20.2475 | да | 177.4493
р.п. Кузоватово | 25 | 250 | 23.0975 | да | 171.1081
р.п. Кузоватово | 26 | 250 | 10.7475 | да | 198.5868
р.п. Кузоватово | 27 | 160 | 19.2975 | да | 114.9204
р.п. Кузоватово | 28 | 250 | 41.1475 | да | 130.9468
р.п. Кузоватово | 29 | 250 | 35.4475 | да | 143.6293
р.п. Кузоватово | 30 | 160 | 13.5975 | да | 123.0372
р.п. Кузоватово | 31 | 160 | 7.8975 | да | 131.154
р.п. Кузоватово | 32 | 400 | 14.6 | да | 304.024
р.п. Кузоватово | 33 | 400 | 14.5475 | да | 304.2109
р.п. Кузоватово | 34 | 160 | 12.6475 | да | 124.39
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 1 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 2 | 250 | 24.0475 | да | 168.9943
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 3 | 160 | 24.9975 | да | 106.8036
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 4 | 160 | 25.9475 | да | 105.4508
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 5 | 50 | 34.4975 | да | 29.1486
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 6 | 25 | 26.8975 | да | 16.2653
Баз.Сызган | 2 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
Баз.Сызган | 3 | 100 | 41.1475 | да | 52.3787
Баз.Сызган | 4 | 200 | 35.4475 | да | 114.9035
Баз.Сызган | 5 | 250 | 24.9975 | да | 166.8806
Баз.Сызган | 6 | 250 | 47.1436 | да | 117.6056
Баз.Сызган | 8 | 160 | 21.1975 | да | 112.2148
Баз.Сызган | 9 | 250 | 35.4475 | да | 143.6293
Баз.Сызган | 10 | 160 | 20.5325 | да | 113.1617
Баз.Сызган | 11 | 250 | 20.029 | да | 177.9355
Баз.Сызган | 12 | 500 | 35.4475 | да | 287.2586
Баз.Сызган | 13 | 100 | 16.4475 | да | 74.3617
Баз.Сызган | 14 | 250 | 23.0975 | да | 171.1081
Баз.Сызган | 15 | 100 | 40.1975 | да | 53.2242
Баз.Сызган | 16 | 100 | 14.5475 | да | 76.0527
Баз.Сызган | 17 | 230 | 15.4975 | да | 172.9766
Баз.Сызган | 18 | 400 | 17.3975 | да | 294.0649
Баз.Сызган | 19 | 400 | 18.3475 | да | 290.6829
Баз.Сызган | 21 | 250 | 9.7975 | да | 200.7006
Баз.Сызган | 22 | 800 | 33.5475 | да | 473.1418
Баз.Сызган | 23 | 400 | 32.5975 | да | 239.9529
Баз.Сызган | 25 | 160 | 28.7975 | да | 101.3924
Глотовка | ГКТП№1 | 160 | 51.5975 | да | 68.9252
Глотовка | ГКТП№2 | 160 | 42.0975 | да | 82.4532
Глотовка | ГКТП№3 | 250 | 31.6475 | да | 152.0843
Глотовка | ГКТП№4 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
Глотовка | ГКТП№5 | 315 | 20.2475 | да | 223.5861
Глотовка | ГКТП№6 | 100 | 36.3975 | да | 56.6062
Глотовка | ГКТП№7 | 160 | 11.6975 | да | 125.7428
Глотовка | ГКТП№8 | 100 | 51.5975 | да | 43.0782
Глотовка | ГКТП№9 | 100 | 35.4475 | да | 57.4517
Глотовка | ГКТП№10 | 100 | 17.3975 | да | 73.5162
Note on C31: ТМ-1
Note on C72: ТМ1
Note on C73: ТМ1