## Лист1
Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Наличие/отсутствие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, да/нет | Текущий объем свободной мощности, кВт
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1265 | 250 | 45.05 | да | 122.2638
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1266 | 160 | 66.05 | да | 48.3448
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1267 | 400 | 61.05 | да | 138.662
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1351 | 100 | 121.05 | нет | -18.7345
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1361 | 250 | 89.05 | да | 24.3
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1269 | 100 | 5.05 | да | 84.5055
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1684 | 100 | 76.05 | да | 21.3155
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1584 | 100 | 51.05 | да | 43.5655
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1587 | 160 | 52.05 | да | 68.2808
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1591 | 100 | 8.05 | да | 81.8355
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1586 | 100 | 39.05 | да | 54.2455
Ульяновский район, с. Ивановка | ТП-1164 | 400 | 16.05 | да | 298.862
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1321 | 100 | 31.05 | да | 61.3655
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1131 | 30 | 15.05 | да | 22.6817
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1098 | 250 | 61.05 | да | 86.6637
Ульяновский район, с. Н.Урень | ТП-1090 | 160 | 12.05 | да | 125.2408
Ульяновский район, ст.Лаишевка | ТП-1735 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
Ульяновский район, с. Салмановка | ТП-1683 | 560 | 8.05 | да | 458.2788
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1502 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1725 | 500 | 38.05 | да | 275.6775
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1658 | 630 | 8.05 | да | 515.5637
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1365 | 160 | 12.05 | да | 125.2408
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1079 | 400 | 1.05 | да | 352.262
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1500 | 400 | 1.05 | да | 352.262
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1739 | 160 | 5.05 | да | 135.2088
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1124 | 160 | 16.05 | да | 119.5448
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1022 | 160 | 7.55 | да | 131.6488
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1700 | 160 | 12.05 | да | 125.2408
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1043 | 400 | 6.05 | да | 334.462
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1289 | 400 | 47.05 | да | 188.502
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1150 | 100 | 27.05 | да | 63.9255
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1296 | 100 | 27.05 | да | 64.9255
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1381 | 400 | 15.55 | да | 300.642
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1770 | 100 | 22.55 | да | 68.9305
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1377 | 160 | 34.05 | да | 93.9128
Ульяновский район, с. Плодовый | ТП-1848 | 400 | 16.05 | да | 298.862
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП-1220 | 250 | 25.05 | да | 166.7637
г. Ульяновск | ТП-3609 | 100 | 33.05 | да | 59.5855
р.п. Ишеевка | ТП-1 | 100 | 22.05 | да | 69.3755
р.п. Ишеевка | ТП-2 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
р.п. Ишеевка | ТП-3 | 250 | 80.05 | да | 44.3888
р.п. Ишеевка | ТП-4 | 250 | 62.05 | да | 84.4387
р.п. Ишеевка | ТП-5 | 400 | 67.05 | да | 117.302
р.п. Ишеевка | ТП-6 | 100 | 44.05 | да | 49.7955
р.п. Ишеевка | ТП-7 | 250 | 71.05 | да | 64.4137
р.п. Ишеевка | ТП-8 | 250 | 80.05 | да | 44.3888
р.п. Ишеевка | ТП-9 | 250.32 | 71.05 | да | 64.4962
р.п. Ишеевка | ТП-10 | 250 | 43.05 | да | 126.7138
р.п. Ишеевка | ТП-11 | 1260 | 21.05 | да | 885.3453
р.п. Ишеевка | ТП-12 | 160 | 2.05 | да | 139.4808
р.п. Ишеевка | ТП-13 | 160 | 1.05 | да | 140.9048
р.п. Ишеевка | ТП-14 | 160 | 44.05 | да | 79.6728
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 27.05 | да | 162.3137
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 15.05 | да | 189.0137
р.п. Ишеевка | ТП-16 | 160 | 38.05 | да | 88.2168
р.п. Ишеевка | ТП-17 | 160 | 8.05 | да | 130.9368
р.п. Ишеевка | ТП-18 | 1260 | 4.05 | да | 1075.9833
р.п. Ишеевка | ТП-19 | 1260 | 21.05 | да | 885.3453
р.п. Ишеевка | ТП-20 | 250 | 78.05 | да | 48.8387
р.п. Ишеевка | ТП-21 | 160 | 2.55 | да | 138.7688
р.п. Ишеевка | ТП-22 | 250 | 19.05 | да | 180.1138
р.п. Ишеевка | ТП-23 | 400 | 16.05 | да | 298.862
р.п. Ишеевка | ТП-24 | 400 | 22.05 | да | 277.502
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 15.05 | да | 302.422
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 27.05 | да | 259.702
р.п. Ишеевка | ТП-27 | 63 | 16.05 | да | 47.0708
р.п. Ишеевка | ТП-28 | 250 | 81.05 | да | 42.1638
р.п. Ишеевка | ТП-29 | 630 | 2.25 | да | 548.0842
р.п. Ишеевка | ТП-30 | 250 | 33.05 | да | 148.9638
р.п. Ишеевка | ТП-31 | 160 | 132.05 | нет | -45.6392
р.п. Ишеевка | ТП-32 | 320 | 47.05 | да | 150.8016
р.п. Ишеевка | ТП-33 | 63 | 29.05 | да | 39.7817
р.п. Ишеевка | ТП-34 | 400 | 27.05 | да | 259.702
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 46.05 | да | 192.062
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 38.05 | да | 220.542
р.п. Ишеевка | ТП-36 | 500 | 63.05 | да | 164.4275
р.п. Ишеевка | ТП-37 | 160 | 38.05 | да | 88.2168
р.п. Ишеевка | ТП-38 | 160 | 23.05 | да | 109.5768
р.п. Ишеевка | ТП-39 | 400 | 38.05 | да | 220.542
р.п. Ишеевка | ТП-40 | 400 | 38.05 | да | 220.542
р.п. Ишеевка | ТП-42 | 250 | 29.05 | да | 157.8638
р.п. Ишеевка | ТП-43 | 250 | 21.05 | да | 175.6637
р.п. Ишеевка | ТП-44 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
п. Сланцевый Рудник | ТП-41 | 250 | 45.05 | да | 122.2638
р.п. Цильна | 2311 | 400 | 22.05 | да | 277.502
р.п. Цильна | 2316 | 250 | 58.05 | да | 93.3388
р.п. Цильна | 2339 | 250 | 15.05 | да | 189.0137
р.п. Цильна | 2340 | 160 | 15.05 | да | 120.9688
р.п. Цильна | 2341 | 250 | 55.05 | да | 100.0138
р.п. Цильна | 2343 | 400 | 98.05 | да | 6.942
р.п. Цильна | 2345 | 160 | 20.05 | да | 113.8488
р.п. Цильна | 2356 | 250 | 12.05 | да | 195.6887
р.п. Цильна | 2393 | 400 | 46.05 | да | 192.062
р.п. Цильна | 1(потр) | 630 | 13.05 | да | 487.5287
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2256 | 100 | 39.05 | да | 54.2455
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2275 | 100 | 1.05 | да | 88.0655
Цильнинский район,с.Кашинка | 2315 | 63 | 31.05 | да | 38.6603
c.Б-Нагаткино | 2367 | 100 | 11.05 | да | 79.1655
c.Б-Нагаткино | 2368 | 160 | 6.05 | да | 133.7848
c.Б-Нагаткино | 2369 | 400 | 31.05 | да | 245.462
c.Б-Нагаткино | 2370 | 250 | 12.05 | да | 195.6887
c.Б-Нагаткино | 2371 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
c.Б-Нагаткино | 2372 | 400 | 32.05 | да | 241.902
c.Б-Нагаткино | 2373 | 630 | 18.05 | да | 459.4937
c.Б-Нагаткино | 2374 | 250 | 39.05 | да | 135.6138
c.Б-Нагаткино | 2375 | 400 | 29.05 | да | 252.582
c.Б-Нагаткино | 2376 | 250 | 22.05 | да | 173.4387
c.Б-Нагаткино | 2377 | 400 | 21.05 | да | 281.062
c.Б-Нагаткино | 2378 | 160 | 27.05 | да | 103.8808
c.Б-Нагаткино | 2379 | 400 | 24.05 | да | 270.382
c.Б-Нагаткино | 35 | 100 | 15.05 | да | 75.6055
c.Б-Нагаткино | 2380 | 400 | 36.05 | да | 227.662
c.Б-Нагаткино | 2381 | 160 | 23.05 | да | 109.5768
c.Б-Нагаткино | 2382 | 250 | 29.05 | да | 157.8638
c.Б-Нагаткино | 2383 | 630 | 15.05 | да | 476.3146
c.Б-Нагаткино | 2384 | 160 | 38.05 | да | 88.2168
c.Б-Нагаткино | 2385 | 160 | 49.05 | да | 72.5528
c.Б-Нагаткино | 2386 | 250 | 68.05 | да | 71.0888
c.Б-Нагаткино | 2387 | 160 | 27.05 | да | 103.8808
c.Б-Нагаткино | 2388 | 160 | 38.05 | да | 88.2168
c.Б-Нагаткино | 2389 | 160 | 16.05 | да | 119.5448
c.Б-Нагаткино | 2390 | 250 | 23.05 | да | 171.2138
c.Б-Нагаткино | 2391 | 160 | 19.05 | да | 115.2728
c.Б-Нагаткино | 2392 | 250 | 51.05 | да | 108.9137
c.Б-Нагаткино | 2394 | 400 | 10.05 | да | 320.222
c.Б-Нагаткино | 2254 | 63 | 5.05 | да | 53.2385
c.Б-Нагаткино | 2263 | 250 | 17.05 | да | 184.5637
р.п.Тереньга | 1 | 250 | 10.75 | да | 198.5813
р.п.Тереньга | 2 | 400 | 21.25 | да | 280.35
р.п.Тереньга | 3 | 160 | 68.55 | да | 44.7848
р.п.Тереньга | 4 | 250 | 27.95 | да | 160.3113
р.п.Тереньга | 5 | 250 | 74.15 | да | 57.5162
р.п.Тереньга | 6 | 200 | 25.85 | да | 131.987
р.п.Тереньга | 7 | 160 | 44.95 | да | 78.3912
р.п.Тереньга | 8 | 160 | 33.05 | да | 95.3368
р.п.Тереньга | 9 | 250 | 35.75 | да | 142.9563
р.п.Тереньга | 10 | 250 | 23.25 | да | 170.7688
р.п.Тереньга | 11 | 160 | 35.75 | да | 91.492
р.п.Тереньга | 12 | 250 | 36.35 | да | 141.6213
р.п.Тереньга | 13 | 400 | 18.85 | да | 288.894
р.п.Тереньга | 14 | 400 | 45.05 | да | 195.622
р.п.Тереньга | 15 | 160 | 68.55 | да | 44.7848
р.п.Тереньга | 16 | 250 | 16.65 | да | 185.4538
р.п.Тереньга | 17 | 400 | 55.05 | да | 160.022
р.п.Тереньга | 18 | 100 | 43.85 | да | 49.9735
р.п.Тереньга | 19 | 250 | 32.95 | да | 149.1863
р.п.Тереньга | 20 | 160 | 1.05 | да | 140.9048
р.п.Тереньга | 21 | 100 | 41.05 | да | 52.4655
р.п.Тереньга | 22 | 100 | 9.25 | да | 80.7675
р.п.Тереньга | 23 | 160 | 1.05 | да | 140.9048
р.п.Тереньга | 24 | 160 | 32.25 | да | 96.476
р.п.Тереньга | 25 | 160 | 56.45 | да | 62.0152
р.п.Тереньга | 6305 | 160 | 14.05 | да | 122.3928
р.п.Тереньга | 6333 | 250 | 49.65 | да | 112.0288
с. Молвино | 6315 | 400 | 20.85 | да | 281.774
с. Федькино | 6052 | 250 | 30.45 | да | 154.7488
с. Гладчиха | 6047 | 250 | 58.25 | да | 92.8937
с. Назайкино | 6285 | 100 | 28.65 | да | 63.5015
г.Сенгилей | №47 | 250 | 24.05 | да | 168.9888
г.Сенгилей | №38 | 250 | 23.2594 | да | 170.7478
г.Сенгилей | ЗТП №3 | 250 | 31.0169 | да | 153.4873
г.Сенгилей | №41 | 400 | 51.5543 | да | 172.4666
г.Сенгилей | ЗТП №7 | 400 | 72.2906 | да | 98.6455
г.Сенгилей | ГКТП №40 | 400 | 37.5415 | да | 222.3522
г.Сенгилей | №42 | 160 | 11.4028 | да | 126.1624
г.Сенгилей | ГКТП №45 | 400 | 29.9475 | да | 249.3869
г.Сенгилей | ТП № 20 | 160 | 41.5135 | да | 83.2848
г.Сенгилей | КТП №2 | 250 | 17.9702 | да | 182.5163
г.Сенгилей | ГКТП №1 | 400 | 23.1934 | да | 273.4316
г.Сенгилей | ЗТП № 16 | 400 | 33.0312 | да | 238.4091
г.Сенгилей | ЗТП№13 | 250 | 84.4652 | да | 34.5649
г.Сенгилей | КТП№42 | 160 | 10.929 | да | 126.8371
г.Сенгилей | ЗТП № 4 | 400 | 53.8298 | да | 164.3658
г.Сенгилей | КТП №5 | 250 | 38.5697 | да | 136.6824
г.Сенгилей | КТП №8 | 160 | 52.1987 | да | 68.069
г.Сенгилей | ЗТП № 10 | 400 | 34.2993 | да | 233.8945
г.Сенгилей | ГКТП №11 | 250 | 51.2353 | да | 108.5014
г.Сенгилей | КТП №18 | 400 | 27.2522 | да | 258.982
г.Сенгилей | КТП №19 | 250 | 19.8255 | да | 178.3883
г.Сенгилей | КТП №23 | 250 | 59.9552 | да | 89.0997
г.Сенгилей | ГКТП №26 | 250 | 29.8132 | да | 156.1656
г.Сенгилей | КТП №27 | 160 | 47.3901 | да | 74.9165
г.Сенгилей | КТП №29 | 160 | 7.5012 | да | 131.7183
г.Сенгилей | ЗТП № 30 | 180 | 64.9765 | да | 56.1076
г.Сенгилей | ТП№31 | 250 | 23.7743 | да | 169.6021
г.Сенгилей | ТП№32 | 160 | 5.0613 | да | 135.1927
г.Сенгилей | ТП№34 | 160 | 15.7126 | да | 120.0252
г.Сенгилей | ТП№36 | 250 | 22.6638 | да | 172.073
г.Сенгилей | ТП№39 | 160 | 16.6223 | да | 118.7298
г.Сенгилей | КТП №46 | 250 | 23.9823 | да | 169.1393
г.Сенгилей | КТП №50 | 400 | 16.9843 | да | 295.5358
г.Сенгилей | КТП №51 | 160 | 3.3077 | да | 137.6899
п.Цемзавод | КТП №1 | 400 | 19.207 | да | 287.6232
п.Цемзавод | КТП №2 | 400 | 21.8048 | да | 278.375
п.Цемзавод | ЗТП №3 | 400 | 50.0147 | да | 177.9478
п.Цемзавод | ЗТП №5 | 250 | 30.7639 | да | 154.0503
п.Цемзавод | ЗТП №6 | 230 | 67.399 | да | 66.7343
п.Силикатный | ЗТП №1 | 250 | 53.3706 | да | 103.7504
п.Силикатный | ЗТП №2 | 400 | 64.7328 | да | 125.5514
п.Силикатный | ЗТП №3 | 630 | 41.6377 | да | 327.2376
п.Силикатный | ЗТП №4 | 320 | 62.375 | да | 107.1559
п.Силикатный | ЗТП №5 | 400 | 53.0359 | да | 167.1923
п.Силикатный | КТП №6 | 250 | 18.8254 | да | 180.6134
п.Силикатный | КТП №7 | 250 | 21.133 | да | 175.479
п.Силикатный | КТП №9 | 250 | 10.7491 | да | 198.5833
Кучуры | КТП №10 | 400 | 3.3105 | да | 344.2145
Новоспасское | 2 | 250 | 19.05 | да | 180.1138
Новоспасское | 3 | 400 | 17.05 | да | 295.302
Новоспасское | 4 | 160 | 27.05 | да | 103.8808
Новоспасское | 5 | 100 | 36.05 | да | 56.9155
Новоспасское | 6 | 160 | 9.05 | да | 129.5128
Новоспасское | 7 | 400 | 14.05 | да | 305.982
Новоспасское | 8 | 250 | 23.05 | да | 171.2138
Новоспасское | 9 | 400 | 7.05 | да | 330.902
Новоспасское | 10 | 250 | 33.05 | да | 148.9638
Новоспасское | 12 | 400 | 22.05 | да | 277.502
Новоспасское | 13 | 100 | 73.05 | да | 23.9855
Новоспасское | 14 | 250 | 42.05 | да | 128.9387
Новоспасское | 15 | 180 | 25.05 | да | 120.0699
Новоспасское | 17 | 250 | 24.05 | да | 168.9888
Новоспасское | 19 | 100 | 26.05 | да | 65.8155
Новоспасское | 20 | 400 | 66.05 | да | 120.862
Новоспасское | 21 | 250 | 8.05 | да | 204.5888
Новоспасское | 23 | 400 | 17.05 | да | 295.302
Новоспасское | 24 | 400 | 52.05 | да | 170.702
Новоспасское | 25 | 100 | 33.05 | да | 59.5855
Новоспасское | 26 | 100 | 98.05 | да | 1.7355
Новоспасское | 30 | 400 | 15.05 | да | 302.422
Новоспасское | 32 | 160 | 20.05 | да | 113.8488
Новоспасское | 33 | 160 | 27.05 | да | 103.8808
Новоспасское | 34 | 63 | 28.05 | да | 40.3424
Новоспасское | 35 | 60 | 24.05 | да | 40.5573
Новоспасское | 36 | 160 | 33.05 | да | 95.3368
Новоспасское | 37 | 250 | 8.05 | да | 204.5888
Новоспасское | 38 | 160 | 64.05 | да | 51.1928
Новоспасское | 39 | 250 | 35.05 | да | 144.5137
Новоспасское | 40 | 100 | 18.05 | да | 72.9355
Новоспасское | 41 | 250 | 39.05 | да | 135.6138
Новоспасское | 42 | 400 | 31.05 | да | 245.462
Новоспасское | 43 | 160 | 48.05 | да | 73.9768
Новоспасское | 45 | 250 | 37.05 | да | 140.0637
Новоспасское | 46 | 400 | 23.05 | да | 273.942
Новоспасское | 47 | 100 | 101.05 | да | -0.9345
Новоспасское | 48 | 100 | 13.05 | да | 77.3855
Новоспасское | 49 | 100 | 17.05 | да | 73.8255
Новоспасское | 50 | 160 | 43.05 | да | 81.0968
Новоспасское | 52 | 250 | 14.05 | да | 191.2388
Новоспасское | 53 | 250 | 20.05 | да | 177.8887
Новоспасское | 54 | 250 | 42.05 | да | 128.9387
Новоспасское | 55 | 250 | 20.05 | да | 177.8887
Новоспасское | 56 | 250 | 3.05 | да | 215.7138
Новоспасское | 58 | 400 | 32.05 | да | 241.902
Новоспасское | 59 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
Новоспасское | 60 | 630 | 17.05 | да | 465.1006
Новоспасское | 61 | 100 | 24.05 | да | 67.5955
Красносельск | 071П | 250 | 12.05 | да | 195.6887
Ст. Кулатка | 1 | 630 | 17.05 | да | 465.1006
Ст. Кулатка | 2 | 160 | 27.05 | да | 103.8808
Ст. Кулатка | 3 | 250 | 40.05 | да | 133.3887
Ст. Кулатка | 4 | 400 | 16.05 | да | 298.862
Ст. Кулатка | 5 | 400 | 27.05 | да | 259.702
Ст. Кулатка | 6 | 400 | 32.05 | да | 241.902
Ст. Кулатка | 7 | 63 | 29.05 | да | 39.7817
Ст. Кулатка | 8 | 250 | 19.05 | да | 180.1138
Ст. Кулатка | 9 | 250 | 71.05 | да | 64.4137
Ст. Кулатка | 10 | 250 | 90.05 | да | 22.1388
Ст. Кулатка | 11 | 160 | 38.05 | да | 88.2168
Ст. Кулатка | 12 | 400 | 18.05 | да | 291.742
Ст. Кулатка | 13 | 100 | 4.05 | да | 85.3955
Ст. Кулатка | 14 | 160 | 45.05 | да | 78.2488
Ст. Кулатка | 15 | 160 | 19.05 | да | 115.2728
Ст. Кулатка | 16 | 250 | 34.05 | да | 146.7388
Ст. Кулатка | 17 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
Ст. Кулатка | 18 | 100 | 44.05 | да | 49.7955
Ст. Кулатка | 19 | 400 | 31.05 | да | 245.462
Ст. Кулатка | 20 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
Ст. Кулатка | 21 | 250 | 79.05 | да | 46.6138
Ст. Кулатка | 22 | 400 | 24.05 | да | 270.382
Ст. Кулатка | 25 | 63 | 2.05 | да | 54.9206
Ст. Кулатка | 26 | 63 | 29.05 | да | 39.7817
Ст. Кулатка | 27 | 250 | 40.05 | да | 133.3887
Ст. Кулатка | 28 | 100 | 5.05 | да | 84.5055
Радищево | 20 | 160 | 10.35 | да | 127.6616
Радищево | 23 | 250 | 37.85 | да | 138.2837
Радищево | 27 | 160 | 37.65 | да | 88.7864
Радищево | 30 | 400 | 32.15 | да | 241.546
Радищево | 26 | 160 | 10.35 | да | 127.6616
Радищево | 14 | 160 | 82.05 | да | 25.5608
Радищево | 16 | 160 | 28.15 | да | 102.3144
Радищево | 17 | 200 | 42.55 | да | 102.261
Радищево | 12 | 100 | 62.85 | да | 33.0635
Радищево | 13 | 160 | 73.75 | да | 37.38
Радищево | 8 | 250 | 53.45 | да | 103.5738
Радищево | 42 | 400 | 1.05 | да | 352.262
Радищево | 43 | 400 | 30.35 | да | 247.954
Радищево | 9 | 250 | 26.65 | да | 163.2038
Радищево | 28 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
Радищево | 25 | 160 | 21.75 | да | 111.428
Радищево | 44 | 100 | 38.55 | да | 54.6905
Радищево | 5 | 250 | 68.05 | да | 71.0888
Радищево | 4 | 250 | 28.65 | да | 158.7537
Радищево | 11 | 100 | 42.55 | да | 51.1305
Радищево | 24 | 250 | 28.35 | да | 159.4212
Радищево | 3 | 160 | 31.25 | да | 97.9
Радищево | 34 | 250 | 33.05 | да | 148.9638
Радищево | 36 | 100 | 43.35 | да | 50.4185
Радищево | 37 | 63 | 5.35 | да | 53.0703
Радищево | 38 | 100 | 23.65 | да | 67.9515
Радищево | 1 | 30 | 17.25 | да | 22.0942
Радищево | 45 | 400 | 10.45 | да | 318.798
Радищево | 10 | 100 | 1.05 | да | 88.0655
Радищево | 41 | 250 | 20.55 | да | 176.7763
р.п.Павловка | 10 | 250 | 58.05 | да | 93.3388
р.п.Павловка | 15 | 400 | 41.05 | да | 209.862
р.п.Павловка | 5 | 160 | 75.05 | да | 35.5288
р.п.Павловка | 6 | 160 | 69.05 | да | 44.0728
р.п.Павловка | 18 | 160 | 71.05 | да | 41.2248
р.п.Павловка | 30 | 100 | 1.05 | да | 88.0655
р.п.Павловка | 9 | 160 | 88.05 | да | 17.0168
р.п.Павловка | 7 | 160 | 85.05 | да | 21.2888
р.п.Павловка | 29 | 160 | 65.05 | да | 49.7688
р.п.Павловка | 1 | 250 | 44.05 | да | 124.4887
р.п.Павловка | 2 | 160 | 62.05 | да | 54.0408
р.п.Павловка | 13 | 160 | 30.05 | да | 99.6088
р.п.Павловка | 11 | 250 | 52.05 | да | 106.6887
р.п.Павловка | 8 | 160 | 59.05 | да | 58.3128
р.п.Павловка | 4 | 400 | 22.05 | да | 277.502
р.п.Павловка | 22 | 400 | 6.05 | да | 334.462
р.п.Павловка | 36 | 63 | 1.05 | да | 55.4813
р.п.Павловка | 24 | 100 | 13.05 | да | 77.3855
р.п.Павловка | 33 | 100 | 1.05 | да | 88.0655
р.п.Павловка | 35 | 100 | 4.05 | да | 85.3955
р.п.Павловка | 23 | 250 | 23.05 | да | 171.2138
р.п. Николаевка | 1 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
р.п. Николаевка | 2 | 160 | 19.05 | да | 115.2728
р.п. Николаевка | 3 | 63 | 25.05 | да | 42.0245
р.п. Николаевка | 4 | 250 | 32.05 | да | 151.1887
р.п. Николаевка | 5 | 400 | 50.05 | да | 177.822
р.п. Николаевка | 6 | 400 | 34.05 | да | 234.782
р.п. Николаевка | 7 | 160 | 38.05 | да | 88.2168
р.п. Николаевка | 8 | 250 | 5.05 | да | 211.2637
р.п. Николаевка | 9 | 100 | 19.05 | да | 72.0455
р.п. Николаевка | 10 | 400 | 29.05 | да | 252.582
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 68.05 | да | 71.0888
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
р.п. Николаевка | 12 | 250 | 40.05 | да | 133.3887
р.п. Николаевка | 13 | 160 | 30.05 | да | 99.6088
р.п. Николаевка | 14 | 160 | 42.05 | да | 82.5208
р.п. Николаевка | 15 | 160 | 5.05 | да | 135.2088
р.п. Николаевка | 16 | 250 | 14.8278 | да | 189.5082
р.п. Николаевка | 17 | 250 | 38.05 | да | 137.8388
р.п. Николаевка | 18 | 400 | 22.05 | да | 277.502
р.п. Николаевка | 19 | 100 | 20.05 | да | 71.1555
р.п. Николаевка | 20 | 250 | 27.05 | да | 162.3137
р.п. Николаевка | 21 | 160 | 37.05 | да | 89.6408
р.п. Николаевка | 22 | 400 | 21.05 | да | 281.062
р.п. Николаевка | 23 | 400 | 24.05 | да | 270.382
р.п. Николаевка | 24 | 400 | 11.05 | да | 316.662
р.п. Николаевка | 26 | 250 | 12.05 | да | 195.6887
р.п. Николаевка | 28 | 400 | 22.05 | да | 277.502
р.п. Николаевка | 29 | 250 | 43.05 | да | 126.7138
р.п. Николаевка | 30 | 100 | 18.05 | да | 72.9355
р.п. Николаевка | 31 | 160 | 46.05 | да | 76.8248
р.п. Николаевка | 32 | 400 | 50.05 | да | 177.822
р.п. Николаевка | 33 | 250 | 19.05 | да | 180.1138
р.п. Николаевка | 34 | 250 | 13.9667 | да | 191.4242
р.п. Николаевка | 35 | 250 | 19.05 | да | 180.1138
р.п. Николаевка | 36 | 250 | 28.05 | да | 160.0888
р.п. Николаевка | 37 | 250 | 29.05 | да | 157.8638
р.п. Николаевка | 38 | 100 | 1.05 | да | 88.0655
р.п. Николаевка | 39 | 250 | 7.8833 | да | 204.9596
р.п. Николаевка | 40 | 100 | 12.05 | да | 78.2755
р.п. Николаевка | 41 | 250 | 18.3556 | да | 181.6589
р.п. Николаевка | 42 | 250 | 48.05 | да | 115.5888
Николаевский район, с. Белокаменка | 45 | 250 | 4.05 | да | 213.4888
Николаевский район п. Канадей | 46 | 160 | 15.05 | да | 120.9688
Николаевский район с. Славкино | 43 | 630 | 13.05 | да | 487.5287
Николаевский район с. Славкино | 44 | 400 | 10.05 | да | 320.222
Николаевский район с. Славкино | 45501 | 100 | 15.05 | да | 75.6055
Николаевский район с. Славкино | 45321 | 250 | 14.05 | да | 191.2388
Николаевский район с. Славкино | 45457 | 160 | 35.05 | да | 92.4888
г. Димитровград | ТП-121 | 400 | 48.05 | да | 184.942
г. Димитровград | ТП-16 | 630 | 21.05 | да | 442.6726
г. Димитровград | ТП-169 | 630 | 71.05 | да | 162.3227
г. Димитровград | ТП-92 | 250 | 61.05 | да | 86.6637
г. Димитровград | ТП-99 | 250 | 21.05 | да | 175.6637
г. Димитровград | ТП-164 | 400 | 27.05 | да | 259.702
г. Димитровград | ТП-177 | 160 | 45.05 | да | 78.2488
г. Димитровград | РП-4 | 400 | 27.05 | да | 259.702
г. Димитровград | РП-8 | 400 | 50.05 | да | 177.822
г. Димитровград | РП-11 | 400 | 71.05 | да | 103.062
г. Димитровград | ТП-120 | 160 | 57.05 | да | 61.1608
г. Димитровград | ТП-1 | 630 | 55.05 | да | 252.0346
г. Димитровград | ТП-10 | 400 | 78.05 | да | 78.142
г. Димитровград | ТП-101 | 100 | 66.05 | да | 30.2155
г. Димитровград | ТП-102 | 160 | 87.05 | да | 18.4408
г. Димитровград | ТП-11 | 400 | 88.05 | да | 42.542
г. Димитровград | ТП-116 | 160 | 66.05 | да | 48.3448
г. Димитровград | ТП-122 | 400 | 1.05 | да | 352.262
г. Димитровград | ТП-125 | 250 | 61.05 | да | 86.6637
г. Димитровград | ТП-128 | 250 | 66.05 | да | 75.5387
г. Димитровград | ТП-13 | 315 | 81.05 | да | 53.1263
г. Димитровград | ТП-14 | 400 | 57.05 | да | 152.902
г. Димитровград | ТП-15 | 400 | 64.05 | да | 127.982
г. Димитровград | ТП-159 | 400 | 37.05 | да | 224.102
г. Димитровград | ТП-17 | 630 | 1.05 | да | 554.8126
г. Димитровград | ТП-172 | 630 | 1.05 | да | 554.8126
г. Димитровград | ТП-2 | 250 | 81.05 | да | 42.1638
г. Димитровград | ТП-20 | 160 | 67.05 | да | 46.9208
г. Димитровград | ТП-201 | 100 | 43.05 | да | 50.6855
г. Димитровград | ТП-205 | 250 | 51.05 | да | 108.9137
г. Димитровград | ТП-207 | 160 | 66.05 | да | 48.3448
г. Димитровград | ТП-223 | 400 | 51.05 | да | 174.262
г. Димитровград | ТП-28 | 400 | 1.05 | да | 352.262
г. Димитровград | ТП-3 | 560 | 47.05 | да | 263.9028
г. Димитровград | ТП-30 | 160 | 46.05 | да | 76.8248
г. Димитровград | ТП-4 | 250 | 63.05 | да | 82.2138
г. Димитровград | ТП-7 | 250 | 72.05 | да | 62.1887
г. Димитровград | ТП-74 | 250 | 68.05 | да | 71.0888
г. Димитровград | ТП-75А | 250 | 36.05 | да | 142.2887
г. Димитровград | ТП-8 | 250 | 91.05 | да | 19.9138
г. Димитровград | ТП-108 | 630 | 46.05 | да | 302.4977
г. Димитровград | Тп-160 | 400 | 46.05 | да | 192.062
г. Димитровград | ТП-173 | 400 | 81.05 | да | 67.462
г. Димитровград | ТП-228 | 400 | 26.05 | да | 263.262
г. Димитровград | ТП-236 | 400 | 26.05 | да | 263.262
г. Димитровград | ТП-239 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
г. Димитровград | РП-3 | 400 | 76.05 | да | 85.262
г. Димитровград | РП-6 | 630 | 64.05 | да | 201.5717
г. Димитровград | РП-7 | 400 | 64.05 | да | 127.982
г. Димитровград | ТП-132 | 400 | 62.05 | да | 135.102
г. Димитровград | ТП-76 | 250 | 62.05 | да | 84.4387
г. Димитровград | ТП-109 | 160 | 41.05 | да | 83.9448
г. Димитровград | ТП -117 | 400 | 31.05 | да | 245.462
г. Димитровград | ТП -119 | 250 | 91.05 | да | 19.9138
г. Димитровград | ТП -12 | 400 | 40.05 | да | 213.422
г. Димитровград | ТП -163 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
г. Димитровград | ТП-186 | 250 | 81.05 | да | 42.1638
г. Димитровград | ТП-215 | 400 | 19.05 | да | 288.182
г. Димитровград | ТП-22 | 250 | 48.05 | да | 115.5888
г. Димитровград | Тп-27 | 400 | 1.05 | да | 352.262
г. Димитровград | ТП -31 А | 160 | 71.05 | да | 41.2248
г. Димитровград | ТП -56 | 630 | 72.05 | да | 156.7157
г. Димитровград | ТП- 79 | 400 | 1.05 | да | 352.262
г. Димитровград | ТП -89 | 400 | 91.05 | да | 31.862
г. Димитровград | ТП-166 | 400 | 78.05 | да | 78.142
г. Димитровград | ТП-130 | 400 | 48.05 | да | 184.942
г. Димитровград | ТП-131 | 400 | 58.05 | да | 149.342
г. Димитровград | ТП-155 | 630 | 26.05 | да | 414.6377
г. Димитровград | ТП-181 | 160 | 41.05 | да | 83.9448
г. Димитровград | ТП-31 | 315 | 21.05 | да | 221.3363
г. Димитровград | ТП-91 | 400 | 49.05 | да | 181.382
г. Димитровград | ТП -105 | 250 | 64.05 | да | 79.9887
г. Димитровград | ТП-146 | 160 | 71.05 | да | 41.2248
г. Димитровград | ТП-148 | 160 | 41.05 | да | 83.9448
г. Димитровград | ТП-154 | 400 | 11.05 | да | 316.662
г. Димитровград | ТП-162 | 250 | 51.05 | да | 108.9137
г. Димитровград | ТП-176 | 160 | 16.05 | да | 119.5448
г. Димитровград | ТП-192 | 160 | 36.05 | да | 91.0648
г. Димитровград | ТП-204 | 160 | 19.05 | да | 115.2728
г. Димитровград | ТП-206 | 400 | 41.05 | да | 209.862
г. Димитровград | ТП-21 | 250 | 91.05 | да | 19.9138
г. Димитровград | ТП-211 | 400 | 21.05 | да | 281.062
г. Димитровград | ТП-224 | 400 | 23.05 | да | 273.942
г. Димитровград | ТП-24 | 250 | 91.05 | да | 19.9138
г. Димитровград | ТП-246 | 250 | 22.05 | да | 173.4387
г. Димитровград | ТП-25 | 400 | 46.05 | да | 192.062
г. Димитровград | ТП -26 | 400 | 81.05 | да | 67.462
г. Димитровград | ТП-60 | 100 | 81.05 | да | 16.8655
г. Димитровград | ТП-75 | 400 | 11.05 | да | 316.662
г. Димитровград | ТП -94 | 100 | 94.05 | да | 5.2955
г. Димитровград | ТП-183 | 400 | 58.05 | да | 149.342
г. Димитровград | ТП-230 | 400 | 36.05 | да | 227.662
г. Димитровград | ТП-233 | 630 | 46.05 | да | 302.4977
г. Димитровград | РП-2 | 400 | 29.05 | да | 252.582
г. Димитровград | ТП-118 | 630 | 63.05 | да | 207.1787
г. Димитровград | ТП-144 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
г. Димитровград | ТП-180 | 250 | 81.05 | да | 42.1638
г. Димитровград | ТП-49 | 400 | 69.05 | да | 110.182
г. Димитровград | ТП-52 | 400 | 85.05 | да | 53.222
г. Димитровград | ТП-57 | 400 | 1.05 | да | 352.262
г. Димитровград | ТП-85 | 400 | 1.05 | да | 352.262
г. Димитровград | ТП-86 | 400 | 80.05 | да | 71.022
г. Димитровград | ТП-88 | 400 | 70.05 | да | 106.622
г. Димитровград | ТП-97 | 630 | 48.05 | да | 291.2837
г. Димитровград | ТП-96 | 250 | 1.05 | да | 220.1637
г. Димитровград | РП-12 | 630 | 39.05 | да | 341.7466
г. Димитровград | ТП-213 | 630 | 31.05 | да | 386.6026
г. Димитровград | ТП-100 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
г. Димитровград | ТП-103 | 320 | 21.05 | да | 224.8496
г. Димитровград | ТП-106 | 250 | 1.05 | да | 220.1637
г. Димитровград | ТП-112 | 400 | 78.05 | да | 78.142
г. Димитровград | ТП-114 | 400 | 1.05 | да | 352.262
г. Димитровград | ТП-124 | 315 | 55.05 | да | 126.0173
г. Димитровград | ТП-126 | 250 | 91.05 | да | 19.9138
г. Димитровград | ТП-133 | 400 | 62.05 | да | 135.102
г. Димитровград | ТП-138 | 400 | 22.05 | да | 277.502
г. Димитровград | ТП-134 | 400 | 48.05 | да | 184.942
г. Димитровград | ТП-139 | 400 | 51.05 | да | 174.262
г. Димитровград | ТП-140 | 250 | 14.05 | да | 191.2388
г. Димитровград | ТП-141 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
г. Димитровград | ТП-143 | 160 | 28.05 | да | 102.4568
г. Димитровград | ТП-150 | 320 | 58.05 | да | 119.4736
г. Димитровград | ТП-156 | 156 | 81.05 | да | 26.3102
г. Димитровград | ТП-158 | 250 | 53.05 | да | 104.4638
г. Димитровград | ТП- 161 | 400 | 51.05 | да | 174.262
г. Димитровград | ТП-167 | 400 | 63.05 | да | 131.542
г. Димитровград | ТП-174 | 400 | 49.05 | да | 181.382
г. Димитровград | ТП-178 | 320 | 58.05 | да | 119.4736
г. Димитровград | ТП-195 | 400 | 57.05 | да | 152.902
г. Димитровград | ТП-243 | 630 | 15.05 | да | 476.3146
г. Димитровград | ТП-265 | 250 | 44.05 | да | 124.4887
г. Димитровград | ТП-39 | 400 | 50.05 | да | 177.822
г. Димитровград | ТП-41 | 400 | 75.05 | да | 88.822
г. Димитровград | ТП-44 | 400 | 63.05 | да | 131.542
г. Димитровград | ТП-51 | 400 | 87.05 | да | 46.102
г. Димитровград | ТП-66 | 100 | 51.05 | да | 43.5655
г. Димитровград | ТП-67 | 160 | 42.05 | да | 82.5208
г. Димитровград | ТП-71 | 160 | 35.05 | да | 92.4888
г. Димитровград | ТП-245 | 160 | 46.05 | да | 76.8248
г. Димитровград | ТП-98 | 100 | 31.05 | да | 61.3655
г. Димитровград | РП-10 | 320 | 83.05 | да | 48.2736
г. Димитровград | РП-9 | 63 | 21.05 | да | 44.2673
г. Димитровград | РП-5 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
г. Димитровград | ТП-111 | 250 | 51.05 | да | 108.9137
г. Димитровград | ТП-113 | 250 | 89.05 | да | 24.3637
г. Димитровград | ТП-115 | 400 | 54.05 | да | 163.582
г. Димитровград | ТП-136 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
г. Димитровград | ТП-147 | 63 | 31.05 | да | 38.6603
г. Димитровград | ТП-151 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
г. Димитровград | ТП-152 | 250 | 1.05 | да | 220.1637
г. Димитровград | ТП-168 | 400 | 50.05 | да | 177.822
г. Димитровград | ТП-179 | 63 | 51.05 | да | 27.4463
г. Димитровград | ТП-216 | 630 | 36.05 | да | 358.5677
г. Димитровград | ТП-250 | 400 | 71.05 | да | 103.062
г. Димитровград | ТП-32 | 400 | 45.05 | да | 195.622
г. Димитровград | ТП-33 | 400 | 41.05 | да | 209.862
г. Димитровград | ТП-35 | 400 | 94.05 | да | 21.182
г. Димитровград | ТП-40 | 250 | 37.05 | да | 140.0637
г. Димитровград | ТП-45 | 630 | 31.05 | да | 386.6026
г. Димитровград | ТП-46 | 320 | 58.05 | да | 119.4736
г. Димитровград | ТП-53 | 250 | 75.05 | да | 55.5138
г. Димитровград | ТП-59 | 400 | 61.05 | да | 138.662
г. Димитровград | ТП-61 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
г. Димитровград | ТП-65 | 400 | 53.05 | да | 167.142
г. Димитровград | ТП-82 | 250 | 50.05 | да | 111.1388
г. Димитровград | ТП-82 А | 400 | 35.05 | да | 231.222
г. Димитровград | ТП-64 | 400 | 94.05 | да | 21.182
г. Димитровград | ТП-107 | 160 | 86.05 | да | 19.8648
г. Димитровград | ТП-127 | 400 | 1.05 | да | 352.262
г. Димитровград | ТП-142 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
г. Димитровград | ТП-145 | 160 | 71.05 | да | 41.2248
г. Димитровград | ТП-149 | 100 | 1.05 | да | 88.0655
г. Димитровград | ТП-218 | 400 | 21.05 | да | 281.062
г. Димитровград | ТП-227 | 160 | 51.05 | да | 69.7048
г. Димитровград | ТП-244 | 250 | 81.05 | да | 42.1638
г. Димитровград | ТП-256 | 400 | 61.05 | да | 138.662
г. Димитровград | ТП-37 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
г. Димитровград | ТП-47 | 160 | 50.05 | да | 71.1288
г. Димитровград | ТП-63 | 630 | 41.05 | да | 330.5326
г. Димитровград | ТП-68 | 180 | 16.05 | да | 134.4879
г. Димитровград | ТП-78 | 160 | 61.05 | да | 55.4648
г. Димитровград | ТП-80 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
г. Димитровград | ТП-81 | 630 | 31.05 | да | 386.6026
г. Димитровград | ТП-9 | 250 | 71.05 | да | 64.4137
г. Димитровград | ТП-90 | 160 | 18.05 | да | 116.6968
г. Димитровград | ТП-93 | 160 | 91.05 | да | 12.7448
г. Димитровград | ТП-137 | 250 | 77.05 | да | 51.0637
Мелекесский район,с.Тиинск | 1547 | 250 | 2.05 | да | 217.9387
Мелекесский район,с.Тиинск | 1586 | 100 | 30.05 | да | 62.2555
Мелекесский район,с.Тиинск | 1570 | 160 | 11.05 | да | 126.6648
Мелекесский район,с.Р.Мелекесс | 1310 | 400 | 16.05 | да | 298.862
Мелекесский район,с.Сабакаево | 1023 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
Мелекесский район, с.Мулловка | 1539 | 160 | 14.05 | да | 122.3928
Мелекесский район, с.Мулловка | 1618 | 160 | 25.05 | да | 106.7288
Мелекесский район, с.Мулловка | 2 | 250 | 38.05 | да | 137.8388
Мелекесский район, с.Мулловка | 1292 | 100 | 22.05 | да | 69.3755
Мелекесский район, с.Мулловка | 4 | 100 | 17.05 | да | 73.8255
Мелекесский район, с.Мулловка | 3 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
Мелекесский район, с.Мулловка | 5 | 1000 | 9.05 | да | 809.455
Н.Майна | 1078 | 400 | 16.05 | да | 298.862
Н.Майна | 1078 | 250 | 1.05 | да | 220.1637
Н.Майна | 1021 | 63 | 41.05 | да | 33.0533
Н.Майна | 1511 | 630 | 13.05 | да | 487.5287
Н.Майна | 1511 | 630 | 1.05 | да | 554.8126
Н.Майна | 1002 | 400 | 46.05 | да | 192.062
Н.Майна | 1002 | 400 | 1.05 | да | 352.262
Н.Майна | 1567 | 400 | 36.05 | да | 227.662
Н.Майна | 1567 | 400 | 1.05 | да | 352.262
Н.Майна | 1003 | 315 | 56.05 | да | 123.2138
Новая Малыкла | 4212 | 160 | 1.05 | да | 140.9048
Новая Малыкла | 4276 | 250 | 2.05 | да | 217.9387
Новая Малыкла | 4209 | 250 | 36.05 | да | 142.2887
Новая Малыкла | 4122 | 250 | 17.05 | да | 184.5637
Новая Малыкла | 4025 | 100 | 71.05 | да | 25.7655
Новая Малыкла | 4053 | 100 | 5.05 | да | 84.5055
Новая Малыкла | 4015 | 250 | 8.05 | да | 204.5888
Новая Малыкла | 4007 | 250 | 24.05 | да | 168.9888
Новая Малыкла | 4206 | 100 | 12.05 | да | 78.2755
Новая Малыкла | 4020 | 400 | 21.05 | да | 281.062
Новая Малыкла | 4021 | 63 | 12.05 | да | 49.3136
Новая Малыкла | 4223 | 160 | 13.05 | да | 123.8168
Новая Малыкла | 4013 | 100 | 40.05 | да | 53.3555
Новая Малыкла | 4027 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
с.Новочеремшанск | 4110 | 100 | 55.05 | да | 40.0055
с.Новочеремшанск | 4111 | 100 | 31.05 | да | 61.3655
с.Новочеремшанск | 4101 | 100 | 46.05 | да | 48.0155
с.Новочеремшанск | 4122 | 160 | 39.05 | да | 86.7928
с.Новочеремшанск | 4142 | 160 | 26.05 | да | 105.3048
с.Новочеремшанск | 4143 | 100 | 31.05 | да | 61.3655
с.Новочеремшанск | 4210 | 100 | 23.05 | да | 68.4855
с.Новочеремшанск | 4121 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
с.Новочеремшанск | 4105 | 100 | 39.05 | да | 54.2455
с.Новочеремшанск | 4104 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
с.Новочеремшанск | 4171 | 100 | 46.05 | да | 48.0155
с.Новочеремшанск | 4119 | 630 | 11.05 | да | 498.7427
с.Новочеремшанск | 4102 | 160 | 39.05 | да | 86.7928
с.Новочеремшанск | 4109 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
с.Новочеремшанск | 4112 | 100 | 13.05 | да | 77.3855
с.Новочеремшанск | 4117 | 400 | 3.05 | да | 345.142
р.п.Чедаклы | 21 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
р.п.Чердаклы | 23 | 100 | 11.05 | да | 79.1655
р.п.Чердаклы | 28 | 250 | 21.05 | да | 175.6637
р.п.Чердаклы | 34 | 250 | 6.05 | да | 209.0387
р.п.Чердаклы | 37 | 63 | 21.05 | да | 44.2673
р.п.Чердаклы | 9 | 315 | 16.05 | да | 235.3538
р.п.Чердаклы | 11 | 250 | 21.05 | да | 175.6637
р.п.Чердаклы | 12 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
р.п.Чердаклы | 36 | 250 | 11.05 | да | 197.9137
р.п.Чердаклы | 39 | 250 | 66.05 | да | 75.5387
р.п.Чердаклы | 30 | 630 | 41.05 | да | 330.5326
р.п.Чердаклы | 32 | 63 | 51.05 | да | 27.4463
р.п.Чердаклы | 33 | 250 | 46.05 | да | 120.0387
р.п.Чердаклы | 5 | 250 | 51.05 | да | 108.9137
р.п.Чердаклы | 7 | 400 | 31.05 | да | 245.462
р.п.Чердаклы | 40 | 400 | 66.05 | да | 120.862
р.п.Чердаклы | 2 | 250 | 71.05 | да | 64.4137
р.п.Чердаклы | 3 | 400 | 31.05 | да | 245.462
р.п.Чердаклы | 4 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
р.п.Чердаклы | 26 | 100 | 71.05 | да | 25.7655
р.п.Чердаклы | 27 | 100 | 81.05 | да | 16.8655
р.п.Чердаклы | 1 | 250 | 61.05 | да | 86.6637
р.п.Чердаклы | 10 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
р.п.Чердаклы | 18 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
р.п.Чердаклы | 19 | 160 | 61.05 | да | 55.4648
р.п.Чердаклы | 24 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
р.п.Чердаклы | 25 | 400 | 16.05 | да | 298.862
р.п.Чердаклы | 14 | 320 | 41.05 | да | 167.8896
р.п.Чердаклы | 15 | 250 | 61.05 | да | 86.6637
р.п.Чердаклы | 17 | 100 | 91.05 | да | 7.9655
р.п.Чердаклы | 41 | 100 | 41.05 | да | 52.4655
р.п. Мирный | 43 | 250 | 11.05 | да | 197.9137
р.п.Карсун | ГКТП №1 | 315 | 33.05 | да | 187.6943
р.п.Карсун | ГКТП №2 | 250 | 66.05 | да | 75.5387
р.п.Карсун | ГКТП №3 | 160 | 41.05 | да | 83.9448
р.п.Карсун | ЗТП №4 | 250 | 51.05 | да | 108.9137
р.п.Карсун | ГКТП №5 | 250 | 49.05 | да | 113.3637
р.п.Карсун | ГКТП №6 | 400 | 61.05 | да | 138.662
р.п.Карсун | ЗТП №7 | 360 | 45.05 | да | 176.0598
р.п.Карсун | КТП№8 | 250 | 36.05 | да | 142.2887
р.п.Карсун | ГКТП №9 | 200 | 31.05 | да | 122.731
р.п.Карсун | ЗТП№10 | 400 | 56.05 | да | 156.462
р.п.Карсун | ЗТП №11 | 250 | 46.05 | да | 120.0387
р.п.Карсун | ЗТП №12 | 250 | 28.05 | да | 160.0888
р.п.Карсун | ЗТП №13 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
р.п.Карсун | ТП№14 | 160 | 54.05 | да | 65.4328
р.п.Карсун | ЗТП№15 | 250 | 49.05 | да | 113.3637
р.п.Карсун | ЗТП№18 | 400 | 41.05 | да | 209.862
р.п.Карсун | ГКТП№19 | 400 | 58.05 | да | 149.342
р.п.Карсун | КТП № 20 | 160 | 61.05 | да | 55.4648
р.п.Карсун | ГКТП№21 | 160 | 27.05 | да | 103.8808
р.п.Карсун | ЗТП №22 | 250 | 67.05 | да | 73.3137
р.п.Карсун | ТП № 23 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
р.п.Карсун | ТП № 24 | 250 | 36.05 | да | 142.2887
р.п.Карсун | ТП № 25 | 400 | 36.05 | да | 227.662
р.п.Карсун | ТП № 26 | 250 | 36.05 | да | 142.2887
р.п.Карсун | ТП № 27 | 250 | 29.05 | да | 157.8638
р.п.Карсун | ТП № 29 | 100 | 51.05 | да | 43.5655
р.п.Карсун | ТП № 30 | 160 | 33.05 | да | 95.3368
р.п.Карсун | ТП № 31 | 250 | 44.05 | да | 124.4887
р.п.Карсун | ТП № 32 | 400 | 21.05 | да | 281.062
р.п.Карсун | ТП № 33 | 160 | 42.05 | да | 82.5208
р.п.Карсун | ТП № 34 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
р.п.Карсун | ТП № 35 | 250 | 43.05 | да | 126.7138
р.п.Карсун | ТП № 36 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
р.п.Карсун | ТП № 37 | 160 | 34.05 | да | 93.9128
р.п.Карсун | ТП № 38 | 250 | 36.05 | да | 142.2887
р.п.Карсун | ТП № 39 | 100 | 41.05 | да | 52.4655
р.п.Карсун | ЗТП № 40 | 250 | 56.05 | да | 97.7887
Карсунский р-он, р.п. Языково | 1 | 160 | 32.05 | да | 96.7608
Карсунский р-он, р.п. Языково | 2 | 250 | 37.05 | да | 140.0637
Карсунский р-он, р.п. Языково | 4 | 400 | 30.05 | да | 249.022
Карсунский р-он, р.п. Языково | 5 | 250 | 10.05 | да | 200.1387
Карсунский р-он, р.п. Языково | 6 | 400 | 23.05 | да | 273.942
Карсунский р-он, р.п. Языково | 7 | 400 | 8.05 | да | 327.342
Карсунский р-он, р.п. Языково | 8 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
Карсунский р-он, р.п. Языково | 9 | 250 | 21.05 | да | 175.6637
Карсунский р-он, р.п. Языково | 10 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
Карсунский р-он, р.п. Языково | 11 | 160 | 49.05 | да | 72.5528
Карсунский р-он, р.п. Языково | 12 | 160 | 58.05 | да | 59.7368
Карсунский р-он, р.п. Языково | 13 | 250 | 1.05 | да | 220.1637
Карсунский р-он, р.п. Языково | 14 | 250 | 10.05 | да | 200.1387
Карсунский р-он, р.п. Языково | 15 | 250 | 2.05 | да | 217.9387
р.п. Майна | №1 | 100 | 11.05 | да | 79.1655
р.п. Майна | №2 | 400 | 21.05 | да | 281.062
р.п. Майна | №3 | 160 | 14.05 | да | 122.3928
р.п. Майна | №5 | 160 | 29.05 | да | 101.0328
р.п. Майна | №6 | 250 | 29.05 | да | 157.8638
р.п. Майна | №7 | 250 | 8.05 | да | 204.5888
р.п. Майна | №8 | 250 | 30.05 | да | 155.6387
р.п. Майна | №9 | 250 | 30.05 | да | 155.6387
р.п. Майна | №11 | 400 | 31.05 | да | 245.462
р.п. Майна | №15 | 100 | 26.05 | да | 65.8155
р.п. Майна | №16 | 250 | 30.05 | да | 155.6387
р.п. Майна | №17 | 250 | 22.05 | да | 173.4387
р.п. Майна | №18 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
р.п. Майна | №19 | 100 | 29.05 | да | 63.1455
р.п. Майна | №20 | 200 | 9.05 | да | 161.891
р.п. Майна | №21 | 250 | 24.05 | да | 168.9888
р.п. Майна | №22 | 630 | 19.05 | да | 453.8866
р.п. Майна | №23 | 160 | 18.05 | да | 116.6968
р.п. Майна | №24 | 400 | 39.05 | да | 216.982
р.п. Майна | №25 | 160 | 12.05 | да | 125.2408
р.п. Майна | №26 | 250 | 9.2377 | да | 201.9461
р.п. Майна | №27 | 400 | 26.05 | да | 263.262
р.п. Майна | №28 | 400 | 1.05 | да | 352.262
р.п. Майна | №29 | 400 | 64.05 | да | 127.982
р.п. Майна | №30 | 250 | 42.05 | да | 128.9387
р.п. Майна | №31 | 250 | 18.05 | да | 182.3388
р.п. Майна | №32 | 160 | 43.05 | да | 81.0968
р.п. Майна | №35 | 160 | 5.86 | да | 134.0554
р.п. Майна | №36 | 400 | 3.9144 | да | 342.0649
р.п. Майна | №38 | 100 | 7.5157 | да | 82.311
р.п. Майна | №40 | 250 | 30.05 | да | 155.6387
р.п. Майна | №41 | 160 | 13.05 | да | 123.8168
р.п. Майна | №42 | 200 | 31.05 | да | 122.731
р.п. Майна | №44 | 250 | 59.05 | да | 91.1137
Майнский район, с.Игнатовка | №2 | 100 | 27.05 | да | 64.9255
Майнский район, с.Игнатовка | №3 | 160 | 22.05 | да | 111.0008
Майнский район, с.Игнатовка | №4 | 250 | 23.05 | да | 171.2138
Майнский район, с.Игнатовка | №5 | 63 | 6.05 | да | 52.6778
Майнский район, с.Игнатовка | №6 | 160 | 10.05 | да | 128.0888
Майнский район, с.Игнатовка | №7 | 250 | 33.05 | да | 148.9638
Майнский район, с.Игнатовка | №8 | 250 | 30.05 | да | 155.6387
Майнский район, с.Игнатовка | №9 | 400 | 23.05 | да | 273.942
Майнский район, с.Игнатовка | №10 | 160 | 4.2191 | да | 136.3921
Майнский район, с.Игнатовка | №11 | 250 | 27.05 | да | 162.3137
Майнский район, с.Игнатовка | №12 | 100 | 6.05 | да | 83.6155
Майнский район, с.Тагай | №1/5494 | 100 | 50.05 | да | 44.4555
Майнский район, с.Тагай | №2/5279 | 100 | 41.05 | да | 52.4655
Майнский район, с.Тагай | №3/5462 | 160 | 44.05 | да | 79.6728
Майнский район, с.Тагай | №4/5473 | 160 | 42.05 | да | 82.5208
Майнский район, с.Тагай | №5/5448 | 400 | 4.05 | да | 341.582
Майнский район, с.Тагай | №6/5471 | 250 | 37.05 | да | 140.0637
Майнский район, с.Тагай | №7/5469 | 400 | 11.05 | да | 316.662
Майнский район, с.Тагай | №8/5470 | 100 | 31.05 | да | 61.3655
Майнский район, с.Тагай | №9/5490 | 250 | 11.05 | да | 197.9137
Майнский район, с.Тагай | №10/5490 | 250 | 30.05 | да | 155.6387
Майнский район, с.Тагай | №11/5543 | 250 | 16.05 | да | 186.7887
р.п. Вешкайма | 1 | 160 | 41.05 | да | 83.9448
р.п. Вешкайма | 2 | 400 | 18.05 | да | 291.742
р.п. Вешкайма | 3 | 400 | 36.05 | да | 227.662
р.п. Вешкайма | 4 | 160 | 37.05 | да | 89.6408
р.п. Вешкайма | 5 | 400 | 34.05 | да | 234.782
р.п. Вешкайма | 6 | 160 | 43.05 | да | 81.0968
р.п. Вешкайма | 7 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
р.п. Вешкайма | 8 | 160 | 37.05 | да | 89.6408
р.п. Вешкайма | 9 | 400 | 19.05 | да | 288.182
р.п. Вешкайма | 10 | 400 | 28.05 | да | 256.142
р.п. Вешкайма | 11 | 630 | 31.05 | да | 386.6026
|  | 1000 | 1.05 | да | 880.655
р.п. Вешкайма | 12 | 100 | 25.05 | да | 66.7055
р.п. Вешкайма | 13 | 400 | 29.05 | да | 252.582
р.п. Вешкайма | 14 | 100 | 27.05 | да | 64.9255
р.п. Вешкайма | 15 | 400 | 18.05 | да | 291.742
р.п. Вешкайма | 16 | 160 | 29.05 | да | 101.0328
р.п. Вешкайма | 17 | 100 | 22.05 | да | 69.3755
р.п. Вешкайма | 18 | 250 | 47.05 | да | 117.8137
р.п. Вешкайма | 19 | 400 | 18.05 | да | 291.742
р.п. Вешкайма | 20 | 160 | 19.05 | да | 115.2728
р.п. Вешкайма | 21 | 250 | 37.05 | да | 140.0637
р.п. Вешкайма | 22 | 400 | 19.05 | да | 288.182
р.п. Вешкайма | 23 | 250 | 58.05 | да | 93.3388
р.п. Вешкайма | 24 | 400 | 13.05 | да | 309.542
р.п. Вешкайма | 25 | 250 | 17.05 | да | 184.5637
рп. Чуфарово | ГКТП №1 | 160 | 6.05 | да | 133.7848
рп. Чуфарово | КТП №2 | 63 | 63.05 | да | 20.7179
рп. Чуфарово | КТП №3 | 250 | 31.05 | да | 153.4137
рп. Чуфарово | КТП №4 | 100 | 15.05 | да | 75.6055
рп. Чуфарово | КТП №5 | 100 | 1.05 | да | 88.0655
рп. Чуфарово | КТП №6 | 630 | 12.05 | да | 493.1356
рп. Чуфарово | КТП №7 | 160 | 15.05 | да | 120.9688
рп. Чуфарово | ЗТП №8 | 400 | 9.05 | да | 323.782
рп. Чуфарово | КТП №9 | 630 | 8.05 | да | 515.5637
рп. Чуфарово | КТП №10 | 400 | 11.05 | да | 316.662
рп. Чуфарово | КТП №12 | 250 | 26.05 | да | 164.5387
рп. Чуфарово | КТП №13 | 100 | 13.55 | да | 76.9405
рп. Чуфарово | КТП №14 | 63 | 29.05 | да | 39.7817
рп. Чуфарово | КТП №15 | 400 | 26.05 | да | 263.262
рп. Чуфарово | КТП №17 | 160 | 7.05 | да | 132.3608
р.п.Сурское | 01 | 160 | 35.05 | да | 92.4888
р.п.Сурское | 02 | 400 | 20.05 | да | 284.622
р.п.Сурское | 03 | 250 | 49.05 | да | 113.3637
р.п.Сурское | 04 | 250 | 20.05 | да | 177.8887
р.п.Сурское | 05 | 160 | 34.05 | да | 93.9128
р.п.Сурское | 06 | 250 | 29.05 | да | 157.8638
р.п.Сурское | 07 | 250 | 45.05 | да | 122.2638
р.п.Сурское | 08 | 400 | 5.05 | да | 338.022
р.п.Сурское | 09 | 160 | 41.05 | да | 83.9448
р.п.Сурское | 10 | 160 | 50.05 | да | 71.1288
р.п.Сурское | 11 | 250 | 30.05 | да | 155.6387
р.п.Сурское | 12 | 100 | 59.05 | да | 36.4455
р.п.Сурское | 43 | 160 | 34.05 | да | 93.9128
р.п.Сурское | 14 | 250 | 32.05 | да | 151.1887
р.п.Сурское | 15 | 250 | 7.05 | да | 206.8137
р.п.Сурское | 16 | 100 | 15.05 | да | 75.6055
р.п.Сурское | 17 | 63 | 26.05 | да | 41.4638
р.п.Сурское | 19 | 250 | 51.05 | да | 108.9137
р.п.Сурское | 20 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
р.п.Сурское | 21 | 250 | 53.05 | да | 104.4638
р.п.Сурское | 22 | 250 | 36.05 | да | 142.2887
р.п.Сурское | 23 | 100 | 14.05 | да | 76.4955
р.п.Сурское | 25 | 250 | 21.05 | да | 175.6637
р.п.Сурское | 26 | 160 | 23.05 | да | 109.5768
р.п.Сурское | 27 | 200 | 25.05 | да | 133.411
р.п.Сурское | 28 | 400 | 11.05 | да | 316.662
р.п.Сурское | 30 | 100 | 33.05 | да | 59.5855
р.п.Сурское | 31 | 160 | 9.05 | да | 129.5128
р.п.Сурское | 33 | 160 | 23.05 | да | 109.5768
р.п.Сурское | 34 | 400 | 17.05 | да | 295.302
г.Барыш | 1 | 400 | 26.05 | да | 263.262
г.Барыш | 2 | 400 | 27.05 | да | 259.702
г.Барыш | 3 | 400 | 39.05 | да | 216.982
г.Барыш | 4 | 250 | 11.05 | да | 197.9137
г.Барыш | 5 | 200 | 25.05 | да | 133.411
г.Барыш | 6 | 250 | 24.05 | да | 168.9888
г.Барыш | 7 | 100 | 38.05 | да | 55.1355
г.Барыш | 8 | 250 | 43.05 | да | 126.7138
г.Барыш | 9 | 160 | 10.05 | да | 128.0888
г.Барыш | 10 | 250 | 48.05 | да | 115.5888
г.Барыш | 11 | 400 | 21.05 | да | 281.062
г.Барыш | 12 | 160 | 53.05 | да | 66.8568
г.Барыш | 13 | 250 | 34.05 | да | 146.7388
г.Барыш | 14 | 160 | 37.05 | да | 89.6408
г.Барыш | 15 | 250 | 46.05 | да | 120.0387
г.Барыш | 16 | 400 | 17.05 | да | 295.302
г.Барыш | 17 | 100 | 41.05 | да | 52.4655
г.Барыш | 18 | 200 | 48.05 | да | 92.471
г.Барыш | 19 | 160 | 24.05 | да | 108.1528
г.Барыш | 20 | 100 | 8.05 | да | 81.8355
г.Барыш | 21 | 320 | 17.05 | да | 236.2416
г.Барыш | 22 | 800 | 13.05 | да | 619.084
г.Барыш | 23 | 100 | 19.05 | да | 72.0455
г.Барыш | 24 | 250 | 24.05 | да | 168.9888
г.Барыш | 25 | 1030 | 10.05 | да | 824.5716
г.Барыш | 26 | 250 | 29.05 | да | 157.8638
г.Барыш | 27 | 250 | 14.05 | да | 191.2388
г.Барыш | 28 | 800 | 19.05 | да | 576.364
г.Барыш | 29 | 160 | 57.05 | да | 61.1608
г.Барыш | 30 | 40 | 27.05 | да | 25.9702
г.Барыш | 31 | 160 | 11.05 | да | 126.6648
г.Барыш | 32 | 160 | 16.06 | да | 119.5306
г.Барыш | 33 | 100 | 38.05 | да | 55.1355
г.Барыш | 34 | 250 | 36.05 | да | 142.2887
г.Барыш | 35 | 100 | 23.05 | да | 68.4855
г.Барыш | 36 | 160 | 29.05 | да | 101.0328
г.Барыш | 37 | 160 | 53.05 | да | 66.8568
г.Барыш | 38 | 100 | 17.05 | да | 73.8255
г.Барыш | 39 | 250 | 38.05 | да | 137.8388
г.Барыш | 40 | 1030 | 21.05 | да | 723.7346
г.Барыш | 41 | 100 | 62.05 | да | 33.7755
г.Барыш | 42 | 250 | 21.05 | да | 175.6637
г.Барыш | 43 | 250 | 59.05 | да | 91.1137
г.Барыш | 44 | 160 | 11.05 | да | 126.6648
г.Барыш | 45 | 100 | 21.05 | да | 70.2655
г.Барыш | 46 | 160 | 32.05 | да | 96.7608
г.Барыш | 47 | 250 | 16.05 | да | 186.7887
г.Барыш | 49 | 100 | 19.05 | да | 72.0455
г.Барыш | 50 | 160 | 33.05 | да | 95.3368
г.Барыш | 51 | 160 | 39.05 | да | 86.7928
г.Барыш | 52 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
г.Барыш | 53 | 800 | 11.05 | да | 633.324
г.Барыш | 54 | 250 | 32.05 | да | 151.1887
г.Барыш | 55 | 63 | 7.05 | да | 52.1171
г.Барыш | 56 | 160 | 4.05 | да | 136.6328
г.Барыш | 57 | 160 | 27.05 | да | 103.8808
г.Барыш | 58 | 160 | 22.05 | да | 111.0008
г.Барыш | 59 | 250 | 13.05 | да | 193.4638
г.Барыш | 60 | 1260 | 6.05 | да | 1053.5553
г.Барыш | 61 | 250 | 6.05 | да | 209.0387
г.Барыш | 62 | 250 | 9.05 | да | 202.3638
г.Барыш | 63 | 800 | 36.05 | да | 455.324
г.Барыш | 64 | 630 | 45.05 | да | 308.1046
г.Барыш | 65 | 410 | 20.05 | да | 291.7375
г.Барыш | 66 | 500 | 11.05 | да | 395.8275
г.Барыш | 67 | 800 | 10.05 | да | 640.444
г.Барыш | 68 | 250 | 14.05 | да | 191.2388
г.Барыш | 69 | 160 | 19.05 | да | 115.2728
г.Барыш | 70 | 160 | 28.05 | да | 102.4568
г.Барыш | 71 | 250 | 15.05 | да | 189.0137
г.Барыш | 72 | 160 | 22.05 | да | 111.0008
г.Барыш | 77 | 250 | 18.05 | да | 182.3388
г.Барыш | 73 | 160 | 11.05 | да | 126.6648
г.Барыш | 75 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
Поливаново | 76 | 400 | 31.05 | да | 245.462
р.п. Жадовка | 1 | 250 | 34.05 | да | 146.7388
р.п. Жадовка | 2 | 160 | 86.05 | да | 19.8648
р.п. Жадовка | 3 | 160 | 31.05 | да | 98.1848
р.п. Жадовка | 4 | 100 | 52.05 | да | 42.6755
р.п. Жадовка | 5 | 100 | 60.05 | да | 35.5555
р.п. Жадовка | 6 | 160 | 19.05 | да | 115.2728
р.п. Жадовка | 7 | 100 | 52.05 | да | 42.6755
р.п. Жадовка | 8 | 160 | 25.05 | да | 106.7288
р.п. Жадовка | 9 | 400 | 51.05 | да | 174.262
р.п. Жадовка | 10 | 63 | 23.05 | да | 43.1459
р.п. Жадовка | 11 | 250 | 5.05 | да | 211.2637
Барышский район, р.п.Измайлово | 1 | 160 | 57.05 | да | 61.1608
Барышский район, р.п.Измайлово | 2 | 160 | 17.05 | да | 118.1208
Барышский район, р.п.Измайлово | 3 | 100 | 37.05 | да | 56.0255
Барышский район, р.п.Измайлово | 4 | 160 | 13.05 | да | 123.8168
Барышский район, р.п.Измайлово | 5 | 160 | 34.05 | да | 93.9128
Барышский район, р.п.Измайлово | 6 | 160 | 20.05 | да | 113.8488
Барышский район, р.п.Измайлово | 7 | 160 | 11.05 | да | 126.6648
Барышский район, р.п.Измайлово | 8 | 250 | 29.05 | да | 157.8638
Барышский район, р.п.Измайлово | 9 | 160 | 2.05 | да | 139.4808
Барышский район, р.п.Измайлово | 10 | 100 | 36.05 | да | 56.9155
Барышский район, р.п.Измайлово | 11 | 400 | 9.05 | да | 323.782
Барышский район, р.п.Измайлово | 12 | 100 | 27.05 | да | 64.9255
Барышский район, р.п.Измайлово | 13 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
Барышский район, р.п.Измайлово | 14 | 100 | 51.05 | да | 43.5655
Барышский район, р.п.Измайлово | 15 | 160 | 15.05 | да | 120.9688
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 1 | 100 | 51.05 | да | 43.5655
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 2 | 250 | 40.05 | да | 133.3887
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 3 | 100 | 63.05 | да | 32.8855
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 4 | 160 | 22.05 | да | 111.0008
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 6 | 100 | 38.05 | да | 55.1355
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 7 | 250 | 30.05 | да | 155.6387
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 8 | 100 | 41.05 | да | 52.4655
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 9 | 100 | 31.05 | да | 61.3655
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 10 | 160 | 44.05 | да | 79.6728
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 11 | 160 | 23.05 | да | 109.5768
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 12 | 160 | 22.05 | да | 111.0008
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 13 | 100 | 14.05 | да | 76.4955
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 15 | 160 | 87.05 | да | 18.4408
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 16 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 17 | 250 | 13.05 | да | 193.4638
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 18 | 160 | 30.05 | да | 99.6088
р.п. Кузоватово | 1 | 250 | 16.05 | да | 186.7887
р.п. Кузоватово | 2 | 400 | 13.05 | да | 309.542
р.п. Кузоватово | 3 | 400 | 13.05 | да | 309.542
р.п. Кузоватово | 4 | 160 | 5.05 | да | 135.2088
р.п. Кузоватово | 5 | 250 | 15.05 | да | 189.0137
р.п. Кузоватово | 6 | 160 | 22.05 | да | 111.0008
р.п. Кузоватово | 7 | 100 | 25.05 | да | 66.7055
р.п. Кузоватово | 8 | 315 | 17.05 | да | 232.5503
р.п. Кузоватово | 9 | 160 | 22.05 | да | 111.0008
р.п. Кузоватово | 10 | 400 | 20.05 | да | 284.622
р.п. Кузоватово | 11 | 160 | 28.05 | да | 102.4568
р.п. Кузоватово | 12 | 400 | 37.05 | да | 224.102
р.п. Кузоватово | 13 | 250 | 22.05 | да | 173.4387
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 20.05 | да | 284.622
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 18.05 | да | 291.742
р.п. Кузоватово | 15 | 250 | 13.05 | да | 193.4638
р.п. Кузоватово | 16 | 400 | 11.05 | да | 316.662
р.п. Кузоватово | 17 | 250 | 8.05 | да | 204.5888
р.п. Кузоватово | 18 | 100 | 32.05 | да | 60.4755
р.п. Кузоватово | 19 | 250 | 22.05 | да | 173.4387
р.п. Кузоватово | 20 | 400 | 23.05 | да | 273.942
р.п. Кузоватово | 21 | 160 | 35.05 | да | 92.4888
р.п. Кузоватово | 22 | 400 | 20.05 | да | 284.622
р.п. Кузоватово | 23 | 250 | 17.05 | да | 184.5637
р.п. Кузоватово | 24 | 250 | 16.05 | да | 186.7887
р.п. Кузоватово | 25 | 250 | 19.05 | да | 180.1138
р.п. Кузоватово | 26 | 250 | 6.05 | да | 209.0387
р.п. Кузоватово | 27 | 160 | 15.05 | да | 120.9688
р.п. Кузоватово | 28 | 250 | 38.05 | да | 137.8388
р.п. Кузоватово | 29 | 250 | 32.05 | да | 151.1887
р.п. Кузоватово | 30 | 160 | 9.05 | да | 129.5128
р.п. Кузоватово | 31 | 160 | 3.05 | да | 138.0568
р.п. Кузоватово | 32 | 400 | 9.05 | да | 323.782
р.п. Кузоватово | 33 | 400 | 10.05 | да | 320.222
р.п. Кузоватово | 34 | 160 | 8.05 | да | 130.9368
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 1 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 2 | 250 | 20.05 | да | 177.8887
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 3 | 160 | 21.05 | да | 112.4248
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 4 | 160 | 22.05 | да | 111.0008
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 5 | 50 | 31.05 | да | 30.6827
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 6 | 25 | 23.05 | да | 17.1214
Баз.Сызган | 2 | 160 | 19.05 | да | 115.2728
Баз.Сызган | 3 | 100 | 38.05 | да | 55.1355
Баз.Сызган | 4 | 200 | 32.05 | да | 120.951
Баз.Сызган | 5 | 250 | 21.05 | да | 175.6637
Баз.Сызган | 6 | 250 | 41.05 | да | 131.1637
Баз.Сызган | 8 | 160 | 17.05 | да | 118.1208
Баз.Сызган | 9 | 250 | 32.05 | да | 151.1887
Баз.Сызган | 10 | 160 | 16.35 | да | 119.1176
Баз.Сызган | 11 | 250 | 15.82 | да | 187.3005
Баз.Сызган | 12 | 500 | 32.05 | да | 302.3775
Баз.Сызган | 13 | 100 | 12.05 | да | 78.2755
Баз.Сызган | 14 | 250 | 19.05 | да | 180.1138
Баз.Сызган | 15 | 100 | 37.05 | да | 56.0255
Баз.Сызган | 16 | 100 | 10.05 | да | 80.0555
Баз.Сызган | 17 | 230 | 11.05 | да | 182.0806
Баз.Сызган | 18 | 400 | 13.05 | да | 309.542
Баз.Сызган | 19 | 400 | 14.05 | да | 305.982
Баз.Сызган | 21 | 250 | 5.05 | да | 211.2637
Баз.Сызган | 22 | 800 | 30.05 | да | 498.044
Баз.Сызган | 23 | 400 | 29.05 | да | 252.582
Баз.Сызган | 25 | 160 | 25.05 | да | 106.7288
Глотовка | ГКТП№1 | 160 | 49.05 | да | 72.5528
Глотовка | ГКТП№2 | 160 | 39.05 | да | 86.7928
Глотовка | ГКТП№3 | 250 | 28.05 | да | 160.0888
Глотовка | ГКТП№4 | 160 | 27.05 | да | 103.8808
Глотовка | ГКТП№5 | 315 | 16.05 | да | 235.3538
Глотовка | ГКТП№6 | 100 | 33.05 | да | 59.5855
Глотовка | ГКТП№7 | 160 | 7.05 | да | 132.3608
Глотовка | ГКТП№8 | 100 | 49.05 | да | 45.3455
Глотовка | ГКТП№9 | 100 | 32.05 | да | 60.4755
Глотовка | ГКТП№10 | 100 | 13.05 | да | 77.3855
Note on C24: ТМ-1
Note on C61: ТМ1
Note on C62: ТМ1