## Лист1
Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Наличие/отсутствие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, да/нет | Текущий объем свободной мощности, кВт
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-1 | 250 | 0.38 | да | 221.8
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-2 | 250 | 0.56 | да | 218
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-3 | 250 | 8.6 | да | 203
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-4 | 250 | 9.85 | да | 200.6
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-5 | 250 | 10.7 | да | 199
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-6 | 250 | 3.2 | да | 215
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-7 | 250 | 7.9 | да | 205
Ульяновский район, п. Солнечный | ТП-9 | 250 | 5.2 | да | 209
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1265 | 250 | 40.9 | да | 130.8
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1266 | 160 | 99.1 | да | 1.2
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1267 | 400 | 63.2 | да | 131.008
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1351 | 100 | 121.05 | нет | -18.7345
Ульяновский район, п. Зеленая Роща | ТП-1361 | 250 | 72.8 | да | 60.5
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1269 | 100 | 10 | да | 80.1
Ульяновский район, с. Сухая Долина | ТП-1684 | 100 | 61.4 | да | 34.3
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1584 | 100 | 53.4975 | да | 41.3872
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1587 | 160 | 54.4475 | да | 64.8668
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1593 | 100 | 12.6475 | да | 77.7437
Ульяновский район, ст. Охотничья | ТП-1586 | 100 | 42.0975 | да | 51.5332
Ульяновский район, с. Ивановка | ТП-1164 | 400 | 20.2475 | да | 283.9189
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1321 | 100 | 45 | да | 48.95
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1131 | 30 | 19.2975 | да | 21.5476
Ульяновский район, с. Бирючевка | ТП-1098 | 250 | 25.3 | да | 166.1
Ульяновский район, с. Н.Урень | ТП-1090 | 160 | 16.4475 | да | 118.9788
Ульяновский район, ст.Лаишевка | ТП-1735 | 160 | 56.7 | да | 61.6
Ульяновский район, с. Салмановка | ТП-1683 | 560 | 15.6501 | да | 420.4
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1502 | 250 | 25.7 | да | 165
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1725 | 500 | 41.1475 | да | 261.8936
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1658 | 630 | 17 | да | 465.381
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1365 | 160 | 16.4475 | да | 118.9788
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1079 | 400 | 5.9975 | да | 334.6489
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1500 | 400 | 2 | да | 348.88
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1739 | 160 | 9.9 | да | 128.3024
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1124 | 160 | 20.2475 | да | 113.5676
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1022 | 160 | 12.1725 | да | 125.0664
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1700 | 160 | 16.4475 | да | 118.9788
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1043 | 400 | 4.8 | да | 338.91
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1289 | 400 | 49.6975 | да | 179.0769
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1150 | 100 | 11.9 | да | 78.4
Ульяновский район, п. Тимирязевский | ТП-1296 | 100 | 17.6 | да | 73.3
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1381 | 400 | 19.7725 | да | 285.6099
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1770 | 100 | 26.4225 | да | 65.484
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1377 | 160 | 17 | да | 118.4
Ульяновский район, с. Плодовый | ТП-1848 | 400 | 31 | да | 245.6
Ульяновский район, с. Шумовка | ТП-47 | 63 | 28.6606 | да | 40
Ульяновский район, с. Тетюшское | ТП-1189 | 160 | 46.6292 | да | 76
Ульяновский район, с. Кукушка | ТП-1576 | 250 | 24.0899 | да | 168.9
Ульяновский район, с. Ундры | ТП-1726 | 250 | 27.7 | да | 161.1
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП -1318 | 400 | 26.9663 | да | 260
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП-1220 | 250 | 86.5169 | да | 30
г. Ульяновск | ТП-3609 | 63 | 57.4 | да | 24
р.п. Ишеевка | ТП-1 | 100 | 25.1 | да | 66.661
р.п. Ишеевка | ТП-2 | 160 | 10 | да | 128.1
р.п. Ишеевка | ТП-3 | 250 | 38.98 | да | 135.77
р.п. Ишеевка | ТП-4 | 250 | 40.809 | да | 131.7
р.п. Ишеевка | ТП-5 | 400 | 62.4157 | да | 133.8
р.п. Ишеевка | ТП-6 | 100 | 39.3 | да | 54.023
р.п. Ишеевка | ТП-7 | 250 | 66.7416 | да | 74
р.п. Ишеевка | ТП-8 | 250 | 52.27 | да | 106.8
р.п. Ишеевка | ТП-9 | 250 | 5.5 | да | 210.2625
р.п. Ишеевка | ТП-10 | 250 | 35.5 | да | 143.5125
р.п. Ишеевка | ТП-11 | 630 | 21 | да | 442.953
р.п. Ишеевка | ТП-12 | 160 | 2.6 | да | 138.6976
р.п. Ишеевка | ТП-13 | 160 | 6.0393 | да | 133.8
р.п. Ишеевка | ТП-14 | 160 | 36.76 | да | 90.0538
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 30.6975 | да | 154.1981
р.п. Ишеевка | ТП-16 | 160 | 41.1475 | да | 83.806
р.п. Ишеевка | ТП-17 | 160 | 15.8 | да | 119.9008
р.п. Ишеевка | ТП-18 | 1260 | 16 | да | 941.976
р.п. Ишеевка | ТП-19 | 1260 | 25 | да | 841.05
р.п. Ишеевка | ТП-20 | 250 | 99.95 | да | 0.11125
р.п. Ишеевка | ТП-21 | 160 | 8.4 | да | 130.4384
р.п. Ишеевка | ТП-22 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п. Ишеевка | ТП-23 | 400 | 20.4 | да | 283.376
р.п. Ишеевка | ТП-24 | 400 | 25.9475 | да | 263.6269
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 36.7 | да | 225.348
р.п. Ишеевка | ТП-27 | 63 | 9.5 | да | 50.7433
р.п. Ишеевка | ТП-28 | 250 | 58.6 | да | 92.115
р.п. Ишеевка | ТП-29 | 630 | 12.2 | да | 492.2946
р.п. Ишеевка | ТП-30 | 250 | 37.1 | да | 139.9525
р.п. Ишеевка | ТП-31 | 160 | 69.9 | да | 42.8624
р.п. Ишеевка | ТП-32 | 320 | 49.6975 | да | 143.2615
р.п. Ишеевка | ТП-33 | 63 | 32.8 | да | 37.679
р.п. Ишеевка | ТП-34 | 400 | 30.6975 | да | 246.7169
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 63 | да | 131.72
р.п. Ишеевка | ТП-36 | 500 | 59.4 | да | 180.67
р.п. Ишеевка | ТП-37 | 160 | 28.6 | да | 101.6736
р.п. Ишеевка | ТП-38 | 160 | 36 | да | 91.136
р.п. Ишеевка | ТП-39 | 400 | 43.6 | да | 200.784
р.п. Ишеевка | ТП-40 | 400 | 41.1475 | да | 209.5149
р.п. Ишеевка | ТП-42 | 250 | 52.764 | да | 105.1
р.п. Ишеевка | ТП-43 | 250 | 24.9975 | да | 166.8806
р.п. Ишеевка | ТП-44 | 250 | 31.1 | да | 153.3025
п. Сланцевый Рудник | ТП-41 | 250 | 34.6 | да | 145.515
р.п. Цильна | 2311 | 400 | 11.96 | да | 313.4224
р.п. Цильна | 2316 | 250 | 22.86 | да | 171.6365
р.п. Цильна | 2339 | 250 | 13.4 | да | 192.685
р.п. Цильна | 2340 | 160 | 11.3 | да | 126.3088
р.п. Цильна | 2341 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п. Цильна | 2343 | 400 | 24.2 | да | 269.848
р.п. Цильна | 2345 | 160 | 20.6 | да | 113.0656
р.п. Цильна | 2356 | 250 | 1.5 | да | 219.1625
р.п. Цильна | 2393 | 400 | 18.6 | да | 289.784
р.п. Цильна | 1(потр) | 630 | 2.86 | да | 544.664
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2256 | 100 | 26.96 | да | 65.0056
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2275 | 100 | 14.37 | да | 76.2107
Цильнинский район,с.Кашинка | 2315 | 63 | 19.7 | да | 45.0242
c.Б-Нагаткино | 2367 | 100 | 2.45 | да | 86.8195
c.Б-Нагаткино | 2368 | 160 | 20.9 | да | 112.6384
c.Б-Нагаткино | 2369 | 400 | 20.2 | да | 284.088
c.Б-Нагаткино | 2370 | 250 | 23.2 | да | 170.88
c.Б-Нагаткино | 2371 | 160 | 21.4 | да | 111.9264
c.Б-Нагаткино | 2372 | 400 | 23.2 | да | 273.408
c.Б-Нагаткино | 2373 | 630 | 23.5777 | да | 428.5
c.Б-Нагаткино | 2374 | 250 | 37.1 | да | 139.9525
c.Б-Нагаткино | 2375 | 400 | 18.6 | да | 289.784
c.Б-Нагаткино | 2376 | 250 | 15.3 | да | 188.4575
c.Б-Нагаткино | 2377 | 400 | 14.4 | да | 304.736
c.Б-Нагаткино | 2378 | 160 | 20.3 | да | 113.4928
c.Б-Нагаткино | 2379 | 400 | 19.97 | да | 284.9068
c.Б-Нагаткино | 35 | 100 | 44.7 | да | 49.217
c.Б-Нагаткино | 2395 | 160 | 13.94 | да | 122.5494
c.Б-Нагаткино | 2380 | 400 | 33.35 | да | 237.274 | я
c.Б-Нагаткино | 2381 | 160 | 5.85 | да | 134.0696
c.Б-Нагаткино | 2382 | 250 | 10.1 | да | 200.0275
c.Б-Нагаткино | 2383 | 630 | 10.3 | да | 502.9479
c.Б-Нагаткино | 2384 | 160 | 42.1 | да | 82.4496
c.Б-Нагаткино | 2385 | 160 | 25.3 | да | 106.3728
c.Б-Нагаткино | 2386 | 250 | 37.7 | да | 138.6175
c.Б-Нагаткино | 2387 | 160 | 30.6975 | да | 98.6868
c.Б-Нагаткино | 2388 | 160 | 20.9 | да | 112.6384
c.Б-Нагаткино | 2389 | 160 | 21.1 | да | 112.3536
c.Б-Нагаткино | 2390 | 250 | 17.5 | да | 183.5625
c.Б-Нагаткино | 2391 | 160 | 23.0975 | да | 109.5092
c.Б-Нагаткино | 2392 | 250 | 33.77 | да | 147.3618
c.Б-Нагаткино | 2396 | 250 | 2 | да | 218.05
c.Б-Нагаткино | 2394 | 400 | 10.8 | да | 317.552
c.Б-Нагаткино | 2254 | 63 | 3.2 | да | 54.2758
c.Б-Нагаткино | 2263 | 250 | 21.1975 | да | 175.3356
р.п.Тереньга | 1 | 250 | 10.7 | да | 198.6925
р.п.Тереньга | 2 | 400 | 17.1 | да | 295.124
р.п.Тереньга | 3 | 160 | 51.1 | да | 69.6336
р.п.Тереньга | 4 | 250 | 20.1 | да | 177.7775
р.п.Тереньга | 5 | 250 | 52.5 | да | 105.6875
р.п.Тереньга | 6 | 200 | 41.27 | да | 104.5394
р.п.Тереньга | 7 | 160 | 35.37 | да | 92.0331
р.п.Тереньга | 8 | 160 | 51.9 | да | 68.4944
р.п.Тереньга | 9 | 250 | 36 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 10 | 250 | 41.95 | да | 129.1612
р.п.Тереньга | 11 | 160 | 7.8 | да | 131.2928
р.п.Тереньга | 12 | 250 | 39.7 | да | 134.1675
р.п.Тереньга | 13 | 400 | 10.66 | да | 318.0504
р.п.Тереньга | 14 | 400 | 33.4 | да | 237.096
р.п.Тереньга | 15 | 160 | 55.1 | да | 63.9376
р.п.Тереньга | 16 | 250 | 9.4 | да | 201.585
р.п.Тереньга | 17 | 400 | 43.9 | да | 199.716
р.п.Тереньга | 18 | 100 | 34.32 | да | 58.4552
р.п.Тереньга | 19 | 250 | 18.87 | да | 180.5143
р.п.Тереньга | 20 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 21 | 100 | 23.7 | да | 67.907
р.п.Тереньга | 22 | 100 | 5.7 | да | 83.927
р.п.Тереньга | 23 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 24 | 160 | 23.3 | да | 109.2208
р.п.Тереньга | 25 | 160 | 35.36 | да | 92.0474
р.п.Тереньга | 6305 | 160 | 9.9 | да | 128.3024
р.п.Тереньга | 6333 | 250 | 34.8 | да | 145.07
с. Молвино | 26 | 100 | 69.27 | да | 27.3497
с. Федькино | 6052 | 250 | 19.2 | да | 179.78
с. Гладчиха | 6047 | 250 | 25 | да | 166.875
с. Назайкино | 6285 | 100 | 10.3 | да | 79.833
с.Ясашная Ташла | 27 | 250 | 5 | да | 211.375
с. Суровка | 6236п | 250 | 34.12 | да | 146.583
г.Сенгилей | №47 | 250 | 17.9 | да | 182.6725
г.Сенгилей | №38 | 250 | 21.4 | да | 174.885
г.Сенгилей | ЗТП №3 | 250 | 22.4 | да | 172.66
г.Сенгилей | №41 | 400 | 41.3 | да | 208.972
г.Сенгилей | ЗТП №7 | 400 | 18 | да | 291.92
г.Сенгилей | ГКТП №40 | 400 | 22.5 | да | 275.9
г.Сенгилей | №42 | 160 | 5.3 | да | 134.8528
г.Сенгилей | ГКТП №45 | 400 | 11.2 | да | 316.128
г.Сенгилей | ТП № 20 | 160 | 21 | да | 112.496
г.Сенгилей | КТП №2 | 250 | 10 | да | 200.25
г.Сенгилей | ГКТП №1 | 400 | 8.9 | да | 324.316
г.Сенгилей | ЗТП № 16 | 400 | 24.5 | да | 268.78
г.Сенгилей | ЗТП№13 | 250 | 67.3 | да | 72.7575
г.Сенгилей | ГКТП№14 | 400 | 11.2 | да | 316.128
г.Сенгилей | КТП№42 | 160 | 5.4 | да | 134.7104
г.Сенгилей | ЗТП № 4 | 400 | 53.7 | да | 164.828
г.Сенгилей | КТП №5 | 250 | 32 | да | 151.3
г.Сенгилей | ГКТП №6 | 160 | 12.8 | да | 124.1728
г.Сенгилей | КТП №8 | 160 | 32.7 | да | 95.8352
г.Сенгилей | ЗТП № 10 | 400 | 19.9 | да | 285.156
г.Сенгилей | ГКТП №11 | 250 | 33.4 | да | 148.185
г.Сенгилей | КТП №18 | 400 | 10.5 | да | 318.62
г.Сенгилей | КТП №19 | 250 | 9.9 | да | 200.4725
г.Сенгилей | КТП №23 | 250 | 37.2 | да | 139.73
г.Сенгилей | ГКТП №26 | 250 | 8.1 | да | 204.4775
г.Сенгилей | КТП №27 | 160 | 21.9 | да | 111.2144
г.Сенгилей | КТП №29 | 160 | 0.2 | да | 142.1152
г.Сенгилей | ЗТП № 30 | 180 | 38.2 | да | 99.0036
г.Сенгилей | ТП№31 | 250 | 21.8 | да | 173.995
г.Сенгилей | ТП№34 | 160 | 8.1 | да | 130.8656
г.Сенгилей | ТП№36 | 250 | 12.8 | да | 194.02
г.Сенгилей | ТП№39 | 160 | 15.4 | да | 120.4704
г.Сенгилей | КТП №46 | 250 | 6.9 | да | 207.1475
г.Сенгилей | КТП №50 | 400 | 17.7 | да | 292.988
г.Сенгилей | КТП №51 | 160 | 2.4 | да | 138.9824
г.Сенгилей | КТП №52 | 180 | 17.3 | да | 132.4854
г.Сенгилей | КТП №54 | 250 | 8 | да | 204.7
п.Цемзавод | КТП №1 | 400 | 5.6 | да | 336.064
п.Цемзавод | КТП №2 | 400 | 5 | да | 338.2
п.Цемзавод | ЗТП №3 | 400 | 15.4 | да | 301.176
п.Цемзавод | ЗТП №5 | 250 | 22.4 | да | 172.66
п.Цемзавод | ЗТП №6 | 230 | 42 | да | 118.726
Кучуры | КТП №10 | 400 | 6 | да | 334.64
Новоспасское | 2 | 250 | 37 | да | 140.175
Новоспасское | 3 | 400 | 17 | да | 295.48
Новоспасское | 4 | 160 | 18 | да | 116.768
Новоспасское | 5 | 100 | 79 | да | 18.69
Новоспасское | 6 | 160 | 17 | да | 118.192
Новоспасское | 7 | 400 | 21 | да | 281.24
Новоспасское | 8 | 250 | 46 | да | 120.15
Новоспасское | 9 | 400 | 13 | да | 309.72
Новоспасское | 10 | 250 | 54 | да | 102.35
Новоспасское | 12 | 400 | 32 | да | 242.08
Новоспасское | 13 | 100 | 54 | да | 40.94
Новоспасское | 14 | 250 | 15 | да | 189.125
Новоспасское | 15 | 180 | 30 | да | 112.14
Новоспасское | 17 | 250 | 13 | да | 193.575
Новоспасское | 19 | 100 | 17 | да | 73.87
Новоспасское | 20 | 400 | 47 | да | 188.68
Новоспасское | 21 | 250 | 2 | да | 218.05
Новоспасское | 23 | 400 | 10 | да | 320.4
Новоспасское | 24 | 400 | 44 | да | 199.36
Новоспасское | 25 | 100 | 36 | да | 56.96
Новоспасское | 26 | 160 | 37 | да | 89.712
Новоспасское | 30 | 400 | 8 | да | 327.52
Новоспасское | 32 | 160 | 29 | да | 101.104
Новоспасское | 33 | 160 | 8 | да | 131.008
Новоспасское | 34 | 63 | 10 | да | 50.463
Новоспасское | 35 | 60 | 35 | да | 34.71
Новоспасское | 36 | 160 | 44 | да | 79.744
Новоспасское | 37 | 250 | 15 | да | 189.125
Новоспасское | 38 | 160 | 61 | да | 55.536
Новоспасское | 39 | 250 | 49 | да | 113.475
Новоспасское | 40 | 100 | 29 | да | 63.19
Новоспасское | 41 | 250 | 37 | да | 140.175
Новоспасское | 42 | 400 | 27 | да | 259.88
Новоспасское | 43 | 160 | 14 | да | 122.464
Новоспасское | 45 | 250 | 32 | да | 151.3
Новоспасское | 46 | 400 | 46 | да | 192.24
Новоспасское | 47 | 100 | 18 | да | 72.98
Новоспасское | 48 | 100 | 17 | да | 73.87
Новоспасское | 49 | 100 | 22 | да | 69.42
Новоспасское | 50 | 160 | 39 | да | 86.864
Новоспасское | 52 | 250 | 25 | да | 166.875
Новоспасское | 53 | 250 | 22 | да | 173.55
Новоспасское | 54 | 250 | 50 | да | 111.25
Новоспасское | 55 | 250 | 24 | да | 169.1
Новоспасское | 56 | 250 | 2 | да | 218.05
Новоспасское | 58 | 400 | 18 | да | 291.92
Новоспасское | 59 | 250 | 37 | да | 140.175
Новоспасское | 60 | 630 | 25 | да | 420.525
Новоспасское | 62 | 63 | 6 | да | 52.7058
Новоспасское | 61 | 100 | 31 | да | 61.41
Новоспасское | 27 | 160 | 6 | да | 133.856
Новоспасское | 121п | 250 | 2 | да | 218.05
Новоспасское | 124 | 250 | 0 | да | 222.5
Новоспасское | 125 | 250 | 0 | да | 222.5
Новоспасское | 11 | 400 | 11 | да | 316.84
Новоспасское | 44 | 100 | 3 | да | 86.33
Новоспасское | 122п | 250 | 1 | да | 220.275
Новоспасское | 44 | 100 | 3 | да | 86.33
Новоспасское | 28 | 160 | 27 | да | 103.952
Новоспасское | 62п | 160 | 27 | да | 103.952
Новоспасское | 051п | 63 | 26 | да | 41.4918
Красносельск | 071П | 250 | 5 | да | 211.375
Ст. Кулатка | 1 | 630 | 16 | да | 470.988
Ст. Кулатка | 2 | 160 | 33 | да | 95.408
Ст. Кулатка | 3 | 160 | 60 | да | 56.96
Ст. Кулатка | 4 | 400 | 24 | да | 270.56
Ст. Кулатка | 5 | 400 | 19 | да | 288.36
Ст. Кулатка | 6 | 400 | 35 | да | 231.4
Ст. Кулатка | 7 | 63 | 82 | да | 10.0926
Ст. Кулатка | 8 | 250 | 18 | да | 182.45
Ст. Кулатка | 9 | 250 | 5 | да | 211.375
Ст. Кулатка | 10 | 250 | 30 | да | 155.75
Ст. Кулатка | 11 | 160 | 49 | да | 72.624
Ст. Кулатка | 12 | 400 | 6 | да | 334.64
Ст. Кулатка | 13 | 100 | 17 | да | 73.87
Ст. Кулатка | 14 | 160 | 63 | да | 52.688
Ст. Кулатка | 15 | 160 | 36 | да | 91.136
Ст. Кулатка | 16 | 250 | 50 | да | 111.25
Ст. Кулатка | 17 | 250 | 60 | да | 89
Ст. Кулатка | 18 | 100 | 0 | да | 89
Ст. Кулатка | 19 | 400 | 19 | да | 288.36
Ст. Кулатка | 20 | 250 | 41 | да | 131.275
Ст. Кулатка | 21 | 250 | 65 | да | 77.875
Ст. Кулатка | 22 | 400 | 28 | да | 256.32
Ст. Кулатка | 25 | 63 | 1 | да | 55.5093
Ст. Кулатка | 26 | 63 | 33 | да | 37.5669
Ст. Кулатка | 27 | 250 | 16 | да | 186.9
Ст. Кулатка | 28 | 100 | 28 | да | 64.08
Радищево | 20 | 63 | 29 | да | 39.8097
Радищево | 23 | 250 | 16 | да | 186.9
Радищево | 27 | 160 | 22 | да | 111.072
Радищево | 30 | 400 | 16 | да | 299.04
Радищево | 26 | 160 | 19 | да | 115.344
Радищево | 14 | 160 | 43 | да | 81.168
Радищево | 16 | 160 | 16 | да | 119.616
Радищево | 17 | 200 | 9 | да | 161.98
Радищево | 12 | 100 | 28 | да | 64.08
Радищево | 13 | 160 | 37 | да | 89.712
Радищево | 8 | 250 | 39 | да | 135.725
Радищево | 42 | 400 | 25 | да | 267
Радищево | 43 | 400 | 0 | да | 356
Радищево | 9 | 250 | 23 | да | 171.325
Радищево | 28 | 160 | 27 | да | 103.952
Радищево | 25 | 160 | 22 | да | 111.072
Радищево | 44 | 100 | 10 | да | 80.1
Радищево | 5 | 250 | 28 | да | 160.2
Радищево | 4 | 250 | 13 | да | 193.575
Радищево | 11 | 100 | 17 | да | 73.87
Радищево | 24 | 250 | 18 | да | 182.45
Радищево | 3 | 160 | 14 | да | 122.464
Радищево | 34 | 250 | 21 | да | 175.775
Радищево | 36 | 100 | 39 | да | 54.29
Радищево | 37 | 63 | 2 | да | 54.9486
Радищево | 38 | 100 | 7 | да | 82.77
Радищево | 1 | 25 | 1 | да | 22.0275
Радищево | 45 | 400 | 11 | да | 316.84
Радищево | 10 | 100 | 2 | да | 87.22
Радищево | 41 | 250 | 10 | да | 200.25
Радищево | 29 | 60 | 0 | да | 53.4
Радищево | 35 | 400 | 1 | да | 352.44
Радищево | 40 | 400 | 2 | да | 348.88
Радищево | 320п | 160 | 2 | да | 139.552
Радищево | 317п | 40 | 10 | да | 32.04
р.п.Павловка | 10 | 250 | 37 | да | 140.175
р.п.Павловка | 15 | 400 | 38 | да | 220.72
р.п.Павловка | 5 | 250 | 52 | да | 106.8
р.п.Павловка | 6 | 160 | 44 | да | 79.744
р.п.Павловка | 18 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п.Павловка | 30 | 100 | 21 | да | 70.31
р.п.Павловка | 9 | 160 | 41 | да | 84.016
р.п.Павловка | 7 | 160 | 52 | да | 68.352
р.п.Павловка | 29 | 160 | 56 | да | 62.656
р.п.Павловка | 1 | 160 | 44 | да | 79.744
р.п.Павловка | 2 | 160 | 51 | да | 69.776
р.п.Павловка | 13 | 160 | 9 | да | 129.584
р.п.Павловка | 11 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п.Павловка | 8 | 160 | 54 | да | 65.504
р.п.Павловка | 4 | 400 | 23 | да | 274.12
р.п.Павловка | 22 | 400 | 5 | да | 338.2
р.п.Павловка | 36 | 63 | 1 | да | 55.5093
р.п.Павловка | 24 | 100 | 13 | да | 77.43
р.п.Павловка | 31 | 250 | 6 | да | 209.15
р.п.Павловка | 12 | 250 | 0 | да | 222.5
р.п.Павловка | 33 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Павловка | 35 | 100 | 6 | да | 83.66
р.п.Павловка | 23 | 250 | 8 | да | 204.7
р.п.Павловка | 14 | 400 | 45 | да | 195.8
р.п.Павловка | 25 | 100 | 31 | да | 61.41
р.п.Павловка | 3 | 200 | 2 | да | 174.44
р.п.Павловка | 27 | 160 | 13 | да | 123.888
р.п.Павловка | 16 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п.Павловка | 22 | 400 | 5 | да | 338.2
р.п.Павловка | 28 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п.Павловка | 41 | 160 | 24 | да | 108.224
р.п.Павловка | 38 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п.Павловка | 39 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п.Павловка | 40 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Николаевка | 1 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Николаевка | 2 | 160 | 25 | да | 106.8
р.п. Николаевка | 3 | 63 | 30 | да | 39.249
р.п. Николаевка | 4 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п. Николаевка | 5 | 400 | 30 | да | 249.2
р.п. Николаевка | 6 | 400 | 11 | да | 316.84
р.п. Николаевка | 7 | 160 | 46 | да | 76.896
р.п. Николаевка | 8 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Николаевка | 9 | 100 | 7 | да | 82.77
р.п. Николаевка | 10 | 400 | 24 | да | 270.56
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 25 | да | 166.875
р.п. Николаевка | 12 | 250 | 9 | да | 202.475
р.п. Николаевка | 13 | 160 | 26 | да | 105.376
р.п. Николаевка | 14 | 160 | 20 | да | 113.92
р.п. Николаевка | 15 | 160 | 5 | да | 135.28
р.п. Николаевка | 16 | 250 | 2 | да | 218.05
р.п. Николаевка | 17 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Николаевка | 18 | 400 | 12 | да | 313.28
р.п. Николаевка | 19 | 100 | 9 | да | 80.99
р.п. Николаевка | 20 | 250 | 8 | да | 204.7
р.п. Николаевка | 21 | 160 | 30 | да | 99.68
р.п. Николаевка | 22 | 400 | 11 | да | 316.84
р.п. Николаевка | 23 | 400 | 9 | да | 323.96
р.п. Николаевка | 24 | 400 | 6 | да | 334.64
р.п. Николаевка | 26 | 250 | 9 | да | 202.475
р.п. Николаевка | 28 | 400 | 11 | да | 316.84
р.п. Николаевка | 29 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п. Николаевка | 30 | 100 | 39 | да | 54.29
р.п. Николаевка | 31 | 160 | 52 | да | 68.352
р.п. Николаевка | 32 | 400 | 47 | да | 188.68
р.п. Николаевка | 33 | 250 | 3 | да | 215.825
р.п. Николаевка | 34 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п. Николаевка | 35 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Николаевка | 36 | 250 | 23 | да | 171.325
р.п. Николаевка | 37 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п. Николаевка | 38 | 100 | 2 | да | 87.22
р.п. Николаевка | 39 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п. Николаевка | 40 | 100 | 6 | да | 83.66
р.п. Николаевка | 41 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п. Николаевка | 42 | 250 | 69 | да | 68.975
р.п. Николаевка | 49 | 250 | 8 | да | 204.7
р.п. Николаевка | 25 | 250 | 16 | да | 186.9
пос. Нагорный | 50 | 250 | 26 | да | 164.65
Николаевский район п. Канадей | 48 | 250 | 21 | да | 175.775
Николаевский район с. Славкино | 43 | 630 | 25 | да | 420.525
Николаевский район с. Славкино | 44 | 400 | 6 | да | 334.64
Николаевский район с. Славкино | 45501 | 100 | 9 | да | 80.99
Николаевский район с. Славкино | 45321 | 250 | 6 | да | 209.15
Николаевский район с. Славкино | 45457 | 160 | 19 | да | 115.344
г. Димитровград | ТП-210 | 250 | 5 | да | 211.375
г. Димитровград | ТП-271 | 160 | 50 | да | 71.2
г. Димитровград | ТП-38 | 630 | 34 | да | 370.062
г. Димитровград | ТП-265 | 250 | 10 | да | 200.25
г. Димитровград | ТП-241 | 250 | 10 | да | 200.25
г. Димитровград | РП-12 | 630 | 34 | да | 370.062
г. Димитровград | ТП-167 | 400 | 45 | да | 195.8
г. Димитровград | 274 | 100 | 15 | да | 75.65
г. Димитровград | 275 | 400 | 7 | да | 331.08
г. Димитровград | 276 | 250 | 17 | да | 184.675
г. Димитровград | 277 | 400 | 2 | да | 348.88
г. Димитровград | 278 | 400 | 14 | да | 306.16
г. Димитровград | 270 | 400 | 12 | да | 313.28
г. Димитровград | 272 | 630 | 18 | да | 459.774
г. Димитровград | ТП-279 | 400 | 14 | да | 306.16
Мелекесский район,с.Тиинск | 1547 | 250 | 1 | да | 220.275
Мелекесский район,с.Тиинск | 1586 | 250 | 15 | да | 189.125
Мелекесский район,с.Тиинск | 1570 | 160 | 4.4 | да | 136.1344
Мелекесский район,с.Р.Мелекесс | 1310 | 400 | 6.7 | да | 332.148
Мелекесский район,с.Сабакаево | 1023 | 250 | 8.5 | да | 203.5875
Мелекесский район, с.Мулловка | 1539 | 160 | 4.3 | да | 136.2768
Мелекесский район, с.Мулловка | 1618 | 160 | 7.7 | да | 131.4352
Мелекесский район, с.Мулловка | 2 | 250 | 4.2 | да | 213.155
Мелекесский район, с.Мулловка | 1292 | 63 | 8.4 | да | 51.3601
Мелекесский район, с.Мулловка | 4 | 100 | 7 | да | 82.77
Мелекесский район, с.Мулловка | 3 | 250 | 18.4 | да | 181.56
Мелекесский район, с.Мулловка | 5 | 400 | 15.8 | да | 299.752
Н.Майна | 1078 | 400 | 5.3 | да | 337.132
Н.Майна | 1078 | 250 | 0 | 0 | 222.5
Н.Майна | 1021 | 63 | 22 | да | 43.7346
Н.Майна | 1511 | 630 | 11.5 | да | 496.2195
Н.Майна | 1511 | 630 | 0 | 0 | 560.7
Н.Майна | 1002 | 400 | 24 | да | 270.56
Н.Майна | 1002 | 400 | 0 | 0 | 356
Н.Майна | 1567 | 400 | 22.8 | да | 274.832
Н.Майна | 1567 | 400 | 0 | 0 | 356
Н.Майна | 1003 | 315 | 19.9 | да | 224.5603
с.Аллагулово | 1444 | 160 | 1.2 | да | 140.6912
с.Лебяжье | 1554 | 320 | 2 | да | 279.104
с.Воля | 1574 | 400 | 0.7 | да | 353.508
с.Рязаново | 1522 | 250 | 1.8 | да | 218.495
с.Рязаново | 1413 | 250 | 4.2 | да | 213.155
с.Рязаново | 1191 | 63 | 2.4 | да | 54.7243
с.Рязаново | 1631 | 250 | 0.8 | да | 220.72
Никольское-на-Черемшане | 1 | 160 | 7 | да | 132.432
Никольское-на-Черемшане | 2 | 160 | 24 | да | 108.224
Никольское-на-Черемшане | 3 | 250 | 12.5 | да | 194.6875
Никольское-на-Черемшане | 4 | 160 | 16.3 | да | 119.1888
Никольское-на-Черемшане | 5 | 250 | 6.1 | да | 208.9275
Никольское-на-Черемшане | 6 | 63 | 9.3 | да | 50.8555
Никольское-на-Черемшане | 8 | 250 | 30.7 | да | 154.1925
Никольское-на-Черемшане | 11 | 160 | 12.6 | да | 124.4576
Никольское-на-Черемшане | 12 | 160 | 4 | да | 136.704
Новая Малыкла | 4212 | 160 | 2 | да | 139.552
Новая Малыкла | 4276 | 250 | 3.3 | да | 215.1575
Новая Малыкла | 4209 | 250 | 80 | да | 44.5
Новая Малыкла | 4122 | 160 | 38.3 | да | 87.8608
Новая Малыкла | 4025 | 100 | 116 | нет | -14.24
Новая Малыкла | 4053 | 100 | 14 | да | 76.54
Новая Малыкла | 4015 | 160 | 18.2 | да | 116.4832
Новая Малыкла | 4007 | 250 | 17.5 | да | 183.5625
Новая Малыкла | 4206 | 100 | 44.5 | да | 49.395
Новая Малыкла | 4020 | 250 | 42 | да | 129.05
Новая Малыкла | 4021 | 63 | 16.8 | да | 46.6502
Новая Малыкла | 4223 | 160 | 17.2 | да | 117.9072
Новая Малыкла | 4013 | 250 | 2.7 | да | 216.4925
Новая Малыкла | 4027 | 100 | 89 | да | 9.79
Новая Малыкла | 4024 | 400 | 13.4 | да | 308.296
с.Новочеремшанск | 4110 | 100 | 26.6 | да | 65.326
с.Новочеремшанск | 4111 | 250 | 11.4 | да | 197.135
с.Новочеремшанск | 4101 | 100 | 27.6 | да | 64.436
с.Новочеремшанск | 4122 | 160 | 37 | да | 89.712
с.Новочеремшанск | 4142 | 100 | 28 | да | 64.08
с.Новочеремшанск | 4143 | 160 | 9 | да | 129.584
с.Новочеремшанск | 4210 | 100 | 14 | да | 76.54
с.Новочеремшанск | 4121 | 250 | 32 | да | 151.3
с.Новочеремшанск | 4105 | 100 | 43 | да | 50.73
с.Новочеремшанск | 4104 | 250 | 32 | да | 151.3
с.Новочеремшанск | 4171 | 160 | 19 | да | 115.344
с.Новочеремшанск | 4119 | 630 | 3 | да | 543.879
с.Новочеремшанск | 4102 | 160 | 26 | да | 105.376
с.Новочеремшанск | 4109 | 250 | 9 | да | 202.475
с.Новочеремшанск | 4112 | 100 | 8 | да | 81.88
с.Новочеремшанск | 4117 | 400 | 0.5 | да | 354.22
с.Новочеремшанск | 4260 | 100 | 2.7 | да | 86.597
с.Новочеремшанск | 4261 | 160 | 17.5 | да | 117.48
с.Новочеремшанск | 4103 | 100 | 3 | да | 86.33
р.п.Чедаклы | 21 | 250 | 50 | да | 111.25
р.п.Чердаклы | 23 | 100 | 31.7 | да | 60.787
р.п.Чердаклы | 28 | 250 | 20.6 | да | 176.665
р.п.Чердаклы | 34 | 250 | 4.4 | да | 212.71
р.п.Чердаклы | 37 | 63 | 8.6 | да | 51.248
р.п.Чердаклы | 9 | 315 | 6.8 | да | 261.2862
р.п.Чердаклы | 11 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п.Чердаклы | 12 | 250 | 64.6 | да | 78.765
р.п.Чердаклы | 36 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п.Чердаклы | 39 | 250 | 61.3 | да | 86.1075
р.п.Чердаклы | 30 | 630 | 27.9 | да | 404.2647
р.п.Чердаклы | 32 | 250 | 8.5 | да | 203.5875
р.п.Чердаклы | 33 | 250 | 35.7 | да | 143.0675
р.п.Чердаклы | 5 | 250 | 46.2 | да | 119.705
р.п.Чердаклы | 7 | 400 | 50.4 | да | 176.576
р.п.Чердаклы | 40 | 400 | 33.4 | да | 237.096
р.п.Чердаклы | 2 | 250 | 48.8 | да | 113.92
р.п.Чердаклы | 3 | 400 | 22.5 | да | 275.9
р.п.Чердаклы | 4 | 250 | 52.9 | да | 104.7975
р.п.Чердаклы | 26 | 100 | 40.8 | да | 52.688
р.п.Чердаклы | 27 | 100 | 82 | да | 16.02
р.п.Чердаклы | 1 | 250 | 70 | да | 66.75
р.п.Чердаклы | 10 | 250 | 59.7 | да | 89.6675
р.п.Чердаклы | 18 | 250 | 35.5 | да | 143.5125
р.п.Чердаклы | 19 | 160 | 8.1 | да | 130.8656
р.п.Чердаклы | 24 | 250 | 19.4 | да | 179.335
р.п.Чердаклы | 25 | 400 | 2.8 | да | 346.032
р.п.Чердаклы | 14 | 250 | 43.6 | да | 125.49
р.п.Чердаклы | 15 | 250 | 67.1 | да | 73.2025
р.п.Чердаклы | 17 | 100 | 55.4 | да | 39.694
р.п.Чердаклы | 35 | 250 | 7.1 | да | 206.7025
р.п.Чердаклы | 41 | 100 | 26.2 | да | 65.682
р.п.Чердаклы | 20 | 100 | 24.4 | да | 67.284
р.п.Чердаклы | 13 | 400 | 48.4 | да | 183.696
р.п.Чердаклы | 45 | 100 | 20.5 | да | 70.755
р.п. Мирный | 43 | 250 | 20.7 | да | 176.4425
р.п. Мирный | 47 | 25 | 7 | да | 20.6925
с.Бряндино | 48 | 160 | 22.6 | да | 110.2176
с.Бряндино | 49 | 160 | 6.7 | да | 132.8592
с.Бряндино | 50 | 160 | 18.2 | да | 116.4832
с.Бряндино | 52 | 250 | 18.8 | да | 180.67
п.Мирный | 2136 | 250 | 35.6 | да | 143.29
п.Мирный | 2096 | 400 | 24.3 | да | 269.492
р.п.Карсун | ГКТП №1 | 315 | 25 | да | 210.2625
р.п.Карсун | ГКТП №2 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Карсун | ГКТП №3 | 160 | 27 | да | 103.952
р.п.Карсун | ЗТП №4 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п.Карсун | ГКТП №5 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Карсун | ГКТП №6 | 400 | 32 | да | 242.08
р.п.Карсун | ЗТП №7 | 360 | 35 | да | 208.26
р.п.Карсун | КТП№8 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п.Карсун | ГКТП №9 | 200 | 21 | да | 140.62
р.п.Карсун | ЗТП№10 | 400 | 33 | да | 238.52
р.п.Карсун | ЗТП №11 | 250 | 46 | да | 120.15
р.п.Карсун | ЗТП №12 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п.Карсун | ЗТП №13 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Карсун | ТП№14 | 160 | 12 | да | 125.312
р.п.Карсун | ЗТП№15 | 250 | 33 | да | 149.075
р.п.Карсун | ЗТП№16 | 630 | 11 | да | 499.023
р.п.Карсун | ЗТП№17 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Карсун | ЗТП№18 | 400 | 39 | да | 217.16
р.п.Карсун | ГКТП№19 | 400 | 23 | да | 274.12
р.п.Карсун | КТП № 20 | 160 | 43 | да | 81.168
р.п.Карсун | ГКТП№21 | 160 | 17.8 | да | 117.0528
р.п.Карсун | ЗТП №22 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п.Карсун | ТП № 23 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Карсун | ТП № 24 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п.Карсун | ТП № 25 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п.Карсун | ТП № 26 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п.Карсун | ТП № 27 | 250 | 33 | да | 149.075
р.п.Карсун | ТП № 29 | 100 | 30 | да | 62.3
р.п.Карсун | ТП № 30 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п.Карсун | ТП № 31 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Карсун | ТП № 32 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Карсун | ТП № 33 | 160 | 19 | да | 115.344
р.п.Карсун | ТП № 34 | 250 | 24 | да | 169.1
р.п.Карсун | ТП № 35 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ТП № 36 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ТП № 37 | 160 | 16 | да | 119.616
р.п.Карсун | ТП № 38 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п.Карсун | ТП № 39 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п.Карсун | ЗТП № 40 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ЗТП № 41 | 160 | 33 | да | 95.408
Карсунский р-он, р.п. Языково | 1 | 160 | 32.5 | да | 96.12
Карсунский р-он, р.п. Языково | 2 | 250 | 31.5 | да | 152.4125
Карсунский р-он, р.п. Языково | 4 | 400 | 23.9 | да | 270.916
Карсунский р-он, р.п. Языково | 5 | 250 | 11.7 | да | 196.4675
Карсунский р-он, р.п. Языково | 6 | 400 | 18.9 | да | 288.716
Карсунский р-он, р.п. Языково | 7 | 400 | 12.9 | да | 310.076
Карсунский р-он, р.п. Языково | 8 | 250 | 24.1 | да | 168.8775
Карсунский р-он, р.п. Языково | 9 | 250 | 23.4 | да | 170.435
Карсунский р-он, р.п. Языково | 10 | 160 | 32.8 | да | 95.6928
Карсунский р-он, р.п. Языково | 11 | 160 | 38.8 | да | 87.1488
Карсунский р-он, р.п. Языково | 12 | 160 | 58.3 | да | 59.3808
Карсунский р-он, р.п. Языково | 13 | 250 | 0.12 | да | 222.233
Карсунский р-он, р.п. Языково | 14 | 400 | 5.9 | да | 334.996
Карсунский р-он, р.п. Языково | 15 | 250 | 4.8 | да | 211.82
Карсунский р-он, Б.Кандарать | 54 | 100 | 3.8 | да | 85.618
р.п. Майна | №1 | 100 | 12.4 | да | 77.964
р.п. Майна | №2 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Майна | №3 | 160 | 6 | да | 133.856
р.п. Майна | №5 | 160 | 23 | да | 109.648
р.п. Майна | №6 | 250 | 36 | да | 142.4
р.п. Майна | №7 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Майна | №8 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п. Майна | №9 | 250 | 49 | да | 113.475
р.п. Майна | №11 | 400 | 36 | да | 227.84
р.п. Майна | №15 | 100 | 29 | да | 63.19
р.п. Майна | №16 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Майна | №17 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п. Майна | №18 | 250 | 26 | да | 164.65
р.п. Майна | №19 | 100 | 26 | да | 65.86
р.п. Майна | №20 | 200 | 16 | да | 149.52
р.п. Майна | №21 | 250 | 33 | да | 149.075
р.п. Майна | №22 | 400 | 43 | да | 202.92
р.п. Майна | №23 | 160 | 34 | да | 93.984
р.п. Майна | №24 | 400 | 46 | да | 192.24
р.п. Майна | №25 | 160 | 12 | да | 125.312
р.п. Майна | №26 | 250 | 13.2 | да | 193.13
р.п. Майна | №27 | 400 | 20 | да | 284.8
р.п. Майна | №28 | 400 | 45 | да | 195.8
р.п. Майна | №29 | 400 | 13 | да | 309.72
р.п. Майна | №30 | 250 | 23 | да | 171.325
р.п. Майна | №31 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п. Майна | №32 | 160 | 38 | да | 88.288
р.п. Майна | №35 | 160 | 15.9 | да | 119.7584
р.п. Майна | №36 | 400 | 7.6 | да | 328.944
р.п. Майна | №38 | 100 | 3 | да | 86.33
р.п. Майна | №40 | 250 | 25 | да | 166.875
р.п. Майна | №41 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Майна | №42 | 200 | 27 | да | 129.94
р.п. Майна | №44 | 250 | 61 | да | 86.775
Майнский район, с.Игнатовка | №1 | 160 | 0 | да | 142.4
Майнский район, с.Игнатовка | №2 | 100 | 21 | да | 70.31
Майнский район, с.Игнатовка | №3 | 160 | 38 | да | 88.288
Майнский район, с.Игнатовка | №4 | 250 | 21 | да | 175.775
Майнский район, с.Игнатовка | №5 | 63 | 7 | да | 52.1451
Майнский район, с.Игнатовка | №6 | 160 | 11 | да | 126.736
Майнский район, с.Игнатовка | №7 | 250 | 23 | да | 171.325
Майнский район, с.Игнатовка | №8 | 250 | 28 | да | 160.2
Майнский район, с.Игнатовка | №9 | 400 | 26 | да | 263.44
Майнский район, с.Игнатовка | №10 | 160 | 3 | да | 138.128
Майнский район, с.Игнатовка | №11 | 250 | 27 | да | 162.425
Майнский район, с.Игнатовка | №12 | 100 | 4 | да | 85.44
Майнский район, с.Тагай | №1/5494 | 100 | 32 | да | 60.52
Майнский район, с.Тагай | №2/5279 | 100 | 15 | да | 75.65
Майнский район, с.Тагай | №3/5462 | 160 | 25 | да | 106.8
Майнский район, с.Тагай | №4/5473 | 160 | 33 | да | 95.408
Майнский район, с.Тагай | №5/5448 | 400 | 3 | да | 345.32
Майнский район, с.Тагай | №6/5471 | 250 | 20 | да | 178
Майнский район, с.Тагай | №7/5469 | 400 | 9 | да | 323.96
Майнский район, с.Тагай | №8/5470 | 100 | 33 | да | 59.63
Майнский район, с.Тагай | №9/5490 | 250 | 8 | да | 204.7
Майнский район, с.Тагай | №10/5490 | 250 | 24 | да | 169.1
Майнский район, с.Тагай | №11/5543 | 250 | 6 | да | 209.15
Майнский район, с.Тагай | №12 | 100 | 1 | да | 88.11
р.п. Вешкайма | 1 | 250 | 21.2 | да | 175.33
р.п. Вешкайма | 2 | 400 | 25 | да | 267
р.п. Вешкайма | 3 | 400 | 48.5 | да | 183.34
р.п. Вешкайма | 4 | 250 | 19.4 | да | 179.335
р.п. Вешкайма | 5 | 400 | 25 | да | 267
р.п. Вешкайма | 6 | 160 | 34.5 | да | 93.272
р.п. Вешкайма | 7 | 160 | 10.5 | да | 127.448
р.п. Вешкайма | 8 | 160 | 47.8 | да | 74.3328
р.п. Вешкайма | 9 | 400 | 73.4 | да | 94.696
р.п. Вешкайма | 10 | 400 | 17.1 | да | 295.124
р.п. Вешкайма | 11 | 630 | 24.4 | да | 423.8892
р.п. Вешкайма | 12 | 400 | 5.9 | да | 334.996
р.п. Вешкайма | 13 | 400 | 34.1 | да | 234.604
р.п. Вешкайма | 14 | 160 | 10.85 | да | 126.9496
р.п. Вешкайма | 15 | 400 | 0.75 | да | 353.33
р.п. Вешкайма | 16 | 160 | 27.95 | да | 102.5992
р.п. Вешкайма | 17 | 100 | 69.2 | да | 27.412
р.п. Вешкайма | 18 | 250 | 42.02 | да | 129.0055
р.п. Вешкайма | 19 | 400 | 9.2 | да | 323.248
р.п. Вешкайма | 20 | 160 | 23.6 | да | 108.7936
р.п. Вешкайма | 21 | 250 | 31.54 | да | 152.3235
р.п. Вешкайма | 22 | 400 | 40.52 | да | 211.7488
р.п. Вешкайма | 23 | 250 | 8.7 | да | 203.1425
р.п. Вешкайма | 26 | 100 | 30.9 | да | 61.499
р.п. Вешкайма | 25 | 250 | 33.1 | да | 148.8525
р.п. Вешкайма | 28 | 250 | 0.15 | да | 222.1662
р.п. Вешкайма | 40 | 400 | 3.2 | да | 344.608
р.п. Вешкайма | 42 | 250 | 5.9 | да | 209.3725
р.п. Вешкайма | 48 | 400 | 32.8 | да | 239.232
рп. Чуфарово | ГКТП №1 | 160 | 4.5 | да | 135.992
рп. Чуфарово | КТП №2 | 63 | 20.6 | да | 44.5196
рп. Чуфарово | КТП №3 | 250 | 17.5 | да | 183.5625
рп. Чуфарово | КТП №4 | 100 | 7 | да | 82.77
рп. Чуфарово | КТП №5 | 100 | 0.25 | да | 88.7775
рп. Чуфарово | КТП №6 | 630 | 9.1 | да | 509.6763
рп. Чуфарово | КТП №7 | 160 | 6.1 | да | 133.7136
рп. Чуфарово | ЗТП №8 | 400 | 7.2 | да | 330.368
рп. Чуфарово | КТП №9 | 630 | 6.05 | да | 526.7776
рп. Чуфарово | КТП №10 | 400 | 5.5 | да | 336.42
рп. Чуфарово | КТП №12 | 250 | 18.2 | да | 182.005
рп. Чуфарово | КТП №13 | 100 | 6.7 | да | 83.037
рп. Чуфарово | КТП №14 | 63 | 12 | да | 49.3416
рп. Чуфарово | КТП №15 | 400 | 18.3 | да | 290.852
рп. Чуфарово | КТП №17 | 160 | 3.4 | да | 137.5584
п. Шарлово | 1 | 160 | 6.75 | да | 132.788
п. Шарлово | 2 | 250 | 24.7 | да | 167.5425
п. Шарлово | 3 | 250 | 15.1 | да | 188.9025
п. Шарлово | 4 | 250 | 6.7 | да | 207.5925
п. Шарлово | 5 | 250 | 18.9 | да | 180.4475
п. Шарлово | 6 | 630 | 1.6 | да | 551.7288
р.п.Сурское | 01 | 160 | 39.2 | да | 86.5792
р.п.Сурское | 02 | 400 | 15 | да | 302.6
р.п.Сурское | 03 | 250 | 40.5 | да | 132.3875
р.п.Сурское | 04 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п.Сурское | 05 | 160 | 32.3 | да | 96.4048
р.п.Сурское | 06 | 250 | 19.2 | да | 179.78
р.п.Сурское | 07 | 250 | 47 | да | 117.925
р.п.Сурское | 08 | 400 | 37.5 | да | 222.5
р.п.Сурское | 09 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п.Сурское | 10 | 160 | 44 | да | 79.744
р.п.Сурское | 11 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п.Сурское | 12 | 100 | 34.1 | да | 58.651
р.п.Сурское | 43 | 160 | 34 | да | 93.984
р.п.Сурское | 14 | 250 | 24 | да | 169.1
р.п.Сурское | 15 | 250 | 6.7 | да | 207.5925
р.п.Сурское | 16 | 100 | 16 | да | 74.76
р.п.Сурское | 17 | 63 | 21 | да | 44.2953
р.п.Сурское | 19 | 250 | 34.5 | да | 145.7375
р.п.Сурское | 20 | 160 | 28 | да | 102.528
р.п.Сурское | 21 | 250 | 45 | да | 122.375
р.п.Сурское | 22 | 250 | 23 | да | 171.325
р.п.Сурское | 23 | 100 | 17 | да | 73.87
р.п.Сурское | 25 | 250 | 9 | да | 202.475
р.п.Сурское | 26 | 160 | 18 | да | 116.768
р.п.Сурское | 27 | 200 | 26 | да | 131.72
р.п.Сурское | 28 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п.Сурское | 30 | 100 | 29 | да | 63.19
р.п.Сурское | 31 | 160 | 7 | да | 132.432
р.п.Сурское | 33 | 160 | 15.5 | да | 120.328
р.п.Сурское | 34 | 400 | 16.5 | да | 297.26
р.п.Сурское | 35 | 160 | 24 | да | 108.224
р.п.Сурское | 40 | 250 | 6.5 | да | 208.0375
г.Барыш | 1 | 400 | 17 | да | 295.48
г.Барыш | 2 | 400 | 22 | да | 277.68
г.Барыш | 3 | 400 | 18.6 | да | 289.784
г.Барыш | 4 | 250 | 26 | да | 164.65
г.Барыш | 5 | 200 | 28 | да | 128.16
г.Барыш | 6 | 250 | 26 | да | 164.65
г.Барыш | 7 | 100 | 51 | да | 43.61
г.Барыш | 8 | 250 | 52 | да | 106.8
г.Барыш | 9 | 160 | 16 | да | 119.616
г.Барыш | 10 | 250 | 47 | да | 117.925
г.Барыш | 11 | 400 | 43 | да | 202.92
г.Барыш | 12 | 250 | 33 | да | 149.075
г.Барыш | 13 | 400 | 36 | да | 227.84
г.Барыш | 14 | 160 | 20 | да | 113.92
г.Барыш | 15 | 250 | 36 | да | 142.4
г.Барыш | 16 | 400 | 14 | да | 306.16
г.Барыш | 17 | 100 | 22 | да | 69.42
г.Барыш | 18 | 200 | 69 | да | 55.18
г.Барыш | 19 | 160 | 39 | да | 86.864
г.Барыш | 20 | 100 | 23 | да | 68.53
г.Барыш | 21 | 160 | 22 | да | 111.072
г.Барыш | 22 | 400 | 14 | да | 306.16
г.Барыш | 23 | 100 | 18 | да | 72.98
г.Барыш | 24 | 250 | 17 | да | 184.675
г.Барыш | 25 | 400 | 18 | да | 291.92
г.Барыш | 26 | 250 | 20 | да | 178
г.Барыш | 27 | 250 | 6 | да | 209.15
г.Барыш | 28 | 630 | 40 | да | 336.42
г.Барыш | 29 | 160 | 50 | да | 71.2
г.Барыш | 30 | 40 | 50 | да | 17.8
г.Барыш | 31 | 160 | 10 | да | 128.16
г.Барыш | 32 | 160 | 11 | да | 126.736
г.Барыш | 33 | 100 | 53 | да | 41.83
г.Барыш | 34 | 250 | 39 | да | 135.725
г.Барыш | 35 | 100 | 19 | да | 72.09
г.Барыш | 36 | 160 | 43 | да | 81.168
г.Барыш | 37 | 160 | 27 | да | 103.952
г.Барыш | 38 | 100 | 9 | да | 80.99
г.Барыш | 39 | 250 | 34 | да | 146.85
г.Барыш | 40 | 630 | 18 | да | 459.774
г.Барыш | 41 | 100 | 42 | да | 51.62
г.Барыш | 42 | 250 | 17 | да | 184.675
г.Барыш | 43 | 250 | 18 | да | 182.45
г.Барыш | 44 | 160 | 11 | да | 126.736
г.Барыш | 45 | 100 | 26 | да | 65.86
г.Барыш | 46 | 160 | 28 | да | 102.528
г.Барыш | 47 | 250 | 24 | да | 169.1
г.Барыш | 48 | 100 | 8 | да | 81.88
г.Барыш | 49 | 100 | 18 | да | 72.98
г.Барыш | 50 | 160 | 36 | да | 91.136
г.Барыш | 51 | 250 | 26 | да | 164.65
г.Барыш | 52 | 160 | 26 | да | 105.376
г.Барыш | 53 | 630 | 19 | да | 454.167
г.Барыш | 54 | 250 | 25 | да | 166.875
г.Барыш | 55 | 63 | 12 | да | 49.3416
г.Барыш | 56 | 160 | 4 | да | 136.704
г.Барыш | 57 | 160 | 8.7 | да | 130.0112
г.Барыш | 58 | 160 | 9 | да | 129.584
г.Барыш | 59 | 250 | 13 | да | 193.575
г.Барыш | 60 | 630 | 11 | да | 499.023
г.Барыш | 61 | 250 | 6 | да | 209.15
г.Барыш | 62 | 250 | 8 | да | 204.7
г.Барыш | 63 | 400 | 33 | да | 238.52
г.Барыш | 64 | 630 | 34 | да | 370.062
г.Барыш | 65 | 250 | 6 | да | 209.15
г.Барыш | 66 | 250 | 10 | да | 200.25
г.Барыш | 67 | 400 | 56 | да | 156.64
г.Барыш | 68 | 250 | 59 | да | 91.225
г.Барыш | 69 | 160 | 11 | да | 126.736
г.Барыш | 70 | 160 | 18 | да | 116.768
г.Барыш | 71 | 250 | 9 | да | 202.475
г.Барыш | 72 | 160 | 7 | да | 132.432
г.Барыш | 77 | 250 | 9 | да | 202.475
г.Барыш | 73 | 100 | 8 | да | 81.88
г.Барыш | 75 | 160 | 36 | да | 91.136
Поливаново | 76 | 400 | 0 | да | 356
| 78 | 250 | 32 | да | 151.3
| 79 | 250 | 7 | да | 206.925
Смольково | 74 | 100 | 0 | да | 89
р.п. Жадовка | 1 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п. Жадовка | 2 | 160 | 60 | да | 56.96
р.п. Жадовка | 3 | 160 | 14 | да | 122.464
р.п. Жадовка | 4 | 100 | 47 | да | 47.17
р.п. Жадовка | 5 | 100 | 42 | да | 51.62
р.п. Жадовка | 6 | 160 | 43 | да | 81.168
р.п. Жадовка | 7 | 100 | 44 | да | 49.84
р.п. Жадовка | 8 | 160 | 20 | да | 113.92
р.п. Жадовка | 9 | 63 | 5 | да | 53.2665
р.п. Жадовка | 10 | 100 | 4 | да | 85.44
р.п. Жадовка | 11 | 400 | 27 | да | 259.88
Барышский район, р.п.Измайлово | 1 | 160 | 34 | да | 93.984
Барышский район, р.п.Измайлово | 2 | 160 | 18 | да | 116.768
Барышский район, р.п.Измайлово | 3 | 100 | 42 | да | 51.62
Барышский район, р.п.Измайлово | 4 | 160 | 14 | да | 122.464
Барышский район, р.п.Измайлово | 5 | 160 | 27 | да | 103.952
Барышский район, р.п.Измайлово | 6 | 160 | 18 | да | 116.768
Барышский район, р.п.Измайлово | 7 | 160 | 14 | да | 122.464
Барышский район, р.п.Измайлово | 8 | 250 | 33 | да | 149.075
Барышский район, р.п.Измайлово | 9 | 160 | 10 | да | 128.16
Барышский район, р.п.Измайлово | 10 | 100 | 30 | да | 62.3
Барышский район, р.п.Измайлово | 11 | 400 | 7 | да | 331.08
Барышский район, р.п.Измайлово | 12 | 100 | 26 | да | 65.86
Барышский район, р.п.Измайлово | 13 | 250 | 40 | да | 133.5
Барышский район, р.п.Измайлово | 14 | 250 | 14 | да | 191.35
Барышский район, р.п.Измайлово | 15 | 160 | 9 | да | 129.584
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 1 | 100 | 52 | да | 42.72
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 2 | 250 | 39 | да | 135.725
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 3 | 100 | 44 | да | 49.84
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 4 | 100 | 32 | да | 60.52
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 6 | 100 | 32 | да | 60.52
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 7 | 250 | 30 | да | 155.75
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 8 | 100 | 35 | да | 57.85
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 9 | 100 | 29 | да | 63.19
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 10 | 160 | 37 | да | 89.712
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 11 | 160 | 22 | да | 111.072
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 12 | 160 | 16 | да | 119.616
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 13 | 100 | 14 | да | 76.54
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 15 | 160 | 27 | да | 103.952
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 16 | 250 | 20 | да | 178
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 17 | 250 | 19 | да | 180.225
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 18 | 160 | 18 | да | 116.768
Барышский район, п.приозерный | 1 | 630 | 24 | да | 426.132
Барышский район, п.приозерный | 2 | 160 | 16 | да | 119.616
р.п. Кузоватово | 1 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Кузоватово | 2 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Кузоватово | 3 | 400 | 32 | да | 242.08
р.п. Кузоватово | 4 | 160 | 2 | да | 139.552
р.п. Кузоватово | 5 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п. Кузоватово | 6 | 160 | 27 | да | 103.952
р.п. Кузоватово | 7 | 100 | 40 | да | 53.4
р.п. Кузоватово | 8 | 315 | 11 | да | 249.5115
р.п. Кузоватово | 9 | 160 | 45 | да | 78.32
р.п. Кузоватово | 10 | 400 | 28 | да | 256.32
р.п. Кузоватово | 11 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п. Кузоватово | 12 | 400 | 14 | да | 306.16
р.п. Кузоватово | 13 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 39 | да | 217.16
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 37 | да | 224.28
р.п. Кузоватово | 15 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п. Кузоватово | 16 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п. Кузоватово | 17 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п. Кузоватово | 18 | 100 | 36 | да | 56.96
р.п. Кузоватово | 19 | 250 | 29 | да | 157.975
р.п. Кузоватово | 20 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п. Кузоватово | 21 | 160 | 38 | да | 88.288
р.п. Кузоватово | 22 | 400 | 24 | да | 270.56
р.п. Кузоватово | 23 | 250 | 25 | да | 166.875
р.п. Кузоватово | 24 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п. Кузоватово | 25 | 250 | 23 | да | 171.325
р.п. Кузоватово | 26 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Кузоватово | 27 | 160 | 2 | да | 139.552
р.п. Кузоватово | 28 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п. Кузоватово | 29 | 250 | 34 | да | 146.85
р.п. Кузоватово | 30 | 160 | 6 | да | 133.856
р.п. Кузоватово | 31 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п. Кузоватово | 32 | 400 | 9 | да | 323.96
р.п. Кузоватово | 33 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Кузоватово | 34 | 160 | 13 | да | 123.888
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 1 | 160 | 26 | да | 105.376
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 2 | 250 | 14 | да | 191.35
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 3 | 160 | 26 | да | 105.376
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 4 | 160 | 20 | да | 113.92
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 5 | 50 | 16 | да | 37.38
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 6 | 25 | 26 | да | 16.465
Баз.Сызган | 2 | 100 | 52 | да | 42.72
Баз.Сызган | 3 | 100 | 59 | да | 36.49
Баз.Сызган | 4 | 200 | 45 | да | 97.9
Баз.Сызган | 5 | 250 | 28 | да | 160.2
Баз.Сызган | 6 | 250 | 64 | да | 80.1
Баз.Сызган | 7 | 250 | 34 | да | 146.85
Баз.Сызган | 8 | 160 | 35 | да | 92.56
Баз.Сызган | 9 | 160 | 43 | да | 81.168
Баз.Сызган | 10 | 160 | 45 | да | 78.32
Баз.Сызган | 11 | 250 | 21 | да | 175.775
Баз.Сызган | 12 | 250 | 24 | да | 169.1
Баз.Сызган | 13 | 100 | 40 | да | 53.4
Баз.Сызган | 14 | 250 | 25 | да | 166.875
Баз.Сызган | 15 | 100 | 53 | да | 41.83
Баз.Сызган | 16 | 100 | 40 | да | 53.4
Баз.Сызган | 17 | 250 | 25 | да | 166.875
Баз.Сызган | 18 | 400 | 17 | да | 295.48
Баз.Сызган | 19 | 400 | 20 | да | 284.8
Баз.Сызган | 22 | 400 | 28 | да | 256.32
Баз.Сызган | 23 | 400 | 39 | да | 217.16
Баз.Сызган | 25 | 160 | 46 | да | 76.896
Глотовка | ГКТП№1 | 160 | 43 | да | 81.168
Глотовка | ГКТП№2 | 160 | 49 | да | 72.624
Глотовка | ГКТП№3 | 250 | 42 | да | 129.05
Глотовка | ГКТП№4 | 160 | 22 | да | 111.072
Глотовка | ГКТП№5 | 315 | 19 | да | 227.0835
Глотовка | ГКТП№6 | 100 | 24 | да | 67.64
Глотовка | ГКТП№7 | 160 | 15 | да | 121.04
Глотовка | ГКТП№8 | 100 | 30 | да | 62.3
Глотовка | ГКТП№9 | 100 | 34 | да | 58.74
Глотовка | ГКТП№10 | 100 | 2 | да | 87.22
Note on C32: ТМ-1
Note on C73: ТМ1
Note on C74: ТМ1