## Лист1
Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование | Мощность ТП, кВА | Коэффициент загрузки ТП, % | Наличие/отсутствие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, да/нет | Текущий объем свободной мощности, кВт
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-1 | 250 | 1.37 | да | 219.8
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-2 | 250 | 1.8 | да | 217
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-3 | 250 | 8.6 | да | 203
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-4 | 250 | 10.4 | да | 198.6
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-5 | 250 | 10.7 | да | 199
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-6 | 250 | 3.2 | да | 215
Ульяновский район, п. Зеленый | ТП-7 | 250 | 8.9 | да | 202.5
Ульяновский район, п. Солнечный | ТП-8 | 25 | 0 | да | 22.5
Ульяновский район, п. Солнечный | ТП-9 | 250 | 5.2 | да | 209
Ульяновский район, с. Салмановка | ТП-1683 | 560 | 8 | да | 458.5
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1381 | 400 | 9.5 | да | 325.7
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1770 | 100 | 26.4225 | да | 65.484
Ульяновский район, с. Б. Ключищи | ТП-1377 | 160 | 14 | да | 120.4
Ульяновский район, с. Плодовый | ТП-1848 | 400 | 20 | да | 284.8
Ульяновский район, с. Шумовка | ТП-47 | 63 | 28.6606 | да | 40
Ульяновский район, с. Тетюшское | ТП-1189 | 160 | 46.6292 | да | 76
Ульяновский район, с. Кукушка | ТП-1576 | 250 | 24.0899 | да | 168.9
Ульяновский район, с. Ундры | ТП-1726 | 250 | 27.7 | да | 161.1
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП -1318 | 400 | 15.7303 | да | 300
г. Ульяновск, с. Луговое | ТП-1220 | 250 | 32.5843 | да | 150
г. Ульяновск | ТП-3609 | 63 | 45.8 | да | 30.3
сев. Кладбище | 1446 | 100 | 5.1 | да | 84.4
р.п. Ишеевка | ТП-1 | 100 | 16.5 | да | 74.315
р.п. Ишеевка | ТП-2 | 160 | 16.75 | да | 118.548
р.п. Ишеевка | ТП-3 | 250 | 25.3 | да | 166.2075
р.п. Ишеевка | ТП-4 | 250 | 23 | да | 171.325
р.п. Ишеевка | ТП-5 | 400 | 41.7 | да | 207.548
р.п. Ишеевка | ТП-6 | 100 | 21.7 | да | 69.687
р.п. Ишеевка | ТП-7 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п. Ишеевка | ТП-8 | 250 | 25.3 | да | 166.2075
р.п. Ишеевка | ТП-9 | 250 | 16.4 | да | 186.01
р.п. Ишеевка | ТП-10 | 250 | 20.3 | да | 177.3325
р.п. Ишеевка | ТП-11 | 630 | 23.2 | да | 430.6176
р.п. Ишеевка | ТП-12 | 160 | 2.3 | да | 139.1248
р.п. Ишеевка | ТП-13 | 160 | 5.4 | да | 134.7104
р.п. Ишеевка | ТП-14 | 160 | 7 | да | 132.432
р.п. Ишеевка | ТП-15* | 250 | 23.7 | да | 169.7675
р.п. Ишеевка | ТП-16 | 160 | 32.7 | да | 95.8352
р.п. Ишеевка | ТП-17 | 160 | 7 | да | 132.432
р.п. Ишеевка | ТП-18 | 630 | 3.8 | да | 539.3934
р.п. Ишеевка | ТП-19 | 630 | 11.9 | да | 493.9767
р.п. Ишеевка | ТП-20 | 250 | 37.65 | да | 138.7287
р.п. Ишеевка | ТП-21 | 160 | 2 | да | 139.552
р.п. Ишеевка | ТП-22 | 250 | 14.2 | да | 190.905
р.п. Ишеевка | ТП-23 | 400 | 15.4 | да | 301.176
р.п. Ишеевка | ТП-24 | 400 | 15.8 | да | 299.752
р.п. Ишеевка | ТП-26* | 400 | 0.82 | да | 353.0808
р.п. Ишеевка | ТП-27 | 63 | 4.8 | да | 53.3786
р.п. Ишеевка | ТП-28 | 250 | 25.2 | да | 166.43
р.п. Ишеевка | ТП-29 | 630 | 0.5 | да | 557.8965
р.п. Ишеевка | ТП-30 | 250 | 17.9 | да | 182.6725
р.п. Ишеевка | ТП-31 | 160 | 38.2 | да | 88.0032
р.п. Ишеевка | ТП-32 | 160 | 25.5 | да | 106.088
р.п. Ишеевка | ТП-33 | 63 | 17 | да | 46.5381
р.п. Ишеевка | ТП-34 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п. Ишеевка | ТП-35* | 400 | 57.4 | да | 151.656
р.п. Ишеевка | ТП-36 | 250 | 31.5 | да | 152.4125
р.п. Ишеевка | ТП-37 | 160 | 20.1 | да | 113.7776
р.п. Ишеевка | ТП-38 | 160 | 1.5 | да | 140.264
р.п. Ишеевка | ТП-39 | 400 | 29.2 | да | 252.048
р.п. Ишеевка | ТП-42 | 250 | 29.4 | да | 157.085
р.п. Ишеевка | ТП-43 | 250 | 23.8 | да | 169.545
р.п. Ишеевка | ТП-44 | 250 | 18.9 | да | 180.4475
р.п. Ишеевка | ТП-45 | 400 | 6 | да | 334.64
р.п. Ишеевка | ТП-46 | 160 | 5.2 | да | 134.9952
р.п. Ишеевка | ТП-56п | 250 | 18.4 | да | 181.56
р.п. Ишеевка | ТП-60 | 250 | 5.9 | да | 209.3725
р.п. Цильна | 2311 | 250 | 9.7 | да | 200.9175
р.п. Цильна | 2316 | 250 | 3.4 | да | 214.935
р.п. Цильна | 2339 | 250 | 13.4 | да | 192.685
р.п. Цильна | 2340 | 160 | 11.9 | да | 125.4544
р.п. Цильна | 2341 | 250 | 25.48 | да | 165.807
р.п. Цильна | 2343 | 400 | 25.9 | да | 263.796
р.п. Цильна | 2345 | 160 | 11.7 | да | 125.7392
р.п. Цильна | 2356 | 250 | 0.6 | да | 221.165
р.п. Цильна | 2393 | 320 | 27.1 | да | 207.6192
р.п. Цильна | 1(потр) | 630 | 4.65 | да | 534.6274
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2256 | 100 | 26.8 | да | 65.148
Цильнинский район,с.Б Репьевка | 2275 | 100 | 12.7 | да | 77.697
Цильна | 28п | 400 | 0.05 | да | 355.822
Цильна | 27п | 250 | 0.9 | да | 220.4975
Цильна | 30п | 400 | 1.3 | да | 351.372
Цильна | 31п | 630 | 3.2 | да | 542.7576
Цильнинский район,с.Кашинка | 2315 | 63 | 21.2 | да | 44.1832
c.Б-Нагаткино | 2367 | 100 | 5 | да | 84.55
c.Б-Нагаткино | 2368 | 160 | 18.5 | да | 116.056
c.Б-Нагаткино | 2369 | 400 | 17 | да | 295.48
c.Б-Нагаткино | 2370 | 100 | 25.1 | да | 66.661
c.Б-Нагаткино | 2371 | 160 | 22 | да | 111.072
c.Б-Нагаткино | 2372 | 400 | 17.5 | да | 293.7
c.Б-Нагаткино | 2373 | 630 | 13.9 | да | 482.7627
c.Б-Нагаткино | 2374 | 250 | 21.3 | да | 175.1075
c.Б-Нагаткино | 2375 | 400 | 14.5 | да | 304.38
c.Б-Нагаткино | 2376 | 250 | 12.5 | да | 194.6875
c.Б-Нагаткино | 2377 | 400 | 16.9 | да | 295.836
c.Б-Нагаткино | 2378 | 160 | 14.3 | да | 122.0368
c.Б-Нагаткино | 2379 | 400 | 19.3 | да | 287.292
c.Б-Нагаткино | 35 | 100 | 17.2 | да | 73.692
c.Б-Нагаткино | 2395 | 160 | 18.1 | да | 116.6256
c.Б-Нагаткино | 2380 | 400 | 20.2 | да | 284.088
c.Б-Нагаткино | 2381 | 160 | 9.8 | да | 128.4448
c.Б-Нагаткино | 2382 | 250 | 5.66 | да | 209.9065
c.Б-Нагаткино | 2383 | 630 | 8.7 | да | 511.9191
c.Б-Нагаткино | 2384 | 160 | 17.3 | да | 117.7648
c.Б-Нагаткино | 2385 | 160 | 29.9 | да | 99.8224
c.Б-Нагаткино | 2386 | 250 | 42.7 | да | 127.4925
c.Б-Нагаткино | 2387 | 160 | 22 | да | 111.072
c.Б-Нагаткино | 2388 | 160 | 20.1 | да | 113.7776
c.Б-Нагаткино | 2389 | 160 | 13.5 | да | 123.176
c.Б-Нагаткино | 2390 | 250 | 27.6 | да | 161.09
c.Б-Нагаткино | 2391 | 160 | 16.8 | да | 118.4768
c.Б-Нагаткино | 2392 | 250 | 38.7 | да | 136.3925
c.Б-Нагаткино | 2396 | 250 | 2.35 | да | 217.2713
c.Б-Нагаткино | 2394 | 400 | 22.77 | да | 274.9388
c.Б-Нагаткино | 2254 | 63 | 8.5 | да | 51.304
c.Б-Нагаткино | 2263 | 250 | 3.8 | да | 214.045
р.п.Тереньга | 1 | 250 | 10.3 | да | 199.5825
р.п.Тереньга | 2 | 400 | 6.8 | да | 331.792
р.п.Тереньга | 3 | 160 | 28.2 | да | 102.2432
р.п.Тереньга | 4 | 250 | 24.6 | да | 167.765
р.п.Тереньга | 5 | 250 | 33.9 | да | 147.0725
р.п.Тереньга | 6 | 200 | 30.7 | да | 123.354
р.п.Тереньга | 7 | 250 | 22.3 | да | 172.8825 | я
р.п.Тереньга | 8 | 160 | 41.3 | да | 83.5888
р.п.Тереньга | 9 | 400 | 37.1 | да | 223.924
р.п.Тереньга | 10 | 250 | 18.1 | да | 182.2275
р.п.Тереньга | 11 | 160 | 14.4 | да | 121.8944
р.п.Тереньга | 12 | 250 | 39.7 | да | 134.1675
р.п.Тереньга | 13 | 400 | 10.4 | да | 318.976
р.п.Тереньга | 14 | 400 | 49.8 | да | 178.712
р.п.Тереньга | 15 | 160 | 41.4 | да | 83.4464
р.п.Тереньга | 16 | 250 | 7.5 | да | 205.8125
р.п.Тереньга | 17 | 400 | 49.94 | да | 178.2136
р.п.Тереньга | 18 | 100 | 16.7 | да | 74.137
р.п.Тереньга | 19 | 250 | 28.5 | да | 159.0875
р.п.Тереньга | 20 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 21 | 100 | 22.7 | да | 68.797
р.п.Тереньга | 22 | 100 | 11.2 | да | 79.032
р.п.Тереньга | 23 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Тереньга | 24 | 160 | 19.5 | да | 114.632
р.п.Тереньга | 25 | 160 | 25 | да | 106.8
р.п.Тереньга | 6305 | 160 | 8.32 | да | 130.5523
р.п.Тереньга | 6333 | 250 | 22.34 | да | 172.7935
с. Молвино | 26 | 100 | 56.3 | да | 38.893
с. Федькино | 6052 | 250 | 11.7 | да | 196.4675
с. Гладчиха | 6047 | 250 | 6 | да | 209.15
с. Назайкино | 6285 | 100 | 12.5 | да | 77.875
с. Суровка | 6236п | 250 | 18.8 | да | 180.67
г.Сенгилей | №47 | 250 | 17.9 | да | 182.6725
г.Сенгилей | №38 | 250 | 21.4 | да | 174.885
г.Сенгилей | ЗТП №3 | 250 | 22.4 | да | 172.66
г.Сенгилей | №41 | 400 | 41.3 | да | 208.972
г.Сенгилей | ЗТП №7 | 400 | 18 | да | 291.92
г.Сенгилей | ГКТП №40 | 400 | 22.5 | да | 275.9
г.Сенгилей | №42 | 160 | 5.3 | да | 134.8528
г.Сенгилей | ГКТП №45 | 400 | 11.2 | да | 316.128
г.Сенгилей | ТП № 20 | 160 | 21 | да | 112.496
г.Сенгилей | КТП №2 | 250 | 10 | да | 200.25
г.Сенгилей | ГКТП №1 | 400 | 8.9 | да | 324.316
г.Сенгилей | ЗТП № 16 | 400 | 24.5 | да | 268.78
г.Сенгилей | ЗТП№13 | 250 | 67.3 | да | 72.7575
г.Сенгилей | ГКТП№14 | 400 | 11.2 | да | 316.128
г.Сенгилей | КТП№42 | 160 | 5.4 | да | 134.7104
г.Сенгилей | ЗТП № 4 | 400 | 53.7 | да | 164.828
г.Сенгилей | КТП №5 | 250 | 32 | да | 151.3
г.Сенгилей | ГКТП №6 | 160 | 12.8 | да | 124.1728
г.Сенгилей | КТП №8 | 160 | 32.7 | да | 95.8352
г.Сенгилей | ЗТП № 10 | 400 | 19.9 | да | 285.156
г.Сенгилей | ГКТП №11 | 250 | 33.4 | да | 148.185
г.Сенгилей | КТП №18 | 400 | 10.5 | да | 318.62
г.Сенгилей | КТП №19 | 250 | 9.9 | да | 200.4725
г.Сенгилей | КТП №23 | 250 | 37.2 | да | 139.73
г.Сенгилей | ГКТП №26 | 250 | 8.1 | да | 204.4775
г.Сенгилей | КТП №27 | 160 | 21.9 | да | 111.2144
г.Сенгилей | КТП №29 | 160 | 0.2 | да | 142.1152
г.Сенгилей | ЗТП № 30 | 180 | 38.2 | да | 99.0036
г.Сенгилей | ТП№31 | 250 | 21.8 | да | 173.995
г.Сенгилей | ТП№34 | 160 | 8.1 | да | 130.8656
г.Сенгилей | ТП№36 | 250 | 12.8 | да | 194.02
г.Сенгилей | ТП№39 | 160 | 15.4 | да | 120.4704
г.Сенгилей | КТП №46 | 250 | 6.9 | да | 207.1475
г.Сенгилей | КТП №50 | 400 | 17.7 | да | 292.988
г.Сенгилей | КТП №51 | 160 | 2.4 | да | 138.9824
г.Сенгилей | КТП №52 | 180 | 17.3 | да | 132.4854
г.Сенгилей | КТП №54 | 250 | 8 | да | 204.7
п.Цемзавод | КТП №1 | 400 | 5.6 | да | 336.064
п.Цемзавод | КТП №2 | 400 | 5 | да | 338.2
п.Цемзавод | ЗТП №3 | 400 | 15.4 | да | 301.176
п.Цемзавод | ЗТП №5 | 250 | 22.4 | да | 172.66
п.Цемзавод | ЗТП №6 | 230 | 42 | да | 118.726
Кучуры | КТП №10 | 400 | 6 | да | 334.64
Новоспасское | 2 | 250 | 29 | да | 157.975
Новоспасское | 3 | 400 | 15 | да | 302.6
Новоспасское | 4 | 160 | 17 | да | 118.192
Новоспасское | 5 | 100 | 53 | да | 41.83
Новоспасское | 6 | 160 | 12 | да | 125.312
Новоспасское | 7 | 400 | 9 | да | 323.96
Новоспасское | 8 | 250 | 65 | да | 77.875
Новоспасское | 9 | 400 | 10 | да | 320.4
Новоспасское | 10 | 250 | 49 | да | 113.475
Новоспасское | 12 | 400 | 55 | да | 160.2
Новоспасское | 13 | 100 | 50 | да | 44.5
Новоспасское | 14 | 250 | 5 | да | 211.375
Новоспасское | 15 | 180 | 29 | да | 113.742
Новоспасское | 17 | 250 | 17 | да | 184.675
Новоспасское | 19 | 100 | 23 | да | 68.53
Новоспасское | 20 | 400 | 56 | да | 156.64
Новоспасское | 21 | 250 | 11 | да | 198.025
Новоспасское | 23 | 400 | 19 | да | 288.36
Новоспасское | 24 | 400 | 62 | да | 135.28
Новоспасское | 25 | 100 | 29 | да | 63.19
Новоспасское | 26 | 160 | 44 | да | 79.744
Новоспасское | 30 | 400 | 9 | да | 323.96
Новоспасское | 32 | 100 | 38 | да | 55.18
Новоспасское | 33 | 160 | 14 | да | 122.464
Новоспасское | 34 | 63 | 21 | да | 44.2953
Новоспасское | 35 | 60 | 29 | да | 37.914
Новоспасское | 36 | 160 | 44 | да | 79.744
Новоспасское | 37 | 250 | 17 | да | 184.675
Новоспасское | 38 | 160 | 52 | да | 68.352
Новоспасское | 39 | 250 | 43 | да | 126.825
Новоспасское | 40 | 100 | 28 | да | 64.08
Новоспасское | 41 | 250 | 37 | да | 140.175
Новоспасское | 42 | 400 | 22 | да | 277.68
Новоспасское | 43 | 160 | 17 | да | 118.192
Новоспасское | 45 | 250 | 27 | да | 162.425
Новоспасское | 46 | 400 | 35 | да | 231.4
Новоспасское | 47 | 100 | 10 | да | 80.1
Новоспасское | 48 | 100 | 12 | да | 78.32
Новоспасское | 49 | 100 | 18 | да | 72.98
Новоспасское | 50 | 160 | 36 | да | 91.136
Новоспасское | 52 | 250 | 23 | да | 171.325
Новоспасское | 53 | 250 | 21 | да | 175.775
Новоспасское | 54 | 250 | 45 | да | 122.375
Новоспасское | 55 | 250 | 18 | да | 182.45
Новоспасское | 56 | 250 | 14 | да | 191.35
Новоспасское | 58 | 400 | 21 | да | 281.24
Новоспасское | 59 | 250 | 28 | да | 160.2
Новоспасское | 60 | 630 | 22 | да | 437.346
Новоспасское | 62 | 63 | 4 | да | 53.8272
Новоспасское | 61 | 100 | 39 | да | 54.29
Новоспасское | 27 | 160 | 6 | да | 133.856
Новоспасское | 121п | 250 | 4 | да | 213.6
Новоспасское | 124 | 250 | 1 | да | 220.275
Новоспасское | 125 | 250 | 2 | да | 218.05
Новоспасское | 11 | 400 | 9 | да | 323.96
Новоспасское | 44 | 100 | 8 | да | 81.88
Новоспасское | 122п | 250 | 4 | да | 213.6
Новоспасское | 44 | 100 | 3 | да | 86.33
Новоспасское | 28 | 160 | 14 | да | 122.464
Новоспасское | 62п | 160 | 21 | да | 112.496
Новоспасское | 051п | 63 | 18 | да | 45.9774
Красносельск | 071П | 250 | 2 | да | 218.05
Красносельск | ВЛ-0,4кВ от ТП 42540 | 400 | 45 | да | 195.8
Красносельск | ВЛ-0,4кВ от ТП 42547 | 100 | 6 | да | 83.66
Красносельск | ВЛ-0,4кВ от ТП 42518 | 250 | 30 | да | 155.75
Ст. Кулатка | 1 | 630 | 16 | да | 470.988
Ст. Кулатка | 2 | 160 | 20 | да | 113.92
Ст. Кулатка | 3 | 250 | 27 | да | 162.425
Ст. Кулатка | 4 | 400 | 19 | да | 288.36
Ст. Кулатка | 5 | 400 | 29 | да | 252.76
Ст. Кулатка | 6 | 400 | 38 | да | 220.72
Ст. Кулатка | 7 | 63 | 32 | да | 38.1276
Ст. Кулатка | 8 | 250 | 6 | да | 209.15
Ст. Кулатка | 9 | 100 | 9 | да | 80.99
Ст. Кулатка | 10 | 250 | 31 | да | 153.525
Ст. Кулатка | 11 | 160 | 35 | да | 92.56
Ст. Кулатка | 12 | 400 | 6 | да | 334.64
Ст. Кулатка | 13 | 100 | 23 | да | 68.53
Ст. Кулатка | 14 | 160 | 37 | да | 89.712
Ст. Кулатка | 15 | 160 | 32 | да | 96.832
Ст. Кулатка | 16 | 250 | 21 | да | 175.775
Ст. Кулатка | 17 | 250 | 29 | да | 157.975
Ст. Кулатка | 18 | 250 | 1 | да | 220.275
Ст. Кулатка | 19 | 400 | 31 | да | 245.64
Ст. Кулатка | 20 | 400 | 17 | да | 295.48
Ст. Кулатка | 21 | 250 | 31 | да | 153.525
Ст. Кулатка | 22 | 400 | 18 | да | 291.92
Ст. Кулатка | 23 | 160 | 18 | да | 116.768
Ст. Кулатка | 24 | 160 | 31 | да | 98.256
Ст. Кулатка | 25 | 100 | 1 | да | 88.11
Ст. Кулатка | 26 | 63 | 0 | да | 56.07
Ст. Кулатка | 27 | 250 | 20 | да | 178
Ст. Кулатка | 28 | 160 | 19 | да | 115.344
Радищево | 20 | 63 | 37 | да | 35.3241
Радищево | 23 | 250 | 14 | да | 191.35
Радищево | 27 | 160 | 22 | да | 111.072
Радищево | 30 | 400 | 23 | да | 274.12
Радищево | 26 | 160 | 18 | да | 116.768
Радищево | 14 | 160 | 37 | да | 89.712
Радищево | 16 | 160 | 0 | да | 142.4
Радищево | 17 | 200 | 11 | да | 158.42
Радищево | 12 | 100 | 21 | да | 70.31
Радищево | 13 | 160 | 32 | да | 96.832
Радищево | 8 | 250 | 37 | да | 140.175
Радищево | 42 | 400 | 24 | да | 270.56
Радищево | 43 | 400 | 0 | да | 356
Радищево | 9 | 250 | 24 | да | 169.1
Радищево | 28 | 160 | 27 | да | 103.952
Радищево | 25 | 160 | 40 | да | 85.44
Радищево | 44 | 100 | 15 | да | 75.65
Радищево | 5 | 250 | 37 | да | 140.175
Радищево | 4 | 250 | 13 | да | 193.575
Радищево | 11 | 100 | 28 | да | 64.08
Радищево | 24 | 250 | 20 | да | 178
Радищево | 3 | 160 | 11 | да | 126.736
Радищево | 34 | 250 | 21 | да | 175.775
Радищево | 36 | 100 | 31 | да | 61.41
Радищево | 37 | 63 | 13 | да | 48.7809
Радищево | 38 | 100 | 15 | да | 75.65
Радищево | 1 | 25 | 3 | да | 21.5825
Радищево | 45 | 400 | 9 | да | 323.96
Радищево | 10 | 100 | 2 | да | 87.22
Радищево | 41 | 250 | 12 | да | 195.8
Радищево | 29 | 60 | 0 | да | 53.4
Радищево | 35 | 400 | 1 | да | 352.44
Радищево | 40 | 400 | 2 | да | 348.88
Радищево | 320п | 160 | 3 | да | 138.128
Радищево | 317п | 40 | 18 | да | 29.192
р.п.Павловка | 10 | 250 | 30 | да | 155.75
р.п.Павловка | 15 | 400 | 36 | да | 227.84
р.п.Павловка | 5 | 400 | 42 | да | 206.48
р.п.Павловка | 6 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п.Павловка | 18 | 160 | 35 | да | 92.56
р.п.Павловка | 30 | 100 | 16 | да | 74.76
р.п.Павловка | 9 | 160 | 55 | да | 64.08
р.п.Павловка | 7 | 160 | 83 | да | 24.208
р.п.Павловка | 29 | 160 | 36 | да | 91.136
р.п.Павловка | 1 | 160 | 42 | да | 82.592
р.п.Павловка | 2 | 160 | 46 | да | 76.896
р.п.Павловка | 13 | 160 | 9 | да | 129.584
р.п.Павловка | 11 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Павловка | 8 | 160 | 59 | да | 58.384
р.п.Павловка | 4 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п.Павловка | 22 | 400 | 4 | да | 341.76
р.п.Павловка | 36 | 63 | 2 | да | 54.9486
р.п.Павловка | 24 | 100 | 9 | да | 80.99
р.п.Павловка | 31 | 250 | 1 | да | 220.275
р.п.Павловка | 12 | 250 | 0 | да | 222.5
р.п.Павловка | 33 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Павловка | 35 | 100 | 6 | да | 83.66
р.п.Павловка | 23 | 250 | 8 | да | 204.7
р.п.Павловка | 14 | 400 | 37 | да | 224.28
р.п.Павловка | 25 | 100 | 32 | да | 60.52
р.п.Павловка | 3 | 200 | 3 | да | 172.66
р.п.Павловка | 27 | 160 | 3 | да | 138.128
р.п.Павловка | 16 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Павловка | 22 | 400 | 4 | да | 341.76
р.п.Павловка | 28 | 250 | 8 | да | 204.7
р.п.Павловка | 41 | 100 | 39 | да | 54.29
р.п.Павловка | 38 | 250 | 5 | да | 211.375
р.п.Павловка | 39 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п.Павловка | 40 | 160 | 32 | да | 96.832
р.п. Николаевка | 1 | 250 | 9 | да | 202.475
р.п. Николаевка | 2 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Николаевка | 3 | 63 | 6 | да | 52.7058
р.п. Николаевка | 4 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Николаевка | 5 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Николаевка | 6 | 400 | 7 | да | 331.08
р.п. Николаевка | 7 | 160 | 41 | да | 84.016
р.п. Николаевка | 8 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Николаевка | 9 | 100 | 7 | да | 82.77
р.п. Николаевка | 10 | 400 | 15 | да | 302.6
р.п. Николаевка | 11 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п. Николаевка | 12 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Николаевка | 13 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п. Николаевка | 14 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Николаевка | 15 | 160 | 4 | да | 136.704
р.п. Николаевка | 16 | 250 | 6 | да | 209.15
р.п. Николаевка | 17 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п. Николаевка | 18 | 400 | 4 | да | 341.76
р.п. Николаевка | 19 | 100 | 14 | да | 76.54
р.п. Николаевка | 20 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п. Николаевка | 21 | 160 | 26 | да | 105.376
р.п. Николаевка | 22 | 400 | 9 | да | 323.96
р.п. Николаевка | 23 | 400 | 7 | да | 331.08
р.п. Николаевка | 24 | 400 | 2 | да | 348.88
р.п. Николаевка | 26 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Николаевка | 28 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Николаевка | 29 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Николаевка | 30 | 100 | 20 | да | 71.2
р.п. Николаевка | 31 | 160 | 40 | да | 85.44
р.п. Николаевка | 32 | 400 | 37 | да | 224.28
р.п. Николаевка | 33 | 250 | 1 | да | 220.275
р.п. Николаевка | 34 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п. Николаевка | 35 | 250 | 7 | да | 206.925
р.п. Николаевка | 36 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п. Николаевка | 37 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п. Николаевка | 38 | 100 | 0 | да | 89
р.п. Николаевка | 39 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п. Николаевка | 40 | 100 | 2 | да | 87.22
р.п. Николаевка | 41 | 250 | 10 | да | 200.25
р.п. Николаевка | 42 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Николаевка | 49 | 250 | 9 | да | 202.475
р.п. Николаевка | 25 | 250 | 8 | да | 204.7
пос. Нагорный | 50 | 250 | 25 | да | 166.875
Николаевский район п. Канадей | 48 | 250 | 40 | да | 133.5
Николаевский район Славкино | 47 | 250 | 19 | да | 180.225
Николаевский район с. Славкино | 43 | 630 | 25 | да | 420.525
Николаевский район с. Славкино | 44 | 400 | 13 | да | 309.72
Николаевский район с. Славкино | 45501 | 100 | 9 | да | 80.99
Николаевский район с. Славкино | 45321 | 250 | 8 | да | 204.7
Николаевский район Канадей | 46 | 160 | 3 | да | 138.128
Николаевский район Белокаменка | 45 | 160 | 3 | да | 138.128
г. Димитровград | ТП-210 | 250 | 5 | да | 211.375
г. Димитровград | ТП-271 | 160 | 50 | да | 71.2
г. Димитровград | ТП-38 | 630 | 34 | да | 370.062
г. Димитровград | ТП-265 | 250 | 10 | да | 200.25
г. Димитровград | РП-12 | 630 | 23 | да | 431.739
г. Димитровград | ТП-167 | 400 | 25 | да | 267
г. Димитровград | 274 | 100 | 15 | да | 75.65
г. Димитровград | 275 | 400 | 7 | да | 331.08
г. Димитровград | 276 | 250 | 17 | да | 184.675
г. Димитровград | 277 | 400 | 2 | да | 348.88
г. Димитровград | 278 | 400 | 14 | да | 306.16
г. Димитровград | 270 | 400 | 12 | да | 313.28
г. Димитровград | 272 | 630 | 18 | да | 459.774
г. Димитровград | ТП-279 | 400 | 14 | да | 306.16
г. Димитровград | ТП-241 | 250 | 10 | да | 200.25
Мелекесский район,с.Тиинск | 1547 | 250 | 1 | да | 220.275
Мелекесский район,с.Тиинск | 1586 | 250 | 15 | да | 189.125
Мелекесский район,с.Тиинск | 1570 | 160 | 4.4 | да | 136.1344
Мелекесский район,с.Р.Мелекесс | 1310 | 400 | 6.7 | да | 332.148
Мелекесский район,с.Сабакаево | 1023 | 250 | 8.5 | да | 203.5875
Мелекесский район, с.Мулловка | 1539 | 160 | 4.3 | да | 136.2768
Мелекесский район, с.Мулловка | 1618 | 160 | 7.7 | да | 131.4352
Мелекесский район, с.Мулловка | 2 | 250 | 4.2 | да | 213.155
Мелекесский район, с.Мулловка | 1292 | 63 | 8.4 | да | 51.3601
Мелекесский район, с.Мулловка | 4 | 100 | 7 | да | 82.77
Мелекесский район, с.Мулловка | 3 | 250 | 18.4 | да | 181.56
Мелекесский район, с.Мулловка | 5 | 400 | 15.8 | да | 299.752
Н.Майна | 1078 | 400 | 5.3 | да | 337.132
Н.Майна | 1078 | 250 | 0 | 0 | 222.5
Н.Майна | 1021 | 63 | 22 | да | 43.7346
Н.Майна | 1511 | 630 | 11.5 | да | 496.2195
Н.Майна | 1511 | 630 | 0 | 0 | 560.7
Н.Майна | 1002 | 400 | 24 | да | 270.56
Н.Майна | 1002 | 400 | 0 | 0 | 356
Н.Майна | 1567 | 400 | 22.8 | да | 274.832
Н.Майна | 1567 | 400 | 0 | 0 | 356
Н.Майна | 1003 | 315 | 19.9 | да | 224.5603
с.Аллагулово | 1444 | 160 | 1.2 | да | 140.6912
с.Лебяжье | 1554 | 320 | 2 | да | 279.104
с.Воля | 1574 | 400 | 0.7 | да | 353.508
с.Рязаново | 1522 | 250 | 1.8 | да | 218.495
с.Рязаново | 1413 | 250 | 4.2 | да | 213.155
с.Рязаново | 1191 | 63 | 2.4 | да | 54.7243
с.Рязаново | 1631 | 250 | 0.8 | да | 220.72
Никольское-на-Черемшане | 1 | 160 | 7 | да | 132.432
Никольское-на-Черемшане | 2 | 160 | 24 | да | 108.224
Никольское-на-Черемшане | 3 | 250 | 12.5 | да | 194.6875
Никольское-на-Черемшане | 4 | 160 | 16.3 | да | 119.1888
Никольское-на-Черемшане | 5 | 250 | 6.1 | да | 208.9275
Никольское-на-Черемшане | 6 | 63 | 9.3 | да | 50.8555
Никольское-на-Черемшане | 8 | 250 | 30.7 | да | 154.1925
Никольское-на-Черемшане | 11 | 160 | 12.6 | да | 124.4576
Никольское-на-Черемшане | 12 | 160 | 4 | да | 136.704
Новая Малыкла | 4212 | 160 | 2 | да | 139.552
Новая Малыкла | 4276 | 250 | 3.3 | да | 215.1575
Новая Малыкла | 4209 | 250 | 80 | да | 44.5
Новая Малыкла | 4122 | 160 | 38.3 | да | 87.8608
Новая Малыкла | 4025 | 100 | 116 | нет | -14.24
Новая Малыкла | 4053 | 100 | 14 | да | 76.54
Новая Малыкла | 4015 | 160 | 18.2 | да | 116.4832
Новая Малыкла | 4007 | 250 | 17.5 | да | 183.5625
Новая Малыкла | 4206 | 100 | 44.5 | да | 49.395
Новая Малыкла | 4020 | 250 | 42 | да | 129.05
Новая Малыкла | 4021 | 63 | 16.8 | да | 46.6502
Новая Малыкла | 4223 | 160 | 17.2 | да | 117.9072
Новая Малыкла | 4013 | 250 | 2.7 | да | 216.4925
Новая Малыкла | 4027 | 100 | 89 | да | 9.79
Новая Малыкла | 4024 | 400 | 13.4 | да | 308.296
с.Новочеремшанск | 4110 | 100 | 26.6 | да | 65.326
с.Новочеремшанск | 4111 | 250 | 11.4 | да | 197.135
с.Новочеремшанск | 4101 | 100 | 27.6 | да | 64.436
с.Новочеремшанск | 4122 | 160 | 37 | да | 89.712
с.Новочеремшанск | 4142 | 100 | 28 | да | 64.08
с.Новочеремшанск | 4143 | 160 | 9 | да | 129.584
с.Новочеремшанск | 4210 | 100 | 14 | да | 76.54
с.Новочеремшанск | 4121 | 250 | 32 | да | 151.3
с.Новочеремшанск | 4105 | 100 | 43 | да | 50.73
с.Новочеремшанск | 4104 | 250 | 32 | да | 151.3
с.Новочеремшанск | 4171 | 160 | 19 | да | 115.344
с.Новочеремшанск | 4119 | 630 | 3 | да | 543.879
с.Новочеремшанск | 4102 | 160 | 26 | да | 105.376
с.Новочеремшанск | 4109 | 250 | 9 | да | 202.475
с.Новочеремшанск | 4112 | 100 | 8 | да | 81.88
с.Новочеремшанск | 4117 | 400 | 0.5 | да | 354.22
с.Новочеремшанск | 4260 | 100 | 2.7 | да | 86.597
с.Новочеремшанск | 4261 | 160 | 17.5 | да | 117.48
с.Новочеремшанск | 4103 | 100 | 3 | да | 86.33
р.п.Чедаклы | 21 | 250 | 50 | да | 111.25
р.п.Чердаклы | 23 | 100 | 31.7 | да | 60.787
р.п.Чердаклы | 28 | 250 | 20.6 | да | 176.665
р.п.Чердаклы | 34 | 250 | 4.4 | да | 212.71
р.п.Чердаклы | 37 | 63 | 8.6 | да | 51.248
р.п.Чердаклы | 9 | 315 | 6.8 | да | 261.2862
р.п.Чердаклы | 11 | 250 | 14 | да | 191.35
р.п.Чердаклы | 12 | 250 | 64.6 | да | 78.765
р.п.Чердаклы | 36 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п.Чердаклы | 39 | 250 | 61.3 | да | 86.1075
р.п.Чердаклы | 30 | 630 | 27.9 | да | 404.2647
р.п.Чердаклы | 32 | 250 | 8.5 | да | 203.5875
р.п.Чердаклы | 33 | 250 | 35.7 | да | 143.0675
р.п.Чердаклы | 5 | 250 | 46.2 | да | 119.705
р.п.Чердаклы | 7 | 400 | 50.4 | да | 176.576
р.п.Чердаклы | 40 | 400 | 33.4 | да | 237.096
р.п.Чердаклы | 2 | 250 | 48.8 | да | 113.92
р.п.Чердаклы | 3 | 400 | 22.5 | да | 275.9
р.п.Чердаклы | 4 | 250 | 52.9 | да | 104.7975
р.п.Чердаклы | 26 | 100 | 40.8 | да | 52.688
р.п.Чердаклы | 27 | 100 | 82 | да | 16.02
р.п.Чердаклы | 1 | 250 | 70 | да | 66.75
р.п.Чердаклы | 10 | 250 | 59.7 | да | 89.6675
р.п.Чердаклы | 18 | 250 | 35.5 | да | 143.5125
р.п.Чердаклы | 19 | 160 | 8.1 | да | 130.8656
р.п.Чердаклы | 24 | 250 | 19.4 | да | 179.335
р.п.Чердаклы | 25 | 400 | 2.8 | да | 346.032
р.п.Чердаклы | 14 | 250 | 43.6 | да | 125.49
р.п.Чердаклы | 15 | 250 | 67.1 | да | 73.2025
р.п.Чердаклы | 17 | 100 | 55.4 | да | 39.694
р.п.Чердаклы | 35 | 250 | 7.1 | да | 206.7025
р.п.Чердаклы | 41 | 100 | 26.2 | да | 65.682
р.п.Чердаклы | 20 | 100 | 24.4 | да | 67.284
р.п.Чердаклы | 13 | 400 | 48.4 | да | 183.696
р.п.Чердаклы | 45 | 100 | 20.5 | да | 70.755
р.п. Мирный | 43 | 250 | 20.7 | да | 176.4425
р.п. Мирный | 47 | 25 | 7 | да | 20.6925
с.Бряндино | 48 | 160 | 22.6 | да | 110.2176
с.Бряндино | 49 | 160 | 6.7 | да | 132.8592
с.Бряндино | 50 | 160 | 18.2 | да | 116.4832
с.Бряндино | 52 | 250 | 18.8 | да | 180.67
п.Мирный | 2136 | 250 | 35.6 | да | 143.29
п.Мирный | 2096 | 400 | 24.3 | да | 269.492
р.п.Карсун | ГКТП №1 | 315 | 25 | да | 210.2625
р.п.Карсун | ГКТП №2 | 250 | 40 | да | 133.5
р.п.Карсун | ГКТП №3 | 160 | 27 | да | 103.952
р.п.Карсун | ЗТП №4 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п.Карсун | ГКТП №5 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Карсун | ГКТП №6 | 400 | 32 | да | 242.08
р.п.Карсун | ЗТП №7 | 360 | 35 | да | 208.26
р.п.Карсун | КТП№8 | 250 | 19 | да | 180.225
р.п.Карсун | ГКТП №9 | 200 | 21 | да | 140.62
р.п.Карсун | ЗТП№10 | 400 | 33 | да | 238.52
р.п.Карсун | ЗТП №11 | 250 | 46 | да | 120.15
р.п.Карсун | ЗТП №12 | 250 | 32 | да | 151.3
р.п.Карсун | ЗТП №13 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Карсун | ТП№14 | 160 | 12 | да | 125.312
р.п.Карсун | ЗТП№15 | 250 | 33 | да | 149.075
р.п.Карсун | ЗТП№16 | 630 | 11 | да | 499.023
р.п.Карсун | ЗТП№17 | 160 | 0 | да | 142.4
р.п.Карсун | ЗТП№18 | 400 | 39 | да | 217.16
р.п.Карсун | ГКТП№19 | 400 | 23 | да | 274.12
р.п.Карсун | КТП № 20 | 160 | 43 | да | 81.168
р.п.Карсун | ГКТП№21 | 160 | 17.8 | да | 117.0528
р.п.Карсун | ЗТП №22 | 250 | 38 | да | 137.95
р.п.Карсун | ТП № 23 | 250 | 20 | да | 178
р.п.Карсун | ТП № 24 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п.Карсун | ТП № 25 | 400 | 21 | да | 281.24
р.п.Карсун | ТП № 26 | 250 | 13 | да | 193.575
р.п.Карсун | ТП № 27 | 250 | 33 | да | 149.075
р.п.Карсун | ТП № 29 | 100 | 30 | да | 62.3
р.п.Карсун | ТП № 30 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п.Карсун | ТП № 31 | 250 | 28 | да | 160.2
р.п.Карсун | ТП № 32 | 100 | 0 | да | 89
р.п.Карсун | ТП № 33 | 160 | 19 | да | 115.344
р.п.Карсун | ТП № 34 | 250 | 24 | да | 169.1
р.п.Карсун | ТП № 35 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ТП № 36 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ТП № 37 | 160 | 16 | да | 119.616
р.п.Карсун | ТП № 38 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п.Карсун | ТП № 39 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п.Карсун | ЗТП № 40 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п.Карсун | ЗТП № 41 | 160 | 33 | да | 95.408
Карсунский р-он, р.п. Языково | 1 | 160 | 32.5 | да | 96.12
Карсунский р-он, р.п. Языково | 2 | 250 | 39.3 | да | 135.0575
Карсунский р-он, р.п. Языково | 4 | 400 | 24.6 | да | 268.424
Карсунский р-он, р.п. Языково | 5 | 250 | 17.2 | да | 184.23
Карсунский р-он, р.п. Языково | 6 | 400 | 18.5 | да | 290.14
Карсунский р-он, р.п. Языково | 7 | 400 | 13.5 | да | 307.94
Карсунский р-он, р.п. Языково | 8 | 250 | 26.7 | да | 163.0925
Карсунский р-он, р.п. Языково | 9 | 250 | 20.4 | да | 177.11
Карсунский р-он, р.п. Языково | 10 | 160 | 35 | да | 92.56
Карсунский р-он, р.п. Языково | 11 | 160 | 31.4 | да | 97.6864
Карсунский р-он, р.п. Языково | 12 | 160 | 7 | да | 132.432
Карсунский р-он, р.п. Языково | 13 | 250 | 0.4 | да | 221.61
Карсунский р-он, р.п. Языково | 14 | 400 | 9.2 | да | 323.248
Карсунский р-он, р.п. Языково | 15 | 250 | 11.3 | да | 197.3575
Карсунский р-он, Б.Кандарать | 54 | 100 | 1.2 | да | 87.932
р.п. Майна | №1 | 100 | 14.1 | да | 76.451
р.п. Майна | №2 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Майна | №3 | 160 | 10 | да | 128.16
р.п. Майна | №5 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Майна | №6 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п. Майна | №7 | 250 | 13.3 | да | 192.9075
р.п. Майна | №8 | 250 | 26 | да | 164.65
р.п. Майна | №9 | 250 | 44 | да | 124.6
р.п. Майна | №11 | 400 | 37 | да | 224.28
р.п. Майна | №14 | 100 | 6 | да | 83.66
р.п. Майна | №15 | 100 | 22 | да | 69.42
р.п. Майна | №16 | 400 | 11 | да | 316.84
р.п. Майна | №17 | 250 | 37 | да | 140.175
р.п. Майна | №18 | 250 | 24 | да | 169.1
р.п. Майна | №19 | 100 | 19 | да | 72.09
р.п. Майна | №20 | 180 | 26 | да | 118.548
р.п. Майна | №21 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п. Майна | №22 | 400 | 27 | да | 259.88
р.п. Майна | №23 | 160 | 9 | да | 129.584
р.п. Майна | №24 | 400 | 33 | да | 238.52
р.п. Майна | №25 | 160 | 14 | да | 122.464
р.п. Майна | №26 | 250 | 7.1 | да | 206.7025
р.п. Майна | №27 | 400 | 20 | да | 284.8
р.п. Майна | №28 | 400 | 22.1 | да | 277.324
р.п. Майна | №29 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Майна | №30 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Майна | №31 | 250 | 15 | да | 189.125
р.п. Майна | №32 | 160 | 33 | да | 95.408
р.п. Майна | №35 | 160 | 17 | да | 118.192
р.п. Майна | №36 | 400 | 2.2 | да | 348.168
р.п. Майна | №38 | 100 | 2 | да | 87.22
р.п. Майна | №39 | 400 | 8 | да | 327.52
р.п. Майна | №40 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п. Майна | №41 | 160 | 12 | да | 125.312
р.п. Майна | №42 | 200 | 21 | да | 140.62
р.п. Майна | №44 | 250 | 59 | да | 91.225
Майнский район, с.Игнатовка | №1 | 160 | 0 | да | 142.4
Майнский район, с.Игнатовка | №2 | 100 | 41 | да | 52.51
Майнский район, с.Игнатовка | №3 | 160 | 23 | да | 109.648
Майнский район, с.Игнатовка | №4 | 250 | 21 | да | 175.775
Майнский район, с.Игнатовка | №5 | 63 | 4 | да | 53.8272
Майнский район, с.Игнатовка | №6 | 7 | 27 | да | 4.5479
Майнский район, с.Игнатовка | №7 | 250 | 27 | да | 162.425
Майнский район, с.Игнатовка | №8 | 250 | 36 | да | 142.4
Майнский район, с.Игнатовка | №9 | 400 | 26 | да | 263.44
Майнский район, с.Игнатовка | №10 | 160 | 3 | да | 138.128
Майнский район, с.Игнатовка | №11 | 250 | 28 | да | 160.2
Майнский район, с.Игнатовка | №12 | 100 | 3 | да | 86.33
Майнский район, с.Тагай | №1/5494 | 160 | 29.4 | да | 100.5344
Майнский район, с.Тагай | №2/5279 | 100 | 32 | да | 60.52
Майнский район, с.Тагай | №3/5462 | 160 | 33 | да | 95.408
Майнский район, с.Тагай | №4/5473 | 160 | 29 | да | 101.104
Майнский район, с.Тагай | №5/5448 | 400 | 0.1 | да | 355.644
Майнский район, с.Тагай | №6/5471 | 250 | 16 | да | 186.9
Майнский район, с.Тагай | №7/5469 | 400 | 17 | да | 295.48
Майнский район, с.Тагай | №8/5470 | 100 | 33 | да | 59.63
Майнский район, с.Тагай | №9/5490 | 250 | 10 | да | 200.25
Майнский район, с.Тагай | №10/5490 | 250 | 28 | да | 160.2
Майнский район, с.Тагай | №11/5543 | 250 | 1 | да | 220.275
Майнский район, с.Тагай | №12 | 100 | 0.5 | да | 88.555
р.п. Вешкайма | 1 | 250 | 27.1 | да | 162.2025
р.п. Вешкайма | 2 | 400 | 18.5 | да | 290.14
р.п. Вешкайма | 3 | 400 | 52.5 | да | 169.1
р.п. Вешкайма | 4 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Вешкайма | 5 | 400 | 13 | да | 309.72
р.п. Вешкайма | 6 | 160 | 28 | да | 102.528
р.п. Вешкайма | 7 | 250 | 6 | да | 209.15
р.п. Вешкайма | 8 | 160 | 34 | да | 93.984
р.п. Вешкайма | 9 | 400 | 25.4 | да | 265.576
р.п. Вешкайма | 10 | 400 | 15 | да | 302.6
р.п. Вешкайма | 11 | 630 | 8.9 | да | 510.7977
р.п. Вешкайма | 12 | 400 | 4.5 | да | 339.98
р.п. Вешкайма | 13 | 400 | 19.2 | да | 287.648
р.п. Вешкайма | 14 | 160 | 1.5 | да | 140.264
р.п. Вешкайма | 15 | 400 | 22.5 | да | 275.9
р.п. Вешкайма | 16 | 160 | 22.14 | да | 110.8726
р.п. Вешкайма | 17 | 100 | 70 | да | 26.7
р.п. Вешкайма | 18 | 250 | 31 | да | 153.525
р.п. Вешкайма | 19 | 400 | 4.4 | да | 340.336
р.п. Вешкайма | 20 | 160 | 19.2 | да | 115.0592
р.п. Вешкайма | 21 | 250 | 18 | да | 182.45
р.п. Вешкайма | 22 | 400 | 35.4 | да | 229.976
р.п. Вешкайма | 23 | 250 | 8.7 | да | 203.1425
р.п. Вешкайма | 26 | 100 | 22.9 | да | 68.619
р.п. Вешкайма | 25 | 250 | 12.8 | да | 194.02
р.п. Вешкайма | 28 | 250 | 0 | да | 222.5
р.п. Вешкайма | 40 | 400 | 1.5 | да | 350.66
р.п. Вешкайма | 42 | 250 | 0.12 | да | 222.233
р.п. Вешкайма | 48 | 400 | 35 | да | 231.4
рп. Чуфарово | ГКТП №1 | 160 | 7.6 | да | 131.5776
рп. Чуфарово | КТП №2 | 63 | 23 | да | 43.1739
рп. Чуфарово | КТП №3 | 250 | 9.7 | да | 200.9175
рп. Чуфарово | КТП №4 | 100 | 9 | да | 80.99
рп. Чуфарово | КТП №5 | 100 | 2.5 | да | 86.775
рп. Чуфарово | КТП №6 | 630 | 10.06 | да | 504.2936
рп. Чуфарово | КТП №7 | 160 | 5.8 | да | 134.1408
рп. Чуфарово | ЗТП №8 | 400 | 5.17 | да | 337.5948
рп. Чуфарово | КТП №9 | 630 | 4.7 | да | 534.3471
рп. Чуфарово | КТП №10 | 400 | 6 | да | 334.64
рп. Чуфарово | КТП №12 | 250 | 17.5 | да | 183.5625
рп. Чуфарово | КТП №13 | 100 | 6.4 | да | 83.304
рп. Чуфарово | КТП №14 | 63 | 24 | да | 42.6132
рп. Чуфарово | КТП №15 | 400 | 0.6 | да | 353.864
рп. Чуфарово | КТП №17 | 160 | 7.5 | да | 131.72
п. Шарлово | 1 | 160 | 3 | да | 138.128
п. Шарлово | 2 | 250 | 17.2 | да | 184.23
п. Шарлово | 3 | 250 | 6.6 | да | 207.815
п. Шарлово | 4 | 250 | 3 | да | 215.825
п. Шарлово | 5 | 250 | 19.4 | да | 179.335
п. Шарлово | 6 | 630 | 0.8 | да | 556.2144
р.п.Сурское | 01 | 160 | 29.1 | да | 100.9616
р.п.Сурское | 02 | 400 | 12.2 | да | 312.568
р.п.Сурское | 03 | 250 | 46.9 | да | 118.1475
р.п.Сурское | 04 | 250 | 12.9 | да | 193.7975
р.п.Сурское | 05 | 160 | 30 | да | 99.68
р.п.Сурское | 06 | 250 | 10.8 | да | 198.47
р.п.Сурское | 07 | 250 | 31.7 | да | 151.9675
р.п.Сурское | 08 | 400 | 1 | да | 352.44
р.п.Сурское | 09 | 320 | 31.5 | да | 195.088
р.п.Сурское | 10 | 160 | 39.4 | да | 86.2944
р.п.Сурское | 11 | 250 | 25.7 | да | 165.3175
р.п.Сурское | 12 | 100 | 31.8 | да | 60.698
р.п.Сурское | 43 | 160 | 27.4 | да | 103.3824
р.п.Сурское | 14 | 250 | 24.6 | да | 167.765
р.п.Сурское | 15 | 250 | 4.6 | да | 212.265
р.п.Сурское | 16 | 100 | 15 | да | 75.65
р.п.Сурское | 17 | 63 | 21.6 | да | 43.9589
р.п.Сурское | 19 | 250 | 34.9 | да | 144.8475
р.п.Сурское | 20 | 160 | 38 | да | 88.288
р.п.Сурское | 21 | 250 | 48 | да | 115.7
р.п.Сурское | 22 | 250 | 32.4 | да | 150.41
р.п.Сурское | 23 | 100 | 17 | да | 73.87
р.п.Сурское | 25 | 250 | 2 | да | 218.05
р.п.Сурское | 26 | 160 | 10 | да | 128.16
р.п.Сурское | 27 | 200 | 31 | да | 122.82
р.п.Сурское | 28 | 400 | 4.3 | да | 340.692
р.п.Сурское | 30 | 100 | 23.3 | да | 68.263
р.п.Сурское | 31 | 160 | 3.9 | да | 136.8464
р.п.Сурское | 33 | 160 | 5.3 | да | 134.8528
р.п.Сурское | 34 | 400 | 13.7 | да | 307.228
р.п.Сурское | 35 | 160 | 15.6 | да | 120.1856
р.п.Сурское | 40 | 250 | 4.2 | да | 213.155
р.п.Сурское | 3399п | 25 | 41.5 | да | 13.0162
г.Барыш | 1 | 400 | 20 | да | 284.8
г.Барыш | 2 | 400 | 23.5 | да | 272.34
г.Барыш | 3 | 400 | 25 | да | 267
г.Барыш | 4 | 250 | 28 | да | 160.2
г.Барыш | 5 | 200 | 30 | да | 124.6
г.Барыш | 6 | 250 | 23.5 | да | 170.2125
г.Барыш | 7 | 100 | 39 | да | 54.29
г.Барыш | 8 | 250 | 40.5 | да | 132.3875
г.Барыш | 9 | 160 | 15 | да | 121.04
г.Барыш | 10 | 250 | 45 | да | 122.375
г.Барыш | 11 | 400 | 43 | да | 202.92
г.Барыш | 12 | 250 | 39 | да | 135.725
г.Барыш | 13 | 400 | 28 | да | 256.32
г.Барыш | 14 | 160 | 17.5 | да | 117.48
г.Барыш | 15 | 250 | 33 | да | 149.075
г.Барыш | 16 | 400 | 19.21 | да | 287.6124
г.Барыш | 17 | 100 | 40 | да | 53.4
г.Барыш | 18 | 200 | 55 | да | 80.1
г.Барыш | 19 | 160 | 39 | да | 86.864
г.Барыш | 20 | 100 | 17 | да | 73.87
г.Барыш | 21 | 160 | 45.6 | да | 77.4656
г.Барыш | 22 | 400 | 20.3 | да | 283.732
г.Барыш | 23 | 100 | 32 | да | 60.52
г.Барыш | 24 | 250 | 25.39 | да | 166.0072
г.Барыш | 25 | 400 | 27.6 | да | 257.744
г.Барыш | 26 | 250 | 19 | да | 180.225
г.Барыш | 27 | 250 | 16.5 | да | 185.7875
г.Барыш | 28 | 630 | 43 | да | 319.599
г.Барыш | 29 | 160 | 45 | да | 78.32
г.Барыш | 30 | 40 | 50 | да | 17.8
г.Барыш | 31 | 160 | 13 | да | 123.888
г.Барыш | 32 | 160 | 9.4 | да | 129.0144
г.Барыш | 33 | 100 | 40 | да | 53.4
г.Барыш | 34 | 250 | 32.9 | да | 149.2975
г.Барыш | 35 | 100 | 23.9 | да | 67.729
г.Барыш | 36 | 160 | 39.2 | да | 86.5792
г.Барыш | 37 | 160 | 16.7 | да | 118.6192
г.Барыш | 38 | 100 | 7 | да | 82.77
г.Барыш | 39 | 250 | 28.2 | да | 159.755
г.Барыш | 40 | 630 | 26 | да | 414.918
г.Барыш | 41 | 100 | 42 | да | 51.62
г.Барыш | 42 | 250 | 30 | да | 155.75
г.Барыш | 43 | 250 | 39.7 | да | 134.1675
г.Барыш | 44 | 160 | 15.6 | да | 120.1856
г.Барыш | 45 | 100 | 24 | да | 67.64
г.Барыш | 46 | 160 | 17.8 | да | 117.0528
г.Барыш | 47 | 250 | 22 | да | 173.55
г.Барыш | 48 | 100 | 5 | да | 84.55
г.Барыш | 49 | 100 | 16 | да | 74.76
г.Барыш | 50 | 160 | 31 | да | 98.256
г.Барыш | 51 | 250 | 22.3 | да | 172.8825
г.Барыш | 52 | 160 | 24.1 | да | 108.0816
г.Барыш | 53 | 630 | 24.5 | да | 423.3285
г.Барыш | 54 | 250 | 29 | да | 157.975
г.Барыш | 55 | 63 | 18 | да | 45.9774
г.Барыш | 56 | 160 | 5.5 | да | 134.568
г.Барыш | 57 | 160 | 28 | да | 102.528
г.Барыш | 58 | 160 | 14 | да | 122.464
г.Барыш | 59 | 250 | 15.8 | да | 187.345
г.Барыш | 60 | 630 | 19 | да | 454.167
г.Барыш | 61 | 250 | 7.2 | да | 206.48
г.Барыш | 62 | 250 | 16.2 | да | 186.455
г.Барыш | 63 | 400 | 62 | да | 135.28
г.Барыш | 64 | 630 | 33.8 | да | 371.1834
г.Барыш | 65 | 250 | 4.4 | да | 212.71
г.Барыш | 66 | 250 | 15.6 | да | 187.79
г.Барыш | 67 | 400 | 50 | да | 178
г.Барыш | 68 | 250 | 58 | да | 93.45
г.Барыш | 69 | 160 | 15 | да | 121.04
г.Барыш | 70 | 160 | 20.4 | да | 113.3504
г.Барыш | 71 | 250 | 8.4 | да | 203.81
г.Барыш | 72 | 160 | 14 | да | 122.464
г.Барыш | 77 | 250 | 11.2 | да | 197.58
г.Барыш | 73 | 100 | 18 | да | 72.98
г.Барыш | 75 | 160 | 31.5 | да | 97.544
Поливаново | 76 | 400 | 0 | да | 356
| 78 | 250 | 25 | да | 166.875
| 79 | 250 | 5.5 | да | 210.2625
Смольково | 74 | 100 | 0.5 | да | 88.555
Акшуат | 80 | 250 | 25 | да | 166.875
с.Новый Дол | 81 | 100 | 5 | да | 84.55
р.п. Жадовка | 1 | 250 | 12 | да | 195.8
р.п. Жадовка | 2 | 160 | 49 | да | 72.624
р.п. Жадовка | 3 | 160 | 20.2 | да | 113.6352
р.п. Жадовка | 4 | 100 | 29.4 | да | 62.834
р.п. Жадовка | 5 | 100 | 49.5 | да | 44.945
р.п. Жадовка | 6 | 160 | 33.4 | да | 94.8384
р.п. Жадовка | 7 | 100 | 49.3 | да | 45.123
р.п. Жадовка | 8 | 160 | 25 | да | 106.8
р.п. Жадовка | 9 | 63 | 15.6 | да | 47.3231
р.п. Жадовка | 10 | 100 | 2.2 | да | 87.042
р.п. Жадовка | 11 | 400 | 60 | да | 142.4
Барышский район, р.п.Измайлово | 1 | 160 | 43 | да | 81.168
Барышский район, р.п.Измайлово | 2 | 160 | 19 | да | 115.344
Барышский район, р.п.Измайлово | 3 | 160 | 20 | да | 113.92
Барышский район, р.п.Измайлово | 4 | 250 | 25.6 | да | 165.54
Барышский район, р.п.Измайлово | 5 | 160 | 32.5 | да | 96.12
Барышский район, р.п.Измайлово | 6 | 160 | 21 | да | 112.496
Барышский район, р.п.Измайлово | 7 | 160 | 11 | да | 126.736
Барышский район, р.п.Измайлово | 8 | 320 | 40 | да | 170.88
Барышский район, р.п.Измайлово | 9 | 160 | 16 | да | 119.616
Барышский район, р.п.Измайлово | 10 | 100 | 26 | да | 65.86
Барышский район, р.п.Измайлово | 11 | 400 | 4.4 | да | 340.336
Барышский район, р.п.Измайлово | 12 | 100 | 21 | да | 70.31
Барышский район, р.п.Измайлово | 13 | 250 | 32 | да | 151.3
Барышский район, р.п.Измайлово | 14 | 250 | 15.5 | да | 188.0125
Барышский район, р.п.Измайлово | 15 | 160 | 9 | да | 129.584
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 1 | 100 | 64 | да | 32.04
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 2 | 250 | 36 | да | 142.4
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 3 | 100 | 47 | да | 47.17
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 4 | 100 | 42 | да | 51.62
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 6 | 100 | 31 | да | 61.41
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 7 | 250 | 26 | да | 164.65
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 8 | 100 | 29 | да | 63.19
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 9 | 100 | 27 | да | 64.97
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 10 | 160 | 25 | да | 106.8
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 11 | 160 | 21 | да | 112.496
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 12 | 160 | 14 | да | 122.464
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 13 | 100 | 35 | да | 57.85
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 15 | 160 | 25.3 | да | 106.3728
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 16 | 250 | 55.3 | да | 99.4575
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 17 | 250 | 25.7 | да | 165.3175
Барышский район, р.п. Старотимошкино | 18 | 160 | 11.3 | да | 126.3088
Барышский район, п.приозерный | 1 | 630 | 24 | да | 426.132
Барышский район, п.приозерный | 2 | 160 | 8.4 | да | 130.4384
р.п. Кузоватово | 1 | 250 | 17 | да | 184.675
р.п. Кузоватово | 2 | 400 | 24 | да | 270.56
р.п. Кузоватово | 3 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Кузоватово | 4 | 160 | 1 | да | 140.976
р.п. Кузоватово | 5 | 250 | 21 | да | 175.775
р.п. Кузоватово | 6 | 160 | 37 | да | 89.712
р.п. Кузоватово | 7 | 100 | 42 | да | 51.62
р.п. Кузоватово | 8 | 315 | 0 | да | 280.35
р.п. Кузоватово | 9 | 160 | 27 | да | 103.952
р.п. Кузоватово | 10 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п. Кузоватово | 11 | 160 | 24 | да | 108.224
р.п. Кузоватово | 12 | 400 | 17 | да | 295.48
р.п. Кузоватово | 13 | 250 | 36 | да | 142.4
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 39 | да | 217.16
р.п. Кузоватово | 14 | 400 | 42 | да | 206.48
р.п. Кузоватово | 15 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Кузоватово | 16 | 400 | 19 | да | 288.36
р.п. Кузоватово | 17 | 250 | 5 | да | 211.375
р.п. Кузоватово | 18 | 100 | 34 | да | 58.74
р.п. Кузоватово | 19 | 250 | 36 | да | 142.4
р.п. Кузоватово | 20 | 400 | 16 | да | 299.04
р.п. Кузоватово | 21 | 160 | 26 | да | 105.376
р.п. Кузоватово | 22 | 400 | 22 | да | 277.68
р.п. Кузоватово | 23 | 250 | 25 | да | 166.875
р.п. Кузоватово | 24 | 250 | 11 | да | 198.025
р.п. Кузоватово | 25 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Кузоватово | 26 | 250 | 22 | да | 173.55
р.п. Кузоватово | 27 | 160 | 4 | да | 136.704
р.п. Кузоватово | 28 | 250 | 27 | да | 162.425
р.п. Кузоватово | 29 | 250 | 29 | да | 157.975
р.п. Кузоватово | 30 | 160 | 18 | да | 116.768
р.п. Кузоватово | 31 | 160 | 1 | да | 140.976
р.п. Кузоватово | 32 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Кузоватово | 33 | 400 | 10 | да | 320.4
р.п. Кузоватово | 34 | 160 | 8 | да | 131.008
р.п. Кузоватово | 35 | 100 | 25 | да | 66.75
р.п. Кузоватово | 36 | 160 | 1 | да | 140.976
р.п. Кузоватово | 37 | 400 | 2 | да | 348.88
р.п. Кузоватово | 38 | 250 | 16 | да | 186.9
р.п. Кузоватово | 39 | 630 | 4 | да | 538.272
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 1 | 160 | 27 | да | 103.952
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 2 | 250 | 15 | да | 189.125
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 3 | 160 | 13 | да | 123.888
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 4 | 160 | 22 | да | 111.072
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 5 | 50 | 3 | да | 43.165
Кузоватовский райцон, ст. Налейка | 6 | 25 | 10 | да | 20.025
Баз.Сызган | 2 | 100 | 19 | да | 72.09
Баз.Сызган | 3 | 100 | 41 | да | 52.51
Баз.Сызган | 4 | 200 | 20 | да | 142.4
Баз.Сызган | 5 | 250 | 17 | да | 184.675
Баз.Сызган | 6 | 250 | 50 | да | 111.25
Баз.Сызган | 7 | 250 | 29 | да | 157.975
Баз.Сызган | 8 | 160 | 25 | да | 106.8
Баз.Сызган | 9 | 250 | 24 | да | 169.1
Баз.Сызган | 10 | 160 | 25 | да | 106.8
Баз.Сызган | 11 | 250 | 11 | да | 198.025
Баз.Сызган | 12 | 250 | 14 | да | 191.35
Баз.Сызган | 13 | 100 | 11 | да | 79.21
Баз.Сызган | 14 | 250 | 17 | да | 184.675
Баз.Сызган | 15 | 100 | 28 | да | 64.08
Баз.Сызган | 16 | 100 | 13 | да | 77.43
Баз.Сызган | 17 | 250 | 16 | да | 186.9
Баз.Сызган | 18 | 400 | 7 | да | 331.08
Баз.Сызган | 19 | 400 | 11 | да | 316.84
Баз.Сызган | 22 | 400 | 28 | да | 256.32
Баз.Сызган | 23 | 400 | 31 | да | 245.64
Баз.Сызган | 25 | 160 | 33 | да | 95.408
Глотовка | ГКТП№1 | 160 | 39 | да | 86.864
Глотовка | ГКТП№2 | 160 | 20 | да | 113.92
Глотовка | ГКТП№3 | 250 | 19 | да | 180.225
Глотовка | ГКТП№4 | 160 | 26 | да | 105.376
Глотовка | ГКТП№5 | 320 | 11 | да | 253.472
Глотовка | ГКТП№6 | 100 | 15 | да | 75.65
Глотовка | ГКТП№7 | 160 | 3 | да | 138.128
Глотовка | ГКТП№8 | 160 | 12 | да | 125.312
Глотовка | ГКТП№9 | 160 | 13 | да | 123.888
Глотовка | ГКТП№10 | 100 | 2 | да | 87.22
Note on C44: ТМ1
Note on C45: ТМ1