## Износ 2015
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2015 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" | Процент изначального износа сетей на 2009 год 86,2 % | Итого отремонтированно 2009-2015 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2015 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[7 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 794.82 | 685.1348 | 184.745 | 500.3898 | 62.9564 | 71.2649 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2394.17 | 2063.7745 | 535.537 | 1528.2375 | 63.8316 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09
КЛ-6/10 кВ (км.) | 99.99 | 86.1914 | 8.28 | 77.9114 | 77.9192 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31
КЛ-0,4 кВ (км.) | 150.11 | 129.3948 | 0.45 | 128.9448 | 85.9002 |  | Отремонтировано по АО "УСК"* 2010: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012: 0.25
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1201 | 1035.262 | 246 | 789.262 | 65.7171 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7
СН2 |  |  |  |  | 68.8642
НН |  |  |  |  | 74.8659
* хозспособ+подряд
Note on C9: mozhov_ps: столбец 1 х 86,2%
Note on D9: mozhov_ps: Сумма столбцов 6-10
Note on E9: mozhov_ps: Столебец 2 - столбец 3
Note on F9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %