## 2015
Информация о качестве услуг по передаче
электрической энергии
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) АО "УСК" в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор на 2015 год
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 | 0 | 0
| 750 | 1 | металл | 600 | 0 | 0
| 400-500 | 1 | металл | 400 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 300 | 0 | 0
| 330 | 1 | металл | 230 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 170 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 290 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 210 | 0 | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 | 0 | 0
|  |  | металл | 210 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 140 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 270 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 180 | 0 | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 | 0 | 0
|  |  | металл | 160 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 130 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 190 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 160 | 0 | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | 0 | 0
| 110 | - | - | 2300 | 0 | 0
ВН, всего | [5 empty] | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | 0 | 0
|  |  | металл | 140 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 120 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 180 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 150 | 0 | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 | 12.51 | 20.016
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 204.1 | 285.74
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 578.21 | 636.031
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 0 | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 150.11 | 525.385
СН 1, всего | [5 empty] | 0
СН 2, всего | [5 empty] | 1467.172
СН, всего | [5 empty] | 1467.172
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 117.94 | 306.644
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 813.19 | 1789.018
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 1463.04 | 2194.56
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 99.99 | 269.973
НН, всего | [5 empty] | 4560.195
ВСЕГО | [5 empty] | 6027.367
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ АО "УСК" в условных единицах на 2015 год
п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 750 | 600 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 330 | 250 | 0 | 0
|  |  | 220 | 210 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 105 | 0 | 0
|  |  | 35 | 75 | 0 | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0 | 0
|  |  | 750 | 43 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 | 0 | 0
|  |  | 330 | 18 | 0 | 0
|  |  | 220 | 14 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 0 | 0
|  |  | 35 | 2.1 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 1 | 0 | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0 | 0
|  |  | 750 | 130 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 | 0 | 0
|  |  | 330 | 66 | 0 | 0
|  |  | 220 | 43 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0
|  |  | 35 | 11 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 10 | 55
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 | 0 | 0
|  |  | 35 | 6.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 188 | 582.8
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0 | 0
|  |  | 330 | 24 | 0 | 0
|  |  | 220 | 19 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 0 | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 0 | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 1231 | 2831.3
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | 0 | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | 0 | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 0 | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 390 | 975
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 649 | 1492.7
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 162 | 486
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | 0 | 0
14. | Итого |  | ВН | - | - | 0
|  |  | СН 1 | - | - | 0
|  |  | СН 2 | - | - | 6422.8
|  |  | НН | - | - | 0
|  |  | всего | - | - | 6422.8

## 2.2 итого 2015
П.2.2.
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ АО "УСК" в условных единицах на 2015 год
п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 750 | 600 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 330 | 250 | 0 | 0
|  |  | 220 | 210 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 105 | 0 | 0
|  |  | 35 | 75 | 0 | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0 | 0
|  |  | 750 | 43 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 | 0 | 0
|  |  | 330 | 18 | 0 | 0
|  |  | 220 | 14 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 0 | 0
|  |  | 35 | 2.1 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 1 | 0 | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0 | 0
|  |  | 750 | 130 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 | 0 | 0
|  |  | 330 | 66 | 0 | 0
|  |  | 220 | 43 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0
|  |  | 35 | 11 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 10 | 55
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 | 0 | 0
|  |  | 35 | 6.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 188 | 582.8
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0 | 0
|  |  | 330 | 24 | 0 | 0
|  |  | 220 | 19 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 0 | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 0 | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 1231 | 2831.3
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | 0 | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | 0 | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 0 | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 390 | 975
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 649 | 1492.7
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 162 | 486 | всего 2.1 и 2.2
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | 0 | 0 | УСК | МРЭС 1 | МРЭС 2 | МРЭС 3 | МРЭС 3 без ДГЭС | МРЭС 4 | МРЭС 5
14. | Итого |  | ВН | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СН 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СН 2 | - | - | 6422.8 | 7889.972 | 1241.326 | 946.344 | 3189.52 | 644.995 | 1140.561 | 1372.221
|  |  | НН | - | - | 0 | 4560.195 | 751.489 | 718.865 | 1107.144 | 488.625 | 868.191 | 1114.506
|  |  | всего | - | - | 6422.8 | 12450.167 | 1992.815 | 1665.209 | 4296.664 | 1133.62 | 2008.752 | 2486.727
21.547

## 2016
П.2.1.
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) АО "УСК" в условных единицах в зависимост от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор на 2016 год
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Прирост 2015
|  |  |  | у/100км | км | у | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 | 0 | 0
| 750 | 1 | металл | 600 | 0 | 0
| 400-500 | 1 | металл | 400 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 300 | 0 | 0
| 330 | 1 | металл | 230 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 170 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 290 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 210 | 0 | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 | 0 | 0
|  |  | металл | 210 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 140 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 270 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 180 | 0 | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 | 0 | 0
|  |  | металл | 160 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 130 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 190 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 160 | 0 | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | 0 | 0
| 110 | - | - | 2300 | 0 | 0
ВН, всего | [5 empty] | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | 0 | 0
|  |  | металл | 140 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 120 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 180 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 150 | 0 | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 | 12.51 | 20.016
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 204.69 | 286.566 | 0.59
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 541.801 | 595.9811 | 9.321
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 0 | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 35.43 | 124.005
СН 1, всего | [5 empty] | 0
СН 2, всего | [5 empty] | 1026.5681
СН, всего | [5 empty] | 1026.5681
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 113.864 | 296.0464 | 0.824
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 812.666 | 1787.8652 | 4.406
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 1336.683 | 2005.0245 | 3.463
0.06
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ АО "УСК" в условных единицах на 2016 год
п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Прирост 2015
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у | ед.изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 750 | 600 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 330 | 250 | 0 | 0
|  |  | 220 | 210 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 105 | 0 | 0
|  |  | 35 | 75 | 0 | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0 | 0
|  |  | 750 | 43 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 | 0 | 0
|  |  | 330 | 18 | 0 | 0
|  |  | 220 | 14 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 0 | 0
|  |  | 35 | 2.1 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 1 | 0 | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0 | 0
|  |  | 750 | 130 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 | 0 | 0
|  |  | 330 | 66 | 0 | 0
|  |  | 220 | 43 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0
|  |  | 35 | 11 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 10 | 55
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 | 0 | 0
|  |  | 35 | 6.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 75 | 232.5
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0 | 0
|  |  | 330 | 24 | 0 | 0
|  |  | 220 | 19 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 0 | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 0 | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 923 | 2122.9
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | 0 | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | 0 | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 0 | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 390 | 975
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 583 | 1340.9 | 12
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 102 | 306 | 2
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | 0 | 0
14. | Итого |  | ВН | - | - | 0
|  |  | СН 1 | - | - | 0
|  |  | СН 2 | - | - | 5032.3
|  |  | НН | - | - | 0
|  |  | всего | - | - | 5032.3

## 2.2 итого 2016
П.2.2.
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ АО "УСК" в условных единицах на 2016 год
п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Прирост 2015
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у | ед.изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 750 | 600 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 330 | 250 | 0 | 0
|  |  | 220 | 210 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 105 | 0 | 0
|  |  | 35 | 75 | 0 | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0 | 0
|  |  | 750 | 43 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 | 0 | 0
|  |  | 330 | 18 | 0 | 0
|  |  | 220 | 14 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 0 | 0
|  |  | 35 | 2.1 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 1 | 0 | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0 | 0
|  |  | 750 | 130 | 0 | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 | 0 | 0
|  |  | 330 | 66 | 0 | 0
|  |  | 220 | 43 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0
|  |  | 35 | 11 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 10 | 55
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 | 0 | 0
|  |  | 35 | 6.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 75 | 232.5
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0 | 0
|  |  | 330 | 24 | 0 | 0
|  |  | 220 | 19 | 0 | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 0 | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 0 | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 923 | 2122.9
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | 0 | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | 0 | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 0 | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 390 | 975
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 583 | 1340.9 | 12
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 102 | 306 | 2
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | 0 | 0
14. | Итого |  | ВН | - | - | 0
|  |  | СН 1 | - | - | 0
|  |  | СН 2 | - | - | 5032.3
|  |  | НН | - | - | 0
|  |  | всего | - | - | 5032.3
Генеральный директор С.С. Мизонин
всего 2.1 и 2.2.
0
0
6058.8681
4271.0781
10329.9462

## Износ 2015
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2015 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" | Процент изначального износа сетей на 2009 год 86,2 % | Итого отремонтированно 2009-2015 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2015 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[7 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 794.82 | 685.1348 | 184.745 | 500.3898 | 62.9564 | 71.2649 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2394.17 | 2063.7745 | 535.537 | 1528.2375 | 63.8316 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09
КЛ-6/10 кВ (км.) | 99.99 | 86.1914 | 8.28 | 77.9114 | 77.9192 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31
КЛ-0,4 кВ (км.) | 150.11 | 129.3948 | 0.45 | 128.9448 | 85.9002 |  | Отремонтировано по АО "УСК"* 2010: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012: 0.25
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1201 | 1035.262 | 246 | 789.262 | 65.7171 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7
СН2 |  |  |  |  | 68.8642
НН |  |  |  |  | 74.8659
* хозспособ+подряд
Note on C9: mozhov_ps: столбец 1 х 86,2%
Note on D9: mozhov_ps: Сумма столбцов 6-10
Note on E9: mozhov_ps: Столебец 2 - столбец 3
Note on F9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %

## Износ 2016
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
Сводные данные по отремонтированным и приведенным
в нормативное состояние объектам и изношенности электросетей
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2009-2016 год
Наименование объекта | Количество оборудования по АО "УСК" | Разница 2015-2016 | Осталось изношенных сетей на 01.01.2016 | Отремонтированно 2016 | Осталось изношенных сетей на 31.12.2016 | Процент оставшихся изношенных сетей | Средний процент изношенности | Отремонтировано по АО "УСК"*
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ВЛ-6/10 кВ (км.) | 759 | 35.82 | 464.5698 | 21.478 | 443.0918 | 58.3784 | 57.0981 | 48.95 | 6.1 | 56.95 | 22.26 | 17.17 | 15.085 | 18.23 | 21.478
ВЛ-0,4 кВ (км.) | 2263.21 | 130.96 | 1397.2775 | 32.885 | 1364.3925 | 60.2857 |  | 197.45 | 29.7 | 100.94 | 43.03 | 64.74 | 55.587 | 44.09 | 32.885
КЛ-6/10 кВ (км.) | 35.43 | 64.56 | 13.3514 | 0.155 | 13.1964 | 37.2463 |  |  | 0.4 | 1.87 | 2.05 | 2.56 | 1.09 | 0.31 | 0.155
КЛ-0,4 кВ (км.) | 67.46 | 82.65 | 2: 46.2948; 4: 46.2948; 5: 68.6256; Отремонтировано по АО "УСК"* 2010 8: 0.2; Отремонтировано по АО "УСК"* 2012 10: 0.25
ТП 10/0,4 кВ (шт.) электрическая часть | 1075 | 126 | 663.262 | 8 | 655.262 | 60.9546 |  | 35 | 39 | 119 | 5 | 27 | 14 | 7 | 8
* хозспособ+подряд
Note on D9: mozhov_ps: столбец 4 из листа 2015 минус разница столбцов 1 из листа 2016 и листа 2015
Note on F9: mozhov_ps: Столебец 2 - столбец 3
Note on G9: mozhov_ps: стобец 4 / столбец 1 * 100 %