## Лист1
Вешкаймский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Вешкайма
| 1 | ГКТП 10/0,4кВ, 63 кВА ЗАО "Тандер"
| 2 | ГКТП 10/400 кВА
| 3 | ГКТП 4/250 кВА
| 4 | ГКТП 5/400 кВА
| 5 | ГКТП 7/160 кВА
| 6 | ГКТП 9/400 кВА
| 7 | ЗАО "Ульяновскнефтепродукт"
| 8 | ЗТП 1/160 кВА
| 9 | ЗТП 11/630/1000 кВА
| 10 | ЗТП 2/400 кВА
| 11 | ЗТП 3/400 кВА
| 12 | ИП Никитин С.Н.
| 13 | КЖД
| 14 | КТП 6/160 кВА
| 15 | КТП 63/10-0,4кВ, тип-тм-сэш2
| 16 | КТП 8/160кВА
| 17 | ОАО "Волгателеком"
| 18 | ООО "Общепит-1"-250кВа (потребитель ООО "ИРЭС")
| 19 | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"
| 20 | ГКТП 12/400 кВА
| 21 | ГКТП 17/100 кВА
| 22 | ГКТП № 26/100 кВА
| 23 | ЗАО "НСС"
| 24 | ЗТП - ООО "Вешкаймский Кирпичный Завод"
| 25 | ЗТП 22/400 кВА
| 26 | ЗТП 23/250 кВА
| 27 | ЗТП ООО "ИнзаСервис"/160 кВА
| 28 | ИП Катанов В.А. (Потребитель ООО "ИРЭС")
| 29 | ОАО "Вторчермет"
| 30 | ООО "Агроснаб"
| 31 | ООО "Общепит-2"-400 кВа (потребитель ООО "ИРЭС")
| 32 | ООО "Ульяновск-терминал"
| 33 | ТП ЗАО "НСС"
| 34 | Центральный Банк РФ
| 35 | ГКТП 13/400 кВА
| 36 | ГКТП 18/250 кВА
| 37 | ГУРЦ "Сосновый Бор"
| 38 | ЗТП 15/400 кВА
| 39 | ЗТП 19/400 кВА
| 40 | ЗТП 21/250 кВА
| 41 | ЗТП 25/250 кВА
| 42 | КТП 14/100 кВА
| 43 | КТП 16/160 кВА
| 44 | КТП 20/160 кВА
| 45 | КТП 63/10-0,4кВ, тип-тм-сэш1
| 46 | МУП УК ЖКХ
| 47 | ООО "Дорожник" (Потребитель ООО "ИРЭС")
| 48 | ООО "Комфорт"
| 49 | ОАО "Золотая Поляна" (Потребитель ООО "Инза Сервис")
| 50 | Управление образования ХЭУ
| 51 | ЗТП 24/1/400 кВА
| 52 | ЗТП 24/1/400 кВА (резерв)
| 53 | яч. № 21 п/с "Вешкайма" 110/35/10 кВ (ПКУ)
| 54 | яч.2 п/с "Вешкайма" 110/35/10
| 55 | яч.3 п/с "Вешкайма" 110/35/10
р.п. Чуфарово
| 56 | ЗАО "НСС"
| 57 | КЖД
| 58 | КТП 10/400 кВА
| 59 | КТП 15/400 кВА
| 60 | КТП 17/160 кВА
| 61 | КТП 5/100 кВА
| 62 | КТП 6/630 кВА
| 63 | ОАО "ММС-Поволжье"
| 64 | ООО "ПК"
| 65 | ХПП 1/400 кВА "П" (ООО "ИРЭС")
| 66 | ХПП 2/400 кВА "П" (ООО "ИРЭС")
| 67 | ЗАО "Ульяновскнефтепродукт"
| 68 | ЗТП 8/400 кВА
| 69 | КТП 1/160 кВА
| 70 | КТП 16/400 кВА
| 71 | КТП 2/63 кВА
| 72 | КТП 3/250 кВА
| 73 | КТП 4/100 кВА
| 74 | КТП 7/160 кВА
| 75 | КТП 9/630 кВА
| 76 | КТП 12/250 кВА
| 77 | КТП 13/160 кВА
| 78 | КТП 14/63 кВА
| 79 | ООО "Комфорт"
ст. Шарлово
| 80 | ЗТП 06/250+400 кВА
| 81 | КТП 01/160 кВА
| 82 | КТП 02/250 кВА
| 83 | КТП 03/160 кВА
| 84 | КТП 04/250 кВА
| 85 | КТП 05/160 кВА