## Лист1
Карсунский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Карсун
| 1 | ГКТП-1/315 кВА
| 2 | ГКТП-2/250кВА
| 3 | ГКТП-23/250кВА
| 4 | ГКТП-5/250кВА
| 5 | ГКТП-6/400кВА
| 6 | ГКТП-9/200кВА
| 7 | ЗТП 13/250кВА
| 8 | ЗТП-15/250кВА
| 9 | ЗТП-40/250 (3)кВА
| 10 | КТП-"Универмаг"/160кВА
| 11 | КТП-24/250кВА
| 12 | КТП-П 160кВА "РАЙПО"
| 13 | КТП-П ОАО"РОСТЕЛЕКОМ"/100кВА
| 14 | КТП-П"Искра"/400кВА
| 15 | КТП-П"Карсунтехпластик"/160кВА
| 16 | ГКТП-19/400 кВА
| 17 | ГКТП-21/160 кВА
| 18 | ГКТП-3/160кВА
| 19 | ЗТП-18/400 кВА(4)
| 20 | ЗТП-22/250кВА
| 21 | ЗТП-25/400кВА
| 22 | ЗТП-4/250кВА
| 23 | ЗТП-П "Карсунская швея" /250кВА
| 24 | ЗТП-П "РАЙПО"315/250кВА
| 25 | ЗТП-П ООО"КарсМолТранс"/630кВА
| 26 | КТП 26/250кВА
| 27 | КТП-14/160кВА
| 28 | КТП-20/160кВА
| 29 | КТП-30/160кВА
| 30 | КТП-32/400кВА
| 31 | КТП-34/250кВА
| 32 | КТП-39/160кВА
| 33 | КТП-П 250кВА д/с"Белоснежка"
| 34 | КТП-П"Вымпел"вышка/25кВА
| 35 | КТП-П"Искра"/160кВА
| 36 | КТП-П"Мегафон"/25кВА
| 37 | КТП-П"МТС"вышка/25кВА
| 38 | КТП-П"Хлебозавод"/160кВА
| 39 | КТП-П//100кВА"Карсунский лесхоз"
| 40 | КТП-П/100кВА"Интерсервис"
| 41 | КТП-П/160 кВА ООО "Дворцовый ряд СМ"
| 42 | КТП-П/630 кВА ООО"Меланж"
| 43 | КТП-П-16/400кВА (Прорва)
| 44 | КТП-П-41/160 кВА (Пищекомбинат)
| 45 | ФСК по 4 ф
| 46 | ГКТП-27/250кВА
| 47 | ГКТП-38/250кВА
| 48 | ГКТП-П/100кВА Сычев И.С.
| 49 | ГКТП-П/400 кВА ООО КФ "Семеновна"
| 50 | ГКТП-П/400кВА"Сельхозхимия"
| 51 | ЗТП 10/400кВА
| 52 | ЗТП 11/250кВА
| 53 | ЗТП 12/250кВА
| 54 | ЗТП-18/250 кВА(15)
| 55 | ЗТП-40/250кВА(15)
| 56 | ЗТП-7/320кВА
| 57 | КТП-29/160кВА
| 58 | КТП-31/250кВА
| 59 | КТП-33/160кВА
| 60 | КТП-36/250кВА
| 61 | КТП-37/160кВА
| 62 | КТП-8/250кВА
| 63 | КТП-П /630кВА"ВиКа-Прогресс"
| 64 | КТП-П ИП Ибрагимов В.Я./100кВА
| 65 | КТП-П"Газпром газорас.Ульяновск"/100кВА
| 66 | КТП-П/100кВА"АТП"
| 67 | КТП-П/160кВА МТФ ИП Гурьянов
| 68 | КТП-П/160кВА"Ульяновскцентргаз"
| 69 | ФСК п 15 ф
| 70 | ГКТП-35/250кВА
| 71 | ЗТП-П ООО"Радуга"/630кВА
с. Вальдиватское
| 72 | ЗТП 16/630 кВА
| р.п. Языково | р.п. Языково
| 73 | ЗТП 11 / 160 кВА
| 74 | ЗТП 13 / 250 кВА
| 75 | ЗТП 2 / 250 кВА
| 76 | ЗТП 4 / 400 кВА
| 77 | ЗТП 7 / 400 кВА
| 78 | КТП 1 / 160 кВА
| 79 | КТП 10 / 160 кВА
| 80 | КТП 12 / 160 кВА
| 81 | КТП 15 / 250 кВА
| 82 | КТП 5 / 250 кВА
| 83 | КТП 6 / 400 кВА
| 84 | КТП 8 / 250 кВА
| 85 | КТП 9 / 250 кВА
| 86 | КТП 14 / 400 кВА