## Лист1
Кузоватовский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Кузоватово
| 1 | ГКТП-122<<П>>/630 кВА
| 2 | ГКТП-19/250 кВА
| 3 | ГКТП-20/400 кВА
| 4 | ГКТП-33/400 кВА
| 5 | ЗТП-102<<П>>/630 кВА
| 6 | ЗТП-103<<П>>/400 кВА
| 7 | ЗТП-104<<П>>/250 кВА
| 8 | ЗТП-22/400 кВА
| 9 | ЗТП-26/250 кВА
| 10 | КТП-101<<П>>/100 кВА
| 11 | КТП-105<<П>>/100 кВА
| 12 | КТП-106<<П>>/100 кВА
| 13 | КТП-21/250 кВА
| 14 | КТП-23/250 кВА
| 15 | КТП-27/160 кВА
| 16 | КТП-4/160 кВА
| 17 | ГКТП-15/250 кВА
| 18 | ГКТП-16/400 кВА
| 19 | ГКТП-31/160
| 20 | ГКТП-37/2/400 кВА
| 21 | ЗТП-110<<П>>/400 кВА
| 22 | ЗТП-116<<П>>/250 кВА
| 23 | ЗТП-119<<П>>/400 кВА
| 24 | ЗТП-12/400 кВА
| 25 | ЗТП-14/400 кВА Т1
| 26 | ЗТП-14/400 кВА Т2
| 27 | ЗТП-28/250 кВА
| 28 | КТП 121<<П>>/25 кВА
| 29 | КТП-111<<П>>/250 кВА
| 30 | КТП-117<<П>>/50 кВА
| 31 | КТП-17/250 кВА
| 32 | КТП-18/100 кВА
| 33 | КТП-30/160 кВА Ф №1
| 34 | КТП-30/160 кВА Ф №2
| 35 | ГКТП-25/250 кВА
| 36 | ГКТП-32/400 кВА
| 37 | ГКТП-6/160 кВА
| 38 | ГКТП-7/100 кВА
| 39 | ГКТП-8/315 кВА
| 40 | ГКТП-9/160 кВА
| 41 | ЗТП-10/400 кВА
| 42 | ЗТП-108<<П>>/630 кВА
| 43 | ЗТП-109<<П>>/160 кВА
| 44 | ЗТП-112<<П>>/250 кВА
| 45 | ЗТП-2/400 кВА
| 46 | ЗТП-3/400 кВА
| 47 | КТП 120<<П>>/25 кВА
| 48 | КТП б/н/250кВА
| 49 | КТП-1/250 кВА
| 50 | КТП-11/160 кВА
| 51 | КТП-113<<П>>/63 кВА
| 52 | КТП-13/250 кВА
| 53 | КТП-24/250 кВА
| 54 | КТП-5/250 кВА
| 55 | ГКТП-34/160 кВА
| 56 | ГКТП-35/100 кВА
| 57 | ГКТП-36/2/160 кВА
| 58 | ЗТП-29/400 кВА
ст.Налейка
| 59 | ЗТП-4/160 кВА Налейка
| 60 | КТП-1/160 кВА Налейка
| 61 | КТП-2/250 кВА Налейка
| 62 | КТП-3/160 кВА Налейка
| 63 | КТП-5/63 кВА Налейка
| 64 | КТП-6/25 кВА Налейка