## Лист1
Майнский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Майна
| 1 | ГКТП 28 п/400 кВА
| 2 | ГКТП №27/400 кВА
| 3 | ЗТП 33 п/400 кВА
| 4 | ЗТП №20/160 кВА
| 5 | ЗТП №21/400 кВА
| 6 | ЗТП №22/250 кВА
| 7 | ЗТП №24/400 кВА
| 8 | ЗТП №29/250 кВА
| 9 | ЗТП №30/400 кВА
| 10 | ЗТП №31/160 кВА
| 11 | КТП №17/160 кВА
| 12 | КТП №18/250 кВА
| 13 | КТП №23 п/160 кВА
| 14 | КТП №25/250 кВА
| 15 | КТП №26/250 кВА
| 16 | КТП №32/160 кВА
| 17 | КТП №34 п
| 18 | МТП №19п/100 кВА
| 19 | ГКТП №15/100 кВА
| 20 | ГКТП №6/250 кВА
| 21 | ЗТП №11/400 кВА
| 22 | ЗТП №16/250 кВА
| 23 | КТП №1/100 кВА
| 24 | КТП №10 п/160 кВА
| 25 | КТП №12п/250 кВА
| 26 | КТП №13п/160 кВА
| 27 | КТП №14п/100кВА
| 28 | КТП №2/400 кВА
| 29 | КТП №38 п/160 кВА
| 30 | КТП №4 п/
| 31 | КТП №5/160 кВА
| 32 | КТП №7/250 кВА
| 33 | КТП №8/250 кВА
| 34 | КТП №9/250 кВА
| 35 | МТП №3/160 кВА
| 36 | ЗТП №36/400 кВА
| 37 | КТП №35/160 кВА
| 38 | ТП "Мегафон"
| 39 | ТП "Элеватор"
| 40 | ЗТП №41/250 кВА
| 41 | КТП №39п/400 кВа
| 42 | КТП №40/250 кВА
| 43 | КТП №42/200 кВА
| 44 | КТП №43п/600 кВА
| 45 | КТП 5449п/400 кВА
п. Игнатовка
| 46 | КТП №1
| 47 | КТП №10/160 кВА
| 48 | КТП №11/250 кВА
| 49 | КТП №13/п
| 50 | КТП №2 / 100 кВА
| 51 | КТП №3/160 кВА
| 52 | КТП №4 / 250 кВА
| 53 | КТП №5 / 63 кВА
| 54 | КТП №6 / 160 кВА
| 55 | КТП №7/250 кВА
| 56 | КТП №8/250 кВА
| 57 | КТП №9 /400 кВА
| 58 | КТП №12 / 100 кВА
с.Тагай
| 59 | ГКТП №10 5460/250 кВА
| 60 | ГКТП №3 5462/160 кВА
| 61 | ГКТП №5 5448 / 400 кВА
| 62 | ГКТП №8 5470/100 кВА
| 63 | КТП №4 5473/160 кВА
| 64 | КТП №1 5494/160 кВА
| 65 | КТП №11 5543/250 кВА
| 66 | КТП №2 5279/100кВА
| 67 | КТП №6 5471/250 кВА
| 68 | КТП №7 5469/400 кВА
| 69 | КТП №9 5490/250 кВА