## Мелекесский район
Мелекесский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Новая Майна
| 1 | ЗТП 1002 (р)
| 2 | ЗТП 1002/2*400 кВа
| 3 | ЗТП 1003/315 кВа
| 4 | ЗТП 1078 (р)
| 5 | ЗТП 1078/2*400 кВа
| 6 | ЗТП 1310/400 кВа
| 7 | ЗТП 1413/2*250 кВа
| 8 | ЗТП 1444/160 кВа
| 9 | ЗТП 1511 (р)
| 10 | ЗТП 1511/2*630 кВа
| 11 | ЗТП 1567 (р)
| 12 | ЗТП 1567/2*400 кВа
| 13 | ЗТП 1522 (р)
| 14 | ЗТП 1522/2*160 кВа
| 15 | ЗТП 1554/320 кВа
| 16 | ЗТП 1570/160 кВа
| 17 | ЗТП-1574/400 кВа скважина Воля
| 18 | КТП 1021/60 кВа
| 19 | КТП 1023/250 кВа
| 20 | КТП 1191/250 кВа
| 21 | КТП 1191/63кВа
| 22 | КТП 1547/250 кВа
| 23 | КТП 1586/100 кВа
| 24 | КТП 1631/250 кВа
р.п. Мулловка
| 25 | ЗТП №1539/2*160 кВа
| 26 | ЗТП №1618 ск/160 кВа
| 27 | ЗТП №1618/160 кВа
| 28 | ЗТП №2/250+400 кВа
| 29 | ЗТП №3/250+400 кВа
| 30 | КТП №4/100 кВа
| 31 | КТП №1292/100 кВа
| 32 | ТП №5/400 кВА
| 33 | ТП №5/400кВа
с. Никольское-на-Черемшане
| 34 | ТП-10 (П)/63 кВа
| 35 | ТП-12/160 кВа
| 36 | ТП-2/160 кВа
| 37 | ТП-3/250 кВа
| 38 | ТП-4/160 кВа
| 39 | ТП-5/250 кВА
| 40 | ТП-6/63 кВа
| 41 | ТП-8/250 кВа
| 42 | ТП-9 (П)/100 кВа