## Лист1
Николаевский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Николаевка
| 1 | ГКТП 12 / 250 кВА
| 2 | ГКТП 18 / 400 кВА
| 3 | ГКТП 7 / 160 кВА
| 4 | ГКТП 8 / 250 кВА
| 5 | ЗТП "ИП Клявлин О.А." П / 400 кВА
| 6 | ЗТП 10 / 400 кВА
| 7 | ЗТП 11 /2х 250 кВА
| 8 | ЗТП 6 / 400 кВА
| 9 | ЗТП 9 / 100 кВА
| 10 | КТП "Администрация МО Николаевский р-он" П / 250 кВА
| 11 | КТП 1 / 250 кВА
| 12 | КТП 17 / 250 кВА
| 13 | КТП 2 / 160 кВА
| 14 | КТП 3 / 63 кВА
| 15 | КТП 4 / 250 кВА
| 16 | ГКТП 13 / 160 кВА
| 17 | ГКТП 22 / 400 кВА
| 18 | ГКТП 23 / 400 кВА
| 19 | ЗТП 5 /2х 400 кВА
| 20 | КТП "Администрация МО Николаевский р-он" П / 250 кВА
| 21 | КТП "Вымпелком" П / 25 кВА
| 22 | КТП "ИП Синдяев В.С." П / 250 кВА
| 23 | КТП "ОАО МагаФон" П / 25 кВА
| 24 | КТП "ООО ФК Рос-ком" П / 160 кВА
| 25 | КТП "Отдел мин. природы" П / 250 кВА
| 26 | КТП 14 / 160 кВА
| 27 | КТП 15 / 160 кВА
| 28 | КТП 16 / 250 кВА
| 29 | КТП 19 / 100 кВА
| 30 | КТП 20 / 250 кВА
| 31 | КТП 21 / 160 кВА
| 32 | КТП 49 / 250 кВА
| 33 | ГКТП 24 / 400 кВА
| 34 | ГКТП 26 / 250 кВА
| 35 | ГКТП 31 / 160 кВА.
| 36 | ГКТП 36 / 250 кВА
| 37 | ГКТП 37 / 250 кВА
| 38 | ГКТП 38 / 100 кВА
| 39 | ЗТП "САХО Агро Ульяновск" П / 400 кВА
| 40 | ЗТП 28 / 400 кВА
| 41 | ЗТП 32 / 400 кВА
| 42 | КТП "ОАО МагаФон" П / 25 кВА
| 43 | КТП "Райпо" П / 160 кВА
| 44 | КТП "Ульяновскнефтепродукт" П / 63 кВА
| 45 | КТП 29 / 250 кВА
| 46 | КТП 30 / 100 кВА
| 47 | КТП 33 / 250 кВА
| 48 | КТП 34 / 250 кВА
| 49 | КТП 35 / 250 кВА
| 50 | КТП 39 / 250 кВА
| 51 | КТП 40 / 100 кВА
| 52 | ЗТП 41 / 250 кВА
| 53 | ЗТП 42 / 250 кВА
с. Славкино
| 54 | ЗТП - 43/630 кВА
| 55 | ЗТП - 44/400 кВА
| 56 | КТП - 45321/250 кВА
| 57 | КТП - 45457/160 кВА
| 58 | КТП - 45501/100 кВА
р.п. Канадей
| 59 | ЗТП - 46/160 кВА
д. Белокаменка
| 60 | КТП - 45/250 кВА
п. Нагорный
| 61 | КТП 50/250 кВА