## Лист1
Новоспасский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Новоспасское
| 1 | 121П/250
| 2 | 122 П/250
| 3 | ЗТП 10 / 250 кВА
| 4 | ЗТП 11 / 400 кВА
| 5 | ЗТП 58 / 400 кВА
| 6 | КТП 1 П / 250 кВА
| 7 | КТП 2 / 250 кВА
| 8 | КТП 27/160 кВА
| 9 | КТП 3 / 400 кВА
| 10 | КТП 35 / 60 кВА
| 11 | КТП 36 / 160кВА
| 12 | КТП 37 / 250 кВА
| 13 | КТП 38 / 160 кВА
| 14 | КТП 4 / 250 кВА
| 15 | КТП 5 / 100 кВА
| 16 | КТП 55 / 250 кВА
| 17 | КТП 56 / 250 кВА
| 18 | КТП 59 / 250 кВА
| 19 | КТП 6 / 100 кВА
| 20 | КТП 60 / 630 кВА
| 21 | КТП 7 / 250 кВА
| 22 | КТП 9 / 400 кВА
| 23 | ЗТП 17 / 250 кВА
| 24 | ЗТП 20 / 400 кВА
| 25 | ЗТП 24 / 400 кВА
| 26 | КТП 12 / 400 кВА
| 27 | КТП 13 / 100 кВА
| 28 | КТП 14 / 250 кВА
| 29 | КТП 15 / 180 кВА
| 30 | КТП 16 П / 250 кВА
| 31 | КТП 18 П / 250 кВА
| 32 | КТП 19 / 100 кВА
| 33 | КТП 21 П / 250 кВА
| 34 | КТП 22 / 100 кВА
| 35 | КТП 23 / 400 кВА
| 36 | КТП 25 / 100 кВА
| 37 | КТП 26 / 100 кВА
| 38 | КТП 30 / 400 кВА
| 39 | КТП 31 П / 250 кВА
| 40 | КТП 33 / 160 кВА
| 41 | КТП 8 / 250 кВА
| 42 | ЗТП 41 / 250 кВА
| 43 | ЗТП 46 / 400 кВА
| 44 | ЗТП 54 / 250 кВА
| 45 | КТП 39 / 250 кВА
| 46 | КТП 40 / 100 кВА
| 47 | КТП 42 / 400 кВА
| 48 | КТП 43 / 160 кВА
| 49 | КТП 44 / 250 кВА
| 50 | КТП 45 / 250 кВА
| 51 | КТП 47 / 100 кВА
| 52 | КТП 48 / 160 кВА
| 53 | КТП 49 / 100 кВА
| 54 | КТП 50 / 160 кВА
| 55 | КТП 52 / 160 кВА
| 56 | КТП 53 / 250 кВА
| 57 | КТП 61 / 100 кВА
| 58 | КТП 62 П / 63 кВА
| 59 | КТП 32 / 160 кВА
| 60 | КТП 34 / 63 кВА
| 61 | КТП Б/Н П 400кВА
| 62 | КТП-250 кВА
пос. Красносельск
| 63 | ЗТП 071 П / 250 кВА
| 64 | ЗТП 42540 / 400 кВА
пос. Фабричные Выселки
| 65 | КТП 40217 / 250 кВА