## Лист1
Радищевский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п.Радищево
| 1 | ГКТП 19П / 250 кВА
| 2 | ГКТП 32П / 250 кВА
| 3 | ЗТП 15 / 320 кВА
| 4 | ЗТП 35П / 400 кВА
| 5 | ЗТП 45 / 400 кВА
| 6 | КТП 10 / 100 кВА
| 7 | КТП 12 / 100 кВА
| 8 | КТП 13 / 160 кВА
| 9 | КТП 14 / 160 кВА
| 10 | КТП 16 / 160 кВА
| 11 | КТП 17 / 200 кВА
| 12 | КТП 20 / 160 кВА
| 13 | КТП 21П / 10 кВА
| 14 | КТП 22П / 25 кВА
| 15 | КТП 23 / 250 кВА
| 16 | КТП 24 / 250 кВА
| 17 | КТП 25 / 160 кВА
| 18 | КТП 26 / 160 кВА
| 19 | КТП 27 / 160 кВА
| 20 | КТП 28 / 160 кВА
| 21 | КТП 29П / 100 кВА
| 22 | КТП 29П / 100 кВА
| 23 | КТП 30 / 400 кВА
| 24 | КТП 31 / 160 кВА
| 25 | КТП 33 / 160 кВА
| 26 | КТП 34 / 250 кВА
| 27 | КТП 36 / 100 кВА
| 28 | КТП 36 / 100 кВА
| 29 | КТП 7 / 160 кВА
| 30 | КТП 8 / 250 кВА
| 31 | КТП 9 / 250 кВА
| 32 | СТП 46 / 10 кВА
| 33 | ГКТП 40П / 400 кВА
| 34 | ЗТП 42 / 400 кВА
| 35 | КТП 37 / 63 кВА
| 36 | КТП 38 / 100 кВА
| 37 | КТП 41 / 250 кВА
| 38 | ГКТП 5 / 250 кВА
| 39 | ЗТП 18 / 320 кВА
| 40 | КТП 1 / 30 кВА
| 41 | КТП 11 / 100 кВА
| 42 | КТП 3 / 160 кВА
| 43 | КТП 4 / 250 кВА
| 44 | КТП 4 / 250 кВА
| 45 | КТП 44 / 100 кВА
| 46 | КТП 6П / 100 кВА