## Лист1
Сенгилеевский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
г. Сенгилей
| 1 | ГКТП 1/400 кВА
| 2 | ГКТП 2/250 кВА
| 3 | ЗТП 3/250 кВА
| 4 | ЗТП 4/400 кВА
| 5 | ЗТП 41/400 кВА
| 6 | ЗТП 7/400 кВА
| 7 | КТП 6/180 кВА
| 8 | ТП 36/250 кВА
| 9 | ТП 39/160 кВА
| 10 | ТП 5/250 кВА
| 11 | ГКТП 45/400 кВА
| 12 | ЗТП 10/400 кВА
| 13 | ЗТП 21-1 П/630 кВА
| 14 | ЗТП 21-2 П/400 кВА
| 15 | ЗТП 22 П/630 кВА
| 16 | КТП 11/250 кВА
| 17 | КТП 19/250 кВА
| 18 | КТП 26/250 кВА
| 19 | КТП 38/250 кВА
| 20 | КТП 40/400 кВА
| 21 | КТП 44 П/250 кВА
| 22 | КТП 50/250 кВА
| 23 | КТП 8/250 кВА
| 24 | ТП 20/160 кВА
| 25 | ТП 31/250 кВА
| 26 | ТП 32 П/160 кВА
| 27 | ТП 42/160 кВА
| 28 | ТП 47/250 кВА
| 29 | ЗТП 13/250 кВА
| 30 | ЗТП 16/400 кВА
| 31 | ЗТП 17 П/400 кВА
| 32 | ЗТП 17А П/630 кВА
| 33 | ЗТП 28 П/400 кВА
| 34 | ЗТП 30/180 кВА
| 35 | ЗТП 48 П/630 кВА
| 36 | КТП 14/400 кВА
| 37 | КТП 18/400 кВА
| 38 | ТП 12 П/160 кВА
| 39 | ТП 29/160 кВА
| 40 | ЗТП 24 П/160 кВА
| 41 | ЗТП б/н П 10/0,4/250 кВА
| 42 | КТП 23/250 кВА
| 43 | КТП 25 П/250 кВА
| 44 | КТП 35/400 кВА
| 45 | КТП 46/250 кВА
| 46 | КТП 53 П/40 кВА
| 47 | КТП 54/250кВА
| 48 | КТП б/н П/ 25 кВА
| 49 | ТП 27/180 кВА
| 50 | ТП 34/160 кВА
| 51 | ТП 51/160 кВА
| 52 | ТП 52/180 кВА
п. Цемзавод
| 53 | ЗТП 3цз/400 кВА
| 54 | ЗТП 5цз /200 кВА
| 55 | ЗТП 6цз/230 кВА
| 56 | КТП 1цз/400 кВА
| 57 | КТП 2цз/400 кВА
| 58 | ЗТП 7цз/160 кВА
| р.п. Силикатный | р.п. Силикатный
| 59 | ЗТП 8 П/250 кВА
| 60 | КТП 10/400 кВА