## Лист1
Старокулаткинский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Старая Кулатка
| 1 | ГКТП 10 / 250 кВА
| 2 | ГКТП 16 / 250 кВА
| 3 | ГКТП 17/250 кВА
| 4 | ЗТП 12 / 400 кВА
| 5 | ЗТП 9 / 250 кВА
| 6 | КТП 11 / 160 кВА
| 7 | КТП 13 / 100 кВА
| 8 | КТП 8 / 250 кВА
| 9 | КТП ОАО "Старокулаткинское АТП" П / 160 кВА
| 10 | КТП ООО "ЖКС" база П / 250 кВА
| 11 | КТП 14 / 160 кВА
| 12 | КТП 15 / 160 кВА ф-1
| 13 | КТП 15 / 160 кВА ф-2
| 14 | КТП 15/160 кВа
| 15 | КТП Пенсионный фонд П / 160 кВА
| 16 | ГКТП 19 /400 кВА
| 17 | ГКТП 22 / 400 кВА
| 18 | ЗТП 20 / 400 кВА
| 19 | ЗТП 21 / 250 кВА
| 20 | ЗТП ООО "АТП МПП" маслозавод П /630 кВА
| 21 | КТП 18 / 100 кВА
| 22 | КТП 24 / 100 кВА
| 23 | КТП 25 / 160 кВА
| 24 | ГКТП 3 / 250 кВА
| 25 | ГКТП 4 / 400 кВА
| 26 | ЗТП 5 / 400 кВА
| 27 | ЗТП 6 / 400 кВА
| 28 | КТП 2 / 160 кВА
| 29 | КТП 7 / 63 кВА
| 30 | КТП 1 / 630 кВА ф-1
| 31 | КТП 1 / 630 кВА ф-2
| 32 | КТП 1 / 630 кВА ф-3
| 33 | КТП 1 / 630 кВА ф-4
| 34 | КТП 1/630 кВа
| 35 | ЗТП 28 / 100 кВА
| 36 | КТП 26 / 63 кВА
| 37 | КТП 27 / 250 кВА