## Лист1
Сурский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Сурское
| 1 | ЗТП 28/400 кВА
| 2 | ЗТП 43/160 кВА
| 3 | КТП 01/160 кВА
| 4 | КТП 02/400 кВА
| 5 | КТП 03/250 кВА
| 6 | КТП 04/250 кВА
| 7 | КТП 05/160 кВА
| 8 | КТП 06/250 кВА
| 9 | КТП 07/250 кВА
| 10 | КТП 08/400 кВА
| 11 | КТП 09/160 кВА
| 12 | КТП 10/160 кВА
| 13 | КТП 11/250 кВА
| 14 | КТП 12/100 кВА
| 15 | КТП 14/250 кВА
| 16 | КТП 29 П/160 кВА ( Центральный Банк РФ)
| 17 | КТП 30/100 кВА
| 18 | КТП 31/160 кВА
| 19 | КТП 43 П/380 кВА ( ЛМЗ)
| 20 | ЗТП 33/160 кВА
| 21 | КТП 15/250 кВА
| 22 | КТП 16/100 кВА
| 23 | КТП 17/63 кВА
| 24 | КТП 19/250 кВА
| 25 | КТП 20/160 кВА
| 26 | КТП 21/250 кВА
| 27 | КТП 22/250 кВА
| 28 | КТП 23/100 кВА
| 29 | КТП 25/250 кВА
| 30 | КТП 26/160 кВА
| 31 | КТП 27/200 кВА
| 32 | КТП 34/400 кВА
| 33 | КТП 35/160 кВА
| 34 | КТП 38 П /2х630 кВА ( маслосырзавод)
| 35 | КТП 40/250 кВА ( Сурский лесхоз)
| 36 | КТП 42 П/160 кВА ( Райпо)
| 37 | КТП -МТС /25 кВА