## Лист1
Ульяновский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
р.п. Ишеевка
| 1 | ГКТП 23 / 400 кВА
| 2 | ГКТП 24/400 кВА
| 3 | ГКТПН 20 / 250 кВА
| 4 | ГКТПН 30 / 160 кВА
| 5 | ГКТПН 39 / 400 кВА
| 6 | ЗТП 32 / 160 кВА
| 7 | КТП 42 / 250 кВА
| 8 | КТП 43 / 250 кВА
| 9 | ГКТП 400 кВА "П"
| 10 | ГКТПН 3 / 250 кВА
| 11 | ГКТПН 34 / 400 кВА
| 12 | ГКТПН 38 / 160 кВА
| 13 | ГКТПН 4 / 250 / 1 кВА
| 14 | ГКТПН 8 / 250 кВА
| 15 | ЗТП 18 / 630 кВА
| 16 | ЗТП 26 / 400 кВА
| 17 | ЗТП 28 / 400 кВА
| 18 | ЗТП 9 / 250 кВА
| 19 | ЗТПн 15/250кВА
| 20 | КТП / 160 / 1 кВА "П"
| 21 | КТП 14 / 160 кВА
| 22 | КТП 16 / 160 кВА
| 23 | КТП 160 кВА "П"
| 24 | КТП 17 / 160 кВА
| 25 | КТП 2 / 250 кВА
| 26 | КТП 25/400кВА
| 27 | КТП 250 кВА "П"
| 28 | КТП 31 / 250 кВА
| 29 | КТП 400 кВА "П" МРСК "Волги"
| 30 | КТП 53/160кВа
| 31 | КТП 6 / 160 кВА
| 32 | КТП 630 кВА "П"
| 33 | ГКТП 46/160 кВА
| 34 | ГКТПН 1 / 160 кВА
| 35 | ГКТПН 10 / 250 кВА
| 36 | ГКТПН 5 / 400 кВА
| 37 | ГКТПН 7 / 250 кВА
| 38 | ЗТП 11 / 630 кВА
| 39 | ЗТП 15 / 250 кВА
| 40 | ЗТП 29 / 630 кВА
| 41 | КТП 12 / 160 кВА
| 42 | КТП 13 / 160 кВА
| 43 | КТП 400 кВА "П"
| 44 | КТП 45/160кВА
| 45 | ГКТПН 1764 / 160 кВА
| 46 | ГКТПН 37 / 160 кВА
| 47 | ЗТП 19 / 630 кВА
| 48 | ЗТП 35 / 400 кВА
| 49 | ЗТП 35/400кВА 1
| 50 | ЗТП 36 / 250 кВА
| 51 | КПТ "4-ый мкрн. Ишеевка
| 52 | КТП 1177 / 250 кВА
| 53 | КТП 1414 / 63 кВА
| 54 | КТП 1446/180кВА
| 55 | КТП 1862 / 250 кВА
| 56 | КТП 27 / 63 кВА
с. Большие Ключищи
| 57 | ГКТП 1381 / 400 кВА
| 58 | КТП 1377 / 160 кВА
| 59 | КТП 1770 / 100 кВА
п. Зеленая Роща
| 60 | ЗТП 1361 / 160 кВА
| 61 | КТП 1146/ 400 кВА
| 62 | КТП 1265 / 160 кВА
| 63 | КТП 1266 / 250 кВА
| 64 | КТП 1267 / 400 кВА
| 65 | КТП 1351 / 100 кВА
п. Зелёный
| 66 | КТП 1/250 кВА
| 67 | КТП 2/250 кВА
| 68 | КТП 3/250 кВА
| 69 | КТП 4/250 кВА
| 70 | КТП 5/250 кВА
| 71 | КТП 6/250 кВА
| 72 | КТП 7/250 кВА
с. Ивановка
| 73 | КТП 1146/ 400 кВА
с.Кукушка
| 74 | 1576/160 кВА
с. Луговое
| 75 | КТП 1220/250 кВА
с. Новая Бирючевка
| 76 | ГКТПН 1098 / 250 кВА
| 77 | КТП 1090 / 160 кВА
| 78 | КТП 1131 / 30 кВА
| 79 | КТП 1321 / 100 кВА
п. Плодовый
| 80 | ГКТП 1848 / 400 кВА
с. Салмановка
| 81 | КТП 1683 / 560 кВА
п. Сланцевый Рудник
| 82 | КТП 1438 / 250 кВА
ст. Лаишевка
| 83 | ГКТПН 1735 / 160 кВА
Станция Охотничья
| 84 | КТП 1584 / 100 кВА
| 85 | КТП 1586/100кВА
| 86 | КТП 1587 / 160 кВА
| 87 | КТП 1588/160кВА
| 88 | КТП 1593/100кВА
п. Сухая Долина
| 89 | КТП 1269 / 100 кВА
| 90 | КТП 1684 / 100 кВА
с. Тетюшское
| 91 | ЗТП 1189/160 кВА
п. Тимирязевский
| 92 | ЗТП 1043 / 400 кВА
| 93 | ЗТП 1150 / 400 кВА
| 94 | ЗТП 1725 / 2*250 кВА
| 95 | ЗТП 1725 / 250 кВА
| 96 | КТП 1022 / 160 кВА
| 97 | КТП 1079 / 160 кВА
| 98 | КТП 1079 / 160 кВА
| 99 | КТП 1124 / 100 кВА
| 100 | КТП 1269 / 30 кВА
| 101 | КТП 1289 / 400 кВА
| 102 | КТП 1365 / 160 кВА
| 103 | КТП 1365 / 160 кВА
| 104 | КТП 1500 / 400 кВА
| 105 | КТП 1500 / 400 кВА
| 106 | КТП 1502 / 250 кВА
| 107 | КТП 1654 / 160 кВА
| 108 | КТП 1658 / 630 кВА
| 109 | КТП 1700 / 160 кВА
| 110 | КТП 1739 / 100 кВА
г. Ульяновск
| 111 | ГКТП-3848/160кВА
| 112 | ЗТП 3609/100кВА
с. Шумовка
| 113 | ГКТП -1722/2*63