## Лист1
Цильнинский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
с. Большое Нагаткино
| 1 | ЗТП 2375 / 400 кВА
| 2 | ЗТП 2377 / 400 кВА
| 3 | ЗТП 35 / 100 кВА
| 4 | КТП 21 П / 63 кВА
| 5 | КТП 2367 / 100 кВА
| 6 | КТП 2368 / 160 кВА
| 7 | КТП 2369 / 400 кВА
| 8 | КТП 2370 / 250 кВА
| 9 | КТП 2371 / 160 кВА
| 10 | КТП 2372 / 400 кВА
| 11 | КТП 2373 / 630 кВА
| 12 | КТП 2374 / 250 кВА
| 13 | КТП 2376 / 250 кВА
| 14 | КТП 2378 / 160 кВА
| 15 | КТП 2379 / 400 кВА
| 16 | КТП 2395 / 160 кВА
| 17 | КТП 25 П / 250 кВА
| 18 | КТП 26 / 25 кВА
| 19 | ЗТП 2380 / 2*400 кВА
| 20 | ЗТП 2385 / 160 кВА
| 21 | ЗТП 2386 / 250 кВА
| 22 | КТП 2381 / 160 кВА
| 23 | КТП 2382 / 250 кВА
| 24 | КТП 2383 / 630 кВА
| 25 | КТП 2384 / 160 кВА
| 26 | КТП 2387 / 160 кВА
| 27 | КТП 2388 / 160 кВА
| 28 | КТП 2389 / 160 кВА
| 29 | КТП 2390 / 250 кВА
| 30 | КТП 2391 / 160 кВА
| 31 | КТП 2392 / 250 кВА
| 32 | КТП 2394 / 400 кВА
| 33 | КТП 2254 / 63 кВА
| 34 | КТП 2256 / 100 кВА
| 35 | КТП 2263 / 250 кВА
| 36 | КТП 2275 / 100 кВА
р.п. Цильна
| 37 | ЗТП 2339 / 250 кВА
| 38 | КТП 2311 / 400 кВА
| 39 | КТП 2316 / 250 кВА
| 40 | КТП 2356 / 250 кВА
| 41 | КТП 2393 / 400 кВА
| 42 | ТП 27 / 250 кВА - 28 / 400 кВА
| 43 | КТП 2315 / 63 кВА
| 44 | КТП 2340 / 160 кВА
| 45 | КТП 2341 / 250 кВА
| 46 | КТП 2343 / 400 кВА
| 47 | КТП 2345 / 160 кВА
| 48 | КТП 29 / 10 кВА
| 49 | ТП 1 / 630 кВА (элеватор)
| 50 | ТП 1 / 630 кВА (элеватор)
| 51 | ТП 36 П / 60 кВА