## Чердаклинский район
Чердаклинский район
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
п.г.т. Чердаклы
| 1 | ГКТП- 36/250
| 2 | ГКТП-32/63
| 3 | ГКТП-34/250
| 4 | ГКТП-38/60
| 5 | ЗТП- 33/250-250
| 6 | ЗТП-16/630
| 7 | ЗТП-35/250 П
| 8 | ЗТП-7/400-400
| 9 | КТП -25/400
| 10 | КТП №16А/400 П
| 11 | КТП-17/100
| 12 | КТП-37/160
| 13 | КТП-39/250
| 14 | КТП-41/100
| 15 | КТП-42/250
| 16 | КТП-44/100 П
| 17 | КТП-8/250 П
| 18 | ЗТП - 45/100-100 П
| 19 | ЗТП-31/250
| 20 | ЗТП-51/400 П
| 21 | КТП -1/250
| 22 | КТП-2/100
| 23 | КТП-24/250
| 24 | ЗТП-10/250-250
| 25 | ЗТП-12/250
| 26 | ЗТП-13/400
| 27 | ЗТП-14/320
| 28 | ЗТП-21/250-400
| 29 | ЗТП-29/100 П
| 30 | ЗТП-4/250-250
| 31 | ЗТП-40/400
| 32 | ЗТП-5/250
| 33 | ЗТП-6/250 П
| 34 | ЗТП-9/315
| 35 | КТП-11/250
| 36 | КТП-15/250
| 37 | КТП-19/100
| 38 | КТП-20/100
| 39 | КТП-22/250 П
| 40 | КТП-23/100
| 41 | КТП-28/250
| 42 | КТП-3/250
| 43 | КТП-18/250
| 44 | КТП-26/100
| 45 | КТП-27/100
| 46 | КТП-30/630
п. Лесная быль
| 47 | КТП-46/400
| 48 | ТП-3353/400
| 49 | ТП-3354/160
| 50 | ТП-3355/2 160
| 51 | ТП-3356/160
| 52 | ТП-3365/100
| 53 | ТП-б/н /63 ООО "Мотом"
с. Бряндино
| 54 | КТП-48/160
| 55 | КТП-49/160
| 56 | КТП-50/160