## Димитровград
г. Димировград
| № п/п | № ТП 6-10/0.4 кВ (мощность кВА)
г. Димитровград
| 1 | KТП 229П / 160 кВА
| 2 | ГКТП 107 / 160 кВА
| 3 | ГКТП 250 / 400 кВА
| 4 | ГКТП 33 /400 кВА
| 5 | ГКТП 35 / 400 кВА
| 6 | ГКТП 93 / 160 кВА
| 7 | ЗТП 10 / 400 кВА
| 8 | ЗТП 137 / 2х250 кВА
| 9 | ЗТП 15 / 400 кВА
| 10 | ЗТП 16 П/630кВА
| 11 | ЗТП 269/2х160кВА
| 12 | ЗТП 32 / 400 кВА
| 13 | ЗТП 53 / 2х250 кВА (фидер население)
| 14 | ЗТП 53П / 2х250 кВА
| 15 | ЗТП 80/160кВА
| 16 | ЗТП 99П / 250-400 кВА
| 17 | КТП 200П / 160 кВА
| 18 | КТП 217П / 250 кВА
| 19 | КТП 245П / 160 кВА
| 20 | КТП 34 / 160 кВА
| 21 | КТП 62П / 160 кВА
| 22 | РП 4 / 400-630 кВА
| 23 | РП 5 / 2х160 кВА
| 24 | ТП 248П/160кВА
| 25 | ГКТП 100П / 160 кВА
| 26 | ГКТП 105 / 250 кВА
| 27 | ГКТП 177П / 100 кВА
| 28 | ГКТП 21 / 250 кВА
| 29 | ГКТП 216П / 630 кВА
| 30 | ГКТП 76 / 250 кВА
| 31 | ЗТП 12 / 2х400 кВА
| 32 | ЗТП 60П / 250 кВА
| 33 | КТП 154П / 160 кВА
| 34 | КТП 204П / 160 кВА
| 35 | ГКТП 108П / 630 кВА
| 36 | ГКТП 20 / 160 кВА
| 37 | ГКТП 253П / 2х400 кВА
| 38 | ЗТП 119 / 160-250 кВА
| 39 | ЗТП 120 / 160-200 кВА
| 40 | ЗТП 14 / 2х400кВА
| 41 | ЗТП 18П / 2х400 кВА
| 42 | ЗТП 19П / 320х630 кВА
| 43 | ЗТП 52 / 2х400 кВА
| 44 | ЗТП 56 / 2х630 кВА (2 секция)
| 45 | ЗТП 86 / 2х400 кВА
| 46 | ГКТП 109 / 160 кВА
| 47 | ГКТП 206П / 400 кВА
| 48 | ГКТП 211П / 400 кВА
| 49 | ГКТП 214П / 630 кВА
| 50 | ГКТП 246П / 250 кВА
| 51 | ГКТП 247П / 100 кВА
| 52 | ГКТП 261П / 160 кВА
| 53 | ЗТП 130 / 2х400 кВА
| 54 | ЗТП 131 / 400-630 кВА
| 55 | ЗТП 134 / 2х400 кВА
| 56 | ЗТП 163П / 250- 400 кВА
| 57 | ЗТП 23П / 630-400 кВА
| 58 | КТП 129П / 160 кВА
| 59 | КТП 171П / 63 кВА
| 60 | КТП 176П / 160 кВА
| 61 | КТП 185П / 160 кВА
| 62 | КТП 193П / 160 кВА
| 63 | КТП 220П / 400 кВА
| 64 | КТП 249П / 25 кВА
| 65 | РП 3 / 2х400 кВА (2 секция)
| 66 | ГКТП 11 / 400 кВА
| 67 | ГКТП 173 / 250 кВА
| 68 | ГКТП 205П / 250 кВА
| 69 | ГКТП 223 / 400 кВА
| 70 | ГКТП 259П/400кВА
| 71 | ГКТП 4 / 250 кВА
| 72 | ГКТП 8 / 250 кВА
| 73 | ЗТП 1 / 630 кВА
| 74 | ЗТП 122 / 2х400 кВА
| 75 | ЗТП 159 / 2х400 кВА
| 76 | ЗТП 17 / 560-630 кВА
| 77 | ЗТП 3 / 560 кВА
| 78 | ЗТП 55П / 400-315 кВА
| 79 | ЗТП 56 / 2х630 кВА (1 секция)
| 80 | ГКТП 110П / 160 кВА
| 81 | ГКТП 121 / 400 кВА
| 82 | ГКТП 196П / 400 кВА
| 83 | ГКТП 238П / 630 кВА
| 84 | ГКТП 239П / 250 кВА
| 85 | ГКТП 40П / 250 кВА
| 86 | ГКТП 54П / 100 кВА
| 87 | ГКТП 70П / 160 кВА
| 88 | ГКТП 90П / 160 кВА
| 89 | ГКТП 94 / 100 кВА
| 90 | ЗТП 272/2х630кВа
| 91 | ЗТП 273/25кВА
| 92 | ЗТП 274/100кВа
| 93 | ЗТП 29аП / 400 кВА
| 94 | ЗТП 29П / 180 кВА
| 95 | ЗТП 31а / 160-250 кВА
| 96 | ЗТП 69П / 2х400 кВА
| 97 | ЗТП 7 / 250 кВА
| 98 | КТП 165П / 160 кВА
| 99 | КТП 201 / 160 кВА (фидер население)
| 100 | КТП 201 / 160 кВА (фидер Уличное)
| 101 | КТП 251П / 160 кВА
| 102 | КТП 252П / 250 кВА
| 103 | КТП 258П / 250 кВА
| 104 | КТП 262П/250кВА
| 105 | КТП 264П / 160 кВА
| 106 | КТП 268П/160кВА
| 107 | КТП 68 / 180 кВА
| 108 | РП 11 / 2х400 кВА (1 секция)
| 109 | ТП-267П/100кВа
| 110 | ГКТП 13 / 315 кВА
| 111 | ГКТП 241/160кВА
| 112 | ГКТП 65 / 400 кВА
| 113 | ГКТП 74 / 250 кВА
| 114 | ЗТП 169 / 2х630 кВА
| 115 | ЗТП 2 / 2х250 кВА
| 116 | ЗТП 270/2х400кВа
| 117 | ЗТП 64 / 320 кВА
| 118 | КТП 50П / 160 кВА
| 119 | РП 8 / 2х400 кВА (1 секция)
| 120 | ГКТП 153П / 630 кВА
| 121 | ГКТП 244П / 2х400 кВА
| 122 | ГКТП 257П/250кВА
| 123 | ГКТП 42П / 160 кВА
| 124 | ЗТП 136 / 100 кВА
| 125 | ЗТП 149 / 2х100 кВА
| 126 | ЗТП 151 / 2х250 кВА
| 127 | ЗТП 152 / 2х250 кВА
| 128 | ЗТП 9 / 2х250 кВА
| 129 | КТП 147 / 63 кВА
| 130 | КТП 179П/63кВА
| 131 | КТП 197П / 400 кВА
| 132 | КТП 47 / 160 кВА
| 133 | РП 9 / 63 кВА
| 134 | ГКТП 157П / 250 кВА
| 135 | ГКТП 188П / 160 кВА
| 136 | ГКТП 190П / 160 кВА
| 137 | ГКТП 222П / 630-1000 кВА
| 138 | ГКТП 30 / 160 кВА
| 139 | ГКТП 5П / 250 кВА
| 140 | ГКТП 87П / 160 кВА
| 141 | ЗТП 113 / 2х250 кВА
| 142 | КТП 135П / 160 кВА
| 143 | КТП 189П / 250 кВА
| 144 | КТП 194П / 100 кВА
| 145 | КТП 225П / 160 кВА
| 146 | КТП 236П / 400 кВА
| 147 | КТП 58П / 160 кВА
| 148 | КТП 6П / 160 кВА
| 149 | КТП 95П / 250 кВА
| 150 | КТП-260П/250кВА
| 151 | ТП 182 / 100кВА
| 152 | ТП 263П/4кВА
| 153 | ГКТП 158 / 250 кВА
| 154 | ГКТП 183П / 400 кВА
| 155 | ГКТП 191П / 160 кВА
| 156 | ГКТП 209П / 400 кВА
| 157 | ГКТП 213П / 630 кВА
| 158 | ГКТП 224П / 400 кВА
| 159 | ГКТП 230П / 400 кВА
| 160 | ГКТП 234П / 400 кВА
| 161 | ГКТП 237П / 400 кВА
| 162 | ГКТП 271/160кВА
| 163 | ГКТП 71П / 160 кВА
| 164 | ЗТП 124 / 2х315 кВА
| 165 | ЗТП 178 / 2х320 кВА
| 166 | ЗТП 243П / 630 кВА
| 167 | КТП 175П / 400 кВА
| 168 | КТП 202П / 160 кВА
| 169 | КТП 208П / 250 кВА
| 170 | КТП 210П / 250 кВА
| 171 | КТП 221П / 630 кВА
| 172 | КТП 254П/400 кВА
| 173 | КТП 48П / 100 кВА
| 174 | КТП 73П / 160 кВА
| 175 | ТП 36П/25кВА
| 176 | ГКТП 198П / 400 кВА
| 177 | ЗТП 38П / 560-630 кВА
| 178 | ЗТП 66 / 100-320 кВА
| 179 | ЗТП 67П / 160 кВА
| 180 | ГКТП 207П / 160 кВА
| 181 | КТП 101 / 100 кВА
| 182 | КТП 102 / 160 кВА
| 183 | КТП 116 / 160 кВА
| 184 | КТП 128 / 250 кВА
| 185 | КТП 142 / 100 кВА
| 186 | КТП 145 / 160 кВА
| 187 | КТП 146 / 160 кВА
| 188 | КТП 148 / 160 кВА
| 189 | КТП 192 / 160 кВА
| 190 | ГКТП 219П / 400 кВА
| 191 | ГКТП 265/2*250кВА
| 192 | ГКТП 266П/250кВА
| 193 | ГКТП 49 / 400 кВА
| 194 | ЗТП 111 / 2х250 кВА
| 195 | ЗТП 115 / 2х400 кВА
| 196 | ЗТП 123П / 2х250 кВА
| 197 | ЗТП 127 / 2х400 кВА
| 198 | ЗТП 168 / 2х400 кВА
| 199 | ЗТП 43П / 320-560 кВА
| 200 | ЗТП 45 / 630 кВА
| 201 | ЗТП 46 / 320 кВА
| 202 | ЗТП 57П / 2х400 кВА
| 203 | ЗТП 59 / 2х400 кВА
| 204 | ЗТП 82 / 160 кВА
| 205 | ЗТП 82а / 2х400 кВА
| 206 | ЗТП 85П / 2х400 кВА
| 207 | ЗТП 96 / 2х250 кВА
| 208 | ЗТП 98 / 100 кВА
| 209 | РП 10 / 320-630 кВА
| 210 | ГКТП 227П / 400 кВА
| 211 | ГКТП 256П / 400 кВА
| 212 | ЗТП 218П / 400 кВА
| 213 | ЗТП 81 / 2х630 кВА
| 214 | КТП 203П / 160 кВА
| 215 | ГКТП 232П / 400 кВА
| 216 | ГКТП 24 / 250 кВА
| 217 | ГКТП 25 / 400 кВА
| 218 | ЗТП 162 / 250 кВА
| 219 | ЗТП 172П / 2х630 кВА
| 220 | ЗТП 22 / 250 кВА
| 221 | ЗТП 26 / 250-400 кВА
| 222 | ЗТП 28П / 2х400 кВА
| 223 | ЗТП 31П / 315 кВА
| 224 | ЗТП 72П / 100кВА
| 225 | ЗТП 75 / 400 кВА
| 226 | ЗТП 75аП / 400 -160 кВА
| 227 | ЗТП 89П / 630х400 кВА
| 228 | КТП 215П/400кВА
| 229 | КТП 255П / 160 кВА
| 230 | РП 6 / 2х630 кВА (2 секция)
| 231 | ГКТП 240П/250кВА
| 232 | ЗТП 114 / 2х400 кВА
| 233 | ЗТП 170 П/ 2х400 кВА
| 234 | ЗТП 51 / 2х400 кВА
| 235 | ЗТП 88 / 400-560 кВА
| 236 | ЗТП 91 / 2х400
| 237 | РП 2 / 2х400 кВА (1 секция)
| 238 | ГКТП 242П / 250 кВА
| 239 | ЗТП 133П / 2х400 кВА
| 240 | ЗТП 167П / 2х400 кВА
| 241 | РП 12 / 2х630 кВА (2 секция)
| 242 | ГКТП 84П / 630 кВА
| 243 | РП 12 / 2х630 кВА (1 секция)
| 244 | дом ДЭС (9 Линия 19а)
| 245 | Жил. дом ул. 8 Линия д.4 (освещение)
| 246 | ЗТП 103П / 2х320 кВА
| 247 | ЗТП 126 / 2х250 кВА
| 248 | ЗТП 156 / 160-400 кВА
| 249 | ЗТП 174П / 400 кВА
| 250 | ЗТП 39 / 2х400 кВА
| 251 | ЗТП 41 / 400 кВА
| 252 | ЗТП 44 / 400 кВА
| 253 | ЗТП-174П/400кВА (фидер строительный рынок)
| 254 | ЗТП 106 / 2х250 кВА
| 255 | ЗТП 112 / 2х400 кВА
| 256 | ЗТП 140 / 400-250 кВА
| 257 | ЗТП 195 / 2х400 кВА
| 258 | ЗТП 97 / 630 кВА
| 259 | РП 2 / 2х400 кВА (2 секция)
| 260 | ЗТП 117 / 2х400 кВА
| 261 | ЗТП 138 / 2х400 кВА
| 262 | ЗТП 139 / 2х400 кВА
| 263 | ЗТП 181 / 250-160 кВА
| 264 | РП 3 / 2х400 кВА (1 секция)
| 265 | ЗТП 118 / 2х630 кВА
| 266 | ЗТП 155 П / 2х630 кВА
| 267 | ЗТП 186 / 2х250 кВА
| 268 | ЗТП 27П / 2х400 кВА
| 269 | РП 6 / 2х630 кВА (1 секция)
| 270 | ЗТП 125 / 2х250 кВА
| 271 | ЗТП 61 / 2х250 кВА
| 272 | ЗТП 92 / 2х250 кВА
| 273 | КТП 141 / 160 кВА
| 274 | КТП 143 / 160 кВА
| 275 | КТП 144 / 160 кВА
| 276 | КТП 37 / 160 кВА
| 277 | КТП 78 / 160 кВА
| 278 | ЗТП 132 / 2х400 кВА
| 279 | ЗТП 150 / 320-630 кВА
| 280 | ЗТП 161 / 2х400 кВА
| 281 | ЗТП 63 / 560-630 кВА
| 282 | РП 7 / 2х400 кВА (2 секция)
| 283 | ЗТП 160 / 2х250 кВА
| 284 | ЗТП 164 / 2х400 кВА
| 285 | РП 8 / 2х400 кВА (2 секция)
| 286 | ЗТП 166 / 2х400 кВА
| 287 | ЗТП 180 / 400-250 кВА
| 288 | ЗТП 233П / 2х630 кВА
| 289 | РП 7 / 2х400 кВА (1 секция)
| 290 | КТП 212 / 250 кВА (2)
| 291 | КТП 212 / 250 кВА (3)
| 292 | КТП 212 / 250 кВА (День)
| 293 | КТП 212 / 250 кВА (Ночь)
| 294 | КТП 226П / 400 кВА
| 295 | КТП 235П / 160 кВА
| 296 | РП 11 / 2х400 кВА (2 секция)
| 297 | ТП РПБ-1 / 400-630 кВА
| 298 | ТП / 149