Приложение № 1к Инструкции по проведению инструментальных проверок измерительных комплексов электрической энергии потребителей

для юридических лиц

АКТ №_______

- проверки расчётного прибора учёта

- «___» ____________ 20___ г. ____:____.

- Настоящий акт составлен представителем РЭС   _____________________________________   АО «УСК»

наименование района

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, инициалы)

В присутствии уполномоченного представителя ________________________________________________

наименование организации

__________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, инициалы)

Проведено                                      обследование на предмет проверки правильности работы прибора учёта

(плановое/внеплановое)

электрической энергии и соответствия измерительного комплекса электрической энергии предъявляемым требованиям, на основании                                                                                                        .

(плана-графика / заявления / выявленных фактов нарушения пломб и (или) знаков визуального контроля)

- Сведения об объекте

| Наименование объекта | Адрес проведения проверки | Наименование питающего центра, № фидера | Наименование, №, мощность питающей ТП |
| --- | --- | --- | --- |

На объекте произведена замена                                                                                                                             .

( электросчётчик, трансформаторы тока)

2. Сведения о текущем приборе учёта

| Тип прибора учета | Год выпуска | Дата госповерки (кв/год) | Дата следующей госповерки | Класс точности | № прибора учета | Текущие показания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Опломбировано:                                                                                                                                                                .

4. Произведена замена прибора учёта по причине:                                                                                                        .

| Тип прибора учета | Год выпуска | Дата госповерки (кв/год) | Дата следующей госповерки | Класс точности | № прибора учета | Текущие показания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Сведения о текущих трансформаторах тока и трансформаторах напряжения

| Трансформаторы тока |  |  |  |  | Трансформаторы напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фаза | Тип | Номинал | Дата госповерки | Дата следующей госповерки | Фаза | Тип | Номинал | Дата госповерки | Дата следующей госповерки |
| А |  |  |  |  | А |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  | В |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  | С |  |  |  |  |

6. Опломбировано:                                                                                                                                                                .

7. Произведена замена измерительных трансформаторов по причине:                                                                    .

.

| Трансформаторы тока |  |  |  |  | Трансформаторы напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фаза | Тип | Номинал | Дата госповерки | Дата следующей госповерки | Фаза | Тип | Номинал | Дата госповерки | Дата следующей госповерки |
| А |  |  |  |  | А |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  | В |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  | С |  |  |  |  |

8. Расчет правильности учёта электрической энергии

| 1.Фактическая мощность, потребляемая объектом При 3-х фазн. нагрузке: Рф.=1,73*Iср*U*cosφ. ; при 1-но фазн. нагрузке: Рф.=I*U |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Значение | Результат расчета |
| Iср= (Iа+Iв+Iс)/3 – средний ток, А |  | Рф. = |
| Iа – ток фазы А |  |  |
| Iв – ток фазы В |  |  |
| Iс – ток фазы С |  |  |
| U – напряжение, В |  |  |
| cosφ - без компенс. устройств; | 0,8 |  |
| cosφ - с компенс. устройствами; | 0,9 |  |
| cosφ – фактический |  |  |
| 2.Мощность, определенная по прибору учета При 3-х фазн. нагрузке:Рсч.= Ктр.*((3600000*n)/(С*t)); при 1-но фазн. нагрузке: Рсч.= (3600000*n)/(С*t) |  |  |
| С- постоянная эл. счетчика; |  | Рсч.= |
| t – время одного оборота диска, сек.; |  |  |
| n – число оборотов диска (1,5,10); |  |  |
| Ктр. – коэффициент трансформации; |  |  |
| 3.Погрешность электросчётчика Δ = ((Рф.- Рсч.)/Рф.*100% |  |  |
| Δ = |  |  |

- 9. В результате проверки выявлено следующее:

__________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- 10. По факту выявленных нарушений:

10.1. Потребителю будет сделан расчёт объема неучтенной электроэнергии:      ⁮ ДА     ⁭ НЕТ

10.2. С даты составления настоящего акта и до момента устранения выявленных нарушений (составления акта приёмки узла учёта представителем АО «УСК»), расчёт электропотребления по данному объекту будет производиться исходя из условий 4 раздела Договора энергоснабжения с АО «Ульяновскэнерго».

10.4. Проведены следующие работы:     ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- 11. Все измерения производились с помощью следующих средств измерений:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Токоизмерительные клещи, ВАФ, секундомер т.д.

- 12. Пломбы, установленные после проведённой проверки:

(заполняется обязательно)

Клеммная крышка прибора учёта: ______________________, Шкаф учёта:__________________________,

Антимагнитная пломба: *_________________________.

Т-тока:        А___________________,            В___________________,            С____________________

Представитель   АО «УСК»       _________________________________/___________________________/

Должность                                Подпись                                             Фамилия, инициалы

Представитель потребителя      _________________________________/___________________________/

Должность                                Подпись                                             Фамилия, инициалы

Руководитель предприятия       _________________________________/___________________________/

Должность                                Подпись                                             Фамилия, инициалы

В случае отказа Потребителя от подписи или присутствия при составлении Акта, данный отказ оформляется записью «от подписи отказался». Причина отказа:

- Подписи независимых свидетелей:

- 1. ____________________________________________________. Паспорт: ___________  ______________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                                         (Серия)                                (Номер)

_________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________/______________________/

(место фактического проживания)                                                                                                         (подпись)

- 2. ____________________________________________________ . Паспорт: ___________  _____________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                                         (Серия)                                (Номер)

_________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________/______________________/

(место фактического проживания)                                                                                                         (подпись)

* при воздействии магнитным полем зеленые поля изменяют свой цвет на темно-зеленый. При попытке удалить пломбу, структура наклейки разрушается и появляется надпись «OPEN VOID» или «ВСКРЫТО».

*** все не заполненные строки п.п. 1-8 прочеркиваются