ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): наличие письменного обращения собственника энергопринимающего объекта; наличие и предоставление всех необходимых документов.

Результат оказания услуг (процесса): проверка ПУ, составленный надлежащим образом акт.

Общий срок оказания услуги (процесса): 7 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация и проверка заявки (запроса) | Условие: наличие полного пакета документов; корректно заполненная заявка; энергосберегающие устройства, непосредственно и(или) опосредованно подключенные к электрическим сетям АО «УСК» Содержание: реквизиты заявителя; место нахождения энергопринимающих устройств; номер договора электроснабжения, договора указания услуг по передаче электрической энергии; предлагаемые дата и время проведения процедуры демонтажа прибора учета (не может быть ранее 7 рабочих дней со дня направления запроса); метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии) | Письменно, либо другим способом позволяющим подтвердить факт получения | Регистрация в момент обращения. Проверка заявки не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации. | п. 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442); |
| 2 | Согласование предложенных в запросе даты и времени | Условие: получение от собственника энергопринимающих устройств или от гарантирующего поставщика заявки Содержание: рассмотрение и согласование предложенных в заявке даты и времени снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. А в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязаны согласовать с гарантирующим поставщиком, иным собственником прибора учета и (или) измерительных трансформаторов иные дату и время, но не превышающие 10 рабочих дней с даты и времени, которые предложены в заявке. | Письменно, либо другим способом позволяющим подтвердить факт получения, а также, в случае перерасмотрения даты согласования с заявителем, уведомить способом, позволяющим подтвердить факт получения, гарантирующего поставщика | В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки |  |
| 3 | Проведение проверки, снятие показаний | Содержание: проводится визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств и схем соединения приборов учета, проверка соответствия приборов учета требованиям НТД, проверка состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а так же снятие показаний прибора учета. | Непосредственно по прибытию на объект проверки. Представители АО «УСК» обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение | После согласования даты и времени проверки прибора учета |  |
| 4 | Составление акта проверки | Содержание: Составление акт демонтажа, с занесением необходимых данных, в том числе показаний прибора учета; сетевая организация обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру такого акта и направить копию акта демонтажа приглашенным лицам, которые не приняли участие в процедуре демонтажа прибора учета, в течение 3 рабочих дней со дня составления акта демонтажа. | Акт оформляется в письменной форме на номерном бланке в установленной форме | В момент проведения проверки прибора учета |  |

АО «Ульяновская сетевая компания»

Адрес: 432023, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 29

Телефон: (8422)36-08-40, факс: (8422)36-08-02