## 2023 год
Программа энергосбережения АО "Ульяновская сетевая компания" 2023 год
Мероприятия по повышению энергетической эффективности при передаче электрической энергии
№ п\п | Программные мероприятия | Планируемые мероприятия по повышению энергоэффективности деятельности по передаче электроэнергии | Ожидаемый эффект от мероприятий | Источник финансирования
1 | Технические мероприятия
1.1 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | Переключение потребителей на менее загруженные фазы | Снижение технических потерь в перегруженных проводах и снижение потерь на трансформаторах, связанных с неравномерностью нагрузок, и, как следствие, уравнительных токов внутри трансформаторов | Тарифные средства
1.2 | Замена проводов на перегруженных линиях 0,4 кВ | Замена проводов на большее сечение | Снижение потерь в линиях электропередач и уменьшение падения напряжения в линиях | Тарифные средства
1.3 | Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ | Разукрупнение длинных отходящих линий 0,4 кВ. | Повышение качества поставляемой электроэнергии, исключение возможности претензий потребителей на качество поставляемой электроэнергии | Тарифные средства
2 | Мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии
2.1 | Съём показаний приборов учета э/э собственников ИЖД | Съём показаний приборов учета э/э собственников ИЖД | Исключение искажения данных при определении объемов электропотребления | Тарифные средства
2.3.1 | актов снятия показаний узлов учета э/э |  | Своевременное выявление фактов нарушений и причин недоучета объемов э/энергии | Тарифные средства
2.3.2 | актов проверки узлов учета э/э |  | Своевременное выявление фактов нарушений и причин недоучета объемов э/энергии | Тарифные средства
2.2 | Периодическая проверка правильности работы узлов учета э/э собственников ИЖД | Проверка правильности работы узлов учета собственников ИЖД | Своевременное выявление фактов нарушений и причин недоучета объемов э/энергии | Тарифные средства
2.3 | Организация перекрестных рейдов по выявлению коммерческих потерь | Проверка правильности работы узлов учета потребителей и трансформаторных подстанций, проверка целостности вводов, осмотр линий ВЛ-0,4 кВ | Выявление скрытых фактов нарушений, стимулирование потребителей к своевременной оплате э/э, выявление недоплаты за потребленную э/э | Тарифные средства
2.4 | Проведение периодических проверок приборов учета электрической энергии Потребителей (юридических лиц) на предмет их исправной работы и снятия показаний | Проверка правильности работы узлов учета потребителей-юридических лиц | Своевременное выявление фактов нарушений и причин недоучета объемов э/энергии | Тарифные средства
2.5 | Составление и анализ небалансов электрической энергии по ТП 6-10/0,4кВ | Своевременное выявление небалансов | Устранение причин небалансов | Тарифные средства
2.6 | Модернизация программного продукта, обеспечивающего автоматизацию процесса регистрации и учета электрической энергии | Модернизация программного продукта Electro | Позволяет автоматизировать режим подсчета объема электрической энергии | Тарифные средства
2.7 | Дооборудование ИСУЭ в количестве ПУ с истекшим сроком метрологического интервала в рамках ИП и вышедших из строя | Замена приборов учета э/э с истекшим сроком метрологического интервала и вышедших из строя | Автоматизированный сбор, ведение и хранение базы данных потребления электроэнергии по контролируемым точкам учета | Инвестиционные средства
Мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов
№ п\п | Программные мероприятия | Планируемые мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов | Ожидаемый эффект от мероприятий | Источник финансирования
3 | Ресурсосберегающие мероприятия
3.1 | По электроэнергии: | Замена светильников на светодиодные, замена ламп освещения на светодиодные лампы | Снижение затрат на использование электрической энергии для собственных нужд | Тарифные средства
Замена светильников на светодиодные
Замена ламп освещения на светодиодные лампы
3.2 | По тепловой энергии: |  | Повышение эффективности работы отопительной системы | Тарифные средства
| Ревизия инженерных систем | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура, набивка сальников
3.3 | По воде: |  | Снижение потерь холодной воды | Тарифные средства
| Ревизия инженерных систем | Ремонт кранов, гибких подводок, набивка сальников, регулировка смывных бачков
3.3.2 | Размещение в сан.узлах и МОП воды табличек указывающих на снижение потребления | Размещение табличек | Уменьшение потребления холодной воды
3.4 | По природному газу: |  | Повышение эффективности использования природного газа | Тарифные средства
| Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлов | Периодический ремонт котла
3.5 | По моторным топливам: |  | Уменьшение расхода ГСМ | Тарифные средства
3.5.1 | Сезонное техническое обслуживание автотранспорта и регулировка топливной системы и системы зажигания автомобилей | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
-бензин
-дизельное топливо
3.5.2 | Замена зимней и изношенной авторезины | Замена зимней и изношенной авторезины
Организационные мероприятия Программы энергосбережения.
№ п\п | Программные мероприятия | Планируемые мероприятия | Ожидаемый эффект от мероприятий | Источник финансирования
4.1 | Обучение персонала РЭС | Проведение обучения персонала РЭС | Повышение уровня профессионализма персонала | Тарифные средства